## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-4 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304218 |  |  | 1 |  | 56547799.8918 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-4 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 802.5599 | 768.0352 | 753.6129 | 746.6544 | 747.4771 | 746.2555 | 769.822 | 736.0512 | 781.0495 | 848.5635 | 900.3623 | 901.4098 | 910.3459 | 922.5391 | 899.7842 | 918.6689 | 1025.3464 | 1087.8851 | 1103.6099 | 1097.013 | 1078.5751 | 1026.8836 | 956.3957 | 871.6722 | 21400.5722
02.12.2024 | 817.5763 | 776.2029 | 758.8919 | 746.2631 | 739.5709 | 756.2738 | 799.9108 | 821.658 | 858.7807 | 877.8499 | 891.6134 | 864.8594 | 871.3234 | 872.344 | 866.4852 | 902.8958 | 979.9585 | 1034.0061 | 1034.4747 | 1024.5441 | 1012.394 | 994.7685 | 938.4987 | 863.3364 | 21104.4803
03.12.2024 | 808.4947 | 770.5877 | 751.8595 | 742.1432 | 745.0783 | 763.967 | 800.079 | 815.6276 | 832.4227 | 866.8774 | 858.5044 | 840.72 | 832.0653 | 813.3888 | 797.1482 | 815.4651 | 944.9745 | 1041.9271 | 1056.7464 | 1061.3381 | 1051.486 | 997.6378 | 954.8568 | 872.0368 | 20835.4324
04.12.2024 | 824.8788 | 794.7817 | 776.7914 | 759.6061 | 761.9197 | 775.4099 | 802.691 | 820.7125 | 879.5088 | 906.2386 | 907.9847 | 876.8598 | 834.3356 | 811.2632 | 804.9924 | 818.4625 | 911.2504 | 1062.4146 | 1077.6821 | 1072.6956 | 1067.4772 | 1041.9412 | 980.3028 | 907.3521 | 21277.5527
05.12.2024 | 850.0126 | 809.5086 | 788.0159 | 777.805 | 779.0469 | 790.0562 | 833.5882 | 845.5818 | 859.8604 | 898.6514 | 882.5137 | 875.7383 | 822.3846 | 798.1031 | 807.8919 | 812.8738 | 910.5435 | 1044.3892 | 1061.8301 | 1081.6683 | 1075.4789 | 1052.3152 | 977.1471 | 900.8165 | 21335.8213
06.12.2024 | 841.031 | 806.422 | 782.3335 | 772.7248 | 777.5329 | 784.5504 | 829.211 | 841.4975 | 864.43 | 894.4033 | 895.4881 | 889.8726 | 850.4018 | 844.4166 | 829.4185 | 812.8698 | 947.8541 | 1032.1629 | 1052.838 | 1045.2693 | 1046.2811 | 1027.7708 | 960.6924 | 880.573 | 21310.0455
07.12.2024 | 810.9288 | 764.7706 | 750.3928 | 739.0617 | 746.0992 | 749.6002 | 777.5479 | 771.2061 | 775.0232 | 836.8128 | 862.0491 | 881.9939 | 880.8258 | 866.6974 | 846.8318 | 860.6332 | 975.8098 | 1069.4924 | 1068.4814 | 1067.1964 | 1048.6737 | 1022.1653 | 965.0085 | 907.147 | 21044.4489
08.12.2024 | 843.7128 | 796.0895 | 775.7925 | 766.4073 | 768.1741 | 768.0667 | 787.9653 | 774.0559 | 797.4298 | 856.3737 | 901.5923 | 900.2586 | 899.2134 | 900.9561 | 866.2642 | 860.1569 | 969.4644 | 1074.1868 | 1111.8292 | 1071.1898 | 1081.7968 | 1042.4025 | 972.8047 | 907.6894 | 21493.8727
09.12.2024 | 834.0933 | 789.2491 | 765.8803 | 757.575 | 766.0188 | 772.6099 | 815.2098 | 843.6562 | 875.6181 | 882.5218 | 862.3887 | 883.7674 | 854.0359 | 828.6155 | 819.0482 | 799.523 | 886.8979 | 1019.2439 | 1025.5701 | 1036.6526 | 1019.2059 | 994.3864 | 923.6618 | 867.0196 | 20922.4492
10.12.2024 | 819.2754 | 761.0552 | 741.4874 | 734.9121 | 748.7618 | 749.3234 | 796.1016 | 792.5182 | 829.4668 | 841.7723 | 871.454 | 871.4414 | 873.3939 | 845.4505 | 815.5299 | 833.3258 | 920.497 | 1044.6 | 1065.4337 | 1066.0381 | 1058.5403 | 1000.3511 | 936.23 | 874.4645 | 20891.4242
11.12.2024 | 809.5209 | 767.3384 | 753.2658 | 747.1952 | 749.4252 | 756.4479 | 805.6423 | 812.1212 | 860.6443 | 849.566 | 838.184 | 827.3937 | 830.1133 | 817.2512 | 810.5431 | 836.8585 | 948.9326 | 1049.5772 | 1077.7487 | 1084.636 | 1077.5426 | 1040.6761 | 982.2287 | 904.9321 | 21037.785
12.12.2024 | 822.5523 | 786.1838 | 769.9959 | 757.3793 | 761.7834 | 776.7865 | 819.4567 | 855.5517 | 872.0971 | 860.9937 | 866.7839 | 864.3562 | 872.6558 | 864.1033 | 860.8102 | 860.773 | 955.9561 | 1032.3721 | 1055.8489 | 1072.3806 | 1084.6274 | 1042.7164 | 989.1026 | 911.367 | 21416.6341
13.12.2024 | 839.2368 | 790.804 | 770.4945 | 762.1372 | 771.0395 | 777.5593 | 806.9113 | 833.927 | 867.3272 | 878.2851 | 871.4589 | 878.4306 | 874.4633 | 861.1011 | 856.9365 | 889.3171 | 985.7691 | 1048.1144 | 1065.1781 | 1066.4521 | 1074.1899 | 1081.5197 | 1003.7834 | 930.7101 | 21585.1465
14.12.2024 | 874.7656 | 832.8893 | 809.8746 | 797.4781 | 801.853 | 810.2789 | 834.2628 | 797.0894 | 830.549 | 851.2337 | 884.7553 | 883.1335 | 872.8568 | 872.5366 | 852.7608 | 874.3692 | 961.2022 | 1105.078 | 1127.5936 | 1117.4929 | 1120.3029 | 1073.0402 | 1036.0414 | 965.4484 | 21986.8864
15.12.2024 | 898.2767 | 852.1257 | 824.3508 | 816.6226 | 809.8292 | 813.5124 | 836.007 | 789.7821 | 837.0194 | 901.5323 | 925.6523 | 934.4587 | 947.5927 | 933.1094 | 945.4004 | 939.4619 | 1024.7733 | 1125.9491 | 1141.9669 | 1143.2089 | 1112.8409 | 1095.9979 | 1030.4563 | 949.864 | 22629.791
16.12.2024 | 889.3979 | 851.7574 | 825.1926 | 810.161 | 813.3116 | 822.013 | 868.8642 | 877.3652 | 895.1721 | 914.1107 | 918.2726 | 911.5225 | 928.5295 | 908.1078 | 896.8143 | 891.7329 | 977.9132 | 1091.5121 | 1120.4109 | 1118.6237 | 1113.4394 | 1088.4682 | 1023.0313 | 941.0576 | 22496.7817
17.12.2024 | 883.4283 | 851.5419 | 821.2138 | 805.2621 | 805.5762 | 815.5249 | 860.9236 | 878.0293 | 898.9402 | 941.7311 | 945.4545 | 942.608 | 946.7685 | 925.6448 | 900.3591 | 906.4365 | 976.5503 | 1103.3174 | 1135.3421 | 1140.4316 | 1141.1821 | 1102.3483 | 1042.3823 | 972.0586 | 22743.0554
18.12.2024 | 902.0774 | 837.1577 | 813.8695 | 804.9684 | 806.6673 | 809.383 | 850.2787 | 895.5555 | 912.1893 | 938.699 | 910.9233 | 907.7074 | 919.2805 | 906.4747 | 883.0255 | 895.2411 | 963.8939 | 1090.065 | 1109.0379 | 1119.0384 | 1099.4134 | 1070.4691 | 1011.6166 | 938.2827 | 22395.3155
19.12.2024 | 881.3877 | 837.7638 | 809.7947 | 804.8961 | 810.4304 | 821.5424 | 854.904 | 871.0671 | 873.0212 | 898.015 | 906.6876 | 899.3206 | 869.1904 | 886.8207 | 877.0862 | 849.0773 | 944.4654 | 1076.6516 | 1102.1926 | 1103.6594 | 1104.4824 | 1066.1723 | 1014.0198 | 938.5536 | 22101.2025
20.12.2024 | 879.2482 | 843.4397 | 814.736 | 802.1568 | 803.2289 | 815.9702 | 866.7989 | 886.0338 | 921.3954 | 904.3642 | 882.1333 | 850.2468 | 861.3214 | 841.1779 | 843.7652 | 843.5072 | 914.8044 | 1020.8743 | 1055.4616 | 1080.0295 | 1079.2999 | 1052.4768 | 1011.8126 | 945.4324 | 21819.7153
21.12.2024 | 895.3274 | 838.8853 | 810.0759 | 793.1525 | 792.2031 | 796.526 | 827.7374 | 798.0269 | 811.8247 | 860.8807 | 874.7135 | 857.1015 | 867.3132 | 834.0154 | 812.8945 | 841.88 | 950.1213 | 1104.8488 | 1105.2219 | 1080.1268 | 1096.5021 | 1048.5705 | 996.7366 | 917.4111 | 21612.0973
22.12.2024 | 858.4191 | 819.0315 | 793.9682 | 779.0487 | 783.9138 | 781.8929 | 798.6891 | 773.7487 | 821.2501 | 886.1232 | 920.2499 | 918.9956 | 898.4854 | 904.2703 | 914.0661 | 911.6926 | 982.1821 | 1110.4294 | 1135.3131 | 1130.4946 | 1105.6033 | 1067.8762 | 1000.092 | 919.935 | 22015.7709
23.12.2024 | 864.1024 | 817.3931 | 787.7107 | 775.5439 | 784.201 | 786.5853 | 843.025 | 870.5009 | 880.4579 | 886.4275 | 873.4082 | 882.1822 | 875.9981 | 873.229 | 839.729 | 844.8895 | 916.1271 | 1030.1573 | 1030.7021 | 1043.6462 | 1040.4301 | 1023.6139 | 962.0882 | 890.2506 | 21422.3989
24.12.2024 | 830.4755 | 786.8254 | 765.14 | 758.2283 | 758.3863 | 767.9945 | 813.7033 | 835.9778 | 837.3663 | 862.5086 | 873.3441 | 878.7337 | 892.5903 | 901.2746 | 869.1358 | 884.7945 | 961.2342 | 1081.2324 | 1084.9408 | 1078.5561 | 1093.9873 | 1047.611 | 1005.974 | 922.6271 | 21592.6422
25.12.2024 | 845.5917 | 804.4741 | 769.1866 | 761.009 | 772.602 | 777.0382 | 810.52 | 866.4577 | 902.1777 | 917.3672 | 914.8166 | 883.7847 | 885.5809 | 890.613 | 882.5983 | 899.7028 | 974.6258 | 1055.7984 | 1063.8991 | 1077.2252 | 1069.4929 | 1022.1377 | 974.7287 | 910.6432 | 21732.0714
26.12.2024 | 851.7488 | 812.7365 | 784.6772 | 766.0138 | 770.735 | 782.1772 | 816.5943 | 862.0273 | 854.5438 | 892.4337 | 887.1495 | 896.7239 | 890.3362 | 873.4382 | 863.9908 | 889.8517 | 960.5041 | 1007.6178 | 1037.8413 | 1066.5773 | 1064.5954 | 1034.3108 | 1010.0441 | 933.4517 | 21610.1203
27.12.2024 | 885.1859 | 824.6486 | 771.8545 | 764.9928 | 766.3233 | 774.1755 | 811.3402 | 830.2203 | 845.7681 | 873.4766 | 902.9256 | 713.1098 | 765.3073 | 766.118 | 494.7099 | 0 | 440.3677 | 969.5099 | 1005.3106 | 992.3085 | 982.5009 | 963.4843 | 914.6557 | 857.4051 | 18915.6991
28.12.2024 | 802.5604 | 736.5468 | 704.5633 | 701.9431 | 702.3857 | 705.8552 | 737.4314 | 749.2794 | 745.9293 | 795.1983 | 554.4195 | 818.0221 | 790.2577 | 800.8605 | 760.2971 | 740.8855 | 878.5252 | 877.8367 | 1087.5591 | 1105.1639 | 1066.3119 | 1049.4123 | 995.8363 | 925.7596 | 19832.8404
29.12.2024 | 854.7849 | 804.8733 | 772.1341 | 760.4131 | 755.5241 | 756.798 | 774.407 | 752.2788 | 759.5358 | 827.9705 | 856.7314 | 874.3998 | 862.024 | 873.8702 | 849.17 | 882.3367 | 962.6453 | 1070.4261 | 1087.5954 | 1082.8326 | 1074.2885 | 1039.8811 | 991.1958 | 922.4455 | 21248.5619
30.12.2024 | 836.5825 | 777.0315 | 754.3159 | 738.5905 | 738.3428 | 749.5654 | 762.3937 | 736.2948 | 782.1596 | 866.1374 | 897.3412 | 917.6966 | 911.3614 | 907.1669 | 880.7492 | 894.3477 | 1005.1291 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 14155.2063
31.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 25457.2342 | 24110.1503 | 23371.4728 | 23050.3454 | 23137.4412 | 23353.7398 | 24412.0177 | 24633.9002 | 25362.9586 | 26317.1193 | 26339.356 | 26326.8492 | 26190.3525 | 25944.9579 | 25248.2366 | 25012.0305 | 28158.3188 | 30561.6759 | 31287.6603 | 31326.4898 | 31140.9423 | 30211.405 | 28561.4247 | 26449.7428 | 635965.8217
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /