## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-5 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304226 |  |  | 1 |  | 47302771.0717 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-5 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 810.9294 | 751.738 | 700.6506 | 697.3033 | 695.1321 | 697.5473 | 722.1595 | 730.1091 | 793.9958 | 909.1976 | 968.8983 | 1015.373 | 1042.7081 | 1035.402 | 1033.3349 | 1035.2581 | 1125.7626 | 1142.9198 | 1146.843 | 1136.4121 | 1123.4682 | 1066.2142 | 993.614 | 899.3721 | 22274.3432
02.12.2024 | 821.6647 | 753.0998 | 729.991 | 717.9676 | 699.136 | 702.7758 | 748.0708 | 808.9432 | 861.4307 | 959.742 | 1005.2472 | 1005.6547 | 995.793 | 997.5503 | 1020.1173 | 1041.0002 | 1134.5032 | 1127.631 | 1120.6001 | 1111.0713 | 1089.8899 | 1049.8234 | 966.1086 | 887.81 | 22355.6219
03.12.2024 | 827.8787 | 771.3356 | 726.8082 | 710.8329 | 709.4091 | 717.709 | 760.2592 | 805.7133 | 858.5592 | 943.9935 | 975.4997 | 998.3095 | 989.952 | 980.9319 | 984.1661 | 994.4472 | 1095.0087 | 1159.7126 | 1146.7382 | 1116.7188 | 1100.5565 | 1062.5656 | 990.6394 | 892.1563 | 22319.9013
04.12.2024 | 837.1546 | 786.8515 | 759.4905 | 723.578 | 727.9103 | 714.4165 | 754.577 | 801.2352 | 876.7298 | 935.6331 | 980.4619 | 981.3444 | 987.5905 | 963.8266 | 942.3226 | 968.5502 | 1029.6377 | 1153.9682 | 1161.3254 | 1129.9602 | 1108.4688 | 1063.8086 | 998.5362 | 889.5606 | 22276.9382
05.12.2024 | 821.1815 | 764.4749 | 720.4007 | 710.8682 | 708.0404 | 713.3436 | 761.417 | 809.6158 | 888.3925 | 942.5607 | 972.3715 | 987.1604 | 979.6895 | 983.9539 | 989.4204 | 986.6458 | 1037.4866 | 1158.3596 | 1146.7656 | 1122.3539 | 1100.8141 | 1061.9682 | 1002.4297 | 904.7917 | 22274.5063
06.12.2024 | 820.1398 | 788.3596 | 742.828 | 727.1492 | 717.0932 | 726.8548 | 747.6961 | 801.6037 | 855.4363 | 927.8628 | 945.929 | 956.0252 | 953.4422 | 937.7985 | 935.2096 | 932.6018 | 1031.994 | 1124.6892 | 1126.9291 | 1094.1432 | 1103.1822 | 1056.0108 | 986.79 | 856.6849 | 21896.453
07.12.2024 | 780.2058 | 736.5859 | 713.5848 | 700.5998 | 718.0801 | 709.5628 | 740.7037 | 775.8641 | 799.0862 | 911.8028 | 975.0328 | 993.0341 | 1005.0005 | 975.3801 | 962.9647 | 977.6099 | 1081.012 | 1153.3751 | 1159.2422 | 1133.9244 | 1107.8827 | 1070.7849 | 995.2763 | 906.9734 | 22083.5692
08.12.2024 | 817.3262 | 752.7113 | 727.2476 | 717.94 | 718.7653 | 707.6574 | 708.0143 | 719.0441 | 761.8701 | 901.6283 | 984.2719 | 1007.8918 | 999.963 | 992.1007 | 958.8788 | 967.1757 | 1012.1959 | 1123.1574 | 1121.3386 | 1124.7499 | 1134.7151 | 1080.3172 | 1014.0784 | 904.9349 | 21957.9742
09.12.2024 | 804.6861 | 726.6948 | 703.1717 | 696.1098 | 696.2027 | 711.6789 | 745.0203 | 799.3669 | 846.5438 | 894.5744 | 945.3422 | 944.241 | 955.0772 | 929.6616 | 917.3159 | 925.8993 | 974.1293 | 1052.0756 | 1054.8702 | 1032.3214 | 1010.3615 | 986.753 | 934.8668 | 851.4253 | 21138.3897
10.12.2024 | 786.5714 | 756.0595 | 725.2872 | 722.5639 | 708.8983 | 704.9987 | 736.6559 | 772.0239 | 848.8688 | 913.2473 | 952.863 | 964.0095 | 944.8029 | 933.3801 | 926.1036 | 925.2505 | 973.2947 | 1087.4799 | 1106.0773 | 1108.1213 | 1084.9169 | 1056.9019 | 980.3306 | 885.4136 | 21604.1209
11.12.2024 | 821.4577 | 777.4624 | 726.9367 | 693.3133 | 689.2845 | 703.3642 | 737.3251 | 783.1902 | 841.1183 | 877.9876 | 895.0707 | 917.9156 | 941.5916 | 909.951 | 939.8282 | 923.2541 | 987.0391 | 1112.7858 | 1116.3296 | 1107.8489 | 1081.5434 | 1049.3141 | 977.6201 | 872.8736 | 21484.4055
12.12.2024 | 798.7878 | 743.4011 | 708.8078 | 701.1922 | 703.8444 | 713.0435 | 742.4976 | 810.0696 | 883.3689 | 918.8237 | 961.8563 | 961.9751 | 986.0738 | 973.116 | 981.3996 | 977.7201 | 1039.6175 | 1105.2404 | 1116.5629 | 1079.1006 | 1054.4023 | 1045.0225 | 997.3736 | 891.8148 | 21895.1122
13.12.2024 | 819.8451 | 765.4392 | 719.0019 | 700.9643 | 700.9971 | 704.5336 | 738.4206 | 802.7076 | 865.5763 | 947.8133 | 974.8124 | 986.7076 | 956.0721 | 978.7666 | 973.7523 | 986.6029 | 1066.0233 | 1145.1757 | 1142.9555 | 1128.0583 | 1112.1073 | 1087.3991 | 1002.5463 | 917.2832 | 22223.5617
14.12.2024 | 840.6479 | 795.558 | 748.2806 | 724.2055 | 726.1107 | 736.9136 | 758.166 | 766.32 | 845.2217 | 942.0664 | 972.1381 | 985.0835 | 986.9292 | 987.7614 | 988.2698 | 997.2643 | 1076.2303 | 1209.5557 | 1203.2348 | 1188.4688 | 1164.4051 | 1133.7089 | 1064.8914 | 955.352 | 22796.7834
15.12.2024 | 876.603 | 837.4768 | 785.6849 | 768.5054 | 765.9583 | 772.0662 | 788.6182 | 783.09 | 868.5171 | 1019.1226 | 1092.8241 | 1110.3526 | 1092.7349 | 1090.4814 | 1070.0226 | 1097.0263 | 1151.0418 | 1260.5379 | 1233.0769 | 1182.6417 | 1199.6631 | 1162.4255 | 1081.393 | 977.109 | 24066.9733
16.12.2024 | 892.4524 | 847.5134 | 803.8017 | 784.4094 | 778.6632 | 773.0137 | 806.4245 | 890.7325 | 950.4506 | 1043.9427 | 1035.6443 | 1038.181 | 1031.0023 | 1028.7652 | 1025.9656 | 1050.633 | 1116.2136 | 1174.1643 | 1168.5062 | 1161.6133 | 1116.8836 | 1080.5543 | 1023.7028 | 921.8371 | 23545.0709
17.12.2024 | 843.3644 | 789.2753 | 780.1852 | 768.4944 | 755.7712 | 753.3701 | 794.5999 | 844.2143 | 913.0388 | 998.3108 | 1033.2026 | 1025.7778 | 1042.7134 | 1030.0531 | 1049.7308 | 1057.9987 | 1104.4541 | 1189.1591 | 1204.5772 | 1199.4 | 1184.0799 | 1123.7314 | 1058.3641 | 936.3758 | 23480.2422
18.12.2024 | 857.0334 | 825.3775 | 758.366 | 738.1037 | 735.4265 | 745.6219 | 777.7993 | 875.676 | 918.5751 | 1010.8694 | 1030.8601 | 1024.4716 | 1038.2255 | 1045.2617 | 1029.0409 | 1042.0378 | 1105.7711 | 1195.2203 | 1201.7363 | 1154.6681 | 1138.5806 | 1081.0529 | 1006.3148 | 910.0096 | 23246.1002
19.12.2024 | 829.0286 | 780.2803 | 751.6815 | 723.2118 | 721.3469 | 725.1525 | 774.0099 | 828.6085 | 888.7183 | 974.1079 | 994.9193 | 1000.7061 | 979.5305 | 951.9271 | 942.1052 | 942.8715 | 982.3594 | 1098.2581 | 1111.6916 | 1079.5809 | 1069.9616 | 1041.4642 | 969.6679 | 874.6883 | 22035.8778
20.12.2024 | 796.9649 | 758.1779 | 704.6991 | 702.7152 | 701.731 | 712.3423 | 757.7356 | 796.3406 | 878.9036 | 931.2893 | 969.2442 | 973.0242 | 959.2145 | 924.5936 | 934.8566 | 975.9685 | 1038.8046 | 1091.1066 | 1102.6194 | 1112.9711 | 1093.6312 | 1055.6795 | 975.1619 | 897.163 | 21844.9382
21.12.2024 | 830.4821 | 763.0109 | 708.7066 | 697.9378 | 690.5562 | 697.9508 | 731.5533 | 758.5322 | 834.189 | 939.3436 | 980.5305 | 980.0801 | 987.9077 | 946.9345 | 932.8165 | 937.0477 | 1010.7867 | 1092.7104 | 1100.1675 | 1086.6988 | 1066.1551 | 1050.288 | 996.3537 | 906.8787 | 21727.6181
22.12.2024 | 828.1189 | 766.85 | 718.7479 | 696.8289 | 687.2438 | 696.3825 | 709.3754 | 722.5981 | 798.7412 | 936.3498 | 998.8913 | 987.4005 | 980.9543 | 989.4155 | 985.0811 | 984.7503 | 1025.5773 | 1142.2176 | 1143.0936 | 1109.2021 | 1090.1754 | 1079.4254 | 987.8642 | 885.8021 | 21951.0873
23.12.2024 | 788.0835 | 733.2854 | 713.1871 | 694.518 | 697.4718 | 701.3712 | 738.7487 | 826.9234 | 870.7462 | 927.4414 | 932.2496 | 936.742 | 920.6745 | 912.8688 | 944.5814 | 959.2331 | 1020.8525 | 1113.4205 | 1107.5516 | 1057.5535 | 1023.8958 | 988.8279 | 932.7677 | 842.7099 | 21385.7054
24.12.2024 | 777.5706 | 716.3507 | 695.6426 | 678.3141 | 679.9755 | 693.6946 | 718.9401 | 775.1487 | 853.0003 | 913.5623 | 933.3919 | 993.8881 | 967.7843 | 958.9937 | 975.765 | 990.5382 | 1063.8999 | 1137.0602 | 1135.4891 | 1108.6038 | 1097.2019 | 1058.7303 | 999.3113 | 909.8811 | 21832.7386
25.12.2024 | 835.086 | 730.817 | 706.1398 | 698.6563 | 683.6369 | 684.1564 | 717.2114 | 783.1492 | 807.6587 | 890.9557 | 917.6332 | 959.4239 | 961.5217 | 973.5187 | 947.65 | 945.1263 | 1010.0791 | 1079.1709 | 1079.9131 | 1094.9965 | 1082.8465 | 1026.2662 | 985.1719 | 904.2067 | 21504.992
26.12.2024 | 829.6549 | 743.6091 | 705.4953 | 694.0439 | 693.1033 | 692.2143 | 706.092 | 744.7521 | 830.5919 | 916.1661 | 944.303 | 950.4359 | 953.4088 | 962.8742 | 974.3592 | 983.3619 | 1024.3318 | 1088.1517 | 1093.4876 | 1083.8389 | 1072.2683 | 1014.0298 | 962.5663 | 863.9813 | 21527.1215
27.12.2024 | 791.4387 | 712.5016 | 670.9837 | 662.8097 | 655.5986 | 646.1829 | 672.251 | 716.5856 | 759.0096 | 852.6097 | 876.4792 | 933.8293 | 923.0704 | 930.4652 | 927.1328 | 920.9891 | 978.7574 | 1051.5232 | 1067.9001 | 1076.9967 | 1080.0112 | 1040.8208 | 989.5766 | 913.0797 | 20850.6029
28.12.2024 | 809.2336 | 750.5585 | 717.5398 | 696.5443 | 696.2995 | 693.7769 | 697.6898 | 741.9226 | 744.2062 | 846.8423 | 916.2692 | 911.0482 | 913.7804 | 912.472 | 943.5085 | 965.5632 | 1016.3668 | 1114.6709 | 1127.8074 | 1113.9834 | 1110.7084 | 1068.0491 | 1020.7691 | 933.1513 | 21462.7611
29.12.2024 | 839.2821 | 776.4146 | 726.8827 | 708.1723 | 693.995 | 681.4776 | 691.0886 | 703.9577 | 743.8544 | 853.0039 | 909.8856 | 961.2408 | 974.6142 | 983.6748 | 952.9216 | 946.5047 | 1018.4647 | 1131.3671 | 1148.9493 | 1121.6089 | 1118.6565 | 1067.0069 | 996.9891 | 916.7223 | 21666.7352
30.12.2024 | 837.9123 | 767.2739 | 732.9225 | 710.5756 | 691.0729 | 669.9998 | 681.365 | 718.7657 | 753.2374 | 850.3706 | 925.2419 | 954.7465 | 961.2316 | 942.2463 | 944.1166 | 969.8478 | 1033.9302 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 14144.8567
31.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 24670.7863 | 22968.5444 | 21833.1535 | 21368.4289 | 21246.7548 | 21303.1733 | 22164.4857 | 23496.8036 | 25239.6366 | 27831.2217 | 29001.3651 | 29446.074 | 29413.0549 | 29164.1265 | 29132.7381 | 29408.7783 | 31365.6258 | 32814.8649 | 32896.3796 | 32357.6106 | 31921.4331 | 30808.9446 | 28891.0757 | 26110.0421 | 654855.1021
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /