## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251075001391 |  |  | 1 |  | 57259773.3429 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-7 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 634.1192 | 596.0369 | 570.1456 | 560.2664 | 558.403 | 561.0827 | 572.4535 | 580.7765 | 630.8597 | 758.7426 | 823.1257 | 789.5738 | 853.5802 | 819.5897 | 847.0609 | 850.4932 | 907.596 | 949.5202 | 922.8377 | 912.9158 | 883.808 | 823.1618 | 789.8921 | 732.8928 | 17928.9341
02.12.2024 | 635.6519 | 601.859 | 577.823 | 563.8251 | 566.4908 | 569.5118 | 604.4675 | 619.8657 | 672.9617 | 771.4369 | 806.3165 | 776.5234 | 784.8019 | 762.8506 | 789.4243 | 798.4944 | 852.5001 | 878.9678 | 870.2082 | 804.3278 | 777.2388 | 746.3818 | 709.1489 | 663.4409 | 17204.5187
03.12.2024 | 623.206 | 582.8903 | 560.5071 | 551.8517 | 550.1941 | 561.1957 | 580.2642 | 605.5318 | 665.7986 | 742.0276 | 774.4807 | 799.5902 | 787.56 | 790.6784 | 787.4535 | 804.2165 | 887.7022 | 966.0439 | 957.5918 | 941.5703 | 905.6329 | 882.8333 | 831.8385 | 740.9311 | 17881.5906
04.12.2024 | 637.649 | 600.2923 | 587.229 | 584.6549 | 580.9731 | 584.7916 | 613.1244 | 639.5615 | 696.8493 | 758.2415 | 798.8764 | 824.4842 | 844.7083 | 821.9863 | 821.1655 | 820.6618 | 851.4572 | 944.2087 | 944.2561 | 911.6879 | 888.2709 | 836.4363 | 783.5057 | 675.5377 | 18050.6096
05.12.2024 | 625.5618 | 582.548 | 568.6176 | 561.6783 | 559.1071 | 563.0689 | 578.7169 | 600.6181 | 658.4296 | 755.8088 | 811.7924 | 846.7107 | 867.2808 | 858.5345 | 860.8221 | 885.9365 | 918.8495 | 974.8553 | 957.5178 | 916.6023 | 947.8877 | 923.2272 | 840.5288 | 742.1615 | 18406.8622
06.12.2024 | 682.6694 | 646.3723 | 628.071 | 618.7297 | 617.4523 | 624.8618 | 646.0541 | 673.6084 | 705.5645 | 784.6128 | 857.8454 | 872.3564 | 865.1539 | 862.8407 | 861.2178 | 862.3983 | 923.7961 | 985.7082 | 983.314 | 976.0196 | 934.3209 | 894.1186 | 844.584 | 736.0094 | 19087.6797
07.12.2024 | 680.9989 | 635.9961 | 621.6278 | 612.3267 | 606.723 | 616.1161 | 638.3064 | 652.7742 | 689.1178 | 780.0044 | 875.1784 | 906.376 | 911.8645 | 888.0078 | 875.5567 | 875.2595 | 908.9334 | 975.0796 | 956.9602 | 958.8604 | 931.9673 | 908.4054 | 866.6746 | 766.9987 | 19140.1138
08.12.2024 | 685.84 | 642.943 | 636.7282 | 618.2855 | 612.918 | 615.4193 | 635.6527 | 616.9771 | 610.5526 | 726.0855 | 813.6573 | 874.2928 | 876.7993 | 869.26 | 875.5768 | 864.1043 | 914.3684 | 963.233 | 927.3377 | 914.9675 | 895.7207 | 859.2624 | 811.2103 | 740.1752 | 18601.3674
09.12.2024 | 637.0547 | 594.5918 | 570.6653 | 556.6197 | 557.0845 | 566.0404 | 586.4757 | 601.5971 | 661.3838 | 716.4338 | 784.6302 | 815.733 | 820.4012 | 811.2786 | 798.6172 | 825.9365 | 857.7284 | 904.5129 | 882.6089 | 871.5756 | 882.344 | 874.4227 | 794.8388 | 721.6931 | 17694.2678
10.12.2024 | 670.2813 | 634.3898 | 618.6743 | 616.7952 | 613.3433 | 624.3006 | 641.0666 | 660.431 | 706.2828 | 763.2786 | 817.768 | 860.7026 | 860.8007 | 823.6836 | 798.3048 | 783.9946 | 839.6603 | 952.3281 | 986.9453 | 976.3798 | 933.0381 | 920.8767 | 831.2877 | 749.3844 | 18683.9982
11.12.2024 | 681.6173 | 644.9136 | 634.0663 | 618.1586 | 619.6874 | 623.2617 | 642.0751 | 658.5734 | 695.2616 | 777.7777 | 840.4074 | 882.2803 | 856.4215 | 860.9493 | 849.2535 | 855.1683 | 887.6998 | 938.9816 | 935.5345 | 925.6708 | 886.0596 | 836.9357 | 755.8212 | 703.0137 | 18609.59
12.12.2024 | 635.4963 | 609.6406 | 591.2541 | 585.4389 | 585.2164 | 597.8731 | 618.7391 | 666.1402 | 684.8661 | 763.1861 | 794.3482 | 863.1326 | 846.1152 | 837.6294 | 847.4828 | 861.9317 | 882.5468 | 933.4567 | 934.1011 | 906.4815 | 878.7183 | 819.6995 | 755.4722 | 690.8762 | 18189.8429
13.12.2024 | 627.0784 | 585.6605 | 562.1132 | 555.346 | 557.1315 | 568.2829 | 596.2375 | 624.7372 | 676.6242 | 739.9956 | 773.8616 | 835.4323 | 869.6978 | 858.1112 | 864.8751 | 887.4474 | 915.4118 | 991.5791 | 972.2849 | 939.3025 | 910.896 | 889.1062 | 824.3625 | 761.3968 | 18386.9721
14.12.2024 | 704.876 | 654.3564 | 639.3294 | 628.7179 | 624.7122 | 624.5964 | 642.337 | 658.9557 | 758.9725 | 884.3608 | 926.7799 | 927.6474 | 904.8478 | 921.9945 | 928.011 | 944.6914 | 1006.5734 | 1086.9692 | 1092.1456 | 1055.6492 | 1018.0995 | 964.9143 | 895.4952 | 841.6186 | 20336.6514
15.12.2024 | 783.1946 | 739.8447 | 713.2463 | 705.0921 | 702.1336 | 708.7367 | 727.1819 | 724.8699 | 799.9032 | 903.9203 | 964.9802 | 971.1628 | 955.0295 | 954.7121 | 961.7635 | 984.4739 | 1004.755 | 1006.4288 | 991.7674 | 965.3362 | 937.6074 | 877.8626 | 835.9104 | 771.583 | 20691.4962
16.12.2024 | 701.4211 | 662.7817 | 649.375 | 645.8895 | 643.5303 | 654.8091 | 677.0947 | 749.3824 | 808.4155 | 861.3378 | 893.6325 | 888.0987 | 875.6453 | 875.0716 | 884.0924 | 895.964 | 926.4788 | 1015.9386 | 989.8156 | 957.99 | 974.1593 | 928.2897 | 836.0734 | 771.682 | 19766.9689
17.12.2024 | 709.512 | 671.6914 | 658.9539 | 640.7912 | 643.8753 | 658.642 | 680.2194 | 697.572 | 741.8373 | 865.3243 | 941.9697 | 991.6708 | 964.884 | 977.3016 | 931.4177 | 955.7339 | 976.2658 | 1047.4429 | 1041.2009 | 1002.1678 | 957.6422 | 915.5865 | 868.3111 | 806.4717 | 20346.4854
18.12.2024 | 760.8065 | 729.2579 | 706.0866 | 691.6274 | 684.1107 | 689.9477 | 722.5927 | 754.2477 | 803.6003 | 844.4626 | 891.1508 | 887.4307 | 867.1376 | 883.8229 | 887.0365 | 880.6388 | 921.8294 | 999.1804 | 986.4536 | 956.0577 | 922.455 | 889.9649 | 853.7083 | 787.1705 | 20000.7771
19.12.2024 | 709.2656 | 685.3989 | 674.594 | 660.4223 | 649.0692 | 665.8961 | 698.0287 | 722.7784 | 780.579 | 820.8937 | 834.5244 | 828.9107 | 851.0036 | 847.4141 | 851.3997 | 844.9032 | 745.9736 | 550.2057 | 954.4596 | 935.6276 | 913.4199 | 884.0413 | 828.3915 | 755.7157 | 18692.9164
20.12.2024 | 706.1147 | 665.3811 | 653.4332 | 643.2153 | 639.1114 | 650.4418 | 681.8293 | 706.9756 | 781.2868 | 848.0254 | 838.319 | 865.1437 | 689.6941 | 641.7514 | 734.4088 | 847.8399 | 881.2157 | 960.3338 | 949.5722 | 928.2264 | 904.0172 | 873.6431 | 821.5719 | 758.9774 | 18670.5292
21.12.2024 | 708.2765 | 680.3814 | 658.6687 | 653.6055 | 651.5164 | 664.869 | 666.9745 | 680.82 | 726.2496 | 851.3819 | 921.1488 | 946.38 | 897.8492 | 899.7214 | 898.7798 | 895.3778 | 950.5972 | 1048.8016 | 1016.3597 | 938.9782 | 899.2785 | 864.5326 | 832.0465 | 761.2315 | 19713.8265
22.12.2024 | 704.8278 | 667.6648 | 650.3442 | 643.6347 | 642.6508 | 648.2434 | 666.7343 | 673.5037 | 715.2812 | 853.7989 | 913.743 | 940.1455 | 788.2952 | 737.2161 | 723.5434 | 910.7097 | 982.0873 | 1057.8186 | 1017.2254 | 987.1851 | 956.3146 | 927.3743 | 877.8426 | 810.879 | 19497.0636
23.12.2024 | 762.4085 | 733.7957 | 712.5268 | 705.4674 | 704.8328 | 709.8228 | 740.9807 | 774.1634 | 767.7651 | 825.3357 | 879.1377 | 892.086 | 875.8187 | 871.4465 | 872.0408 | 869.8436 | 892.2788 | 1002.7297 | 1008.8255 | 971.8608 | 946.1059 | 903.1793 | 875.0424 | 751.7279 | 20049.2226
24.12.2024 | 741.8145 | 710.4373 | 696.4628 | 693.5431 | 695.1394 | 696.6253 | 725.0566 | 696.3193 | 752.5555 | 797.1262 | 866.529 | 887.9065 | 882.4747 | 865.2121 | 885.4834 | 898.7033 | 938.1415 | 1010.025 | 987.1196 | 925.3865 | 874.9204 | 846.5356 | 810.2498 | 749.8954 | 19633.6629
25.12.2024 | 691.7769 | 664.5623 | 645.092 | 640.4848 | 644.9462 | 658.0115 | 682.4352 | 695.4863 | 753.59 | 875.8194 | 916.5317 | 905.0475 | 873.6646 | 861.9337 | 852.5747 | 830.6455 | 875.7447 | 939.6659 | 905.8303 | 895.7112 | 866.9779 | 820.1665 | 784.6222 | 728.2034 | 19009.5247
26.12.2024 | 668.954 | 632.1378 | 615.8737 | 603.5993 | 598.9464 | 610.6185 | 634.6743 | 675.5793 | 724.0474 | 792.9614 | 814.3109 | 819.5852 | 708.2908 | 752.7849 | 813.714 | 827.5214 | 884.5177 | 945.208 | 949.5634 | 918.2857 | 889.5857 | 876.4579 | 842.1668 | 783.0527 | 18382.4372
27.12.2024 | 717.7636 | 682.5293 | 652.6724 | 642.0879 | 640.9896 | 647.787 | 673.9875 | 703.3842 | 746.9084 | 813.6009 | 838.2723 | 863.4457 | 854.3258 | 830.9299 | 851.9721 | 866.3784 | 896.574 | 930.3019 | 929.5007 | 897.8377 | 871.0951 | 844.9901 | 806.9728 | 749.249 | 18953.5562
28.12.2024 | 683.7909 | 642.1457 | 624.8982 | 618.4656 | 615.4008 | 616.8426 | 637.3096 | 671.9749 | 728.4793 | 800.7641 | 834.4175 | 871.6138 | 854.3961 | 848.3794 | 932.4997 | 942.5003 | 941.2197 | 1002.984 | 970.4487 | 955.4068 | 941.1365 | 920.8424 | 883.2823 | 832.6285 | 19371.8273
29.12.2024 | 766.6526 | 729.0619 | 705.8271 | 694.4006 | 684.8748 | 681.4501 | 703.5577 | 688.7271 | 701.9882 | 836.5917 | 917.5375 | 959.9131 | 954.982 | 890.8949 | 936.095 | 960.0401 | 1010.0793 | 1078.935 | 1028.2468 | 934.6667 | 887.6386 | 872.5499 | 840.7017 | 787.3137 | 20252.7259
30.12.2024 | 713.6007 | 667.0023 | 646.9433 | 628.9757 | 624.2867 | 623.982 | 637.6304 | 652.1427 | 699.3155 | 837.3738 | 879.4104 | 880.4177 | 902.9792 | 914.1499 | 895.9022 | 905.2209 | 926.2834 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 13035.6169
31.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 20692.2807 | 19576.5649 | 19031.8501 | 18743.9969 | 18674.8511 | 18887.1286 | 19552.258 | 20128.0746 | 21545.3272 | 24150.7107 | 25644.6834 | 26273.7946 | 25746.5035 | 25440.1371 | 25717.5457 | 26237.229 | 27308.8654 | 28041.4443 | 28050.0334 | 27182.7355 | 26416.3571 | 25425.7984 | 23931.5543 | 21871.9114 | 564271.636
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /