## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:11 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:11
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС); №012288180808258;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 (СПОДЭС) |  | 012288180808258 |  |  | 240 |  | 1933.0044 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирские РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ АланияЭнергоСеть Верхний Мизур\РУ 6 кВ\СШ 1\яч.ввода Т-1 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №1 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 69.9144 | 72.4656 | 73.9656 | 74.0136 | 72.8496 | 74.2728 | 73.86 | 75.552 | 70.3056 | 68.004 | 67.0608 | 64.8336 | 67.2768 | 67.884 | 69.8088 | 69.7776 | 72.8784 | 75.708 | 75.4488 | 74.9736 | 71.3184 | 71.5008 | 73.2192 | 74.3664 | 1721.2584
02.12.2024 | 72.8256 | 72.2616 | 72.108 | 71.9736 | 72.4224 | 71.8008 | 73.3152 | 71.0112 | 70.2432 | 68.7768 | 69.6864 | 68.544 | 67.4544 | 57.7536 | 54.2928 | 52.7016 | 57.2256 | 64.2672 | 64.6608 | 64.464 | 66.6768 | 66.0936 | 66.18 | 65.3904 | 1602.1296
03.12.2024 | 65.5824 | 66.4344 | 64.6632 | 64.7136 | 65.5248 | 62.8128 | 61.7976 | 63.1368 | 59.4888 | 56.8296 | 55.2288 | 61.0272 | 61.2648 | 62.9184 | 65.376 | 65.1192 | 67.8696 | 69.4992 | 71.4888 | 68.304 | 70.3056 | 72.1944 | 74.3736 | 73.3152 | 1569.2688
04.12.2024 | 72.4512 | 73.5576 | 74.3472 | 73.9128 | 74.9736 | 73.2768 | 70.104 | 68.796 | 71.9184 | 60.5616 | 56.8944 | 58.3872 | 56.9472 | 58.1376 | 60.4632 | 60.6288 | 62.4096 | 64.8648 | 67.968 | 64.7352 | 70.6416 | 69.3024 | 69.132 | 67.5168 | 1601.928
05.12.2024 | 67.3704 | 68.6184 | 67.3224 | 67.884 | 67.0248 | 67.8144 | 65.5536 | 64.6248 | 63.2304 | 70.4328 | 68.7312 | 69.924 | 71.2296 | 68.4144 | 61.4688 | 62.0544 | 61.452 | 67.872 | 74.7984 | 74.4744 | 74.904 | 75.1896 | 74.7576 | 75.2952 | 1650.4416
06.12.2024 | 75.4464 | 75.0768 | 75.78 | 76.2 | 76.128 | 75.3096 | 72.732 | 73.4232 | 74.136 | 73.6944 | 71.5872 | 62.4048 | 61.4472 | 65.1816 | 64.5456 | 63.0528 | 64.1208 | 65.8032 | 66.0072 | 65.2992 | 65.34 | 65.8464 | 67.5936 | 66.5736 | 1662.7296
07.12.2024 | 65.6424 | 65.5344 | 66.9912 | 67.1904 | 66.0648 | 67.9032 | 65.2584 | 64.5432 | 64.6464 | 64.6032 | 64.3056 | 68.1216 | 70.6008 | 67.6392 | 69.8664 | 71.5728 | 72.6912 | 76.8936 | 72.3744 | 68.268 | 67.2936 | 66.6192 | 68.6424 | 66.7992 | 1630.0656
08.12.2024 | 66.312 | 65.2128 | 66.6072 | 67.0944 | 69.2136 | 70.6368 | 71.5008 | 71.8536 | 68.4 | 63.9624 | 64.9248 | 65.256 | 65.5128 | 70.3032 | 63.3744 | 60.8664 | 61.656 | 65.3544 | 64.38 | 61.8672 | 62.8536 | 62.0616 | 61.5792 | 62.0688 | 1572.852
09.12.2024 | 60.9768 | 59.6352 | 60.9456 | 60.768 | 60.6816 | 64.1784 | 62.412 | 62.9544 | 61.3224 | 62.0544 | 59.2272 | 58.0392 | 58.8576 | 59.3352 | 64.1904 | 40.6464 | 0.6936 | 30.2832 | 45.54 | 20.5968 | 71.0952 | 88.3632 | 87.5952 | 81.8016 | 1382.1936
10.12.2024 | 79.1016 | 78.84 | 84.0432 | 83.604 | 80.184 | 80.688 | 79.8696 | 74.5992 | 73.0872 | 73.1904 | 40.3896 | 2.3976 | 23.8128 | 46.2144 | 49.3752 | 53.832 | 65.064 | 69.312 | 71.2224 | 71.6472 | 71.7288 | 71.2944 | 68.616 | 65.04 | 1557.1536
11.12.2024 | 65.208 | 66.4464 | 67.0848 | 66.5424 | 60.8064 | 59.3328 | 60.6408 | 58.8456 | 57.336 | 57.9528 | 56.208 | 56.5632 | 57.9264 | 56.5248 | 55.4592 | 56.9088 | 55.9344 | 58.74 | 58.9272 | 57.8448 | 59.4792 | 59.8488 | 57.78 | 55.992 | 1424.3328
12.12.2024 | 53.5512 | 54.0672 | 54.8808 | 55.3344 | 54.7608 | 55.8552 | 55.0512 | 52.2576 | 52.7016 | 55.428 | 53.6904 | 52.3824 | 51.3072 | 52.524 | 52.9344 | 53.5656 | 57.0504 | 62.6664 | 60.0312 | 60.9048 | 63.54 | 65.6688 | 66.9024 | 65.4936 | 1362.5496
13.12.2024 | 63.2568 | 61.2696 | 60.8688 | 61.1136 | 59.7504 | 59.7504 | 58.7928 | 56.8584 | 59.0136 | 59.6688 | 59.0544 | 55.9896 | 54.4224 | 53.94 | 52.3536 | 53.8176 | 62.22 | 59.1048 | 54.4704 | 51.9312 | 54.324 | 54.1512 | 59.3544 | 63.024 | 1388.5008
14.12.2024 | 62.8368 | 62.6976 | 63.9816 | 64.6056 | 65.3496 | 63.6504 | 61.2528 | 62.2536 | 62.7672 | 63.2424 | 59.6616 | 58.356 | 62.244 | 65.304 | 63.6408 | 70.4568 | 73.2384 | 74.7408 | 75.0336 | 74.2584 | 70.0008 | 71.2128 | 70.752 | 67.092 | 1588.6296
15.12.2024 | 66.7704 | 68.0808 | 66.7608 | 66.8496 | 66.6672 | 66.7152 | 66.6792 | 64.5456 | 59.4648 | 60.456 | 58.9152 | 56.2512 | 59.8152 | 62.2824 | 58.3896 | 56.7096 | 59.988 | 65.4936 | 67.596 | 75.8904 | 71.2632 | 68.0544 | 66.1128 | 65.3208 | 1545.072
16.12.2024 | 66.1728 | 65.8776 | 66.3384 | 67.0248 | 65.436 | 67.7928 | 65.4624 | 58.6656 | 59.82 | 62.9736 | 63.3576 | 58.3056 | 57.432 | 57.204 | 62.1336 | 61.6152 | 65.1792 | 73.1664 | 69.9864 | 69.7536 | 68.8536 | 68.2704 | 68.3208 | 67.0968 | 1556.2392
17.12.2024 | 62.3112 | 61.7184 | 61.992 | 62.7 | 68.3376 | 68.2776 | 66.9792 | 72.0744 | 71.0568 | 69.9648 | 68.2128 | 63.1032 | 8.7648 | 53.3352 | 72.9216 | 71.6232 | 73.728 | 72.3864 | 71.7576 | 72.4896 | 70.9368 | 69.4776 | 67.68 | 67.6776 | 1569.5064
18.12.2024 | 67.5672 | 68.1216 | 67.932 | 66.5136 | 67.0752 | 67.392 | 65.4816 | 66.1392 | 68.628 | 66.7224 | 66.6864 | 67.2048 | 67.8456 | 67.8984 | 68.808 | 32.8584 | 37.2984 | 69.3192 | 68.3952 | 65.6592 | 69.0408 | 68.0496 | 69.3408 | 68.7432 | 1558.7208
19.12.2024 | 67.7448 | 66.4416 | 66.2736 | 66.732 | 65.8344 | 66.1848 | 65.8656 | 60.1944 | 58.4664 | 61.5096 | 64.98 | 61.1304 | 60.8496 | 65.9088 | 66.168 | 68.0088 | 69.4608 | 70.3656 | 69.7608 | 69.9936 | 70.0752 | 70.3944 | 70.356 | 68.7144 | 1591.4136
20.12.2024 | 67.6296 | 67.0608 | 67.7472 | 68.5896 | 69.0432 | 69.9312 | 68.868 | 66.7824 | 68.0136 | 65.8968 | 64.6896 | 63.5184 | 65.9352 | 64.7424 | 66.5568 | 71.4168 | 76.4712 | 75.9864 | 73.008 | 71.7672 | 70.6824 | 68.9712 | 68.0112 | 68.5536 | 1649.8728
21.12.2024 | 68.3328 | 68.5464 | 66.5856 | 67.056 | 66.4272 | 66.6456 | 66.6696 | 67.3224 | 66.4824 | 64.1232 | 62.7024 | 61.896 | 60.588 | 55.6416 | 59.4048 | 66.4368 | 67.0896 | 71.6064 | 73.3512 | 71.2944 | 74.8392 | 73.008 | 70.284 | 67.4448 | 1603.7784
22.12.2024 | 64.8312 | 64.8648 | 64.5768 | 63.8544 | 65.784 | 67.6488 | 66.468 | 65.2248 | 64.9944 | 66.5328 | 67.1928 | 70.5072 | 74.064 | 73.4736 | 74.1168 | 73.7544 | 72.7104 | 67.992 | 65.4264 | 67.1256 | 68.7936 | 66.468 | 67.8024 | 67.5888 | 1631.796
23.12.2024 | 64.848 | 65.5488 | 65.6856 | 65.5416 | 66.108 | 65.2728 | 67.1256 | 64.2648 | 63.2376 | 65.136 | 66.2736 | 65.0064 | 64.2552 | 64.3992 | 64.2672 | 65.4144 | 65.5104 | 66.0024 | 66.3096 | 66.1944 | 66.168 | 65.9088 | 67.2792 | 67.1064 | 1572.864
24.12.2024 | 67.236 | 66.7728 | 65.3016 | 65.7408 | 66.3024 | 66.4272 | 67.3776 | 64.9392 | 64.1472 | 60.9216 | 59.088 | 56.4624 | 55.596 | 55.656 | 60.0552 | 61.7952 | 60.48 | 61.5576 | 58.7208 | 58.332 | 58.7928 | 59.5776 | 62.2992 | 63.2304 | 1486.8096
25.12.2024 | 64.0512 | 61.056 | 59.5704 | 60.3288 | 59.5584 | 60.8664 | 59.7408 | 58.2168 | 56.532 | 57.696 | 58.4664 | 57.4512 | 57.9048 | 60.804 | 60.1632 | 60.9504 | 66.5856 | 68.9592 | 68.2272 | 68.8464 | 66.4584 | 65.0232 | 66.3 | 65.3808 | 1489.1376
26.12.2024 | 64.8048 | 65.1408 | 65.364 | 66.24 | 65.9496 | 64.8144 | 64.44 | 63.8136 | 64.344 | 65.3856 | 65.2248 | 65.0352 | 62.2752 | 64.0512 | 62.9304 | 64.8984 | 70.9152 | 69.7536 | 69.4248 | 67.7112 | 66.3456 | 68.352 | 70.4928 | 69.1488 | 1586.856
27.12.2024 | 68.4648 | 66.3432 | 66.3072 | 67.572 | 66.4968 | 66.9936 | 68.04 | 65.1504 | 66.204 | 67.6896 | 67.3032 | 68.7696 | 73.7232 | 68.5896 | 77.4456 | 73.848 | 77.1936 | 79.9656 | 78.8088 | 76.9464 | 76.656 | 75.552 | 74.244 | 74.2704 | 1712.5776
28.12.2024 | 73.32 | 74.1528 | 74.1648 | 74.2872 | 73.92 | 74.4288 | 71.868 | 70.3776 | 69.4512 | 69.7488 | 68.0448 | 65.2872 | 65.6616 | 71.0592 | 74.8776 | 75.5832 | 73.8192 | 76.5504 | 77.5224 | 74.448 | 72.3648 | 73.9152 | 77.2032 | 78.0048 | 1750.0608
29.12.2024 | 78.4968 | 77.5992 | 75.7392 | 74.9088 | 75.1128 | 74.124 | 73.6392 | 74.7888 | 73.9392 | 76.296 | 74.5392 | 81.2376 | 86.0232 | 88.32 | 89.2632 | 89.6784 | 87.1656 | 89.3016 | 85.4592 | 79.0392 | 75.792 | 74.2632 | 75.84 | 72.6432 | 1903.2096
30.12.2024 | 73.5144 | 73.9992 | 73.8024 | 74.3064 | 73.1664 | 73.8912 | 73.8816 | 72.8112 | 75.1344 | 71.7168 | 64.8384 | 66.9336 | 67.7232 | 71.3112 | 75.2928 | 75.8592 | 72.4704 | 72.7368 | 75.5688 | 77.6976 | 73.5096 | 75.78 | 75.8832 | 76.944 | 1758.7728
31.12.2024 | 74.28 | 73.3824 | 73.524 | 71.3304 | 71.5536 | 71.0688 | 70.428 | 73.6296 | 72.5064 | 75.8952 | 74.3448 | 73.5144 | 72.768 | 72.8424 | 70.9056 | 72.1608 | 74.172 | 69.7608 | 67.6992 | 69.0264 | 68.3784 | н/д | н/д | н/д | 1513.1712
Итого | 2100.852 | 2096.8248 | 2101.2552 | 2104.5264 | 2098.5072 | 2105.7576 | 2081.1552 | 2049.6504 | 2031.0192 | 2027.0664 | 1961.5104 | 1903.8408 | 1891.5288 | 1969.5936 | 2010.8496 | 1977.612 | 2004.7416 | 2126.0136 | 2129.3736 | 2081.784 | 2128.452 | 2070.4128 | 2083.9272 | 2057.6376 | 49193.892
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /