## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:11 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:11
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
Ф-13;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ303 |  | 011792162229002 |  |  | 3600 |  | 354.9858 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирская ГП\ПС "Мизур" 110/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч. Ф-13 | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 61.0985 | 59.6714 | 61.4452 | 60.7057 | 62.8139 | 63.6728 | 62.2696 | 62.9276 | 66.7393 | 62.2242 | 59.6034 | 66.6331 | 67.405 | 62.2696 | 61.537 | 61.4308 | 59.7488 | 58.2491 | 66.4668 | 64.8274 | 65.5776 | 58.388 | 56.8685 | 57.6623 | 1490.2355
02.12.2024 | 58.0241 | 58.2728 | 58.1965 | 58.3952 | 59.4691 | 61.799 | 61.6162 | 62.7379 | 61.7684 | 60.4951 | 59.9627 | 59.2495 | 64.3194 | 65.2982 | 65.8058 | 58.8949 | 59.4954 | 59.877 | 61.1366 | 60.0761 | 61.1946 | 60.4616 | 60.7648 | 60.9984 | 1458.3096
03.12.2024 | 61.0772 | 63.4248 | 62.0669 | 60.9239 | 62.7617 | 60.8501 | 61.2619 | 62.1677 | 57.2008 | 55.1203 | 54.5515 | 61.7771 | 55.8007 | 53.5169 | 58.4078 | 60.7295 | 55.435 | 57.9658 | 58.3506 | 58.7686 | 55.4404 | 55.3957 | 55.3086 | 55.9933 | 1404.2966
04.12.2024 | 55.3226 | 56.6572 | 56.1326 | 56.9117 | 57.1266 | 57.6972 | 57.5831 | 58.9396 | 59.3982 | 57.816 | 56.5906 | 56.0506 | 55.0332 | 55.8576 | 57.6796 | 57.9406 | 57.6932 | 57.4286 | 58.4525 | 63.3614 | 58.2833 | 58.1314 | 57.9632 | 57.3095 | 1381.36
05.12.2024 | 57.4531 | 57.3768 | 57.6943 | 58.7171 | 58.635 | 58.2977 | 59.4425 | 60.7212 | 57.744 | 57.9719 | 56.272 | 55.1261 | 55.0847 | 55.107 | 54.5879 | 55.5113 | 56.0686 | 58.8334 | 63.9983 | 59.279 | 57.7872 | 57.8254 | 58.1702 | 58.2088 | 1385.9132
06.12.2024 | 59.2895 | 59.4864 | 60.0772 | 60.9628 | 59.1811 | 59.5663 | 59.4857 | 60.1895 | 62.8744 | 58.3704 | 57.1532 | 55.1128 | 56.9052 | 56.6809 | 57.564 | 55.341 | 55.4908 | 59.4187 | 66.3822 | 65.7112 | 68.4652 | 68.3734 | 70.3087 | 71.4481 | 1463.8385
07.12.2024 | 69.4336 | 69.8198 | 69.5311 | 67.7606 | 68.8745 | 70.4214 | 69.8011 | 71.8614 | 65.9542 | 69.7385 | 66.3156 | 66.6796 | 69.8792 | 65.0704 | 72.2898 | 74.2896 | 74.1514 | 79.5042 | 75.2051 | 73.2874 | 77.1606 | 70.9214 | 74.6399 | 71.0726 | 1703.6629
08.12.2024 | 70.6698 | 70.0247 | 70.3588 | 70.7332 | 71.5266 | 71.5835 | 71.3516 | 75.7109 | 71.167 | 72.2509 | 69.6452 | 68.7971 | 70.411 | 66.5312 | 65.6852 | 70.3775 | 67.0792 | 66.0884 | 67.6332 | 68.2286 | 67.9111 | 66.469 | 68.638 | 70.4394 | 1669.311
09.12.2024 | 68.6322 | 69.0512 | 68.81 | 71.5478 | 69.7064 | 69.0368 | 67.7293 | 66.915 | 71.4776 | 69.98 | 64.1963 | 62.235 | 63.4568 | 63.8759 | 65.6168 | 68.5829 | 72.2898 | 71.7872 | 68.6801 | 66.6421 | 65.8591 | 64.5185 | 68.1188 | 66.5726 | 1625.3186
10.12.2024 | 70.0049 | 67.7848 | 68.1314 | 70.0168 | 67.4154 | 68.5346 | 70.8012 | 71.1126 | 68.2801 | 67.6915 | 63.9155 | 61.9816 | 61.731 | 64.012 | 63.1735 | 63.7459 | 65.1571 | 66.9114 | 66.7757 | 66.1892 | 63.2534 | 63.635 | 64.4195 | 64.4144 | 1589.0886
11.12.2024 | 64.2208 | 64.6956 | 65.0311 | 65.2342 | 65.4595 | 69.7313 | 69.9725 | 67.4928 | 63.153 | 62.6332 | 67.6796 | 63.1051 | 59.3064 | 61.3796 | 60.4364 | 62.5183 | 64.7165 | 66.6079 | 66.1363 | 66.3098 | 64.9202 | 65.7983 | 66.6022 | 66.0517 | 1559.1924
12.12.2024 | 64.5257 | 64.9055 | 66.0179 | 65.2108 | 65.2997 | 66.3656 | 66.6155 | 65.9369 | 65.4826 | 66.1781 | 66.5924 | 60.7457 | 62.3563 | 63.0655 | 65.2914 | 68.0299 | 65.1308 | 65.6514 | 63.5695 | 63.0958 | 63.8586 | 64.6416 | 63.5951 | 63.0032 | 1555.1654
13.12.2024 | 63.8161 | 63.2074 | 64.4382 | 65.3566 | 67.4914 | 67.0133 | 68.989 | 68.3568 | 64.2388 | 65.6478 | 65.2421 | 64.4947 | 68.4443 | 70.2043 | 65.4138 | 66.5734 | 69.9131 | 71.2048 | 71.91 | 72.3373 | 70.4797 | 71.4474 | 69.2662 | 68.8565 | 1624.3427
14.12.2024 | 67.8211 | 70.5589 | 70.0456 | 69.6586 | 71.4492 | 71.1122 | 70.344 | 75.1705 | 77.5084 | 67.6832 | 66.5168 | 66.8869 | 68.1106 | 72.5965 | 78.7615 | 80.6627 | 80.3819 | 79.353 | 75.5086 | 72.4964 | 70.8426 | 70.9672 | 73.1646 | 72.4129 | 1740.0139
15.12.2024 | 74.7493 | 73.3219 | 73.8457 | 74.084 | 73.9861 | 73.5516 | 75.6328 | 77.8082 | 78.1783 | 72.8377 | 70.3796 | 69.8152 | 68.8313 | 66.3653 | 65.8404 | 67.3794 | 69.3086 | 64.9523 | 67.6778 | 67.0968 | 68.7074 | 69.8144 | 75.0586 | 71.3041 | 1710.527
16.12.2024 | 69.0901 | 67.7016 | 70.3631 | 69.4271 | 72.6206 | 71.3941 | 69.4206 | 69.7932 | 66.704 | 69.7342 | 64.4335 | 61.4052 | 62.7142 | 62.8571 | 63.7308 | 63.4255 | 64.2182 | 65.83 | 69.9833 | 67.108 | 65.4671 | 65.6856 | 66.0924 | 66.8902 | 1606.0896
17.12.2024 | 70.4149 | 68.9969 | 70.3843 | 69.4757 | 69.7187 | 67.5914 | 72.9421 | 68.1624 | 65.8948 | 65.6734 | 69.6416 | 65.6809 | 66.3124 | 63.8766 | 64.2859 | 66.9463 | 70.4891 | 66.645 | 65.34 | 70.2389 | 71.3185 | 66.7998 | 69.3256 | 70.3872 | 1636.5424
18.12.2024 | 69.8238 | 69.341 | 70.2227 | 69.6305 | 69.628 | 70.6921 | 68.4205 | 74.219 | 73.0955 | 68.855 | 61.9819 | 60.4199 | 60.2539 | 60.961 | 60.2276 | 61.1579 | 64.7186 | 66.0902 | 67.1249 | 66.0359 | 65.3508 | 66.9773 | 66.2954 | 68.4918 | 1600.0153
19.12.2024 | 67.2332 | 68.0875 | 68.4191 | 68.9861 | 69.003 | 68.6794 | 69.1117 | 68.904 | 72.594 | 64.976 | 65.6561 | 63.117 | 64.9991 | 62.9424 | 63.1595 | 63.2257 | 65.7428 | 65.5744 | 70.8984 | 66.2022 | 67.0086 | 65.7295 | 67.9378 | 67.3175 | 1605.505
20.12.2024 | 67.8751 | 68.0882 | 69.2028 | 68.2312 | 68.9713 | 68.5843 | 68.4972 | 67.3747 | 64.5656 | 64.206 | 61.2752 | 57.9384 | 59.26 | 57.4445 | 60.03 | 61.8217 | 64.4882 | 69.3259 | 73.4108 | 71.1346 | 71.4226 | 70.2432 | 70.2619 | 70.0499 | 1593.7034
21.12.2024 | 69.8407 | 68.9749 | 69.4102 | 69.1841 | 69.6226 | 69.8414 | 70.3195 | 71.5766 | 68.5865 | 66.2738 | 66.8308 | 69.5225 | 68.602 | 68.7071 | 67.4046 | 66.3872 | 69.8947 | 71.0366 | 64.404 | 62.9924 | 64.3612 | 65.1035 | 65.7691 | 65.5124 | 1630.1585
22.12.2024 | 65.3638 | 64.5019 | 64.5548 | 64.4929 | 68.7038 | 68.5465 | 68.31 | 68.8622 | 68.4428 | 68.1048 | 65.8512 | 64.6668 | 63.6635 | 62.2127 | 64.3403 | 64.6434 | 66.5604 | 68.0627 | 72.3056 | 71.1079 | 70.4167 | 69.1603 | 65.5787 | 65.6669 | 1604.1208
23.12.2024 | 65.9848 | 66.0348 | 65.6388 | 67.531 | 68.2355 | 69.9818 | 69.5016 | 70.1492 | 67.7866 | 66.0564 | 65.191 | 63.7236 | 62.8646 | 60.7244 | 62.1817 | 60.8976 | 61.5982 | 64.0012 | 63.6401 | 62.7624 | 62.4492 | 62.5518 | 63.5803 | 64.6164 | 1557.6829
24.12.2024 | 64.2218 | 64.0372 | 64.026 | 63.8946 | 65.147 | 64.5811 | 66.83 | 65.3026 | 62.4539 | 62.3635 | 68.4007 | 66.8279 | 62.4092 | 61.5769 | 63.0234 | 61.8912 | 62.8553 | 64.8392 | 64.8486 | 64.5822 | 63.8273 | 64.1336 | 64.3352 | 65.8649 | 1542.2735
25.12.2024 | 63.4 | 63.2401 | 63.689 | 64.0044 | 64.4738 | 64.6096 | 63.5202 | 62.7304 | 61.3933 | 65.893 | 61.1294 | 62.4056 | 60.3994 | 61.8404 | 62.41 | 61.2734 | 63.5951 | 65.1409 | 64.0652 | 64.3925 | 63.9587 | 64.6744 | 64.6837 | 63.9108 | 1520.8333
26.12.2024 | 65.691 | 65.5279 | 66.3167 | 66.6248 | 66.3376 | 66.1306 | 67.0136 | 67.1414 | 65.6417 | 69.0764 | 66.5208 | 60.4138 | 62.6659 | 63.2318 | 62.4442 | 63.8212 | 65.1103 | 66.5399 | 66.9078 | 65.9729 | 64.2445 | 64.7356 | 65.0822 | 65.2021 | 1568.3947
27.12.2024 | 66.3311 | 66.0805 | 66.4096 | 65.0441 | 63.6509 | 63.8467 | 63.4428 | 63.6491 | 64.3043 | 63.8363 | 64.827 | 62.3081 | 61.862 | 60.0588 | 60.8238 | 62.1205 | 64.2092 | 65.6514 | 65.3278 | 64.6859 | 64.4432 | 63.1073 | 66.3192 | 62.5176 | 1534.8571
28.12.2024 | 63.3917 | 66.6821 | 66.1684 | 66.3275 | 66.888 | 65.43 | 65.8789 | 65.1776 | 65.4052 | 68.9108 | 62.5921 | 63.5353 | 62.1486 | 61.592 | 64.0364 | 64.6063 | 62.7988 | 63.9353 | 62.5061 | 60.4724 | 59.2049 | 60.2118 | 60.6434 | 61.5719 | 1530.1156
29.12.2024 | 61.6284 | 62.496 | 63.7841 | 62.8978 | 62.0532 | 63.8744 | 65.3317 | 65.8487 | 69.3349 | 69.547 | 66.357 | 62.1644 | 62.9204 | 64.9195 | 63.9662 | 63.0004 | 64.6531 | 65.8418 | 62.5165 | 60.2132 | 61.2562 | 58.7603 | 61.0096 | 64.0786 | 1528.4534
30.12.2024 | 62.2033 | 62.5896 | 63.765 | 63.4234 | 63.7034 | 64.3921 | 65.0646 | 63.36 | 63.3175 | 67.3312 | 66.7195 | 65.3432 | 59.7287 | 60.0275 | 62.2012 | 62.7556 | 62.1457 | 63.6991 | 64.3349 | 62.122 | 62.825 | 63.1894 | 61.7364 | 62.6969 | 1518.6751
31.12.2024 | 63.6282 | 62.7124 | 63.3532 | 63.643 | 63.9284 | 63.9011 | 63.1343 | 63.4363 | 63.8471 | 66.4758 | 67.2383 | 60.2737 | 59.5292 | 59.0627 | 62.6836 | 63.0684 | 62.7804 | 64.521 | 62.5043 | 62.7473 | 61.5614 | н/д | н/д | н/д | 1324.03
Итого | 2022.2604 | 2023.3519 | 2037.5302 | 2039.0368 | 2053.8821 | 2061.3103 | 2069.6353 | 2083.7362 | 2054.5326 | 2033.9525 | 1989.2628 | 1948.4363 | 1947.4081 | 1933.8664 | 1965.0402 | 1983.0499 | 2007.9184 | 2040.5678 | 2058.0016 | 2030.4778 | 2018.857 | 1937.8516 | 1961.5378 | 1960.5229 | 48262.0266
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /