## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:06
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-11 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000580 |  |  | 1 |  | 157125089.5145 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6кВ\яч.Ф-11 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 1213.0032 | 1139.9763 | 1089.2153 | 1070.7869 | 1062.8885 | 1078.5241 | 1139.5979 | 1208.7343 | 1398.6111 | 1545.4618 | 1683.1986 | 1702.1393 | 1720.8283 | 1710.1223 | 1730.3185 | 1725.2947 | 1838.8442 | 1873.7968 | 1870.5413 | 1842.129 | 1754.8137 | 1630.692 | 1471.8563 | 1316.6113 | 35817.9856
02.12.2024 | 1221.338 | 1153.5645 | 1123.2497 | 1103.7951 | 1142.7972 | 1219.3853 | 1374.1997 | 1499.9186 | 1714.5028 | 1873.0874 | 1874.3339 | 1893.7437 | 1890.6628 | 1833.1402 | 1773.5304 | 1799.3587 | 1886.7476 | 1956.2519 | 1874.604 | 1826.2851 | 1779.8783 | 1651.3028 | 1499.3811 | 1338.023 | 38303.0817
03.12.2024 | 1236.6838 | 1170.4642 | 1132.6869 | 1142.5009 | 1198.2216 | 1256.4829 | 1415.3664 | 1544.6649 | 1718.8434 | 1849.652 | 1933.4905 | 1864.3382 | 1858.7754 | 1803.3743 | 1788.206 | 1813.4621 | 1909.5158 | 1948.4069 | 1941.055 | 1901.1542 | 1816.7795 | 1680.1157 | 1487.6914 | 1317.8502 | 38729.782
04.12.2024 | 1222.3045 | 1153.7722 | 1123.6532 | 1115.7627 | 1164.5638 | 1226.863 | 1371.0605 | 1500.1684 | 1697.5512 | 1896.0589 | 1941.5921 | 1873.9434 | 1904.9479 | 1827.7837 | 1757.1435 | 1814.378 | 1935.7211 | 1931.8128 | 1911.5571 | 1851.0347 | 1763.4819 | 1662.5853 | 1469.7021 | 1309.1675 | 38426.6095
05.12.2024 | 1207.4797 | 1155.1194 | 1129.4792 | 1130.0622 | 1193.0448 | 1245.8842 | 1364.8086 | 1499.3956 | 1702.9361 | 1850.1578 | 1919.0393 | 1885.5882 | 1866.8023 | 1817.8317 | 1778.7127 | 1830.2103 | 1906.1273 | 1931.1371 | 1919.6757 | 1897.9219 | 1806.8954 | 1683.387 | 1476.0885 | 1327.048 | 38524.8331
06.12.2024 | 1220.4655 | 1168.6179 | 1134.4943 | 1140.1403 | 1194.6816 | 1237.4774 | 1383.0255 | 1553.0661 | 1782.1522 | 1858.5187 | 1887.1439 | 1866.2816 | 1856.014 | 1785.7426 | 1778.2214 | 1812.5259 | 1879.105 | 1905.1561 | 1883.1728 | 1823.1761 | 1788.1825 | 1665.0572 | 1519.6668 | 1386.3146 | 38508.3999
07.12.2024 | 1238.7161 | 1162.7757 | 1132.5948 | 1105.928 | 1115.6996 | 1150.4785 | 1241.9782 | 1360.1769 | 1549.41 | 1730.8426 | 1821.6898 | 1829.5087 | 1799.3353 | 1780.4977 | 1830.555 | 1845.0676 | 1957.7431 | 1964.2927 | 1898.068 | 1841.1973 | 1756.1938 | 1693.2477 | 1530.7924 | 1384.391 | 37721.1804
08.12.2024 | 1263.317 | 1182.7465 | 1147.7048 | 1124.2844 | 1122.7041 | 1141.5479 | 1206.1068 | 1268.4522 | 1403.5319 | 1563.6193 | 1659.0785 | 1721.6024 | 1724.7377 | 1704.4592 | 1671.0423 | 1727.9679 | 1870.8826 | 1900.8957 | 1913.5494 | 1858.841 | 1784.3627 | 1655.1042 | 1468.706 | 1334.5153 | 36419.7597
09.12.2024 | 1212.6737 | 1154.1155 | 1128.176 | 1127.4853 | 1187.4775 | 1232.7779 | 1398.3739 | 1533.97 | 1769.8283 | 1935.9858 | 1944.8988 | 1965.2746 | 1902.5394 | 1828.4518 | 1750.3633 | 1777.5806 | 1884.1399 | 1906.0652 | 1878.417 | 1842.951 | 1781.8589 | 1679.1748 | 1481.7782 | 1324.7116 | 38629.0689
10.12.2024 | 1216.2486 | 1175.226 | 1143.512 | 1144.5022 | 1201.4093 | 1267.8559 | 1420.4678 | 1543.5106 | 1740.7686 | 1833.3941 | 1834.682 | 1779.6205 | 1753.0449 | 1682.6337 | 1688.9579 | 1706.6046 | 1837.7013 | 1914.3999 | 1891.7644 | 1816.7283 | 1741.5012 | 1643.2387 | 1462.2363 | 1326.1155 | 37766.1244
11.12.2024 | 1200.8678 | 1155.0925 | 1132.6159 | 1118.1235 | 1180.2369 | 1260.1436 | 1394.7396 | 1539.7289 | 1720.9373 | 1861.4158 | 1910.8498 | 1927.942 | 1863.0174 | 1826.5487 | 1783.5644 | 1792.7097 | 1923.7354 | 1921.5823 | 1880.1191 | 1849.6662 | 1785.601 | 1684.224 | 1489.5992 | 1319.6617 | 38522.7229
12.12.2024 | 1215.3563 | 1155.8372 | 1121.5212 | 1125.0893 | 1172.9379 | 1258.8252 | 1399.6576 | 1528.0601 | 1752.3537 | 1852.4271 | 1843.3363 | 1854.6474 | 1832.7054 | 1768.9786 | 1725.9576 | 1749.5393 | 1841.5993 | 1869.9156 | 1845.9725 | 1835.044 | 1747.1817 | 1655.8828 | 1488.2422 | 1327.7745 | 37968.8429
13.12.2024 | 1226.9351 | 1164.6969 | 1128.4601 | 1120.0413 | 1180.064 | 1254.3364 | 1394.6179 | 1505.2176 | 1718.913 | 1831.0059 | 1893.6239 | 1877.9449 | 1784.0128 | 1750.2229 | 1744.3562 | 1800.3507 | 1908.8322 | 1934.0569 | 1898.079 | 1862.4025 | 1779.3857 | 1701.5044 | 1560.1752 | 1404.506 | 38423.7415
14.12.2024 | 1281.0764 | 1217.1555 | 1188.1325 | 1159.0992 | 1164.2257 | 1177.5546 | 1291.1229 | 1423.5535 | 1642.0863 | 1730.326 | 1796.6453 | 1800.7849 | 1828.574 | 1799.3489 | 1777.162 | 1810.276 | 1952.3762 | 2002.706 | 1961.045 | 1932.1476 | 1859.6294 | 1751.5168 | 1615.628 | 1455.6247 | 38617.7976
15.12.2024 | 1331.3003 | 1248.6048 | 1207.3411 | 1184.8194 | 1188.9642 | 1210.8745 | 1277.2175 | 1323.1717 | 1535.7078 | 1664.6243 | 1803.4671 | 1792.378 | 1803.3399 | 1768.697 | 1751.6387 | 1796.8772 | 1917.1247 | 2021.212 | 1995.5116 | 1971.1178 | 1929.391 | 1794.1233 | 1612.8702 | 1433.9099 | 38564.284
16.12.2024 | 1308.6239 | 1232.0017 | 1201.3717 | 1199.5198 | 1268.899 | 1315.294 | 1512.6854 | 1647.3955 | 1853.6231 | 2007.926 | 1979.9998 | 1961.1341 | 1908.6259 | 1849.3431 | 1805.5122 | 1841.4075 | 1940.4675 | 1969.6632 | 1933.7645 | 1916.0723 | 1828.7564 | 1721.7404 | 1558.9636 | 1410.4223 | 40173.2127
17.12.2024 | 1298.2613 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1298.2613
18.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
19.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
20.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
21.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
22.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
23.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
24.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
25.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
26.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
27.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
28.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
29.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
30.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 21114.6511 | 18789.7667 | 18264.2085 | 18111.9404 | 18738.8156 | 19534.3055 | 21585.0264 | 23479.185 | 26701.7566 | 28884.5035 | 29727.0696 | 29596.8719 | 29297.9632 | 28537.1763 | 28135.242 | 28643.6107 | 30390.663 | 30951.3511 | 30496.8965 | 29867.8691 | 28703.8933 | 26952.8972 | 24193.3776 | 21716.6472 | 612415.688
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /