## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:06 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:06
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-12 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000579 |  |  | 1 |  | 28117403.8235 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6кВ\яч.Ф-12 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 303.5472 | 286.7807 | 275.0394 | 270.6555 | 269.8935 | 277.233 | 294.2066 | 314.0031 | 343.8532 | 402.7129 | 450.5822 | 456.9811 | 455.6577 | 458.001 | 452.8998 | 449.8616 | 482.8438 | 489.8545 | 476.5689 | 462.1845 | 428.4181 | 410.959 | 369.4814 | 330.6894 | 9212.908
02.12.2024 | 298.0683 | 283.5996 | 277.3816 | 273.1184 | 273.6971 | 289.2997 | 310.8663 | 359.9328 | 393.556 | 420.5824 | 430.9112 | 448.9346 | 447.5493 | 452.9606 | 482.2684 | 459.4693 | 468.2356 | 484.5903 | 476.7571 | 443.9088 | 417.4118 | 394.5551 | 346.6914 | 309.3869 | 9243.7327
03.12.2024 | 289.5299 | 278.6822 | 271.2391 | 268.5415 | 266.8261 | 275.8075 | 300.411 | 344.9675 | 402.2291 | 448.1155 | 475.6106 | 513.0221 | 505.0963 | 490.2503 | 498.2157 | 486.7899 | 509.8466 | 511.4075 | 539.5165 | 480.9702 | 438.5238 | 400.5368 | 358.4278 | 325.262 | 9679.8256
04.12.2024 | 305.5303 | 289.5976 | 278.1135 | 275.2865 | 276.3651 | 287.883 | 310.6017 | 331.0352 | 370.3712 | 404.755 | 429.2263 | 458.0106 | 451.9433 | 454.0725 | 486.4949 | 480.9353 | 488.5283 | 506.0179 | 498.1698 | 471.7041 | 426.2417 | 396.6191 | 360.9169 | 319.7612 | 9358.181
05.12.2024 | 295.0186 | 281.877 | 283.1921 | 275.8339 | 269.0625 | 286.3672 | 317.1092 | 349.9894 | 396.6623 | 450.6211 | 478.8941 | 496.449 | 498.2191 | 471.4937 | 472.0051 | 462.5551 | 498.3598 | 502.0684 | 496.5585 | 465.0907 | 415.0665 | 401.8688 | 362.7778 | 325.2726 | 9552.4125
06.12.2024 | 304.8078 | 281.2706 | 277.6518 | 274.9475 | 270.8174 | 286.5469 | 324.3062 | 360.3168 | 400.0138 | 433.3929 | 444.8383 | 469.7589 | 461.5394 | 459.3683 | 458.4086 | 463.3201 | 472.9494 | 452.6558 | 457.2453 | 454.0335 | 420.8106 | 401.6747 | 365.7697 | 330.2409 | 9326.6852
07.12.2024 | 298.3528 | 285.8458 | 274.9098 | 270.9655 | 271.0463 | 282.6748 | 311.1427 | 340.3254 | 408.4621 | 443.4698 | 481.3685 | 481.6072 | 481.2379 | 496.3932 | 498.5177 | 488.6228 | 496.2469 | 498.1449 | 480.6724 | 462.0529 | 405.4864 | 402.437 | 381.3051 | 340.0254 | 9581.3132
08.12.2024 | 306.2005 | 283.5711 | 279.4053 | 275.5673 | 273.5829 | 281.1825 | 304.4811 | 318.1324 | 361.5919 | 403.2641 | 428.9967 | 434.9963 | 431.8475 | 440.6554 | 445.3878 | 434.5601 | 479.7914 | 490.1715 | 471.6923 | 459.1912 | 450.5893 | 415.6168 | 376.3794 | 334.1003 | 9180.9551
09.12.2024 | 307.493 | 290.99 | 275.2132 | 275.3634 | 276.0345 | 287.4195 | 321.0995 | 356.8639 | 385.1729 | 425.7049 | 453.7934 | 462.591 | 472.0668 | 476.5334 | 494.5746 | 482.0261 | 501.3286 | 509.5278 | 499.9227 | 466.745 | 426.2197 | 408.9723 | 367.4309 | 338.0098 | 9561.097
10.12.2024 | 304.7014 | 291.382 | 276.7547 | 275.4196 | 280.2785 | 291.7055 | 318.383 | 356.0538 | 387.3156 | 422.8218 | 451.6635 | 457.4996 | 484.8287 | 460.6252 | 492.6591 | 470.5003 | 485.5676 | 482.6827 | 481.0457 | 450.6138 | 423.4918 | 389.9682 | 356.3941 | 323.9881 | 9416.3442
11.12.2024 | 295.9815 | 279.3736 | 270.4134 | 265.6229 | 267.5612 | 279.0521 | 320.7694 | 341.0713 | 346.74 | 424.6305 | 431.3359 | 441.9694 | 474.9547 | 429.2839 | 435.924 | 454.9181 | 502.3265 | 497.3795 | 482.4077 | 487.969 | 433.1422 | 407.0742 | 366.9281 | 329.8704 | 9266.6994
12.12.2024 | 301.3589 | 288.7936 | 276.4985 | 271.8362 | 280.2225 | 288.1324 | 327.9412 | 360.1387 | 391.8772 | 432.164 | 467.751 | 462.269 | 471.91 | 469.1043 | 479.0478 | 458.6174 | 494.7246 | 497.4453 | 496.7236 | 466.2404 | 421.9664 | 393.4785 | 373.2481 | 327.1106 | 9498.6002
13.12.2024 | 304.5827 | 294.4203 | 281.5998 | 272.0844 | 275.9231 | 286.4637 | 319.7205 | 352.9539 | 377.1287 | 423.0178 | 482.0306 | 495.222 | 494.7586 | 493.195 | 507.5092 | 508.0521 | 511.6232 | 509.9756 | 519.0895 | 476.9437 | 443.1256 | 412.0277 | 383.605 | 345.5883 | 9770.6411
14.12.2024 | 326.1936 | 307.1775 | 292.6379 | 292.8022 | 292.5594 | 301.6293 | 316.5633 | 346.585 | 410.1537 | 496.0759 | 528.3176 | 538.2488 | 534.8246 | 531.6338 | 533.9322 | 510.722 | 542.5129 | 570.4516 | 549.9977 | 499.8792 | 456.2316 | 429.7828 | 403.5705 | 360.5916 | 10373.0745
15.12.2024 | 333.0337 | 311.2938 | 306.1264 | 295.7123 | 297.9642 | 298.1555 | 314.9823 | 329.9792 | 380.0694 | 425.2135 | 485.005 | 499.4826 | 490.1859 | 492.9471 | 483.6618 | 486.2178 | 523.7418 | 548.3158 | 531.7944 | 504.8872 | 472.6393 | 441.4269 | 404.1748 | 359.9419 | 10016.9525
16.12.2024 | 330.6016 | 317.3077 | 309.9374 | 299.7796 | 302.5062 | 316.3477 | 353.8378 | 383.8075 | 412.2849 | 466.714 | 506.4439 | 530.873 | 531.6767 | 530.9017 | 527.5467 | 508.5543 | 570.726 | 582.3295 | 576.2627 | 516.6758 | 448.3477 | 422.9775 | 385.2675 | 346.6495 | 10478.3568
17.12.2024 | 320.235 | 310.1337 | 304.4959 | 298.5448 | 299.2434 | 303.9166 | 337.4555 | 374.1454 | 424.3578 | 488.5916 | 555.0145 | 553.2526 | 550.0292 | 564.4545 | 565.1808 | 567.7242 | 563.4326 | 557.1922 | 586.2558 | 486.4463 | 467.3006 | 416.0884 | 380.8169 | 348.7354 | 10623.0436
18.12.2024 | 329.7966 | 315.1125 | 312.2625 | 290.0513 | 289.2601 | 300.5696 | 333.9396 | 358.6067 | 383.6403 | 446.9767 | 489.6287 | 513.4791 | 512.5736 | 526.2571 | 524.657 | 518.7093 | 535.4105 | 547.4817 | 505.2442 | 470.0918 | 446.3872 | 408.807 | 379.5633 | 341.9906 | 10080.4969
19.12.2024 | 311.4016 | 295.2987 | 288.8317 | 282.2153 | 289.4245 | 302.9419 | 342.4976 | 378.9834 | 398.6212 | 523.7412 | 537.2938 | 559.6378 | 572.476 | 537.1973 | 542.9388 | 492.2753 | 494.6071 | 509.9397 | 505.3507 | 462.2541 | 439.5292 | 400.9748 | 373.4366 | 337.3241 | 10179.1926
20.12.2024 | 314.439 | 308.5358 | 293.5959 | 288.0479 | 283.788 | 296.5731 | 338.7139 | 366.5263 | 393.2032 | 436.227 | 495.2412 | 495.846 | 501.6099 | 502.926 | 487.3532 | 499.682 | 463.9105 | 481.7608 | 487.0499 | 467.3812 | 456.2985 | 425.7346 | 379.714 | 348.5958 | 9812.7536
21.12.2024 | 313.4922 | 303.7515 | 293.6989 | 285.5964 | 282.3852 | 289.2016 | 311.5181 | 333.2227 | 362.0721 | 422.3287 | 459.6104 | 475.2629 | 464.6108 | 469.9965 | 442.9533 | 456.0628 | 472.056 | 482.8518 | 491.4505 | 476.1478 | 459.7039 | 412.7638 | 381.5845 | 346.2087 | 9488.5312
22.12.2024 | 320.3565 | 309.1472 | 302.8373 | 313.0433 | 294.8167 | 301.5228 | 316.7389 | 337.3742 | 373.5051 | 436.7687 | 522.9135 | 515.4418 | 520.4363 | 504.7632 | 493.443 | 494.7943 | 524.3196 | 498.2113 | 475.483 | 472.4092 | 457.7886 | 423.9534 | 389.483 | 351.527 | 9951.0778
23.12.2024 | 309.9938 | 295.2237 | 290.055 | 287.2676 | 283.6293 | 299.2966 | 333.834 | 349.5974 | 345.9376 | 406.9148 | 427.6337 | 422.0591 | 428.199 | 422.5996 | 428.7196 | 459.2716 | 498.3352 | 503.7882 | 472.8033 | 458.4242 | 441.0438 | 412.8117 | 364.9513 | 330.4727 | 9272.8629
24.12.2024 | 302.4381 | 282.9402 | 275.1849 | 282.4695 | 276.7504 | 285.4603 | 322.1296 | 353.011 | 382.6984 | 454.8529 | 503.4883 | 510.7514 | 524.5699 | 488.8185 | 486.3135 | 478.5939 | 498.6845 | 502.2298 | 497.3895 | 473.1658 | 444.2622 | 412.3062 | 384.0809 | 342.2246 | 9764.8142
25.12.2024 | 308.6289 | 296.8305 | 287.3503 | 288.102 | 287.2403 | 299.997 | 334.8545 | 359.9051 | 414.4967 | 443.5565 | 450.9711 | 476.2213 | 468.2772 | 476.9579 | 460.756 | 452.5342 | 473.3929 | 490.3722 | 480.7322 | 458.8686 | 461.3236 | 420.1972 | 380.8766 | 342.5721 | 9615.0148
26.12.2024 | 320.4152 | 152.0112 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 472.4264
27.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
28.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
29.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
30.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 8056.199 | 7520.9483 | 7154.4262 | 7048.8746 | 7030.8785 | 7295.3796 | 8038.1033 | 8757.5279 | 9646.0144 | 10983.2141 | 11868.5639 | 12169.8671 | 12231.0785 | 12101.39 | 12181.3685 | 12025.3699 | 12553.5016 | 12706.8463 | 12536.1838 | 11794.279 | 11001.3501 | 10263.6127 | 9376.8758 | 8436.1398 | 242777.993
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /