## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:06 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:06
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-13 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000056 |  |  | 1 |  | 68311277.6167 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6кВ\яч.Ф-13 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 557.8574 | 524.3003 | 498.1452 | 480.3582 | 489.8079 | 501.3555 | 516.2638 | 544.6413 | 608.0744 | 673.4984 | 766.5583 | 759.4859 | 738.8562 | 749.0552 | 764.0721 | 744.6312 | 789.8847 | 831.3277 | 822.2403 | 823.0328 | 783.214 | 717.1106 | 686.6928 | 578.5469 | 15949.0108
02.12.2024 | 529.123 | 505.3537 | 480.6172 | 477.3403 | 503.2352 | 531.8759 | 569.9179 | 648.7836 | 725.1188 | 807.8328 | 888.4628 | 847.1278 | 833.3195 | 808.3418 | 813.9657 | 789.1313 | 835.0888 | 871.7062 | 855.6499 | 813.3248 | 833.8032 | 769.5896 | 693.7339 | 593.1299 | 17025.5737
03.12.2024 | 542.9193 | 503.945 | 489.7118 | 501.7095 | 510.4177 | 527.5051 | 588.53 | 660.0312 | 740.1236 | 833.8899 | 871.22 | 869.727 | 851.021 | 804.6981 | 822.9876 | 795.9981 | 822.2373 | 854.7555 | 823.1695 | 794.4891 | 811.2903 | 758.0204 | 701.133 | 617.7532 | 17097.2827
04.12.2024 | 558.2217 | 527.1572 | 499.1531 | 511.601 | 495.3192 | 533.6005 | 598.0296 | 657.5309 | 724.1376 | 807.0107 | 859.3402 | 859.1695 | 807.9942 | 800.759 | 788.5761 | 802.509 | 850.5972 | 864.5288 | 844.8331 | 794.7469 | 754.5344 | 728.5078 | 715.5274 | 582.4729 | 16965.858
05.12.2024 | 540.3711 | 513.9007 | 487.3261 | 510.347 | 506.0328 | 534.5692 | 603.2983 | 635.595 | 714.1204 | 804.3393 | 824.0264 | 807.2213 | 803.7565 | 788.3483 | 787.5924 | 798.8586 | 840.2513 | 844.1569 | 831.6641 | 797.2178 | 757.9052 | 725.1077 | 697.2293 | 582.1842 | 16735.4198
06.12.2024 | 537.033 | 515.3573 | 496.9304 | 510.9225 | 520.7755 | 542.3766 | 599.5913 | 659.4971 | 703.3012 | 775.9813 | 837.8796 | 803.417 | 793.2641 | 802.4568 | 805.0998 | 795.9545 | 829.239 | 848.1357 | 820.8583 | 805.3017 | 808.146 | 762.6604 | 708.8347 | 616.0269 | 16899.0408
07.12.2024 | 564.3425 | 504.5346 | 514.0206 | 495.7114 | 503.054 | 507.304 | 538.1223 | 595.5167 | 665.7802 | 754.0115 | 814.5248 | 794.2947 | 798.0332 | 793.437 | 804.4286 | 807.3256 | 830.2741 | 832.8166 | 799.6227 | 756.2257 | 784.7122 | 726.8083 | 684.8039 | 612.6129 | 16482.3183
08.12.2024 | 566.6105 | 513.6943 | 490.1428 | 495.553 | 487.1991 | 503.1949 | 538.9218 | 550.1942 | 597.2776 | 684.7661 | 721.5048 | 709.0852 | 720.6546 | 719.5815 | 709.6963 | 735.4303 | 782.9008 | 812.4999 | 796.3572 | 781.3554 | 764.1982 | 719.3263 | 706.8239 | 596.2599 | 15703.2286
09.12.2024 | 546.6183 | 511.4128 | 482.531 | 502.312 | 494.9127 | 542.7418 | 596.0646 | 657.6969 | 727.0644 | 829.2795 | 875.4399 | 857.8569 | 799.2015 | 785.7053 | 775.2651 | 767.0319 | 800.3251 | 838.7441 | 805.1035 | 785.1124 | 755.7839 | 751.3026 | 684.7366 | 590.1129 | 16762.3557
10.12.2024 | 534.052 | 504.3811 | 491.1294 | 500.2463 | 513.0769 | 535.2471 | 596.1722 | 649.6434 | 702.385 | 758.5412 | 813.2154 | 796.3337 | 747.3441 | 741.7924 | 737.0278 | 740.5531 | 805.5216 | 839.1676 | 800.9083 | 764.6184 | 778.3156 | 738.0596 | 673.5307 | 596.6245 | 16357.8874
11.12.2024 | 531.019 | 490.4149 | 496.3151 | 475.7632 | 503.5121 | 523.969 | 581.8679 | 674.2703 | 715.7058 | 795.6609 | 810.8171 | 796.9398 | 778.8787 | 782.215 | 777.0336 | 761.214 | 818.9617 | 853.2236 | 808.5099 | 760.8841 | 797.5424 | 729.3056 | 662.6906 | 589.4588 | 16516.173
12.12.2024 | 530.4025 | 483.3683 | 479.5238 | 484.6932 | 494.6194 | 513.8042 | 573.7654 | 645.7216 | 723.2968 | 816.5402 | 830.262 | 797.3543 | 775.3965 | 770.2214 | 748.125 | 775.6451 | 795.2312 | 807.7808 | 802.8891 | 756.5629 | 732.86 | 707.065 | 660.4504 | 565.7364 | 16271.3153
13.12.2024 | 532.1889 | 500.257 | 475.7095 | 483.8844 | 485.4835 | 516.7032 | 567.7525 | 627.4257 | 693.4515 | 785.5127 | 809.5069 | 800.1003 | 772.1773 | 787.2644 | 786.0971 | 785.5821 | 845.8202 | 861.9402 | 830.2791 | 805.7925 | 781.7219 | 765.7234 | 727.1623 | 611.2616 | 16638.7982
14.12.2024 | 573.9674 | 531.0504 | 495.8251 | 503.7508 | 500.9275 | 506.7581 | 557.464 | 613.4993 | 686.2512 | 776.0004 | 829.1107 | 803.0522 | 791.455 | 765.3824 | 762.0993 | 772.9889 | 818.4725 | 875.6588 | 849.942 | 854.2945 | 804.1145 | 772.353 | 723.9246 | 669.6732 | 16838.0157
15.12.2024 | 603.7592 | 545.9807 | 532.4592 | 518.4664 | 515.0882 | 527.1893 | 552.2542 | 611.6789 | 655.7958 | 704.6867 | 746.122 | 750.3114 | 716.3937 | 724.1201 | 721.683 | 714.4247 | 778.8383 | 833.3341 | 808.3294 | 808.1249 | 846.6698 | 775.358 | 715.2478 | 640.8705 | 16347.1863
16.12.2024 | 582.7663 | 536.8646 | 518.3486 | 528.3687 | 528.9016 | 555.1057 | 605.7411 | 674.7647 | 753.47 | 858.2221 | 860.0852 | 845.9495 | 792.2762 | 800.4457 | 794.4447 | 777.1676 | 840.6959 | 856.9284 | 810.635 | 781.5122 | 754.8876 | 765.8205 | 685.6054 | 591.5853 | 17100.5927
17.12.2024 | 568.8837 | 538.3358 | 498.9953 | 516.9893 | 520.5937 | 534.5039 | 614.6804 | 674.1902 | 736.6494 | 840.2242 | 883.5833 | 862.0535 | 816.9885 | 822.188 | 804.3557 | 803.235 | 844.1959 | 855.6401 | 825.8517 | 795.3626 | 783.1951 | 726.0668 | 697.1282 | 601.9027 | 17165.793
18.12.2024 | 541.9389 | 520.3558 | 500.0324 | 500.7751 | 506.6044 | 553.7694 | 630.164 | 687.5526 | 763.0543 | 836.1975 | 848.5547 | 829.8804 | 796.4656 | 795.2723 | 755.7643 | 743.7004 | 790.9024 | 837.7164 | 841.3322 | 839.362 | 802.1736 | 763.3492 | 700.1806 | 587.1305 | 16972.2291
19.12.2024 | 550.4056 | 502.6756 | 507.7628 | 496.964 | 508.5589 | 528.8319 | 605.1161 | 665.6326 | 725.4039 | 804.1076 | 822.7359 | 813.8948 | 770.6451 | 759.8419 | 773.1569 | 774.3269 | 793.8124 | 843.6466 | 806.0899 | 784.6712 | 791.3484 | 736.1062 | 677.0262 | 589.1302 | 16631.8916
20.12.2024 | 532.8928 | 488.7715 | 501.664 | 475.2821 | 490.4258 | 546.0281 | 589.2533 | 674.1638 | 722.0161 | 807.6939 | 830.3368 | 794.3118 | 758.2044 | 748.6282 | 744.2276 | 723.5414 | 779.1821 | 808.0997 | 815.6278 | 789.7664 | 752.5133 | 721.522 | 696.5938 | 592.487 | 16383.2335
21.12.2024 | 543.777 | 503.0124 | 478.0439 | 479.1252 | 495.1125 | 493.0551 | 537.8831 | 601.0401 | 681.9479 | 770.5914 | 817.1801 | 815.2133 | 776.3485 | 755.3506 | 741.527 | 764.7397 | 796.5689 | 811.6915 | 789.3126 | 753.8969 | 731.3672 | 724.6728 | 685.3013 | 590.945 | 16137.7039
22.12.2024 | 540.346 | 506.7876 | 472.1512 | 482.9257 | 467.4068 | 488.2083 | 509 | 538.4085 | 601.4395 | 670.0366 | 728.9198 | 733.6876 | 722.0858 | 721.3899 | 719.2489 | 722.8045 | 776.7982 | 803.642 | 809.539 | 798.3924 | 789.1087 | 735.2736 | 689.3118 | 589.6102 | 15616.5225
23.12.2024 | 531.0805 | 502.1676 | 486.028 | 464.8678 | 499.8491 | 515.7169 | 574.4325 | 675.1906 | 723.3851 | 800.8986 | 826.1597 | 793.4041 | 775.3723 | 772.1116 | 750.4543 | 765.2527 | 786.1769 | 835.1204 | 809.4328 | 782.4515 | 795.3603 | 739.4624 | 649.419 | 573.6901 | 16427.4849
24.12.2024 | 524.2241 | 479.0028 | 472.4064 | 468.1117 | 476.5892 | 508.6642 | 582.5424 | 657.364 | 714.9896 | 828.2265 | 817.885 | 798.2693 | 771.4743 | 777.3525 | 783.0729 | 761.7144 | 792.3847 | 852.9591 | 805.0903 | 775.9143 | 740.9065 | 703.9212 | 698.2535 | 579.5151 | 16370.834
25.12.2024 | 525.2592 | 487.709 | 476.5121 | 463.105 | 501.3658 | 510.6771 | 565.2858 | 659.027 | 721.5181 | 792.572 | 837.4343 | 802.9456 | 774.739 | 771.3507 | 768.7473 | 782.3346 | 813.7642 | 835.1627 | 809.5692 | 790.72 | 739.1669 | 714.0322 | 695.86 | 564.9599 | 16403.8177
26.12.2024 | 529.7981 | 500.5202 | 468.9515 | 493.1339 | 470.52 | 526.4917 | 604.0437 | 644.6664 | 709.8758 | 804.4079 | 818.1723 | 828.4198 | 816.1737 | 795.3624 | 808.3429 | 811.1196 | 809.5824 | 844.8972 | 829.3741 | 785.6577 | 757.7059 | 728.4883 | 705.3993 | 607.5679 | 16698.6726
27.12.2024 | 549.9356 | 516.1843 | 486.9374 | 482.1319 | 498.3556 | 523.1905 | 568.5737 | 672.146 | 751.7481 | 841.6423 | 864.1467 | 859.4815 | 853.9525 | 815.9693 | 835.1205 | 847.6589 | 861.695 | 860.602 | 836.9899 | 842.281 | 786.0605 | 773.8517 | 715.6222 | 604.1267 | 17248.4039
28.12.2024 | 545.8682 | 508.5311 | 486.879 | 483.321 | 499.3983 | 511.5129 | 564.4535 | 631.4739 | 713.5518 | 787.0308 | 855.5891 | 846.6417 | 793.5555 | 803.683 | 807.5058 | 807.6061 | 848.3953 | 870.9652 | 833.1781 | 807.9559 | 841.4516 | 772.4992 | 710.8069 | 629.9211 | 16961.7748
29.12.2024 | 564.7317 | 524.7808 | 494.2118 | 503.2036 | 481.492 | 504.3661 | 552.2609 | 572.2976 | 630.1885 | 725.5503 | 768.1378 | 777.8651 | 785.7107 | 754.4804 | 765.1733 | 746.8387 | 789.9649 | 832.7152 | 824.5174 | 791.0815 | 811.2755 | 741.6959 | 704.037 | 632.8732 | 16279.4499
30.12.2024 | 559.5404 | 510.7283 | 508.5784 | 489.1553 | 498.7121 | 511.3217 | 541.9731 | 615.2792 | 684.2599 | 810.4721 | 863.0529 | 856.1652 | 852.9628 | 824.0582 | 818.9059 | 840.6465 | 872.7206 | 906.9121 | 921.9134 | 865.5949 | 833.843 | 797.7922 | 744.0174 | 651.7334 | 17380.3391
31.12.2024 | 583.1976 | 550.8107 | 520.5955 | 510.6361 | 520.4139 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2685.6538
Итого | 17023.1313 | 15852.3464 | 15287.6385 | 15290.7554 | 15487.7615 | 15659.6381 | 17223.4194 | 19074.9231 | 21015.3821 | 23585.4255 | 24739.9643 | 24309.6602 | 23584.7008 | 23340.8633 | 23273.7974 | 23259.9655 | 24440.4835 | 25326.475 | 24668.8097 | 23885.7046 | 23505.1757 | 22290.8525 | 20897.0846 | 18029.9025 | 501053.8609
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /