## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-2 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000574 |  |  | 1 |  | 108029011.5589 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-2 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 806.0537 | 733.8701 | 720.1966 | 707.8108 | 692.9265 | 723.9456 | 761.9567 | 831.8978 | 885.02 | 945.381 | 1000.3259 | 1035.8206 | 1026.2485 | 1040.4855 | 1064.9955 | 1038.6984 | 1115.3204 | 1170.5233 | 1157.0057 | 1123.7709 | 1092.6387 | 1055.6067 | 940.8075 | 866.8397 | 22538.1462
02.12.2024 | 796.5929 | 753.3244 | 749.9999 | 731.8852 | 724.0256 | 752.2667 | 877.9337 | 943.0591 | 966.329 | 1006.5051 | 1023.4596 | 1055.0802 | 1024.5041 | 1014.7824 | 1013.3893 | 1028.1422 | 1138.4726 | 1197.9247 | 1142.2959 | 1135.5935 | 1104.2908 | 1022.5197 | 940.9174 | 872.9374 | 23016.2314
03.12.2024 | 819.4588 | 765.4528 | 737.8576 | 732.5852 | 736.4461 | 778.8565 | 872.036 | 962.5917 | 932.2206 | 999.571 | 1023.525 | 1025.7434 | 983.1902 | 985.5441 | 995.487 | 1025.5037 | 1087.2985 | 1149.112 | 1162.8226 | 1140.4285 | 1087.3412 | 1016.3195 | 964.8605 | 850.7155 | 22834.9683
04.12.2024 | 792.4468 | 742.0675 | 724.075 | 718.5828 | 715.8945 | 752.2421 | 836.5454 | 919.2047 | 960.99 | 1041.9617 | 1017.668 | 1015.2105 | 1025.7075 | 1026.484 | 1007.5632 | 1038.0772 | 1136.7372 | 1182.2693 | 1146.2816 | 1106.2418 | 1098.0377 | 1032.8233 | 951.8469 | 867.6671 | 22856.6257
05.12.2024 | 806.7585 | 751.0594 | 732.5792 | 723.2279 | 718.6701 | 751.431 | 846.3699 | 941.9847 | 964.0008 | 979.04 | 987.1202 | 1000.1206 | 969.9182 | 956.7795 | 961.0177 | 1035.382 | 1102.165 | 1147.3994 | 1170.1604 | 1125.3332 | 1083.6279 | 1055.1841 | 964.7157 | 878.8382 | 22652.8837
06.12.2024 | 808.0636 | 752.0279 | 749.396 | 733.5546 | 747.765 | 782.4652 | 858.5183 | 936.6684 | 959.683 | 980.9041 | 977.0917 | 999.8376 | 1032.5541 | 991.9253 | 1019.6953 | 1068.0054 | 1162.5662 | 1175.5797 | 1147.3096 | 1112.0245 | 1101.6703 | 1046.9277 | 967.9407 | 911.1828 | 23023.3573
07.12.2024 | 847.6581 | 767.8458 | 751.0348 | 738.4708 | 730.684 | 770.2497 | 841.5065 | 943.4153 | 962.3637 | 1025.5985 | 1056.9084 | 1074.9364 | 1070.1801 | 1086.8889 | 1094.1254 | 1084.2706 | 1131.009 | 1157.5943 | 1168.9034 | 1124.0512 | 1098.8781 | 1070.4002 | 987.5417 | 890.9286 | 23475.4435
08.12.2024 | 819.6368 | 761.9888 | 746.3711 | 742.3131 | 736.5751 | 755.6235 | 794.0283 | 835.3843 | 902.8697 | 984.6707 | 980.3515 | 1016.467 | 1034.0183 | 1049.9279 | 1034.829 | 1061.5655 | 1164.0314 | 1166.257 | 1155.6461 | 1165.1611 | 1100.4982 | 1056.4123 | 1000.9825 | 920.3358 | 22985.945
09.12.2024 | 831.7537 | 761.8326 | 745.801 | 737.6559 | 748.9903 | 779.6742 | 893.3394 | 928.0831 | 967.83 | 1011.7329 | 1019.8604 | 990.8277 | 966.9217 | 966.8029 | 982.1912 | 987.8446 | 1085.35 | 1156.2147 | 1129.5598 | 1130.161 | 1099.0307 | 1069.9212 | 959.6474 | 878.8077 | 22829.8341
10.12.2024 | 824.013 | 760.1895 | 739.3403 | 749.1188 | 726.8267 | 753.9951 | 841.8556 | 898.1562 | 952.3478 | 970.9531 | 952.5762 | 966.0937 | 952.5398 | 946.8235 | 966.8003 | 1002.7733 | 1091.1796 | 1138.1316 | 1125.1684 | 1134.8376 | 1073.3435 | 1009.9575 | 926.8791 | 878.0317 | 22381.9319
11.12.2024 | 795.2648 | 735.2796 | 725.2639 | 713.6486 | 714.1308 | 748.8085 | 864.2554 | 957.9395 | 949.3441 | 984.8596 | 983.431 | 997.6527 | 946.5422 | 958.6688 | 982.4154 | 986.9699 | 1075.6403 | 1138.4625 | 1142.2586 | 1099.2367 | 1090.7308 | 1035.6212 | 944.1167 | 867.5987 | 22438.1405
12.12.2024 | 802.2681 | 748.345 | 728.0321 | 710.2997 | 736.4208 | 757.6529 | 854.3087 | 916.9649 | 957.6175 | 986.4855 | 974.7209 | 996.8872 | 1001.1316 | 981.0792 | 995.3035 | 999.9143 | 1063.8198 | 1129.2105 | 1135.4215 | 1141.8058 | 1075.603 | 1012.4159 | 969.9169 | 878.0191 | 22553.6444
13.12.2024 | 804.6238 | 752.4515 | 738.0821 | 728.2741 | 730.96 | 756.0031 | 875.498 | 909.7799 | 929.7455 | 985.2594 | 994.8077 | 989.1424 | 979.0631 | 988.9732 | 997.2522 | 1036.2853 | 1143.8818 | 1230.6425 | 1193.709 | 1153.6248 | 1131.6594 | 1102.6639 | 990.6449 | 923.584 | 23066.6116
14.12.2024 | 870.7651 | 811.442 | 801.1087 | 781.8074 | 782.3637 | 801.1382 | 884.235 | 959.0962 | 1055.6819 | 1070.3359 | 1060.9071 | 1093.1803 | 1065.2136 | 1053.8337 | 1068.9058 | 1107.5686 | 1207.0463 | 1224.4006 | 1251.2215 | 1194.1307 | 1167.3484 | 1131.8628 | 1032.1407 | 963.5073 | 24439.2414
15.12.2024 | 889.831 | 830.8637 | 823.1846 | 805.7931 | 793.6188 | 821.2382 | 881.13 | 951.8569 | 1010.8109 | 1028.7074 | 1084.6723 | 1097.0603 | 1058.7046 | 1055.7972 | 1052.6698 | 1099.0319 | 1177.9636 | 1256.5571 | 1279.9744 | 1236.7657 | 1185.479 | 1146.3003 | 1068.0676 | 955.9868 | 24592.0653
16.12.2024 | 889.0444 | 837.0029 | 810.067 | 818.6606 | 811.8627 | 826.6894 | 960.8303 | 1020.3623 | 1031.7158 | 1056.1209 | 1069.7151 | 1098.1044 | 1078.445 | 1070.3799 | 1056.8573 | 1102.1405 | 1183.8392 | 1225.8081 | 1224.8276 | 1200.1351 | 1157.3204 | 1085.0413 | 1013.9181 | 938.552 | 24567.4404
17.12.2024 | 867.4117 | 811.6179 | 803.5491 | 794.2771 | 809.4798 | 821.8202 | 905.1609 | 978.1543 | 1053.0651 | 1072.5808 | 1062.872 | 1065.3409 | 1086.0181 | 1048.2776 | 1045.1964 | 1072.4896 | 1155.9313 | 1204.4865 | 1204.7311 | 1226.218 | 1156.3321 | 1088.6392 | 1020.7486 | 941.2853 | 24295.6837
18.12.2024 | 863.1296 | 812.8514 | 789.088 | 776.8538 | 778.4245 | 813.8605 | 927.4794 | 980.1731 | 1022.477 | 1092.4967 | 1054.207 | 1051.0771 | 1036.5811 | 1035.0199 | 1005.221 | 1037.0172 | 1129.0245 | 1246.3558 | 1225.6204 | 1196.7145 | 1165.4724 | 1130.1057 | 1011.197 | 918.3968 | 24098.8443
19.12.2024 | 864.4963 | 828.696 | 792.019 | 781.2319 | 779.5573 | 813.3753 | 907.9652 | 1006.8261 | 1014.1724 | 1019.2969 | 1039.9872 | 1024.0882 | 1017.5608 | 996.8854 | 1017.4083 | 1028.7696 | 1127.9275 | 1179.7075 | 1190.1402 | 1193.266 | 1156.7106 | 1096.7503 | 1014.0093 | 924.0977 | 23814.945
20.12.2024 | 847.2361 | 789.3186 | 769.748 | 762.8866 | 772.828 | 791.4812 | 885.8128 | 960.828 | 1001.7017 | 998.5853 | 987.2221 | 1008.1883 | 1004.5957 | 974.6479 | 987.4515 | 1019.4867 | 1090.2041 | 1166.2233 | 1189.9912 | 1165.2215 | 1141.808 | 1070.5789 | 1008.2281 | 915.2272 | 23309.5007
21.12.2024 | 838.211 | 790.0136 | 769.9804 | 754.1582 | 752.9157 | 812.5765 | 841.9966 | 941.5356 | 987.5416 | 1065.7336 | 1046.4982 | 1061.726 | 1096.2056 | 1081.4014 | 1058.9197 | 1063.4071 | 1171.0009 | 1166.2989 | 1165.1127 | 1171.8682 | 1131.2743 | 1073.5099 | 1009.7794 | 955.9064 | 23807.5716
22.12.2024 | 875.9846 | 804.3063 | 776.1208 | 762.2148 | 757.8262 | 765.9353 | 834.5751 | 879.731 | 951.798 | 1004.5432 | 1045.3163 | 1031.786 | 1041.8038 | 1065.0828 | 1052.544 | 1097.9993 | 1193.3848 | 1240.4047 | 1188.6303 | 1182.0599 | 1170.8911 | 1086.0434 | 1020.4438 | 931.0527 | 23760.4784
23.12.2024 | 877.8383 | 796.0615 | 776.2922 | 765.6853 | 755.2004 | 791.6755 | 893.1353 | 980.0991 | 1001.8548 | 1007.1786 | 1029.5725 | 1023.9291 | 967.1367 | 951.9222 | 975.4289 | 968.8693 | 1075.9688 | 1183.9654 | 1178.0028 | 1153.5842 | 1124.4288 | 1079.8626 | 979.9201 | 896.6249 | 23234.2373
24.12.2024 | 826.6469 | 774.4423 | 748.4326 | 756.679 | 735.69 | 772.1954 | 860.4467 | 939.5291 | 995.5229 | 996.0903 | 985.0985 | 1003.0185 | 1017.0705 | 979.7148 | 990.671 | 1022.0392 | 1119.3221 | 1155.8428 | 1141.9141 | 1174.6883 | 1118.0406 | 1048.8356 | 1000.3214 | 921.7203 | 23083.9727
25.12.2024 | 836.5087 | 773.1531 | 752.2769 | 751.8133 | 750.3867 | 778.114 | 881.6269 | 936.3997 | 979.6824 | 1015.0917 | 1019.491 | 997.5479 | 993.3231 | 1013.2332 | 1018.1128 | 1014.3327 | 1112.5306 | 1198.5089 | 1172.5925 | 1137.0511 | 1121.2431 | 1089.8474 | 995.2283 | 897.016 | 23235.1121
26.12.2024 | 828.3608 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 828.3608
27.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
28.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
29.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
30.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 21730.057 | 19445.5041 | 18999.8969 | 18779.4889 | 18740.4695 | 19473.3139 | 21682.546 | 23459.7209 | 24396.3864 | 25329.6838 | 25477.4058 | 25718.8672 | 25475.1779 | 25321.3613 | 25444.4516 | 26026.5841 | 28241.6156 | 29587.8814 | 29389.3012 | 28923.974 | 28033.6993 | 26714.1506 | 24684.8204 | 22644.8597 | 583721.2174
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /