## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-5 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000620 |  |  | 1 |  | 144097864.4715 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-5 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 1388.4227 | 1293.8958 | 1256.3049 | 1248.0054 | 1223.3325 | 1216.8785 | 1260.3544 | 1330.5538 | 1462.5577 | 1676.4435 | 1893.662 | 1996.803 | 2000.2014 | 2008.5019 | 2039.2269 | 2028.1014 | 2108.9139 | 2095.691 | 2116.4534 | 2094.9564 | 2013.3501 | 1953.0755 | 1772.0846 | 1572.8207 | 41050.5916
02.12.2024 | 1414.3982 | 1310.873 | 1264.7617 | 1249.609 | 1242.3022 | 1298.8319 | 1448.1833 | 1661.8023 | 1855.0815 | 2102.8215 | 2194.7143 | 2217.438 | 2193.9462 | 2190.4765 | 2178.843 | 2157.1958 | 2244.327 | 2262.2263 | 2202.0451 | 2144.239 | 2063.6389 | 1944.612 | 1768.9374 | 1564.5221 | 44175.8263
03.12.2024 | 1419.15 | 1365.0674 | 1302.9321 | 1295.9838 | 1268.884 | 1331.9944 | 1495.3167 | 1704.639 | 1884.0741 | 2151.1682 | 2251.807 | 2280.1352 | 2240.5061 | 2225.4133 | 2188.1866 | 2205.9422 | 2271.9655 | 2319.2976 | 2262.0571 | 2176.0874 | 2063.5474 | 1982.3006 | 1765.1079 | 1543.2181 | 44994.7817
04.12.2024 | 1381.7467 | 1326.7916 | 1274.3158 | 1268.4134 | 1257.4222 | 1323.7107 | 1454.8562 | 1626.8493 | 1852.3526 | 2120.5735 | 2179.8079 | 2231.7078 | 2201.1774 | 2244.9284 | 2169.1313 | 2190.0327 | 2248.5386 | 2258.3413 | 2212.532 | 2183.4068 | 2095.9016 | 2005.9925 | 1796.2152 | 1568.1771 | 44472.9227
05.12.2024 | 1423.3273 | 1341.6727 | 1294.0599 | 1269.6019 | 1258.5572 | 1331.9752 | 1464.9054 | 1656.9475 | 1832.7256 | 2067.9123 | 2160.5873 | 2230.4184 | 2215.8172 | 2228.4678 | 2160.6698 | 2192.9538 | 2227.5716 | 2214.0845 | 2211.8458 | 2192.6866 | 2092.2928 | 2027.0745 | 1791.3569 | 1550.081 | 44437.5931
06.12.2024 | 1411.67 | 1335.0335 | 1301.7447 | 1298.6599 | 1276.2758 | 1332.5342 | 1493.9106 | 1667.6655 | 1886.6849 | 2098.6491 | 2190.7231 | 2207.5901 | 2200.0557 | 2232.8339 | 2210.2218 | 2178.6473 | 2236.9864 | 2263.097 | 2233.7534 | 2143.3785 | 2046.0949 | 1950.9194 | 1814.4222 | 1575.7679 | 44587.32
07.12.2024 | 1438.8835 | 1325.0778 | 1284.5771 | 1255.5264 | 1235.7148 | 1236.231 | 1316.2837 | 1441.5271 | 1655.9845 | 1858.4555 | 2003.0542 | 2104.2728 | 2133.1278 | 2124.4737 | 2138.008 | 2115.7908 | 2181.2993 | 2226.2578 | 2174.6899 | 2093.6141 | 2065.3329 | 1973.2859 | 1801.5438 | 1615.8517 | 42798.8641
08.12.2024 | 1461.4166 | 1323.1333 | 1284.418 | 1247.9293 | 1221.867 | 1222.1874 | 1328.8509 | 1343.6206 | 1450.8834 | 1712.0988 | 1922.1787 | 1988.9215 | 2050.8295 | 1997.2967 | 1961.0112 | 1994.3798 | 2148.1152 | 2210.9777 | 2192.801 | 2131.0496 | 2068.4998 | 1942.2217 | 1757.9772 | 1540.4644 | 41503.1294
09.12.2024 | 1387.6363 | 1315.2275 | 1285.0959 | 1262.5931 | 1260.2089 | 1309.4143 | 1472.6611 | 1636.7417 | 1806.2181 | 2047.9538 | 2181.777 | 2196.0715 | 2193.6324 | 2192.0106 | 2160.3987 | 2169.4245 | 2220.8396 | 2232.1455 | 2185.6725 | 2120.2785 | 2059.6347 | 1965.4637 | 1757.3888 | 1553.7389 | 43972.2279
10.12.2024 | 1433.3362 | 1332.9118 | 1307.4337 | 1275.4651 | 1279.0658 | 1342.0954 | 1478.9303 | 1627.9572 | 1836.5386 | 2008.4615 | 2047.7136 | 2122.5421 | 2175.7799 | 2136.2057 | 2091.4013 | 2135.3439 | 2290.2623 | 2286.0744 | 2232.8337 | 2176.9159 | 2085.9447 | 1965.6286 | 1758.5696 | 1557.3876 | 43984.7989
11.12.2024 | 1403.3188 | 1337.7048 | 1316.6426 | 1285.5687 | 1263.3385 | 1308.7321 | 1478.9269 | 1647.7887 | 1840.938 | 2083.9398 | 2184.8873 | 2217.6996 | 2207.4404 | 2183.6295 | 2170.984 | 2208.2901 | 2292.3408 | 2297.2022 | 2279.5885 | 2168.3857 | 2120.2617 | 1953.273 | 1793.0566 | 1574.0012 | 44617.9396
12.12.2024 | 1386.5467 | 1328.443 | 1299.3302 | 1275.5738 | 1271.9873 | 1331.7803 | 1486.0743 | 1650.4899 | 1868.8328 | 2054.203 | 2174.2188 | 2197.7193 | 2123.4788 | 2083.9937 | 2063.9108 | 2089.0855 | 2136.7301 | 2164.9919 | 2158.2474 | 2098.2901 | 2033.475 | 1888.8185 | 1730.9728 | 1549.9407 | 43447.1345
13.12.2024 | 1407.8097 | 1336.9605 | 1289.8995 | 1271.1906 | 1270.723 | 1335.4679 | 1460.3043 | 1646.1759 | 1887.3351 | 2087.9379 | 2166.0582 | 2230.4403 | 2249.5459 | 2226.8859 | 2116.3266 | 2185.4169 | 2266.8472 | 2262.3264 | 2174.309 | 2142.5477 | 2073.7351 | 1991.2924 | 1828.9742 | 1627.4554 | 44535.9658
14.12.2024 | 1487.1088 | 1403.2577 | 1350.1424 | 1323.0617 | 1324.4756 | 1315.7654 | 1378.0913 | 1506.2445 | 1710.9839 | 1913.6157 | 2024.466 | 2107.1562 | 2172.6398 | 2178.239 | 2127.6047 | 2155.0362 | 2293.6318 | 2342.5704 | 2291.4578 | 2214.4926 | 2129.524 | 2032.3982 | 1855.6313 | 1656.5185 | 44294.1137
15.12.2024 | 1494.4079 | 1438.6969 | 1383.4868 | 1352.9455 | 1344.9759 | 1346.4662 | 1390.2539 | 1481.4117 | 1634.2768 | 1877.7033 | 2027.5515 | 2114.594 | 2148.4234 | 2073.4321 | 2061.0541 | 2069.0227 | 2178.7992 | 2312.3121 | 2290.1692 | 2306.5431 | 2282.2906 | 2159.0377 | 1880.1243 | 1653.376 | 44301.3549
16.12.2024 | 1493.1496 | 1410.2138 | 1360.0965 | 1348.523 | 1343.4367 | 1400.1754 | 1543.9136 | 1760.8273 | 1916.1435 | 2121.7945 | 2224.852 | 2268.8917 | 2251.2097 | 2223.2171 | 2223.7512 | 2239.1895 | 2336.8982 | 2371.2691 | 2331.6324 | 2255.2881 | 2166.0035 | 2053.6182 | 1869.7554 | 1609.8132 | 46123.6632
17.12.2024 | 1463.794 | 1400.442 | 1350.8667 | 1324.3824 | 1301.1048 | 1386.5163 | 1555.8244 | 1762.1677 | 1945.7532 | 2208.4019 | 2332.2233 | 2359.2964 | 2365.607 | 2373.2187 | 2300.7889 | 2333.7539 | 2365.3657 | 2358.4301 | 2354.8082 | 2270.4754 | 2141.1797 | 2018.468 | 1841.5421 | 1632.8953 | 46747.3064
18.12.2024 | 1473.7555 | 1418.6575 | 1364.7542 | 1343.9425 | 1321.4331 | 1380.3249 | 1549.4092 | 1763.7079 | 1942.8663 | 2156.1556 | 2245.5379 | 2289.5328 | 2264.0555 | 2287.1966 | 2225.0383 | 2175.2732 | 2255.1954 | 2320.1075 | 2277.7215 | 2215.6006 | 2111.071 | 1994.0777 | 1811.5177 | 1600.8264 | 45787.7587
19.12.2024 | 1453.9867 | 1369.2648 | 1322.6267 | 1331.9013 | 1319.5943 | 1382.0739 | 1515.5951 | 1701.4274 | 1929.1097 | 2136.7698 | 2243.503 | 2262.6852 | 2232.826 | 2239.1816 | 2194.9654 | 2150.6258 | 2223.686 | 2287.1369 | 2298.0481 | 2221.7886 | 2166.7528 | 2040.8579 | 1824.2733 | 1612.5587 | 45461.2391
20.12.2024 | 1477.5995 | 1409.8064 | 1351.0836 | 1334.3302 | 1317.1796 | 1379.6178 | 1548.452 | 1708.3819 | 1954.252 | 2132.7213 | 2131.2882 | 2151.1444 | 2123.3355 | 2106.6837 | 2047.489 | 2078.2822 | 2149.5448 | 2224.9193 | 2212.9519 | 2194.3831 | 2132.0035 | 1950.359 | 1779.897 | 1589.4482 | 44485.1543
21.12.2024 | 1461.9431 | 1386.3062 | 1321.169 | 1304.9409 | 1296.8754 | 1326.7467 | 1389.0172 | 1513.5698 | 1702.2245 | 1914.8492 | 2024.8866 | 2094.6498 | 2095.9066 | 2125.3536 | 2137.9684 | 2162.2151 | 2274.3474 | 2290.8378 | 2237.7238 | 2175.5368 | 2096.3799 | 1964.347 | 1786.0953 | 1628.203 | 43712.0931
22.12.2024 | 1439.4451 | 1361.8572 | 1322.4303 | 1295.2322 | 1283.5862 | 1291.0429 | 1340.6731 | 1402.4781 | 1538.6156 | 1789.0688 | 1952.7437 | 2051.6042 | 2065.9416 | 2014.5981 | 2016.3885 | 2022.373 | 2140.9075 | 2219.9349 | 2216.007 | 2175.607 | 2121.9045 | 2015.4862 | 1844.4665 | 1622.8477 | 42545.2399
23.12.2024 | 1443.5191 | 1363.1293 | 1326.1619 | 1310.5123 | 1295.4568 | 1363.7767 | 1528.9325 | 1724.7835 | 1886.9031 | 2094.7317 | 2191.7737 | 2215.3791 | 2172.0237 | 2202.1356 | 2119.2868 | 2074.1343 | 2190.4514 | 2282.2436 | 2251.3599 | 2181.6198 | 2106.9676 | 1978.3989 | 1778.1756 | 1553.6688 | 44635.5255
24.12.2024 | 1411.9906 | 1338.369 | 1316.6254 | 1279.5602 | 1294.7641 | 1346.1812 | 1514.9592 | 1691.3834 | 1884.3008 | 2148.2532 | 2263.2633 | 2297.2082 | 2252.234 | 2271.4205 | 2191.9631 | 2145.8372 | 2230.3829 | 2319.5179 | 2322.7881 | 2236.6087 | 2150.2677 | 2026.2617 | 1839.1803 | 1577.3176 | 45350.6382
25.12.2024 | 1417.3919 | 1343.7944 | 1310.2139 | 1277.0506 | 1284.2404 | 1334.8239 | 1503.7368 | 1696.7093 | 1900.3575 | 2061.3979 | 2164.0503 | 2212.0249 | 2235.605 | 2219.4365 | 2208.1264 | 2228.7697 | 2323.3141 | 2317.3269 | 2258.1497 | 2187.5029 | 2091.0836 | 1984.527 | 1800.2295 | 1528.0477 | 44887.9109
26.12.2024 | 1387.6221 | 670.4549 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2058.077
27.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
28.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
29.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
30.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 37263.3768 | 34587.0429 | 32841.1737 | 32330.5034 | 32056.8022 | 33175.3446 | 36398.4165 | 40355.8509 | 45065.9938 | 50626.0813 | 53377.3289 | 54645.9265 | 54565.3465 | 54389.2308 | 53502.745 | 53685.1177 | 55837.2619 | 56739.3202 | 55979.6465 | 54501.2829 | 52577.138 | 49761.7958 | 45047.4957 | 39658.9481 | 1108969.1705
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /