## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000660 |  |  | 1 |  | 40305821.3239 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-7 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 237.9921 | 223.22 | 210.2597 | 206.2221 | 204.4734 | 205.7136 | 215.4243 | 227.5249 | 249.626 | 275.9032 | 307.0172 | 314.4206 | 323.4151 | 321.0638 | 311.2819 | 317.9093 | 336.5219 | 354.101 | 353.5946 | 344.7463 | 336.0628 | 323.3699 | 289.3448 | 254.6918 | 6743.9003
02.12.2024 | 236.5574 | 219.2133 | 215.5279 | 208.7632 | 205.9726 | 216.4179 | 243.7624 | 265.7195 | 263.5524 | 273.8403 | 278.6054 | 287.5865 | 276.5875 | 288.1329 | 295.6884 | 302.7642 | 309.247 | 346.7285 | 355.939 | 344.2232 | 345.943 | 320.8785 | 278.1861 | 249.518 | 6629.3551
03.12.2024 | 237.4194 | 220.5017 | 211.8356 | 208.7848 | 212.6767 | 221.6615 | 250.1578 | 270.4537 | 268.3791 | 279.9028 | 281.7675 | 291.5498 | 299.8882 | 286.2927 | 291.2615 | 292.3058 | 324.9127 | 342.4859 | 345.1887 | 344.8884 | 343.2616 | 326.763 | 294.6629 | 256.4193 | 6703.4211
04.12.2024 | 228.769 | 218.7761 | 210.9028 | 203.7177 | 205.2002 | 216.1435 | 238.6862 | 271.4575 | 278.8781 | 284.9704 | 298.4926 | 294.0953 | 281.227 | 289.7761 | 288.7695 | 303.2896 | 318.0446 | 339.5778 | 340.1534 | 341.9233 | 349.9357 | 329.2259 | 286.0472 | 251.757 | 6669.8167
05.12.2024 | 235.3428 | 217.2244 | 210.4907 | 209.5994 | 211.1099 | 219.2407 | 250.0763 | 269.6804 | 279.9003 | 297.2176 | 303.3504 | 312.4261 | 309.6756 | 314.7843 | 321.0968 | 334.0401 | 343.664 | 357.3034 | 357.4873 | 360.9426 | 367.6776 | 336.7491 | 297.9974 | 262.7615 | 6979.8387
06.12.2024 | 237.0335 | 222.8845 | 217.8192 | 215.5683 | 214.839 | 219.7456 | 244.1497 | 270.794 | 266.2033 | 270.9251 | 270.7073 | 281.2057 | 280.3912 | 298.8325 | 302.2302 | 302.8995 | 329.1477 | 342.446 | 350.0215 | 347.2125 | 339.5138 | 325.0292 | 293.1229 | 268.544 | 6711.2661
07.12.2024 | 243.6142 | 230.5414 | 217.9737 | 214.047 | 213.7173 | 215.5588 | 227.5191 | 255.8712 | 274.2213 | 292.9642 | 318.1026 | 323.7685 | 310.9167 | 318.3038 | 334.2389 | 326.9732 | 338.0415 | 346.277 | 344.409 | 348.4978 | 342.7635 | 318.0007 | 298.6271 | 274.484 | 6929.4327
08.12.2024 | 244.4361 | 223.4281 | 218.2052 | 209.7726 | 207.9688 | 213.3074 | 222.4824 | 231.3266 | 260.5399 | 284.0245 | 306.2846 | 316.5579 | 318.1731 | 313.3397 | 317.8211 | 327.368 | 347.8539 | 359.9788 | 363.5741 | 352.1975 | 344.863 | 325.2879 | 294.167 | 260.5139 | 6863.472
09.12.2024 | 238.9478 | 224.994 | 213.0176 | 207.9385 | 213.9652 | 216.4795 | 244.4423 | 262.8815 | 263.2346 | 269.9921 | 271.418 | 281.7964 | 280.6199 | 288.2865 | 282.5213 | 296.5994 | 314.6285 | 341.2407 | 348.3776 | 351.7405 | 343.3051 | 323.8069 | 291.0422 | 255.2063 | 6626.4826
10.12.2024 | 233.4748 | 220.4041 | 212.7908 | 209.602 | 209.421 | 221.6309 | 246.8495 | 279.8745 | 281.0505 | 290.0023 | 296.7622 | 304.8616 | 303.7784 | 304.5685 | 300.9105 | 306.0759 | 315.3034 | 338.4071 | 349.2941 | 342.9223 | 347.3275 | 332.4933 | 284.9877 | 256.2729 | 6789.0658
11.12.2024 | 232.4643 | 217.5928 | 212.251 | 208.6081 | 210.2852 | 217.4436 | 250.7823 | 271.7529 | 266.473 | 276.0759 | 285.4115 | 291.6452 | 282.3762 | 279.1684 | 288.613 | 300.2641 | 329.1876 | 342.8423 | 346.4862 | 346.5923 | 336.0258 | 320.7876 | 289.3156 | 259.9854 | 6662.4304
12.12.2024 | 236.5514 | 216.9709 | 208.9668 | 206.9281 | 208.0058 | 221.9238 | 242.0691 | 267.5093 | 275.6631 | 279.1263 | 286.2558 | 284.6599 | 286.6284 | 286.4517 | 284.9859 | 307.344 | 330.0239 | 343.1146 | 355.3378 | 344.1395 | 340.6798 | 319.9796 | 293.6868 | 260.0132 | 6687.0153
13.12.2024 | 235.2034 | 221.0582 | 213.0656 | 205.3264 | 207.9498 | 216.4032 | 247.2517 | 261.0311 | 265.7144 | 269.5941 | 284.0299 | 282.2839 | 278.2006 | 284.4555 | 294.2155 | 305.8002 | 316.754 | 342.2189 | 347.4267 | 350.9712 | 342.869 | 334.3605 | 303.4912 | 280.2099 | 6689.8847
14.12.2024 | 253.2713 | 228.7095 | 219.993 | 213.4852 | 212.4991 | 219.473 | 232.3166 | 262.337 | 281.137 | 309.32 | 306.1182 | 309.7821 | 320.8827 | 324.3153 | 309.9713 | 314.5206 | 330.7236 | 356.4135 | 353.066 | 339.4736 | 335.3954 | 328.4402 | 309.1232 | 284.4898 | 6955.257
15.12.2024 | 249.4849 | 228.3943 | 220.4204 | 216.0417 | 211.4135 | 217.9004 | 226.4851 | 235.7722 | 267.1109 | 299.1094 | 316.8128 | 324.4599 | 310.6629 | 305.3521 | 309.5485 | 306.8009 | 338.2847 | 360.3188 | 361.1075 | 357.3573 | 357.814 | 341.1294 | 306.8695 | 273.1657 | 6941.8168
16.12.2024 | 252.2403 | 232.9892 | 223.6549 | 224.2266 | 218.5441 | 223.4391 | 256.853 | 277.7447 | 272.4272 | 282.8339 | 289.1214 | 295.4692 | 301.6975 | 295.0316 | 291.8444 | 300.3495 | 329.6787 | 345.3435 | 349.4308 | 350.962 | 353.4608 | 334.7451 | 309.1423 | 275.5316 | 6886.7615
17.12.2024 | 252.4075 | 238.1582 | 222.9725 | 218.2775 | 220.1533 | 228.2842 | 258.7447 | 277.4608 | 278.6562 | 282.3516 | 286.4371 | 298.6398 | 300.8539 | 293.5803 | 302.6226 | 309.6338 | 325.4692 | 343.3577 | 351.9753 | 346.7467 | 349.0962 | 335.2497 | 295.2388 | 268.0501 | 6884.4177
18.12.2024 | 240.7349 | 228.6373 | 220.4898 | 216.0822 | 213.6965 | 217.592 | 251.4398 | 280.8782 | 288.7188 | 290.6258 | 293.3172 | 296.6178 | 299.1057 | 297.758 | 294.5539 | 299.645 | 322.9313 | 349.9034 | 358.0167 | 366.9595 | 361.5069 | 347.9972 | 305.7038 | 271.5036 | 6914.4153
19.12.2024 | 246.9071 | 228.9962 | 219.5604 | 214.8058 | 214.9922 | 221.5102 | 250.2985 | 270.6796 | 274.5218 | 277.1654 | 282.8959 | 287.0239 | 287.2119 | 291.5848 | 297.6534 | 297.5096 | 314.8126 | 336.0969 | 352.6615 | 352.8616 | 352.0529 | 332.2822 | 295.8861 | 268.1386 | 6768.109
20.12.2024 | 246.4025 | 231.5484 | 221.5069 | 217.2221 | 217.7259 | 226.7031 | 254.2931 | 267.0865 | 274.7793 | 276.8749 | 289.8002 | 279.4091 | 291.555 | 292.5877 | 293.4157 | 292.0001 | 305.064 | 329.4582 | 342.022 | 358.0515 | 354.4961 | 333.7264 | 303.4086 | 279.7554 | 6778.8927
21.12.2024 | 253.8423 | 234.3393 | 224.4426 | 218.8346 | 214.1432 | 225.2519 | 238.0281 | 263.4343 | 286.4164 | 300.0463 | 320.6699 | 324.1106 | 316.399 | 319.2678 | 321.1274 | 315.6563 | 341.4108 | 356.5094 | 347.4022 | 346.4169 | 342.8068 | 322.7838 | 297.4519 | 273.7337 | 7004.5255
22.12.2024 | 250.1006 | 234.5934 | 221.0287 | 215.5246 | 215.5738 | 215.3801 | 224.7734 | 236.0036 | 270.7874 | 288.481 | 311.1871 | 312.2146 | 314.9909 | 317.9595 | 317.6816 | 333.9375 | 342.1333 | 367.195 | 363.8801 | 363.8507 | 363.2433 | 339.3388 | 310.9893 | 271.169 | 7002.0171
23.12.2024 | 245.6238 | 225.2357 | 219.5296 | 215.5245 | 216.9773 | 219.1328 | 251.4655 | 267.3091 | 269.1223 | 278.8371 | 282.9669 | 287.3865 | 294.568 | 291.1617 | 286.8879 | 289.0253 | 309.68 | 332.7147 | 332.76 | 339.703 | 336.3855 | 327.8484 | 290.1131 | 258.9349 | 6668.8935
24.12.2024 | 232.3529 | 219.8296 | 212.621 | 210.9893 | 213.103 | 223.8147 | 246.0396 | 271.9618 | 267.9359 | 284.8035 | 290.7433 | 286.7092 | 292.0647 | 293.1373 | 292.5178 | 301.2828 | 321.974 | 344.1021 | 348.7916 | 351.4735 | 338.2652 | 323.0302 | 294.1965 | 260.8834 | 6722.623
25.12.2024 | 241.0144 | 221.0146 | 213.2892 | 211.013 | 217.1078 | 220.8612 | 246.5309 | 271.8232 | 277.4347 | 278.6327 | 292.2094 | 287.303 | 294.3588 | 297.9128 | 300.0634 | 303.9388 | 334.4019 | 345.869 | 342.4559 | 347.3974 | 346.6219 | 337.9014 | 309.1068 | 261.8569 | 6800.1191
26.12.2024 | 238.7608 | 113.0414 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 351.8023
27.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
28.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
29.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
30.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 6280.9497 | 5742.2965 | 5412.6155 | 5306.9054 | 5311.5147 | 5481.0126 | 6060.9213 | 6588.3681 | 6802.484 | 7093.6204 | 7350.4843 | 7455.9831 | 7456.2287 | 7493.1053 | 7531.5224 | 7687.9335 | 8169.8949 | 8664.0041 | 8760.8594 | 8742.2511 | 8671.3732 | 8241.205 | 7421.909 | 6637.59 | 170365.032
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /