## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:07 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:07
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч. ф-4 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064387 |  |  | 1 |  | 54972114.2323 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч. ф-4 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 601.2481 | 558.0363 | 557.1376 | 577.3585 | 283.1023 | 602.2236 | 616.92 | 651.0906 | 339.8745 | 785.5345 | 841.6941 | 849.6353 | 427.1084 | 808.8286 | 766.4891 | 756.1172 | 770.4074 | 770.9387 | 785.2532 | 731.0806 | 715.4099 | 680.3216 | 657.2364 | 615.39 | 15748.4367
02.12.2024 | 607.5686 | 558.544 | 552.3048 | 572.3017 | 290.2574 | 601.7917 | 632.9595 | 684.5678 | 365.6737 | 810.3638 | 840.8579 | 855.5219 | 409.6839 | 828.2316 | 834.9347 | 836.6117 | 849.3268 | 834.6958 | 834.6186 | 747.8964 | 732.8822 | 686.0311 | 648.2757 | 609.6659 | 16225.5672
03.12.2024 | 586.835 | 549.9514 | 545.5691 | 563.3848 | 580.3406 | 602.068 | 634.6685 | 705.5254 | 786.96 | 888.2806 | 915.2878 | 885.3011 | 856.7444 | 851.537 | 825.262 | 817.2302 | 823.5176 | 802.1259 | 767.9632 | 736.7168 | 727.4759 | 712.6062 | 649.4664 | 627.0168 | 17441.8346
04.12.2024 | 589.7272 | 555.5552 | 550.7356 | 565.1166 | 575.9115 | 599.367 | 634.9474 | 692.9873 | 377.7755 | 858.1749 | 903.6359 | 895.3597 | 867.1408 | 849.715 | 827.3075 | 815.7951 | 836.6712 | 770.9629 | 771.451 | 733.2173 | 701.2405 | 695.3233 | 658.3495 | 620.3079 | 16946.7758
05.12.2024 | 588.0127 | 547.3354 | 554.2046 | 563.5967 | 570.3718 | 593.5998 | 625.3832 | 688.1594 | 763.7135 | 865.8519 | 861.7861 | 875.3108 | 437.0005 | 834.6033 | 811.1536 | 822.081 | 827.7171 | 794.8688 | 793.3318 | 736.8826 | 731.5362 | 699.1827 | 645.7482 | 619.6627 | 16851.0941
06.12.2024 | 579.8872 | 551.3716 | 542.2532 | 569.1118 | 572.2792 | 596.3576 | 616.1064 | 696.2683 | 372.7181 | 864.6941 | 866.6925 | 884.7412 | 435.3313 | 832.0764 | 799.2995 | 793.9349 | 792.9291 | 788.7737 | 785.2554 | 724.1491 | 704.9831 | 684.4391 | 642.7624 | 608.9969 | 16305.4122
07.12.2024 | 565.7989 | 542.7356 | 527.6245 | 543.354 | 272.2265 | 589.8643 | 599.7248 | 635.9699 | 350.0244 | 800.1147 | 829.3503 | 845.8117 | 412.3498 | 791.3207 | 769.2155 | 752.5582 | 789.454 | 771.3405 | 753.068 | 734.5068 | 696.8793 | 691.0394 | 653.41 | 602.8168 | 15520.5586
08.12.2024 | 587.7942 | 540.8478 | 541.7391 | 548.8614 | 271.13 | 583.9251 | 601.06 | 616.212 | 312.6844 | 737.6849 | 807.0502 | 814.435 | 424.235 | 790.0844 | 714.693 | 708.2789 | 744.139 | 755.8358 | 751.4727 | 705.0577 | 344.3635 | 661.1209 | 636.6385 | 601.8838 | 14801.2271
09.12.2024 | 568.2408 | 528.687 | 522.4131 | 549.324 | 272.2944 | 578.8441 | 603.1951 | 642.7629 | 720.8213 | 785.4458 | 786.3563 | 780.8697 | 791.0613 | 761.6545 | 765.4332 | 758.5122 | 779.0658 | 773.8517 | 747.8521 | 695.5276 | 688.7094 | 664.3548 | 631.2516 | 587.7326 | 15984.2611
10.12.2024 | 570.6461 | 534.0657 | 523.8303 | 550.6 | 272.5242 | 580.8792 | 603.4613 | 662.0553 | 349.0858 | 831.9956 | 841.0765 | 850.1685 | 420.0682 | 799.6531 | 782.8432 | 783.9347 | 396.3709 | 765.1189 | 740.983 | 700.1137 | 344.4791 | 675.0461 | 641.1656 | 598.0542 | 14818.2192
11.12.2024 | 566.1301 | 538.7797 | 536.1684 | 553.4282 | 557.4706 | 587.2795 | 604.8553 | 680.5688 | 752.5693 | 833.3306 | 829.1572 | 872.1286 | 843.9182 | 801.9061 | 788.9619 | 778.8204 | 784.492 | 768.7805 | 738.1203 | 699.79 | 689.7385 | 663.0998 | 632.1039 | 592.289 | 16693.8869
12.12.2024 | 573.9613 | 540.3282 | 536.0226 | 546.2401 | 553.1217 | 581.2385 | 609.7492 | 675.176 | 758.6099 | 849.4796 | 856.6674 | 849.9089 | 413.1617 | 777.6389 | 766.9531 | 768.4443 | 772.9302 | 738.9462 | 741.4993 | 709.4427 | 691.6816 | 668.7968 | 640.0283 | 589.0194 | 16209.0458
13.12.2024 | 566.0558 | 529.1208 | 529.7698 | 546.1304 | 553.3688 | 584.1753 | 607.8092 | 653.844 | 723.2482 | 820.9864 | 841.5947 | 837.3215 | 798.781 | 808.0763 | 779.5798 | 799.8403 | 807.0622 | 758.1769 | 749.8709 | 715.8819 | 711.4584 | 698.6056 | 660.2531 | 603.8649 | 16684.8761
14.12.2024 | 582.6068 | 541.1652 | 535.3378 | 556.5533 | 573.9979 | 589.7971 | 608.0455 | 654.6728 | 755.9505 | 839.0908 | 845.6574 | 858.7163 | 842.9175 | 815.3271 | 760.2769 | 751.5708 | 795.9499 | 782.4466 | 791.0387 | 725.8646 | 718.0967 | 691.9957 | 666.5949 | 614.0801 | 16897.751
15.12.2024 | 595.7945 | 554.782 | 546.4924 | 562.9005 | 576.0044 | 597.4873 | 612.71 | 664.3622 | 722.4071 | 806.3006 | 836.278 | 847.9608 | 832.5286 | 797.4891 | 736.5636 | 752.168 | 769.115 | 759.9047 | 767.5544 | 736.8981 | 733.5416 | 717.4456 | 664.6207 | 626.69 | 16817.9993
16.12.2024 | 583.1494 | 551.8588 | 551.1928 | 570.117 | 575.2527 | 593.2401 | 621.2188 | 685.3563 | 747.8038 | 827.6643 | 832.7542 | 857.7474 | 416.8962 | 807.8111 | 809.7592 | 837.9231 | 851.0914 | 816.3512 | 794.1896 | 746.7231 | 737.1637 | 659.3438 | 650.8215 | 612.4046 | 16737.834
17.12.2024 | 583.5448 | 555.9666 | 548.208 | 566.4541 | 586.7572 | 607.3636 | 646.6187 | 687.2088 | 770.1293 | 871.5965 | 891.4591 | 914.2921 | 450.679 | 888.1652 | 861.1126 | 869.0384 | 849.6061 | 820.0757 | 770.1832 | 730.6603 | 703.3312 | 688.8316 | 644.9715 | 614.558 | 17120.8115
18.12.2024 | 578.8315 | 557.5677 | 541.2453 | 554.925 | 566.7752 | 594.5744 | 636.451 | 711.7251 | 389.6255 | 872.0573 | 879.3562 | 901.8827 | 431.7798 | 832.4762 | 803.2249 | 793.1258 | 853.2537 | 838.6735 | 800.4472 | 735.8292 | 712.6679 | 678.6907 | 645.6734 | 610.1761 | 16521.0351
19.12.2024 | 580.3767 | 555.9102 | 544.3193 | 560.7882 | 569.4818 | 601.4138 | 634.779 | 699.8677 | 785.9651 | 879.4717 | 852.5051 | 851.0211 | 833.346 | 798.0557 | 775.4702 | 787.2964 | 821.6721 | 782.4725 | 766.2161 | 742.7435 | 362.3737 | 692.9355 | 648.9618 | 604.7173 | 16732.1605
20.12.2024 | 590.2339 | 551.9695 | 555.7045 | 571.4982 | 574.0975 | 606.1133 | 634.6965 | 680.701 | 376.0709 | 842.6674 | 855.5117 | 856.0188 | 831.3519 | 805.6395 | 803.0216 | 793.9277 | 763.0692 | 809.2926 | 811.5816 | 757.7652 | 363.3006 | 702.7115 | 677.3648 | 614.2609 | 16428.5704
21.12.2024 | 595.5348 | 555.5663 | 545.8891 | 569.4442 | 577.4522 | 605.1023 | 636.2036 | 674.7151 | 359.7924 | 807.5167 | 829.8328 | 870.2629 | 423.8858 | 819.4931 | 792.4794 | 768.0295 | 766.3736 | 796.2996 | 773.3315 | 741.4825 | 364.9673 | 698.1702 | 651.5604 | 626.9593 | 15850.3444
22.12.2024 | 588.9486 | 550.6119 | 553.7661 | 559.859 | 567.0925 | 580.1513 | 602.8086 | 640.4419 | 684.5972 | 761.089 | 800.8087 | 827.7377 | 815.6083 | 784.7346 | 749.2418 | 739.8847 | 740.4192 | 765.263 | 773.8041 | 703.196 | 709.2719 | 679.8242 | 634.8461 | 615.0023 | 16429.0087
23.12.2024 | 583.2105 | 546.1803 | 542.7182 | 553.2821 | 570.6111 | 594.1042 | 633.3403 | 674.4861 | 751.1561 | 817.505 | 804.1919 | 815.2489 | 809.7039 | 761.7706 | 746.9008 | 767.4061 | 786.0744 | 806.8757 | 772.6268 | 723.7104 | 709.7799 | 681.6755 | 644.5923 | 593.4162 | 16690.5673
24.12.2024 | 565.9091 | 540.3488 | 527.8756 | 546.5266 | 556.5299 | 585.6823 | 618.0315 | 674.193 | 801.1381 | 856.9637 | 880.3818 | 885.9591 | 440.619 | 845.2127 | 817.3403 | 822.2157 | 832.5008 | 798.4919 | 768.6936 | 715.2761 | 352.5327 | 676.3884 | 648.3191 | 604.0093 | 16361.1393
25.12.2024 | 575.6842 | 531.6341 | 527.4964 | 554.0816 | 560.7951 | 592.1645 | 622.8503 | 687.4439 | 768.4686 | 886.0316 | 875.6435 | 915.1684 | 459.1685 | 879.385 | 858.5576 | 851.2369 | 837.8912 | 827.3223 | 810.0483 | 753.9678 | 370.6882 | 702.1876 | 652.0029 | 616.3673 | 16716.2859
26.12.2024 | 570.1795 | 546.8991 | 540.4037 | 554.2897 | 562.4879 | 592.5333 | 626.0107 | 704.6375 | 786.1017 | 847.8228 | 903.3225 | 930.9593 | 451.5619 | 888.3974 | 888.691 | 847.5554 | 889.8088 | 869.4449 | 849.2589 | 788.0401 | 392.6831 | 709.0955 | 667.3077 | 620.1824 | 17027.6746
27.12.2024 | 582.8764 | 545.3454 | 549.7222 | 553.4587 | 561.9173 | 593.6306 | 622.9174 | 705.6623 | 791.7758 | 887.4002 | 928.6089 | 902.2245 | 437.2663 | 877.8827 | 861.271 | 833.7768 | 859.7697 | 840.3696 | 800.0641 | 754.5685 | 356.1396 | 710.6325 | 666.7748 | 621.8716 | 16845.927
28.12.2024 | 587.1033 | 542.9348 | 537.953 | 552.6986 | 567.4689 | 592.5447 | 614.5783 | 677.724 | 368.236 | 905.8589 | 918.8762 | 920.3588 | 462.9039 | 877.519 | 808.3769 | 791.6307 | 785.3181 | 812.9557 | 803.3631 | 736.8673 | 355.4785 | 712.9654 | 665.2995 | 632.9949 | 16232.0084
29.12.2024 | 598.4929 | 563.2738 | 547.065 | 557.1759 | 276.2249 | 596.633 | 608.3727 | 648.1153 | 349.2075 | 804.9123 | 808.4177 | 839.2013 | 419.0905 | 807.787 | 756.6411 | 742.367 | 783.8224 | 813.1299 | 792.9781 | 744.4404 | 372.792 | 699.413 | 676.82 | 634.0908 | 15440.4645
30.12.2024 | 592.4733 | 554.7648 | 554.7476 | 557.2284 | 278.2275 | 596.3099 | 616.7971 | 659.8188 | 345.7312 | 783.2967 | 800.1694 | 850.429 | 423.0319 | 789.6008 | 772.6476 | 782.2135 | 798.8898 | 812.2108 | 814.8214 | 749.5212 | 364.3537 | 696.1378 | 687.8238 | 647.7008 | 15528.9465
31.12.2024 | 616.4072 | 574.6619 | 579.5671 | 582.0312 | 287.3526 | 600.2434 | 621.7803 | 642.5851 | 340.9168 | 769.6182 | 786.2325 | 792.9179 | 396.5307 | 732.2398 | 711.6742 | 685.0801 | 717.343 | 763.2915 | 754.5941 | 737.9596 | 363.7389 | н/д | н/д | н/д | 13056.7662
Итого | 18103.2632 | 16996.8001 | 16849.4771 | 17332.1204 | 15012.9257 | 18400.7027 | 19209.0499 | 20858.9046 | 17868.8322 | 25798.8009 | 26351.2147 | 26734.6208 | 17715.4539 | 25344.3127 | 24545.3769 | 24408.6056 | 24476.0516 | 24609.2877 | 24175.5343 | 22695.7769 | 17523.739 | 20678.4119 | 19591.0448 | 18386.1826 | 503666.4902
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /