## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:06 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:07
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-6 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064374 |  |  | 1 |  | 76980004.7519 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-6 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 762.9866 | 722.3945 | 700.5887 | 698.8928 | 692.6575 | 711.0425 | 771.4986 | 828.7977 | 463.8078 | 1129.4447 | 1172.0936 | 1198.5611 | 607.6521 | 1120.5317 | 1029.7057 | 1012.4617 | 1067.1945 | 1090.365 | 1095.4278 | 1072.6271 | 1056.2793 | 1017.6816 | 927.9483 | 832.2726 | 21782.9134
02.12.2024 | 765.4875 | 731.3332 | 715.7882 | 726.0724 | 367.3217 | 758.9573 | 851.4308 | 900.961 | 459.2668 | 1003.7961 | 1006.2109 | 1009.5206 | 520.0201 | 1034.8832 | 1001.5129 | 1004.1712 | 1044.9718 | 1085.5801 | 1089.9578 | 1083.6183 | 1054.3 | 992.0078 | 914.6491 | 816.2745 | 20938.0933
03.12.2024 | 754.521 | 727.2641 | 704.0194 | 712.0805 | 739.1973 | 760.4913 | 858.8851 | 994.3241 | 515.6985 | 1136.4563 | 1169.6374 | 1173.3099 | 1175.5108 | 1082.4407 | 1005.1124 | 1010.1308 | 1070.2874 | 1084.2085 | 1084.9375 | 1094.5975 | 1066.0305 | 1003.5977 | 899.2391 | 815.3485 | 22637.3261
04.12.2024 | 763.0259 | 727.8339 | 709.8457 | 719.9679 | 743.8807 | 773.1576 | 851.1229 | 959.4034 | 515.6502 | 1143.7348 | 1230.5573 | 1205.3823 | 1193.2695 | 1088.2676 | 1026.9397 | 1025.1877 | 1076.6251 | 1088.1332 | 1066.5212 | 1054.6602 | 1017.9168 | 977.1865 | 907.0605 | 811.1174 | 22676.4482
05.12.2024 | 760.8167 | 722.3313 | 713.4647 | 715.7189 | 730.0205 | 761.7557 | 857.593 | 945.5973 | 1032.2467 | 1131.1125 | 1188.8359 | 1190.2034 | 581.3075 | 1112.8949 | 1032.5014 | 1045.6593 | 1056.2956 | 1059.4041 | 1082.2506 | 1067.8444 | 1040.0373 | 983.9359 | 907.5188 | 822.3612 | 22541.7075
06.12.2024 | 768.6012 | 726.3654 | 713.1122 | 725.9939 | 745.6007 | 774.2557 | 868.2954 | 960.5696 | 500.5421 | 1111.7561 | 1180.2262 | 1191.4816 | 588.2776 | 1090.0016 | 1023.2999 | 1026.9533 | 1054.3554 | 1072.1199 | 1049.5479 | 1059.1754 | 1044.2649 | 1003.7946 | 925.1544 | 836.1884 | 22039.9334
07.12.2024 | 770.6103 | 733.4344 | 717.9806 | 712.2043 | 355.6623 | 733.3178 | 803.02 | 878.4816 | 475.5697 | 1127.3807 | 1191.4824 | 1239.6324 | 623.1796 | 1151.3172 | 1063.5795 | 1046.7887 | 1078.7727 | 1084.8193 | 1052.2608 | 1049.4782 | 1020.43 | 987.3244 | 913.5179 | 826.2339 | 21636.4785
08.12.2024 | 762.7327 | 726.8801 | 709.0705 | 706.5104 | 362.3215 | 717.1753 | 776.06 | 847.1143 | 478.487 | 1116.2169 | 1186.739 | 1223.5569 | 606.251 | 1142.2308 | 1039.3894 | 1006.0678 | 1077.2256 | 1094.755 | 1087.0084 | 1080.9569 | 531.7871 | 1004.9209 | 923.7545 | 833.0369 | 21040.2488
09.12.2024 | 762.8863 | 729.8399 | 706.8724 | 715.7842 | 369.8117 | 756.5701 | 836.6567 | 891.4065 | 898.2588 | 962.5269 | 993.9277 | 1007.6971 | 500.8774 | 987.1086 | 966.9987 | 978.1178 | 1025.8937 | 1065.268 | 1046.2598 | 1064.7631 | 1038.6115 | 995.089 | 892.3467 | 807.0103 | 21000.5829
10.12.2024 | 752.6457 | 721.1301 | 702.226 | 713.9475 | 369.6325 | 760.8259 | 849.7589 | 957.3062 | 486.4173 | 1117.0628 | 1146.1833 | 1144.8537 | 573.099 | 1063.6253 | 996.1129 | 992.0925 | 514.6824 | 1068.5527 | 1064.135 | 1035.469 | 1020.5381 | 978.9055 | 899.2212 | 810.1115 | 20738.5348
11.12.2024 | 747.7632 | 712.1794 | 695.8319 | 718.8997 | 736.5426 | 775.3565 | 851.9478 | 963.1726 | 1023.0554 | 1127.6218 | 1159.0011 | 1190.078 | 1174.1595 | 1142.9744 | 1045.5109 | 1035.9451 | 1040.3677 | 1053.4962 | 1060.1165 | 1061.7113 | 1035.4026 | 993.157 | 897.81 | 799.5924 | 23041.6935
12.12.2024 | 734.9421 | 711.0439 | 694.0502 | 705.2565 | 732.4775 | 758.2054 | 843.6914 | 939.5542 | 1001.6278 | 1093.302 | 1123.5729 | 1159.7945 | 567.6273 | 1054.7693 | 1022.1602 | 1030.7109 | 1047.5662 | 1066.8569 | 1068.511 | 1051.5479 | 1030.6667 | 980.902 | 897.0365 | 807.3904 | 22123.2637
13.12.2024 | 755.5796 | 723.0082 | 707.0134 | 709.3979 | 738.7231 | 756.8074 | 871.7014 | 940.9668 | 1011.1595 | 1143.2245 | 1185.4903 | 1177.624 | 1169.2765 | 1068.0682 | 1006.8487 | 1004.4458 | 1053.6744 | 1075.1833 | 1072.4052 | 1060.5276 | 1038.9102 | 1010.1995 | 951.0051 | 861.3657 | 23092.6062
14.12.2024 | 799.2566 | 766.3724 | 736.6414 | 733.3044 | 743.9436 | 773.9196 | 827.6769 | 898.9317 | 1049.6455 | 1189.8271 | 1267.4262 | 1257.9811 | 1272.3987 | 1209.7718 | 1079.812 | 1053.5899 | 1109.3638 | 1143.9797 | 1117.9245 | 1112.6479 | 1080.8567 | 1043.3882 | 955.022 | 875.8913 | 24099.5731
15.12.2024 | 811.0938 | 784.9886 | 757.3075 | 747.7264 | 756.6671 | 766.5669 | 830.1636 | 899.8623 | 1061.417 | 1210.0393 | 1295.6612 | 1298.8797 | 1241.6539 | 1152.3202 | 1057.0851 | 1058.3536 | 1088.4863 | 1142.2684 | 1139.7893 | 1141.899 | 1115.6964 | 1059.6683 | 988.8236 | 884.6233 | 24291.0407
16.12.2024 | 804.8367 | 774.8648 | 762.8223 | 760.8538 | 778.2341 | 812.36 | 903.6529 | 961.3182 | 971.9315 | 1030.1586 | 1060.9366 | 1028.0671 | 524.4088 | 1017.4859 | 1027.8855 | 1051.754 | 1109.3439 | 1127.1507 | 1123.2291 | 1123.3601 | 1107.9937 | 1039.8971 | 946.9418 | 849.1404 | 22698.6275
17.12.2024 | 789.9677 | 760.5522 | 746.7548 | 750.3992 | 783.7637 | 802.4289 | 904.3234 | 988.9163 | 1083.4787 | 1205.6613 | 1246.9497 | 1250.0777 | 617.0433 | 1128.7441 | 1068.849 | 1075.2784 | 1090.1383 | 1129.541 | 1113.2066 | 1096.8701 | 1069.0636 | 1011.7169 | 951.4126 | 847.015 | 23512.1524
18.12.2024 | 789.2536 | 759.6679 | 740.9513 | 743.7563 | 770.2414 | 808.8096 | 900.8002 | 1004.9455 | 1070.3237 | 1167.83 | 1202.7147 | 1183.7478 | 1178.5515 | 1105.8896 | 1037.0488 | 1028.8402 | 1069.4746 | 1097.9756 | 1107.4433 | 1088.3333 | 1070.9831 | 1036.9359 | 942.8275 | 853.0192 | 23760.3647
19.12.2024 | 787.8911 | 751.9685 | 737.1822 | 730.2215 | 766.2749 | 796.0847 | 929.144 | 985.4167 | 1069.6097 | 1149.3618 | 1172.0408 | 1160.6265 | 1148.1363 | 1094.7442 | 1045.8552 | 1023.5287 | 1060.3453 | 1080.5414 | 1088.3493 | 1103.9035 | 540.4934 | 1028.2184 | 937.8252 | 848.9508 | 23036.7143
20.12.2024 | 784.595 | 746.8743 | 735.0438 | 742.6582 | 767.7088 | 802.6367 | 894.6806 | 975.9827 | 1064.9826 | 1169.7807 | 1205.2382 | 1191.036 | 1150.8688 | 1064.5865 | 1002.5784 | 990.6221 | 1044.0207 | 1086.0603 | 1089.8146 | 1088.2651 | 530.969 | 1017.8708 | 949.4942 | 861.4988 | 22957.8671
21.12.2024 | 804.2048 | 770.3549 | 740.291 | 738.1 | 739.8382 | 759.0567 | 829.7426 | 906.5679 | 495.4488 | 1174.6624 | 1243.0474 | 1245.9496 | 626.3694 | 1165.4052 | 1105.5234 | 1045.4803 | 1099.8314 | 1094.8526 | 1088.5038 | 1083.6487 | 528.4764 | 1001.4719 | 938.0597 | 849.9031 | 22074.7899
22.12.2024 | 796.9857 | 759.2808 | 739.0357 | 727.5161 | 737.5515 | 766.2898 | 800.5717 | 873.0701 | 978.673 | 1122.1537 | 1225.226 | 1242.0653 | 1239.9428 | 1152.6181 | 1077.9356 | 1064.2355 | 1107.5683 | 1119.7508 | 1121.8738 | 1118.2737 | 1085.8706 | 1033.7939 | 940.6075 | 848.066 | 23678.9559
23.12.2024 | 787.3214 | 758.8467 | 736.4733 | 743.586 | 757.354 | 781.2213 | 856.5869 | 941.8063 | 946.8116 | 980.9637 | 1006.2687 | 999.7654 | 1004.8035 | 976.724 | 960.0868 | 973.4931 | 1029.12 | 1079.5811 | 1075.6189 | 1077.5868 | 1046.3104 | 1015.9975 | 937.4112 | 844.0482 | 22317.7869
24.12.2024 | 766.1438 | 736.1133 | 717.2505 | 734.344 | 757.3749 | 793.6971 | 876.6115 | 977.2767 | 1039.4048 | 1152.6765 | 1204.6107 | 1187.6396 | 1171.844 | 1110.628 | 1038.6735 | 1042.1981 | 1063.926 | 1086.1428 | 1102.9325 | 1110.3288 | 533.9956 | 1018.1915 | 936.2642 | 841.6359 | 22999.9044
25.12.2024 | 776.4753 | 741.2345 | 722.179 | 749.4368 | 752.988 | 786.4225 | 886.4925 | 980.453 | 1058.5558 | 1190.7885 | 1183.1253 | 1186.6654 | 599.5115 | 1081.8304 | 1040.9932 | 1036.2735 | 1084.6053 | 1094.3954 | 1094.3255 | 1080.9565 | 528.3623 | 1001.5952 | 930.5642 | 827.4631 | 22415.6927
26.12.2024 | 759.173 | 727.0802 | 708.7476 | 719.3421 | 742.5281 | 773.0452 | 862.1183 | 965.8399 | 1046.3018 | 1145.0483 | 1188.871 | 1182.5596 | 598.0509 | 1133.832 | 1089.8724 | 1055.7795 | 1076.0772 | 1118.2303 | 1111.038 | 1088.772 | 531.2234 | 1021.0379 | 930.1822 | 858.0388 | 22432.7898
27.12.2024 | 783.0824 | 751.7058 | 729.9119 | 745.0657 | 764.0309 | 790.7255 | 867.6143 | 969.4009 | 1050.5936 | 1198.9432 | 1231.914 | 1214.1176 | 608.7788 | 1172.4611 | 1064.9312 | 1063.8912 | 1070.1383 | 1076.9232 | 1068.8595 | 1070.1218 | 524.3623 | 1006.601 | 947.572 | 865.7737 | 22637.5199
28.12.2024 | 790.4378 | 750.603 | 720.5226 | 734.5333 | 747.8384 | 780.9214 | 851.1619 | 936.7615 | 496.7353 | 1181.8966 | 1264.5237 | 1282.8941 | 649.3367 | 1224.8338 | 1112.8712 | 1078.8184 | 1118.115 | 1131.3252 | 1108.1835 | 1083.964 | 529.0295 | 1019.7762 | 973.2157 | 901.6764 | 22469.9754
29.12.2024 | 823.6863 | 780.2927 | 750.7887 | 747.6782 | 378.6769 | 768.3023 | 826.1788 | 897.8225 | 486.3686 | 1182.8819 | 1245.5389 | 1262.9521 | 635.9991 | 1177.883 | 1087.2441 | 1057.7747 | 1079.0427 | 1118.9431 | 1103.6332 | 1074.9235 | 535.2895 | 1030.3666 | 967.2218 | 882.6602 | 21902.1494
30.12.2024 | 822.4409 | 768.4639 | 744.276 | 732.3421 | 371.998 | 767.6873 | 809.6712 | 871.6894 | 467.8056 | 1115.8987 | 1191.5765 | 1230.106 | 629.4438 | 1154.3477 | 1101.0382 | 1073.2986 | 1107.5329 | 1131.3211 | 1129.0609 | 1122.0211 | 551.4322 | 1055.1456 | 1002.3769 | 917.4515 | 21868.426
31.12.2024 | 842.2451 | 787.0024 | 775.438 | 773.6898 | 391.3274 | 778.1565 | 821.2661 | 877.8518 | 477.7194 | 1121.2085 | 1206.7487 | 1205.5591 | 580.2342 | 1089.5542 | 1039.3038 | 1031.2567 | 1089.5967 | 1165.4561 | 1145.282 | 1101.2463 | 527.2295 | н/д | н/д | н/д | 18827.3723
Итого | 24181.6898 | 23091.305 | 22491.4816 | 22635.2808 | 20192.1893 | 23906.2501 | 26370.1194 | 28921.5687 | 24777.5948 | 35033.4168 | 36576.3764 | 36722.3851 | 25357.8839 | 34352.7732 | 32297.2596 | 32023.1993 | 32704.6392 | 34013.181 | 33848.4077 | 33604.0991 | 26432.8126 | 30370.3753 | 28032.0844 | 25335.1594 | 693271.5326
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /