## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:07 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:07
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.ф-7 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064388 |  |  | 1 |  | 98858324.3628 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6,0 кВ\яч.ф-7 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 1110.7472 | 1057.9278 | 1032.7798 | 1001.0594 | 998.3682 | 1019.286 | 1065.7886 | 1100.6277 | 608.0682 | 1382.7889 | 1516.1818 | 1544.0501 | 773.4386 | 1542.6075 | 1562.2993 | 1580.3852 | 1677.5166 | 1714.8239 | 1670.6322 | 1591.26 | 1555.7927 | 1452.6554 | 1318.7664 | 1183.8182 | 31061.6697
02.12.2024 | 1088.3548 | 1040.7772 | 1024.3142 | 1015.1711 | 504.979 | 1049.5734 | 1152.55 | 1267.7386 | 695.4088 | 1541.6416 | 1621.642 | 1605.6342 | 1599.5459 | 1575.4941 | 1585.0691 | 1606.9173 | 1661.5189 | 1694.6301 | 1635.5915 | 1584.8327 | 1530.0156 | 1443.6942 | 1320.806 | 1169.1241 | 32015.0243
03.12.2024 | 1097.8808 | 1057.6357 | 1015.8103 | 1004.7588 | 1006.7196 | 1056.4058 | 1144.345 | 1272.1767 | 681.0052 | 1517.4454 | 1585.649 | 1572.0074 | 1564.4635 | 1557.3822 | 1547.8802 | 1547.6291 | 1641.2809 | 1681.2536 | 1657.1491 | 1608.9463 | 1541.4804 | 1460.9287 | 1316.1564 | 1166.1396 | 32302.5297
04.12.2024 | 1086.2302 | 1055.2813 | 1017.5119 | 1004.4285 | 1015.4496 | 1057.6902 | 1127.6681 | 1258.5866 | 1404.1057 | 1507.7138 | 1595.8936 | 1580.093 | 1550.828 | 1563.748 | 1569.8415 | 1572.6141 | 1617.8956 | 1671.405 | 1673.4508 | 1623.7534 | 1547.1002 | 1451.1989 | 1337.3411 | 1195.9541 | 33085.7831
05.12.2024 | 1114.6014 | 1051.4581 | 1016.8471 | 1006.363 | 1013.097 | 1049.3938 | 1120.3914 | 1232.4374 | 1362.7757 | 1485.3693 | 1521.6268 | 1536.0753 | 788.9437 | 1566.5648 | 1612.4609 | 1617.8796 | 1658.0265 | 1684.9416 | 1649.374 | 1619.7445 | 1541.0109 | 1460.629 | 1307.0818 | 1181.7191 | 32198.8124
06.12.2024 | 1091.5532 | 1041.7485 | 1020.1379 | 1009.8878 | 1017.2038 | 1053.3059 | 1143.1417 | 1244.7972 | 1377.6317 | 1469.7301 | 1549.6529 | 1540.0609 | 761.3786 | 1559.375 | 1591.5637 | 1573.9957 | 1648.6355 | 1704.6591 | 1641.5333 | 1619.3045 | 1565.4526 | 1487.2702 | 1367.1224 | 1228.1469 | 32307.2889
07.12.2024 | 1126.5942 | 1062.544 | 1024.446 | 1006.5333 | 501.0651 | 1064.8327 | 1114.0685 | 1187.1996 | 650.8719 | 1488.4719 | 1597.5815 | 1617.0624 | 803.0847 | 1623.3885 | 1610.814 | 1623.0302 | 1714.6687 | 1750.7515 | 1683.0802 | 1619.7079 | 1570.3036 | 1481.3832 | 1371.4372 | 1247.6763 | 31540.597
08.12.2024 | 1142.9639 | 1063.3653 | 1035.6215 | 1008.1135 | 503.4477 | 1036.8141 | 1062.0878 | 1108.3002 | 618.6361 | 1446.2112 | 1526.3647 | 1570.2438 | 779.8219 | 1540.9896 | 1553.2163 | 1565.1885 | 1654.5534 | 1685.9283 | 1633.3703 | 1600.1742 | 785.0819 | 1476.4935 | 1329.6232 | 1219.3958 | 29946.0068
09.12.2024 | 1115.733 | 1050.1305 | 1020.7875 | 1008.7384 | 505.4529 | 1052.1964 | 1139.4059 | 1258.5446 | 1405.8671 | 1537.7194 | 1603.8666 | 1591.3746 | 1560.9298 | 1552.6221 | 1561.6972 | 1565.4169 | 1653.2618 | 1702.7029 | 1621.6612 | 1595.2091 | 1530.6431 | 1462.2079 | 1313.8462 | 1165.6944 | 32575.7096
10.12.2024 | 1089.1185 | 1034.7989 | 1006.1539 | 995.8616 | 495.551 | 1049.9659 | 1127.3537 | 1238.279 | 1354.19 | 1459.5205 | 1506.6658 | 1474.1873 | 734.2461 | 1481.7324 | 1518.0883 | 1517.2583 | 789.8324 | 1647.0322 | 1612.9578 | 1567.6556 | 1503.1648 | 1443.4862 | 1296.2551 | 1176.4934 | 30119.8485
11.12.2024 | 1075.6364 | 1019.7457 | 1001.9783 | 977.5971 | 979.911 | 1011.6406 | 1094.5362 | 1233.0329 | 1343.1315 | 1456.4084 | 1520.7327 | 1512.8812 | 741.1921 | 1534.887 | 1500.7188 | 1578.8209 | 1640.3596 | 1673.1848 | 1640.8186 | 1579.463 | 1536.9869 | 1446.7717 | 1310.9897 | 1161.2238 | 31572.6488
12.12.2024 | 1086.3163 | 1041.2837 | 1004.0833 | 986.1734 | 997.0512 | 1038.9689 | 1134.6785 | 1250.0193 | 1387.0609 | 1478.8607 | 1542.0067 | 1538.8632 | 772.3955 | 1526.9774 | 1543.0881 | 1547.3068 | 1625.6982 | 1681.9366 | 1663.6417 | 1596.0662 | 1542.8421 | 1452.3814 | 1324.5024 | 1196.5004 | 31958.7028
13.12.2024 | 1101.0775 | 1054.2226 | 1020.2824 | 999.0708 | 1009.7363 | 1059.4032 | 1146.6637 | 1237.2638 | 1358.9771 | 1451.4697 | 1512.4304 | 1507.4074 | 1503.4783 | 1526.571 | 1527.8379 | 1592.8437 | 1662.5522 | 1735.6898 | 1660.6058 | 1603.3756 | 1567.2139 | 1507.4384 | 1362.5652 | 1246.1594 | 32954.3362
14.12.2024 | 1148.7962 | 1098.0804 | 1071.3499 | 1043.5464 | 1076.1316 | 1109.8028 | 1148.8798 | 1226.4397 | 1382.9081 | 1496.561 | 1583.8724 | 1610.7693 | 1620.7128 | 1629.0168 | 1600.7596 | 1604.6585 | 1713.8376 | 1810.4235 | 1776.5113 | 1732.2106 | 1644.6521 | 1546.7733 | 1403.44 | 1273.8425 | 34353.9761
15.12.2024 | 1184.0518 | 1131.8803 | 1097.6757 | 1083.551 | 1096.0342 | 1111.7814 | 1148.3495 | 1189.7613 | 1355.6091 | 1501.8485 | 1592.2211 | 1607.0377 | 1620.6607 | 1614.0072 | 1592.0027 | 1626.3189 | 1712.0896 | 1776.5692 | 1752.5448 | 1708.8087 | 1655.0296 | 1558.4582 | 1431.8079 | 1287.4842 | 34435.5834
16.12.2024 | 1189.4134 | 1133.7923 | 1095.0488 | 1085.041 | 1102.964 | 1144.2488 | 1229.2249 | 1351.8406 | 1483.4972 | 1608.8605 | 1684.1799 | 1668.4717 | 809.435 | 1616.5171 | 1638.5377 | 1627.0448 | 1684.1375 | 1721.5741 | 1706.6782 | 1671.3197 | 817.8386 | 1521.0047 | 1377.0461 | 1243.0371 | 33210.7539
17.12.2024 | 1151.3157 | 1088.7607 | 1060.2816 | 1054.8775 | 1068.4058 | 1113.5634 | 1222.2864 | 1318.4516 | 1426.0722 | 1547.4506 | 1616.6258 | 1629.3691 | 824.1135 | 1627.1012 | 1620.8982 | 1649.9609 | 1704.2629 | 1739.6626 | 1716.5187 | 1679.7052 | 1603.2221 | 1509.1098 | 1375.9785 | 1238.0105 | 33586.0045
18.12.2024 | 1150.0962 | 1110.5827 | 1071.0336 | 1043.7685 | 1050.2654 | 1081.859 | 1194.0284 | 1325.7754 | 1435.8156 | 1504.4848 | 1545.7363 | 1572.3765 | 1569.5913 | 1555.6164 | 1522.1405 | 1524.1751 | 1610.8196 | 1669.5959 | 1662.1447 | 1610.4641 | 1545.4083 | 1473.1638 | 1340.1279 | 1203.0129 | 33372.083
19.12.2024 | 1114.6448 | 1078.8443 | 1042.2574 | 1024.6899 | 1030.5343 | 1072.6979 | 1165.1915 | 1286.5509 | 1437.6459 | 1530.6336 | 1571.3078 | 1575.5006 | 1559.7239 | 1542.3625 | 1548.1716 | 1561.4768 | 1648.8718 | 1685.4614 | 1648.4433 | 1629.4649 | 780.8708 | 1456.3834 | 1329.4711 | 1208.0138 | 32529.214
20.12.2024 | 1100.0508 | 1061.0836 | 1030.8771 | 1017.6025 | 1032.178 | 1079.6057 | 1173.342 | 1256.6989 | 1391.8149 | 1485.4558 | 1519.3686 | 1511.1787 | 753.371 | 1516.5894 | 1535.0901 | 1526.8007 | 1600.7947 | 1682.9451 | 1671.9508 | 1602.2235 | 780.1019 | 1484.2902 | 1337.2868 | 1204.8919 | 31355.5926
21.12.2024 | 1116.6807 | 1058.1945 | 1029.0066 | 1017.0788 | 1037.4058 | 1072.0819 | 1117.084 | 1193.0969 | 1350.5449 | 1480.9945 | 1570.702 | 1564.5017 | 791.888 | 1560.0748 | 1542.9639 | 1563.9127 | 1656.9846 | 1698.7945 | 1651.4997 | 1601.5835 | 779.2188 | 1461.2608 | 1341.522 | 1227.8849 | 31484.9606
22.12.2024 | 1125.9245 | 1063.0188 | 1035.8034 | 1008.2242 | 1016.4602 | 1034.5081 | 1069.421 | 1123.1007 | 1256.653 | 1412.6816 | 1508.1898 | 1527.6008 | 1536.3201 | 1548.438 | 1555.4479 | 1597.9923 | 1693.0816 | 1725.2572 | 1688.929 | 1630.5103 | 1559.6468 | 1483.2684 | 1329.1655 | 1194.0447 | 32723.6878
23.12.2024 | 1115.312 | 1056.2984 | 1031.9484 | 1016.4259 | 1029.0912 | 1066.0391 | 1166.8596 | 1300.9517 | 1411.2613 | 1513.0464 | 1565.347 | 1536.1907 | 1523.0029 | 1514.4145 | 1491.2008 | 1488.4634 | 1599.7682 | 1663.4547 | 1608.1228 | 1583.1681 | 1537.1006 | 1453.799 | 1316.6169 | 1194.3054 | 32782.1889
24.12.2024 | 1088.0641 | 1035.8437 | 997.2686 | 984.8839 | 1000.7428 | 1037.9607 | 1123.598 | 1266.1395 | 1354.0561 | 1459.7471 | 1535.2983 | 1538.9294 | 1549.1769 | 1566.9594 | 1568.6774 | 1545.1958 | 1632.2974 | 1697.7076 | 1675.3876 | 1634.0857 | 799.5335 | 1473.836 | 1318.7203 | 1189.5213 | 32073.6313
25.12.2024 | 1101.463 | 1042.5896 | 1019.1644 | 1006.2393 | 1003.0312 | 1027.4303 | 1132.9343 | 1258.469 | 1365.6077 | 1441.5148 | 1510.1388 | 1516.3569 | 1525.4787 | 1533.8836 | 1552.4619 | 1560.7952 | 1612.0782 | 1644.9521 | 1627.934 | 1586.238 | 772.6393 | 1439.6843 | 1314.5701 | 1184.2129 | 31779.8675
26.12.2024 | 1094.5442 | 1048.6557 | 1022.3683 | 999.5712 | 1009.7608 | 1051.3042 | 1138.2467 | 1262.2972 | 1375.6943 | 1449.878 | 1535.1201 | 1588.424 | 796.1136 | 1580.5537 | 1598.3487 | 1617.8786 | 1681.3685 | 1730.0493 | 1672.6392 | 1638.5634 | 793.7614 | 1489.3047 | 1358.274 | 1221.8285 | 31754.5484
27.12.2024 | 1132.2309 | 1059.7959 | 1022.7162 | 1003.5776 | 1024.6214 | 1074.8607 | 1148.779 | 1263.671 | 1412.9264 | 1489.5077 | 1591.1561 | 1569.35 | 782.5199 | 1593.5899 | 1590.3209 | 1627.4235 | 1665.45 | 1675.364 | 1643.2733 | 1611.295 | 1540.1329 | 1481.2777 | 1358.8519 | 1225.7156 | 32588.4076
28.12.2024 | 1129.4825 | 1063.584 | 1033.1753 | 1003.4494 | 1014.8737 | 1055.858 | 1113.0278 | 1232.4518 | 670.6828 | 1506.8746 | 1570.42 | 1590.1788 | 798.0131 | 1578.5687 | 1586.9142 | 1582.4212 | 1666.437 | 1713.5552 | 1684.9916 | 1632.6782 | 791.9526 | 1498.0384 | 1392.4972 | 1244.7238 | 31154.8501
29.12.2024 | 1141.8875 | 1070.0209 | 1041.8496 | 1017.3602 | 1002.5205 | 1019.7538 | 1056.5876 | 1129.0693 | 614.6026 | 1422.4476 | 1496.744 | 1524.9854 | 767.3293 | 1537.7824 | 1525.696 | 1549.3538 | 1659.4809 | 1723.7954 | 1706.3696 | 1647.4988 | 801.861 | 1505.4794 | 1382.2455 | 1242.7708 | 30587.492
30.12.2024 | 1150.6416 | 1068.6308 | 1039.5777 | 1001.7266 | 501.3534 | 1036.6459 | 1079.45 | 1142.3163 | 644.44 | 1490.9636 | 1617.3832 | 1673.9601 | 836.7162 | 1633.5258 | 1665.1769 | 1681.9561 | 1738.1279 | 1793.0843 | 1741.1063 | 1661.5814 | 802.0467 | 1527.9807 | 1421.6332 | 1308.2274 | 31258.252
31.12.2024 | 1172.8021 | 1098.2019 | 1057.5433 | 1037.2165 | 519.1681 | 1046.7645 | 1086.1436 | 1154.4765 | 641.5856 | 1476.4989 | 1584.1618 | 1604.4437 | 816.8367 | 1628.9906 | 1611.2297 | 1626.9301 | 1719.331 | 1829.5001 | 1776.2688 | 1727.6136 | 826.1741 | н/д | н/д | н/д | 27041.8813
Итого | 34734.2096 | 32998.7778 | 32039.7001 | 31472.5872 | 28163.5748 | 32836.2429 | 35086.1131 | 38170.5619 | 36259.1474 | 46042.8003 | 48398.2674 | 48599.5659 | 34414.7501 | 48530.3317 | 48630.614 | 49052.0449 | 50645.0194 | 53010.6857 | 51855.1802 | 50398.5057 | 39148.2796 | 44389.6516 | 40405.7481 | 36429.5734 | 991711.9328
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /