## Лист1
Стартовал 01.01.2025 01:00:11 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.01.2025 01:00:12
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.12.2024 по 01.01.2025 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС); №012288180808300;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 (СПОДЭС) |  | 012288180808300 |  |  | 900 |  | 406.1131 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирские РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\КРН-98 АланияЭнергоСеть Верхний Унал\РУ 6 кВ\СШ 1\яч.ввода Т-1 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №5165195651654685127 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.12.2024 | 40.59 | 40.599 | 39.312 | 40.113 | 39.771 | 39.69 | 39.636 | 42.219 | 39.294 | 40.725 | 41.355 | 40.347 | 38.142 | 38.115 | 39.15 | 40.293 | 41.166 | 41.616 | 40.464 | 41.886 | 41.688 | 40.275 | 40.212 | 41.76 | 968.418
02.12.2024 | 39.807 | 39.33 | 39.123 | 38.79 | 39.087 | 39.204 | 40.014 | 41.535 | 41.526 | 41.31 | 41.238 | 41.283 | 40.986 | 40.437 | 38.61 | 39.096 | 40.23 | 39.69 | 38.745 | 38.691 | 43.155 | 42.453 | 40.509 | 38.592 | 963.441
03.12.2024 | 38.286 | 37.656 | 38.322 | 37.899 | 37.863 | 38.16 | 39.186 | 42.651 | 41.85 | 40.077 | 40.932 | 40.608 | 39.78 | 39.474 | 38.034 | 39.06 | 39.762 | 42.309 | 41.247 | 41.409 | 41.4 | 42.255 | 40.23 | 40.545 | 958.995
04.12.2024 | 40.275 | 39.303 | 39.033 | 38.745 | 39.321 | 38.853 | 38.637 | 41.805 | 40.23 | 39.348 | 40.347 | 41.526 | 39.699 | 39.555 | 38.529 | 40.518 | 38.97 | 42.021 | 40.986 | 39.762 | 39.996 | 39.852 | 40.734 | 39.735 | 957.78
05.12.2024 | 39.42 | 39.573 | 39.447 | 41.04 | 41.13 | 40.131 | 39.51 | 41.994 | 40.221 | 37.134 | 38.124 | 37.584 | 38.034 | 37.656 | 38.808 | 39.852 | 38.547 | 39.528 | 40.851 | 43.578 | 43.83 | 41.832 | 41.427 | 42.759 | 962.01
06.12.2024 | 41.751 | 40.995 | 40.23 | 40.932 | 40.257 | 40.572 | 42.498 | 44.118 | 41.535 | 41.094 | 41.553 | 39.951 | 40.635 | 40.491 | 40.023 | 41.121 | 41.058 | 43.119 | 43.47 | 42.309 | 44.208 | 43.155 | 40.806 | 42.381 | 998.262
07.12.2024 | 40.896 | 39.852 | 39.753 | 40.095 | 39.915 | 40.455 | 40.887 | 43.596 | 41.733 | 40.887 | 38.88 | 37.737 | 38.502 | 37.161 | 38.916 | 40.122 | 40.023 | 40.356 | 40.914 | 40.536 | 41.391 | 40.14 | 39.195 | 39.681 | 961.623
08.12.2024 | 38.214 | 39.195 | 39.51 | 38.304 | 38.205 | 39.915 | 41.229 | 42.075 | 43.173 | 40.212 | 38.997 | 37.62 | 36.648 | 40.617 | 39.483 | 41.274 | 41.634 | 43.173 | 43.2 | 42.876 | 42.723 | 42.489 | 42.237 | 42.579 | 975.582
09.12.2024 | 39.762 | 39.375 | 39.735 | 39.744 | 39.915 | 39.96 | 39.033 | 42.219 | 42.705 | 40.617 | 41.085 | 39.483 | 40.104 | 40.068 | 39.312 | 39.726 | 39.645 | 41.508 | 41.724 | 41.121 | 42.354 | 39.744 | 38.52 | 37.737 | 965.196
10.12.2024 | 37.89 | 39.816 | 39.087 | 39.708 | 40.491 | 40.59 | 40.725 | 42.822 | 40.734 | 39.888 | 38.601 | 41.319 | 40.563 | 39.933 | 42.093 | 41.625 | 41.391 | 40.815 | 43.056 | 44.037 | 44.1 | 44.919 | 43.551 | 44.748 | 992.502
11.12.2024 | 41.85 | 41.22 | 41.265 | 41.283 | 41.247 | 40.905 | 41.265 | 44.793 | 43.758 | 42.957 | 43.731 | 44.487 | 43.191 | 40.716 | 40.689 | 41.373 | 40.779 | 41.589 | 41.121 | 40.545 | 42.12 | 40.878 | 39.636 | 38.295 | 999.693
12.12.2024 | 38.493 | 38.853 | 38.538 | 38.178 | 38.52 | 39.303 | 41.031 | 41.085 | 40.41 | 39.141 | 40.401 | 41.76 | 42.804 | 39.879 | 39.438 | 40.86 | 40.311 | 43.227 | 43.839 | 45.27 | 44.658 | 43.587 | 42.174 | 40.977 | 982.737
13.12.2024 | 40.293 | 40.725 | 40.545 | 39.987 | 40.662 | 40.266 | 41.535 | 43.443 | 42.399 | 43.002 | 42.012 | 40.833 | 17.163 | 7.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.892 | 48.744 | 45.567 | 44.28 | 44.442 | 43.209 | 773.28
14.12.2024 | 43.173 | 42.354 | 42.156 | 41.823 | 41.922 | 41.904 | 42.66 | 46.656 | 44.919 | 44.55 | 44.037 | 42.03 | 42.669 | 43.092 | 43.047 | 41.58 | 43.011 | 46.098 | 44.595 | 45.279 | 43.146 | 42.489 | 41.931 | 42.291 | 1037.412
15.12.2024 | 42.606 | 41.769 | 41.904 | 42.228 | 42.813 | 43.218 | 43.011 | 45.198 | 44.496 | 43.812 | 42.507 | 42.003 | 42.93 | 43.326 | 42.336 | 23.4 | 0 | 0 | 29.673 | 43.587 | 42.939 | 41.976 | 41.724 | 40.104 | 907.56
16.12.2024 | 39.573 | 40.806 | 40.698 | 41.076 | 42.471 | 41.922 | 41.085 | 43.326 | 42.273 | 41.409 | 40.977 | 40.419 | 41.301 | 40.914 | 41.292 | 43.218 | 42.129 | 42.309 | 41.778 | 43.65 | 41.778 | 42.192 | 41.877 | 40.698 | 999.171
17.12.2024 | 40.032 | 40.617 | 40.482 | 40.365 | 40.527 | 40.608 | 40.437 | 42.219 | 42.435 | 41.697 | 42.102 | 42.669 | 43.281 | 43.938 | 40.887 | 42.057 | 42.966 | 41.076 | 42.246 | 41.958 | 41.724 | 41.022 | 41.337 | 40.95 | 997.632
18.12.2024 | 40.878 | 41.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.423 | 44.739 | 41.814 | 40.824 | 40.743 | 38.196 | 36.621 | 37.701 | 36.693 | 37.467 | 38.547 | 38.529 | 37.35 | 38.061 | 37.809 | 645.435
19.12.2024 | 38.25 | 38.034 | 38.259 | 38.016 | 38.79 | 37.854 | 38.871 | 40.086 | 38.34 | 37.98 | 37.566 | 37.746 | 37.908 | 36.126 | 36.279 | 36 | 36.603 | 37.548 | 37.656 | 37.467 | 37.8 | 36.126 | 36.702 | 36.261 | 902.268
20.12.2024 | 36.909 | 37.08 | 37.332 | 37.341 | 37.053 | 37.458 | 36.792 | 38.529 | 36.333 | 36.603 | 38.538 | 36.423 | 36.702 | 35.307 | 35.532 | 36.189 | 37.35 | 37.953 | 37.647 | 37.962 | 37.404 | 37.161 | 36.954 | 35.973 | 888.525
21.12.2024 | 36.945 | 36.612 | 37.026 | 36.891 | 37.008 | 37.197 | 37.548 | 39.006 | 37.503 | 37.602 | 35.973 | 36.513 | 35.739 | 35.388 | 35.235 | 36.432 | 36.216 | 37.755 | 37.251 | 36.072 | 37.206 | 37.539 | 37.665 | 36.603 | 884.925
22.12.2024 | 36.729 | 36.369 | 37.161 | 36.774 | 36.972 | 36.882 | 37.917 | 38.7 | 37.269 | 35.226 | 34.371 | 35.001 | 37.863 | 39.762 | 35.937 | 35.64 | 36.477 | 38.151 | 39.294 | 38.448 | 38.943 | 38.601 | 38.295 | 38.268 | 895.05
23.12.2024 | 36.837 | 37.629 | 36.81 | 37.773 | 36.891 | 37.332 | 38.754 | 37.458 | 36.162 | 36.747 | 36.819 | 34.407 | 34.74 | 34.722 | 35.649 | 34.938 | 37.881 | 37.818 | 38.394 | 37.701 | 38.088 | 38.052 | 38.295 | 36.594 | 886.491
24.12.2024 | 36.531 | 35.415 | 35.451 | 35.721 | 36.054 | 36.081 | 37.134 | 37.962 | 37.035 | 35.181 | 36.918 | 36.432 | 36.063 | 34.92 | 35.622 | 36.531 | 35.244 | 36.864 | 36.369 | 36.693 | 37.071 | 35.757 | 35.973 | 35.721 | 868.743
25.12.2024 | 34.722 | 34.929 | 34.794 | 35.262 | 34.911 | 35.541 | 34.821 | 36.612 | 36.549 | 37.692 | 39.321 | 37.62 | 34.578 | 34.722 | 36.711 | 37.296 | 38.835 | 38.187 | 38.88 | 39.033 | 39.663 | 38.907 | 36.639 | 36.954 | 883.179
26.12.2024 | 36.756 | 36.288 | 37.341 | 36.981 | 36.414 | 37.08 | 37.647 | 37.161 | 36.846 | 36.981 | 36.702 | 35.244 | 35.307 | 36.513 | 35.235 | 37.098 | 37.692 | 39.123 | 39.474 | 39.546 | 43.551 | 43.893 | 43.191 | 41.22 | 913.284
27.12.2024 | 42.138 | 43.245 | 41.751 | 41.697 | 41.742 | 41.4 | 41.292 | 41.949 | 42.804 | 41.859 | 43.56 | 41.697 | 40.482 | 41.247 | 41.967 | 41.31 | 41.445 | 44.289 | 44.361 | 43.713 | 42.813 | 43.551 | 42.669 | 43.317 | 1016.298
28.12.2024 | 41.967 | 42.399 | 43.263 | 42.903 | 42.543 | 42.273 | 41.985 | 43.425 | 43.722 | 44.559 | 43.452 | 42.534 | 41.382 | 42.57 | 44.901 | 43.443 | 44.235 | 44.496 | 45.045 | 45.459 | 44.973 | 44.73 | 44.181 | 43.542 | 1043.982
29.12.2024 | 43.65 | 44.388 | 44.343 | 44.046 | 43.857 | 43.38 | 43.479 | 43.659 | 43.416 | 43.335 | 44.064 | 45.468 | 44.091 | 43.695 | 44.1 | 43.839 | 45.252 | 45.108 | 45.405 | 44.253 | 44.433 | 42.597 | 43.353 | 43.272 | 1056.483
30.12.2024 | 43.119 | 45.135 | 44.694 | 45.099 | 45 | 44.559 | 43.902 | 44.973 | 46.377 | 44.649 | 43.65 | 42.903 | 42.822 | 42.714 | 43.317 | 44.559 | 43.695 | 45.945 | 46.152 | 46.449 | 44.883 | 44.523 | 46.017 | 45.432 | 1070.568
31.12.2024 | 44.388 | 44.658 | 43.641 | 44.451 | 44.604 | 44.01 | 44.028 | 43.965 | 47.187 | 46.197 | 44.721 | 43.2 | 43.038 | 44.37 | 45.351 | 43.614 | 45.657 | 45.216 | 45.207 | 45.648 | 45.054 | н/д | н/д | н/д | 938.205
Итого | 1232.73 | 1235.259 | 1191.006 | 1193.265 | 1195.956 | 1196.703 | 1206.549 | 1255.239 | 1233.234 | 1230.894 | 1257.273 | 1238.661 | 1207.971 | 1195.452 | 1184.679 | 1178.685 | 1165.905 | 1193.58 | 1253.403 | 1292.229 | 1297.188 | 1232.325 | 1218.537 | 1208.007 | 29294.73
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /