## Лист1
Стартовал 01.08.2024 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.08.2024 01:00:06
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.07.2024 по 01.08.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС), №012602157800449;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 ТТ (СПОДЭС) |  | 012602157800449 |  |  | 200 |  | 9838.7607 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
Севкавказэнерго ПСП\Алагирские РЭС\В Промышленной\ТП 1-52 Ф-1 ПС "Алагир" 110/6 кВ\РУ-0,4 кВ\СШ-1 0,4 кВ\яч. Ввода Т-1 0,4 кВ | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.07.2024 | 33.99 | 28.104 | 25.728 | 24.716 | 24.706 | 23.95 | 31.052 | 37.458 | 43.196 | 42.68 | 46.336 | 42.5 | 43.146 | 42.192 | 39.864 | 38.94 | 38.972 | 41.594 | 39.232 | 40.914 | 49.004 | 46.446 | 47.83 | 39.298 | 911.848
02.07.2024 | 31.75 | 28.036 | 25.394 | 24.06 | 24.002 | 23.826 | 34.932 | 38.854 | 42.874 | 43.634 | 41.14 | 40.178 | 42.626 | 42.902 | 38.262 | 38.204 | 40.09 | 39.766 | 41.106 | 42.164 | 49.848 | 45.068 | 44.086 | 38.918 | 901.72
03.07.2024 | 33.08 | 27.694 | 26.418 | 26.526 | 24.76 | 23.234 | 36.382 | 37.158 | 38.872 | 46.92 | 43.876 | 45.27 | 47.846 | 43.63 | 40.496 | 43.236 | 41.564 | 38.298 | 37.384 | 39.248 | 44.726 | 51.256 | 45.292 | 40.428 | 923.594
04.07.2024 | 34.024 | 27.806 | 26.118 | 25.726 | 23.884 | 24.362 | 40.946 | 39.418 | 40.806 | 44.808 | 47.072 | 45.152 | 44.218 | 41.07 | 41.468 | 50.508 | 42.492 | 41.5 | 40.506 | 41.804 | 55.36 | 57.274 | 48.734 | 41.512 | 966.568
05.07.2024 | 34.914 | 30.524 | 29.496 | 28.904 | 26.938 | 26.774 | 41.24 | 42.362 | 42.726 | 48.38 | 54.59 | 49.432 | 56.084 | 53.722 | 47.852 | 50.468 | 56.558 | 54.188 | 50.582 | 45.98 | 56.83 | 55.884 | 53.274 | 48.348 | 1086.05
06.07.2024 | 37.856 | 35.83 | 32.89 | 32.222 | 29.246 | 27.088 | 29.262 | 35.586 | 41.768 | 46.614 | 50.108 | 54.434 | 52.95 | 52.304 | 51.098 | 49.978 | 50.074 | 46.776 | 44.33 | 43.552 | 51.28 | 54.312 | 53.194 | 47.856 | 1050.608
07.07.2024 | 38.33 | 33.69 | 30.628 | 31.162 | 29.57 | 28.654 | 30.604 | 33.708 | 38.738 | 43.3 | 40.752 | 49.204 | 51.206 | 48.786 | 48.06 | 48.392 | 46.956 | 49.73 | 46.274 | 48.142 | 52.498 | 57.074 | 51.582 | 42.56 | 1019.6
08.07.2024 | 37.988 | 32.578 | 30.36 | 29.106 | 29.46 | 29.854 | 46.474 | 43.61 | 45.736 | 53.076 | 49.794 | 49.03 | 55.818 | 46.202 | 47.098 | 48.18 | 48.766 | 45.53 | 43.858 | 41.46 | 55.57 | 57.728 | 50.714 | 45.056 | 1063.046
09.07.2024 | 37.094 | 33.504 | 31.694 | 29.208 | 28.636 | 29.422 | 41.962 | 46.336 | 47.884 | 49.274 | 57.656 | 56.27 | 51.756 | 44.686 | 48.096 | 47.16 | 50.406 | 51.114 | 49.146 | 52.622 | 54.508 | 57.282 | 50.526 | 49.342 | 1095.584
10.07.2024 | 39.014 | 32.626 | 30.57 | 30.584 | 28.966 | 30.182 | 50.198 | 46.524 | 42.176 | 47.758 | 47.512 | 47.89 | 53.37 | 57.15 | 51.454 | 51.432 | 50.948 | 47.784 | 44.288 | 45.542 | 50.166 | 51.814 | 47.14 | 43.824 | 1068.912
11.07.2024 | 36.244 | 32.71 | 29.374 | 28.314 | 27.868 | 26.706 | 41.16 | 41.422 | 42.4 | 50.952 | 51.852 | 57.298 | 50.554 | 49.736 | 47.544 | 44.09 | 47.576 | 45.664 | 44.888 | 43.912 | 57.03 | 57.53 | 51.824 | 41.912 | 1048.56
12.07.2024 | 34.354 | 30.834 | 28.51 | 26.982 | 25.774 | 26.374 | 39.004 | 42.53 | 40 | 45.256 | 56.63 | 52.914 | 48.65 | 45.726 | 44.336 | 46.516 | 43.416 | 44.766 | 46.806 | 46.006 | 51.484 | 55.002 | 51.532 | 43.782 | 1017.184
13.07.2024 | 37.228 | 32.654 | 29.392 | 29.052 | 28.188 | 26.192 | 28.516 | 33.01 | 41.178 | 42.556 | 45.576 | 45.656 | 44.26 | 43.372 | 43.268 | 42.844 | 46.466 | 41.072 | 44.28 | 48.874 | 54.684 | 55.61 | 57.014 | 50.634 | 991.576
14.07.2024 | 40.418 | 35.288 | 33.46 | 30.984 | 30 | 26.812 | 29.944 | 37.732 | 44.232 | 44.88 | 54.452 | 51.536 | 51.22 | 52.308 | 49.756 | 44.566 | 42.624 | 47.812 | 46.98 | 47.906 | 49.018 | 50.268 | 50.92 | 43.976 | 1037.092
15.07.2024 | 35.826 | 31.702 | 28.808 | 28.5 | 27.162 | 27.064 | 44.896 | 47.54 | 42.252 | 47.342 | 43.864 | 45.636 | 56.28 | 49.508 | 45.908 | 48.982 | 48.9 | 49.556 | 47.028 | 44.9 | 51.106 | 53.328 | 51.652 | 41.102 | 1038.842
16.07.2024 | 36.278 | 31.07 | 28 | 29.446 | 27.09 | 26.774 | 41.75 | 43.494 | 42.794 | 47.282 | 50.906 | 51.26 | 50.784 | 50.7 | 51.384 | 54.17 | 53.57 | 49.864 | 47.104 | 45.622 | 54.596 | 57.214 | 56.404 | 44.77 | 1072.326
17.07.2024 | 38.258 | 34.09 | 31.58 | 30.596 | 28.332 | 27.856 | 42.194 | 46.2 | 43.642 | 50.264 | 47.938 | 46.584 | 50.71 | 54.802 | 56.576 | 49.472 | 49.254 | 49.732 | 50.152 | 51.118 | 57.158 | 61.382 | 57.664 | 46.932 | 1102.486
18.07.2024 | 39.47 | 34.858 | 31.866 | 30.612 | 28.542 | 28.392 | 43.694 | 49.488 | 40.908 | 43.076 | 48.502 | 48.936 | 49.07 | 51.382 | 49.28 | 48.192 | 48.1 | 46.608 | 52.814 | 48.53 | 51.346 | 54.304 | 51.6 | 42.832 | 1062.402
19.07.2024 | 37.558 | 33.91 | 30.532 | 29.538 | 26.892 | 26.9 | 40.252 | 45.412 | 45.438 | 53.2 | 53.272 | 47.718 | 61.998 | 59.216 | 51.254 | 52.5 | 52.884 | 48.126 | 46.814 | 46.608 | 54.166 | 54.882 | 54.216 | 48.158 | 1101.444
20.07.2024 | 37.706 | 33.204 | 31.46 | 30.814 | 28.972 | 28.126 | 28.85 | 34.29 | 34.42 | 36.368 | 38.834 | 39.174 | 41.414 | 39.048 | 40.516 | 38.33 | 39.16 | 43.914 | 47.64 | 47.068 | 52.444 | 52.972 | 52.102 | 44.06 | 940.886
21.07.2024 | 36.62 | 32.116 | 29.31 | 28.984 | 26.984 | 26.128 | 27.75 | 32.278 | 34.934 | 40.416 | 38.79 | 40.8 | 44.432 | 39.038 | 39.256 | 38.79 | 40.262 | 43.648 | 44.27 | 47.694 | 55.558 | 53.876 | 48.378 | 41.13 | 931.442
22.07.2024 | 34.982 | 30.996 | 28.846 | 28.374 | 26.428 | 26.488 | 43.676 | 43.492 | 41.43 | 49.932 | 51.826 | 50.852 | 53.43 | 54.346 | 49.324 | 49.442 | 48.838 | 46.966 | 46.922 | 45.296 | 54.802 | 58.626 | 51.728 | 43.664 | 1060.706
23.07.2024 | 39.63 | 33.71 | 32.352 | 31.614 | 29.482 | 29.736 | 43.358 | 47.998 | 45.776 | 50.296 | 52.516 | 51.282 | 56.448 | 54.218 | 51.444 | 49.8 | 47.06 | 47.858 | 49.388 | 47.954 | 59.896 | 56.074 | 50.65 | 42.334 | 1100.874
24.07.2024 | 38.728 | 32.812 | 31.622 | 30.478 | 29.85 | 28.682 | 42.814 | 41.314 | 42.112 | 45.364 | 43.862 | 42.864 | 48.97 | 44.542 | 41.93 | 44.932 | 46.286 | 45.194 | 46.556 | 44.488 | 50.174 | 50.554 | 47.144 | 40.294 | 1001.566
25.07.2024 | 33.048 | 28.81 | 27.618 | 27.492 | 25.612 | 27.252 | 40.692 | 40.41 | 40.306 | 43.944 | 44.29 | 42.092 | 46.862 | 42.898 | 39.944 | 43.786 | 49.07 | 41.858 | 41.09 | 49.822 | 55.266 | 52.324 | 50.718 | 41.172 | 976.376
26.07.2024 | 34.946 | 32.402 | 30.72 | 30.062 | 28.396 | 27.954 | 44.73 | 45.684 | 41.034 | 48.994 | 49.174 | 43.114 | 51.086 | 42.354 | 42.784 | 45.836 | 43.952 | 44.858 | 45.028 | 52.574 | 52.758 | 53.638 | 47.458 | 41.442 | 1020.978
27.07.2024 | 32.35 | 28.918 | 27.97 | 26.836 | 26.764 | 25.7 | 29.162 | 35.22 | 37.178 | 36.818 | 43.724 | 47.056 | 45.918 | 40.986 | 37.336 | 39.458 | 40.494 | 42.974 | 43.352 | 47.692 | 50.838 | 52.664 | 48.324 | 41.892 | 929.624
28.07.2024 | 36.314 | 29.512 | 27.598 | 26.024 | 25.238 | 26.692 | 27.228 | 31.48 | 32.26 | 43.064 | 47.656 | 48.074 | 51.914 | 46.718 | 42.184 | 40.608 | 42.07 | 40.458 | 43.8 | 48.668 | 52.312 | 53.29 | 47.844 | 41.866 | 952.872
29.07.2024 | 34.068 | 30.044 | 27.878 | 26.26 | 27.224 | 26.354 | 42.556 | 38.704 | 43.052 | 51.174 | 52.732 | 45.916 | 45.118 | 43.21 | 40.434 | 40.31 | 40.334 | 39.004 | 40.866 | 42.36 | 48.156 | 49.23 | 44.944 | 39.232 | 959.16
30.07.2024 | 33.622 | 28.054 | 25.948 | 25.226 | 24.232 | 24.328 | 39.704 | 38.236 | 39.864 | 44.768 | 44.632 | 46.174 | 46.874 | 43.086 | 41.562 | 40.54 | 45.564 | 50.566 | 45.364 | 46.164 | 51.69 | 49.612 | 47.998 | 41.354 | 965.162
31.07.2024 | 37.18 | 30.074 | 28.232 | 26.974 | 26.336 | 25.454 | 40.384 | 40.87 | 42.07 | 41.05 | 42.688 | 43.436 | 44.022 | 37.776 | 35.65 | 36.536 | 39.26 | 43.43 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 661.422
Итого | 1122.868 | 978.16 | 910.372 | 885.376 | 845.534 | 833.31 | 1185.366 | 1257.818 | 1282.056 | 1423.44 | 1482.552 | 1467.732 | 1539.034 | 1457.614 | 1395.418 | 1406.198 | 1421.966 | 1410.208 | 1357.848 | 1384.684 | 1584.272 | 1616.518 | 1512.486 | 1299.68 | 31060.51
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /