## Лист1
Стартовал 01.08.2024 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.08.2024 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.07.2024 по 01.08.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308; №012289162915124;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 ТТ (СПОДЭС) |  | 012289162915124 |  |  | 80 |  | 1533.218 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирские РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\Алания ЭнергоСеть пос. Тамиск\РУ 0,4 кВ\СШ 1\яч.ввода Т-1 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №9 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.07.2024 | 10.9616 | 11.1232 | 10.4296 | 10.3568 | 7.956 | 5.8496 | 7.1832 | 7.5832 | 8.6168 | 5.892 | 6.3 | 6.8456 | 6.9104 | 7.0296 | 6.8912 | 6.3008 | 6.2896 | 7.1816 | 8.136 | 8.6424 | 13.96 | 15.2512 | 14.6344 | 13.5792 | 213.904
02.07.2024 | 10.9896 | 10.2872 | 10.408 | 10.0168 | 8.0952 | 6.208 | 7.0944 | 6.3576 | 7.3312 | 7.132 | 7.3712 | 7.5528 | 6.8632 | 8.528 | 7.8344 | 6.1872 | 6.0488 | 7.1432 | 8.1064 | 11.3496 | 14.636 | 15.3072 | 12.972 | 12.4224 | 216.2424
03.07.2024 | 12.708 | 10.7704 | 10.604 | 10.5624 | 7.76 | 4.9816 | 7.6696 | 7.8168 | 9.4056 | 9.5656 | 6.2016 | 6.716 | 6.7544 | 6.3984 | 5.6896 | 6.0784 | 7.5312 | 6.0856 | 9.5144 | 8.2376 | 13.336 | 13.5464 | 12.6424 | 10.8192 | 211.3952
04.07.2024 | 10.7024 | 10.612 | 9.736 | 9.9024 | 7.7 | 7.1616 | 7.8792 | 8.6536 | 8.096 | 6.4656 | 7.648 | 6.9136 | 6.7808 | 7.212 | 6.6656 | 7.3456 | 6.7896 | 6.7952 | 7.9648 | 8.6696 | 14.4888 | 13.9472 | 12.6576 | 11.5488 | 212.336
05.07.2024 | 11.124 | 11.088 | 10.4472 | 10.016 | 7.9856 | 5.7232 | 7.5912 | 8.568 | 9.5176 | 6.9704 | 7.9096 | 6.6856 | 7.584 | 5.9656 | 7.5392 | 7.0128 | 7.8288 | 8.1208 | 7.9568 | 9.9784 | 13.7864 | 14.0448 | 12.8664 | 12.2144 | 218.5248
06.07.2024 | 11.8384 | 11.268 | 10.4408 | 10.8616 | 8.0304 | 6.5792 | 6.9328 | 8.7448 | 9.4624 | 10.0896 | 8.8176 | 8.964 | 6.5384 | 7.4784 | 7.252 | 6.9952 | 7.2544 | 7.7768 | 7.3568 | 9.2856 | 14.1648 | 13.164 | 13.4624 | 13.7864 | 226.5448
07.07.2024 | 13.3104 | 10.7328 | 10.9528 | 10.9248 | 8.9408 | 6.8088 | 7.0408 | 9.116 | 9.328 | 8.6968 | 10.54 | 9.2984 | 8.4016 | 8.7112 | 9.852 | 7.9848 | 8.9512 | 9.8568 | 10.8704 | 12.484 | 14.2936 | 13.6136 | 12.6016 | 12.904 | 246.2152
08.07.2024 | 11.2904 | 10.5312 | 10.2688 | 10.3456 | 7.792 | 5.992 | 6.2936 | 7.6624 | 9.5728 | 9.5432 | 6.7232 | 6.304 | 7.3968 | 8.6152 | 7.9 | 8.0792 | 9.5792 | 9.3816 | 8.1272 | 9.4072 | 13.3152 | 13.3248 | 12.5376 | 13.2624 | 223.2456
09.07.2024 | 10.784 | 10.6432 | 10.244 | 11.8648 | 8.4848 | 5.7648 | 6.9632 | 7.468 | 7.3088 | 7.5856 | 8.7768 | 6.9928 | 7.7024 | 7.548 | 7.6384 | 8.7952 | 7.712 | 7.5496 | 7.5232 | 9.2512 | 12.7632 | 13.3392 | 11.9008 | 11.1664 | 215.7704
10.07.2024 | 12.8528 | 12.036 | 10.2904 | 10.4016 | 8.296 | 5.3584 | 7.1424 | 6.8472 | 6.572 | 6.9352 | 6.8368 | 7.576 | 7.5624 | 7.1696 | 6.1056 | 7.016 | 7.4264 | 9.5664 | 8.932 | 8.5176 | 12.6088 | 13.6328 | 12.2728 | 11.8288 | 213.784
11.07.2024 | 11.7624 | 10.492 | 10.5496 | 10.3984 | 8.9632 | 5.4344 | 9.172 | 9.476 | 8.9176 | 5.9024 | 7.9744 | 7.3728 | 6.8904 | 7.564 | 8.6448 | 8.7728 | 8.108 | 8.2648 | 8.2928 | 9.82 | 13.7792 | 15.5184 | 14.1592 | 13.1064 | 229.336
12.07.2024 | 11.5024 | 10.8752 | 11.104 | 10.5752 | 8.6312 | 6.056 | 7.268 | 7.5344 | 7.8464 | 9.5328 | 9.8256 | 7.188 | 7.4288 | 7.104 | 6.3416 | 6.4952 | 6.46 | 7.2672 | 7.6224 | 10.956 | 13.772 | 14.1592 | 14.5288 | 11.748 | 221.8224
13.07.2024 | 11.7728 | 11.1176 | 10.7456 | 10.724 | 9.192 | 6.9352 | 7.3344 | 9.3368 | 8.4296 | 8.9432 | 7.3696 | 6.7728 | 6.4816 | 6.8264 | 5.824 | 6.96 | 6.7112 | 8.4488 | 7.7064 | 9.3592 | 13.6912 | 13.3728 | 13.8952 | 11.5256 | 219.476
14.07.2024 | 11.4888 | 11.1288 | 10.3008 | 10.2216 | 9.0448 | 5.9472 | 8.0096 | 8.5136 | 9.4456 | 7.9656 | 8.4416 | 7.2992 | 8.8472 | 6.9392 | 7.5936 | 7.644 | 7.6264 | 7.404 | 6.7616 | 9.1088 | 13.8184 | 14.0232 | 12.1664 | 11.44 | 221.18
15.07.2024 | 11.128 | 10.2536 | 10.4584 | 9.8784 | 7.9176 | 5.5768 | 7.756 | 6.9816 | 6.9328 | 7.992 | 6.9856 | 7.8344 | 9.1224 | 9.0072 | 8.1784 | 6.2792 | 7.4624 | 7.2 | 6.956 | 9.0688 | 14.936 | 13.5696 | 12.148 | 11.9432 | 215.5664
16.07.2024 | 11.316 | 10.6168 | 10.5192 | 10.6336 | 8.7184 | 7.0144 | 6.2984 | 7.9024 | 7.0952 | 7.5408 | 7.6592 | 8.0504 | 7.1968 | 8.152 | 6.8376 | 7.8512 | 9.2552 | 8.452 | 7.9312 | 10.9416 | 15.7256 | 13.9664 | 12.5384 | 11.4824 | 223.6952
17.07.2024 | 11.2576 | 10.3176 | 10.6136 | 10.5848 | 8.8912 | 6.3648 | 6.3488 | 7.4344 | 8.8016 | 9.68 | 8.2168 | 8.2736 | 6.8688 | 6.9176 | 7.772 | 8.2256 | 6.9816 | 7.1792 | 7.8608 | 9.7576 | 13.6744 | 14.032 | 13.2104 | 12.2888 | 221.5536
18.07.2024 | 10.5792 | 10.644 | 10.3416 | 10.3296 | 10.192 | 6.632 | 8.28 | 8.1392 | 8.9024 | 8.4104 | 6.4824 | 6.8696 | 8.5928 | 8.0432 | 7.8424 | 7.6512 | 7.1008 | 9.26 | 8.6192 | 10.0384 | 14.9088 | 13.9616 | 12.892 | 11.752 | 226.4648
19.07.2024 | 10.8792 | 10.7656 | 10.0584 | 10.4096 | 8.1976 | 6.3448 | 7.0784 | 6.9288 | 8.3728 | 8.0728 | 8.72 | 9.0216 | 8.296 | 8.9 | 7.4984 | 6.7384 | 6.9968 | 7.0256 | 8.1216 | 9.9048 | 13.3536 | 13.5256 | 13.384 | 11.7648 | 220.3592
20.07.2024 | 11.3976 | 10.4696 | 10.3752 | 10.4008 | 10.3464 | 7.5552 | 8.4168 | 5.7304 | 7.3024 | 8.8016 | 7.948 | 8.1424 | 8.48 | 8.0984 | 9.6032 | 7.856 | 6.7408 | 8.7936 | 9.9672 | 11.0552 | 15.1312 | 15.5448 | 14.66 | 13.492 | 236.3088
21.07.2024 | 11.2792 | 10.8032 | 10.2704 | 10.592 | 10.232 | 6.4232 | 7.352 | 7.5408 | 8.4192 | 7.5496 | 8.7672 | 8.3808 | 8.9288 | 7.7184 | 9.0392 | 8.9488 | 10.3656 | 9.9624 | 8.284 | 9.016 | 13.9552 | 14.2224 | 13.1896 | 11.86 | 233.1
22.07.2024 | 11.4832 | 10.4 | 9.9592 | 10.1432 | 8.664 | 6.1568 | 6.9736 | 5.7672 | 7.088 | 8.2288 | 8.4344 | 8.4912 | 7.7536 | 7.5504 | 6.5952 | 7.592 | 8.5224 | 9.732 | 8.1584 | 9.4776 | 12.9744 | 12.9736 | 12.116 | 11.292 | 216.5272
23.07.2024 | 10.772 | 10.4008 | 10.1144 | 10.2256 | 9.52 | 5.6832 | 6.6368 | 6.4496 | 6.5096 | 6.6504 | 8.6568 | 8.5128 | 10.1192 | 8.3536 | 7.6848 | 8.816 | 7.8064 | 7.7464 | 8.372 | 9.796 | 14.2584 | 14.912 | 12.7968 | 11.496 | 222.2896
24.07.2024 | 11.7968 | 10.7488 | 10.5096 | 10.4768 | 11.0024 | 6.528 | 7.4176 | 7.3368 | 7.0352 | 8.2536 | 7.6952 | 7.4944 | 6.572 | 7.2088 | 6.3136 | 7.4016 | 9.712 | 8.7008 | 8.0216 | 10.4264 | 13.636 | 14.62 | 13.8552 | 12.048 | 224.8112
25.07.2024 | 10.8136 | 9.6096 | 9.6592 | 9.64 | 9.7664 | 7.7 | 7.3304 | 6.7856 | 8.06 | 6.5456 | 6.8008 | 5.824 | 7.2112 | 7.3384 | 6.452 | 7.5896 | 7.7632 | 7.576 | 8.0496 | 10.2752 | 13.1504 | 12.512 | 11.9544 | 11.1352 | 209.5424
26.07.2024 | 10.0552 | 9.932 | 9.3136 | 9.8808 | 8.5928 | 5.0272 | 6.1632 | 8.1192 | 8.132 | 8.4592 | 7.112 | 6.9184 | 7.2848 | 5.48 | 5.712 | 7.8536 | 8.6008 | 7.7872 | 9.7272 | 12.0304 | 13.1584 | 13.2608 | 11.8392 | 13.9392 | 214.3792
27.07.2024 | 11.4104 | 10.8728 | 9.9616 | 9.5424 | 9.46 | 5.6464 | 5.4368 | 7.56 | 6.8192 | 8.44 | 8.3304 | 6.836 | 6.7864 | 9.0552 | 8.5344 | 9.1664 | 7.3648 | 9.6912 | 8.8848 | 13.1344 | 14.1344 | 13.728 | 12.3192 | 11.7176 | 224.8328
28.07.2024 | 10.6192 | 10.944 | 9.6408 | 10.8176 | 9.7216 | 6.2552 | 6.4288 | 7.0952 | 8.88 | 8.7768 | 10.756 | 9.696 | 8.9136 | 9.796 | 9.4832 | 10.6776 | 8.0936 | 8.8656 | 8.4328 | 11.884 | 14.5416 | 14.8712 | 11.868 | 11.0976 | 238.156
29.07.2024 | 11.0952 | 9.9896 | 8.9584 | 9.748 | 8.6336 | 4.8128 | 6.3184 | 7.4032 | 8.2392 | 7.6264 | 6.6576 | 5.3456 | 6.0088 | 8.3344 | 6.116 | 7.3344 | 8.2504 | 6.8128 | 7.016 | 11.148 | 13.488 | 13.272 | 12.5448 | 10.4568 | 205.6104
30.07.2024 | 10.4688 | 10.2872 | 9.6264 | 9.3576 | 8.7928 | 5.6056 | 5.5208 | 7.5216 | 7.1352 | 6.7944 | 7.6976 | 7.1912 | 6.2608 | 7.1968 | 5.9136 | 8.072 | 7.512 | 6.6704 | 7.188 | 10.5456 | 13.8896 | 14.9616 | 13.6304 | 11.4072 | 209.2472
31.07.2024 | 10.9096 | 11.2016 | 10.4472 | 10.0104 | 9.3624 | 6.3584 | 5.608 | 6.9392 | 6.4896 | 7.9552 | 7.8688 | 7.344 | 6.6576 | 7.0456 | 7.8832 | 7.5136 | 7.9864 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 137.5808
Итого | 350.3488 | 330.9624 | 317.3488 | 319.8432 | 274.8832 | 190.4848 | 218.9392 | 235.3136 | 250.0648 | 246.9976 | 245.5248 | 232.708 | 233.196 | 237.2856 | 229.2312 | 237.2344 | 240.832 | 242.2976 | 246.4616 | 303.5672 | 417.3296 | 420.1784 | 388.244 | 360.5248 | 6769.8014
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /