## Лист1
Стартовал 01.08.2024 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.08.2024 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.07.2024 по 01.08.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС), №012289162915134;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 ТТ (СПОДЭС) |  | 012289162915134 |  |  | 200 |  | 3541.3215 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирские РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ТП 9-28 от Пс Алагир-110 АланияЭнергоСеть\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч.АланияЭнергоСеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.07.2024 | 49.722 | 45.958 | 43.658 | 40.846 | 39.122 | 39.814 | 43.944 | 50.186 | 58.928 | 56.406 | 57.87 | 58.234 | 61.502 | 58.83 | 56.984 | 62.406 | 62.978 | 59.706 | 61.342 | 67.36 | 74.882 | 78.814 | 74.468 | 60.85 | 1364.81
02.07.2024 | 52.338 | 47.694 | 45.798 | 45.616 | 44.122 | 42.532 | 49.08 | 56.014 | 60.208 | 60.008 | 62.126 | 56.134 | 57.168 | 56.21 | 55.408 | 55.714 | 52.64 | 57.122 | 64.564 | 67.664 | 76.214 | 74.2 | 70.2 | 58.21 | 1366.984
03.07.2024 | 49.482 | 45.094 | 43.468 | 42.84 | 39.46 | 39.782 | 45.56 | 51.526 | 54.288 | 59.628 | 60.138 | 57.62 | 59.278 | 59.032 | 54.59 | 54.448 | 54.432 | 56.794 | 58.276 | 65.758 | 71.708 | 75.286 | 72.318 | 57.374 | 1328.18
04.07.2024 | 50.958 | 46.75 | 46.466 | 43.256 | 41.7 | 40.372 | 43.88 | 52.836 | 59.064 | 67.734 | 68.114 | 63.134 | 60.622 | 58.81 | 57.038 | 58.236 | 57.86 | 59.522 | 61.464 | 61.542 | 69.802 | 79.782 | 74.018 | 62.854 | 1385.814
05.07.2024 | 50.854 | 48.06 | 44.202 | 42.768 | 40.256 | 42.096 | 49.732 | 56.942 | 59.918 | 63.42 | 60.8 | 61.92 | 64.896 | 64.524 | 60.868 | 60.704 | 64.042 | 63.428 | 62.354 | 67.744 | 75.72 | 81.536 | 77.292 | 66.218 | 1430.294
06.07.2024 | 57.616 | 54.366 | 51.698 | 49.768 | 46.772 | 47.286 | 53.926 | 59.23 | 64.43 | 68.38 | 72.41 | 69.574 | 72.834 | 71.952 | 68.996 | 65.334 | 65.992 | 66.11 | 65.216 | 70.158 | 82.83 | 81.466 | 74.774 | 65.738 | 1546.856
07.07.2024 | 51.054 | 46.656 | 45.356 | 44.4 | 42.93 | 40.636 | 44.674 | 49.506 | 53.76 | 58.498 | 67.692 | 64.312 | 63.87 | 64.232 | 68.34 | 66.066 | 62.284 | 63.492 | 60.672 | 64.892 | 73.498 | 72.37 | 68.34 | 62.262 | 1399.792
08.07.2024 | 53.428 | 48.276 | 46.008 | 45.05 | 41.432 | 41.642 | 48.188 | 55.82 | 61.202 | 63.764 | 62.378 | 67.514 | 68.01 | 65.742 | 66.186 | 62.348 | 61.568 | 60.236 | 62.26 | 67.176 | 74.806 | 76.17 | 70.288 | 62.048 | 1431.54
09.07.2024 | 52.95 | 47.11 | 45.13 | 43.836 | 40.254 | 40.166 | 46.59 | 53.396 | 60.424 | 63.68 | 66.312 | 66.396 | 67.832 | 61.906 | 61.33 | 65.646 | 57.482 | 62.008 | 66.726 | 74.112 | 78.694 | 79.726 | 72.39 | 67.246 | 1441.342
10.07.2024 | 58.398 | 51.246 | 49.02 | 46.46 | 44.7 | 45.314 | 51.128 | 56.628 | 62.404 | 61.896 | 66.714 | 66.178 | 64.336 | 68.104 | 62.024 | 64.428 | 68.202 | 68.736 | 65.476 | 69.508 | 79.748 | 81.268 | 72.094 | 65.864 | 1489.874
11.07.2024 | 56.432 | 51.986 | 49.992 | 47.838 | 46.758 | 45.506 | 50.658 | 57.838 | 58.942 | 64.8 | 64.96 | 64.078 | 63.574 | 63.53 | 60.756 | 61.85 | 57.57 | 58.14 | 56.3 | 63.64 | 72.308 | 76.218 | 70.576 | 64.308 | 1428.558
12.07.2024 | 55.536 | 52.264 | 48.72 | 46.498 | 44.542 | 43.816 | 47.406 | 54.118 | 64.458 | 67.038 | 63.862 | 66.372 | 67.236 | 66.534 | 62.406 | 59.61 | 57.116 | 61.478 | 64.134 | 66.492 | 74.11 | 75.126 | 69.038 | 59.948 | 1437.858
13.07.2024 | 52.116 | 47.436 | 45.186 | 43.524 | 42.642 | 41.036 | 46.212 | 51.99 | 57.548 | 65.24 | 62.982 | 69.658 | 70.332 | 66.946 | 62.786 | 60.794 | 62.836 | 62.486 | 63.478 | 65.828 | 76.484 | 76.08 | 74.236 | 61.714 | 1429.57
14.07.2024 | 53.036 | 49.244 | 45.228 | 44.292 | 42.682 | 43.756 | 55.308 | 60.85 | 70.496 | 73.374 | 67.506 | 66.616 | 64.444 | 64.938 | 61.166 | 56.478 | 60.248 | 60.062 | 56.57 | 63.232 | 74.096 | 75.99 | 70.93 | 61.492 | 1442.034
15.07.2024 | 51.842 | 48.494 | 46.364 | 45.412 | 43.09 | 43.28 | 50.696 | 54.762 | 59.472 | 62.222 | 66.51 | 69.37 | 67.554 | 72.362 | 63.906 | 61.182 | 60.528 | 66.698 | 63.196 | 62.606 | 72.076 | 74.774 | 70.856 | 59.396 | 1436.648
16.07.2024 | 51.74 | 48.946 | 46.328 | 44.55 | 42.918 | 43.818 | 47.788 | 53.006 | 57.782 | 58.466 | 57.746 | 65.926 | 64.59 | 61.352 | 64.546 | 57.876 | 59.272 | 61.068 | 58.434 | 64.016 | 72.172 | 73.702 | 70.864 | 64.238 | 1391.144
17.07.2024 | 57.97 | 52.728 | 49.182 | 47.038 | 45.198 | 45.578 | 50.93 | 54.26 | 59.286 | 64.546 | 65.75 | 63.502 | 62.082 | 61.8 | 60.758 | 59.846 | 59.438 | 66.834 | 67.47 | 71.718 | 76.828 | 76.398 | 71.342 | 62.718 | 1453.2
18.07.2024 | 52.844 | 49.456 | 46.922 | 44.318 | 44.092 | 43.986 | 47.368 | 50.854 | 58.738 | 58.97 | 63.096 | 65.006 | 62.758 | 65.87 | 65.56 | 63.44 | 59.1 | 59.462 | 63.09 | 65.576 | 77.868 | 79.896 | 69.394 | 60.016 | 1417.68
19.07.2024 | 53.35 | 47.648 | 44.718 | 44.39 | 44.07 | 44.398 | 47.786 | 54.224 | 60.096 | 62.75 | 69.21 | 67.22 | 69.936 | 65.162 | 62.498 | 61.23 | 60.902 | 62.008 | 63.166 | 69.342 | 75.978 | 79.058 | 73.078 | 63.232 | 1445.45
20.07.2024 | 53.034 | 49.172 | 47.604 | 46.936 | 46.94 | 44.726 | 48.664 | 52.586 | 55.634 | 61.514 | 67.308 | 62.214 | 63.006 | 61.736 | 57.696 | 61.52 | 61.71 | 60.928 | 62.376 | 69.236 | 75.488 | 74.968 | 70.458 | 59.91 | 1415.364
21.07.2024 | 54.404 | 49.236 | 46.404 | 44.452 | 44.132 | 42.546 | 45.018 | 51.918 | 56.962 | 61.822 | 62.124 | 62.018 | 62.862 | 61.848 | 58.628 | 54.382 | 56.462 | 56.252 | 57.01 | 61.02 | 71.252 | 76.136 | 72.656 | 62.038 | 1371.582
22.07.2024 | 52.108 | 46.746 | 44.446 | 43.136 | 41.75 | 40.228 | 45.87 | 51.42 | 53.818 | 59.662 | 63.322 | 63.716 | 68.192 | 63.828 | 65.378 | 62.982 | 62.944 | 62.444 | 63.562 | 63.72 | 73.128 | 77.118 | 74.102 | 62.396 | 1406.016
23.07.2024 | 55.414 | 48.93 | 45.736 | 44.388 | 42.554 | 41.594 | 46.566 | 51.094 | 60.266 | 60.5 | 62.508 | 64.21 | 64.882 | 64.846 | 63.186 | 62.588 | 63.494 | 64.642 | 62.382 | 64.27 | 79.092 | 81.62 | 72.258 | 63.158 | 1430.178
24.07.2024 | 54.61 | 49.268 | 47.144 | 46.21 | 45.972 | 45.008 | 45.84 | 49.692 | 55.772 | 59.562 | 59.576 | 60.776 | 57.628 | 57.802 | 60.256 | 61.064 | 61.664 | 63.288 | 63.952 | 71.09 | 77.67 | 77.04 | 67.098 | 60.234 | 1398.216
25.07.2024 | 49.968 | 45.796 | 42.912 | 42.43 | 41.356 | 39.792 | 43.938 | 49.584 | 56.528 | 57.838 | 61.402 | 57.91 | 57.902 | 57.236 | 52.32 | 54.198 | 55.484 | 55.446 | 58.674 | 67.252 | 76.626 | 77.898 | 71.546 | 58.898 | 1332.934
26.07.2024 | 48.312 | 45.274 | 40.946 | 40.126 | 38.858 | 37.462 | 43.84 | 52.568 | 54.636 | 56.348 | 58.408 | 57.816 | 56.29 | 54.144 | 52.224 | 56.342 | 55.216 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 848.81
27.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
28.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
29.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
30.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 1379.516 | 1263.834 | 1198.636 | 1160.378 | 1118.302 | 1106.17 | 1240.59 | 1392.848 | 1535.06 | 1618.066 | 1660.824 | 1657.424 | 1663.616 | 1639.276 | 1585.834 | 1570.712 | 1561.464 | 1538.39 | 1552.144 | 1664.952 | 1883.078 | 1932.64 | 1794.614 | 1552.36 | 36270.7271
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /