## Лист1
Стартовал 01.08.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.08.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.07.2024 по 01.08.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-3 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259103407690 |  |  | 1 |  | 96880097.0772 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-3 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.07.2024 | 1091.5039 | 984.3658 | 941.2818 | 919.5595 | 886.8174 | 961.427 | 1075.6109 | 1157.4992 | 1168.6286 | 1244.9346 | 1224.5808 | 1251.5291 | 1291.2182 | 1301.0324 | 1295.7964 | 1281.3337 | 1267.2468 | 1271.3134 | 1330.0051 | 1398.7749 | 1613.7244 | 1520.7262 | 1351.0566 | 1182.4301 | 29012.3967
02.07.2024 | 1048.6298 | 994.2627 | 965.8176 | 955.6739 | 953.2379 | 998.7968 | 1054.8456 | 1143.5314 | 1214.9159 | 1259.6585 | 1286.2838 | 1289.5622 | 1276.6981 | 1255.8933 | 1272.7146 | 1263.953 | 1243.4358 | 1242.0732 | 1244.5656 | 1330.928 | 1572.1574 | 1500.1543 | 1341.6941 | 1171.9108 | 28881.3944
03.07.2024 | 1053.4165 | 998.2792 | 971.8586 | 951.4222 | 918.3672 | 950.6259 | 1068.6588 | 1153.7957 | 1265.3944 | 1353.191 | 1382.1667 | 1404.3416 | 1276.136 | 1225.5138 | 1386.1952 | 1372.5611 | 1391.1807 | 1369.2535 | 1343.3387 | 1446.0397 | 1611.3014 | 1564.6527 | 1435.4834 | 1211.568 | 30104.742
04.07.2024 | 1054.1577 | 995.7248 | 972.5194 | 956.5374 | 963.3026 | 1032.1452 | 1135.8522 | 1234.6018 | 1317.2427 | 1397.2822 | 1400.8246 | 1441.9326 | 1488.5244 | 1539.3302 | 1578.4509 | 1569.9078 | 1578.3589 | 1551.7654 | 1534.1615 | 1595.6163 | 1787.9514 | 1744.917 | 1571.9794 | 1375.0753 | 32818.1619
05.07.2024 | 1163.4443 | 1069.7512 | 1034.0162 | 1006.8409 | 971.0349 | 1037.5353 | 1159.7914 | 1284.9988 | 1381.5436 | 1502.6229 | 1558.7748 | 1619.6373 | 1656.6072 | 1678.1282 | 1689.135 | 1717.4294 | 1726.6371 | 1704.9307 | 1666.6741 | 1730.0604 | 1905.7928 | 1836.9953 | 1677.8375 | 1460.3845 | 35240.6037
06.07.2024 | 1271.5477 | 1182.9248 | 1137.3809 | 1103.4734 | 1088.6995 | 1110.6593 | 1169.0318 | 1297.2689 | 1485.4346 | 1699.8033 | 1783.5489 | 1816.8216 | 1823.3546 | 1804.7965 | 1785.8274 | 1719.8939 | 1679.2005 | 1616.778 | 1595.5537 | 1680.4864 | 1787.334 | 1674.131 | 1541.0413 | 1372.753 | 36227.7452
07.07.2024 | 1193.7278 | 1106.6057 | 1065.9577 | 1038.4768 | 1012.1946 | 1061.0688 | 1107.8729 | 1178.8984 | 1306.3219 | 1373.1605 | 1416.0521 | 1479.5684 | 1574.9189 | 1651.4961 | 1672.4786 | 1661.0864 | 1637.3657 | 1597.1504 | 1598.6853 | 1646.0243 | 1770.4979 | 1696.6147 | 1590.4858 | 1425.9704 | 33862.6802
08.07.2024 | 1228.4881 | 1151.2342 | 1104.1443 | 1109.7074 | 1093.7674 | 1100.0473 | 1173.8355 | 1276.4349 | 1389.4782 | 1358.7896 | 1368.7103 | 1429.1408 | 1463.0014 | 1683.3628 | 1741.4121 | 1700.1386 | 1642.1507 | 1620.9021 | 1612.2566 | 1701.6137 | 1815.9018 | 1746.8721 | 1603.3691 | 1411.7742 | 34526.5331
09.07.2024 | 1205.1201 | 1126.7662 | 1094.3603 | 1065.1646 | 1030.1965 | 1073.2513 | 1201.801 | 1340.303 | 1453.0542 | 1589.1837 | 1635.1382 | 1694.9017 | 1721.546 | 1727.9219 | 1718.5968 | 1691.8594 | 1664.5698 | 1675.5099 | 1629.6941 | 1725.3791 | 1860.6862 | 1809.0589 | 1659.0154 | 1480.841 | 35873.9196
10.07.2024 | 1307.4229 | 1188.6639 | 1151.6575 | 1126.8874 | 1120.1015 | 1208.5646 | 1282.9157 | 1373.4595 | 1428.3292 | 1488.076 | 1510.7794 | 1574.5783 | 1658.2723 | 1704.7526 | 1721.7526 | 1627.4967 | 1492.0212 | 1513.9481 | 1584.8518 | 1673.722 | 1791.8326 | 1765.5452 | 1633.4358 | 1414.7012 | 35343.7679
11.07.2024 | 1205.6177 | 1140.6584 | 1096.2814 | 1071.4455 | 1097.3843 | 1108.7311 | 1219.3904 | 1317.1959 | 1398.4266 | 1524.5276 | 1523.7024 | 1563.731 | 1594.1314 | 1588.0162 | 1591.8024 | 1573.8123 | 1563.8519 | 1538.5799 | 1504.8263 | 1658.7864 | 1846.0224 | 1806.7601 | 1576.4996 | 1423.0403 | 34533.2216
12.07.2024 | 1256.0921 | 1167.1117 | 1133.8245 | 1107.1561 | 1080.1245 | 1113.0648 | 1247.1445 | 1371.1004 | 1470.5831 | 1576.3073 | 1613.7149 | 1693.2473 | 1715.6938 | 1662.3269 | 1676.7403 | 1676.4906 | 1638.9001 | 1567.5661 | 1563.2396 | 1706.0077 | 1833.444 | 1788.5793 | 1662.1325 | 1420.332 | 35740.9241
13.07.2024 | 1239.0926 | 1155.7274 | 1112.3049 | 1099.6014 | 1087.5702 | 1151.4396 | 1218.8308 | 1313.6141 | 1439.2341 | 1567.4894 | 1646.48 | 1662.1397 | 1695.7463 | 1705.8 | 1746.7415 | 1697.7658 | 1666.0682 | 1685.8163 | 1673.9677 | 1720.154 | 1846.4935 | 1820.0739 | 1724.1231 | 1492.1354 | 36168.4099
14.07.2024 | 1293.7452 | 1188.2468 | 1143.2561 | 1118.7776 | 1084.7289 | 1132.7619 | 1221.3906 | 1356.2185 | 1477.7872 | 1599.7376 | 1692.94 | 1759.9257 | 1810.9022 | 1791.6199 | 1747.2886 | 1710.3312 | 1689.48 | 1719.4705 | 1687.6369 | 1686.7816 | 1790.7467 | 1741.8516 | 1610.9923 | 1380.356 | 36436.9734
15.07.2024 | 1197.749 | 1116.2006 | 1072.4057 | 1058.5124 | 1032.9942 | 1044.9929 | 1184.5623 | 1292.2058 | 1396.9654 | 1345.3716 | 1319.3446 | 1353.5038 | 1396.3053 | 1419.8627 | 1488.1199 | 1663.9901 | 1751.4496 | 1773.2036 | 1703.4556 | 1691.5063 | 1850.674 | 1789.0944 | 1640.1504 | 1412.4402 | 33995.0605
16.07.2024 | 1268.6629 | 1196.3986 | 1147.9391 | 1119.2566 | 1086.2194 | 1131.1226 | 1238.7942 | 1297.9374 | 1408.9389 | 1571.0897 | 1628.1225 | 1638.4602 | 1708.5082 | 1757.4656 | 1815.0996 | 1821.4538 | 1792.2379 | 1748.0124 | 1691.1575 | 1604.5563 | 1879.4301 | 1810.0247 | 1674.4492 | 1476.3234 | 36511.6608
17.07.2024 | 1289.5598 | 1212.8621 | 1168.4257 | 1143.1446 | 1095.3821 | 1141.8204 | 1252.1637 | 1367.4523 | 1506.1119 | 1654.7352 | 1711.4869 | 1780.6559 | 1822.1495 | 1818.5828 | 1814.1662 | 1789.7838 | 1742.1781 | 1723.848 | 1731.8822 | 1845.5814 | 1980.7493 | 1918.9935 | 1718.6813 | 1509.7066 | 37740.1034
18.07.2024 | 1297.2285 | 1217.2063 | 1158.6063 | 1119.5597 | 1155.6707 | 1214.534 | 1303.8772 | 1378.4323 | 1433.9232 | 1629.0681 | 1681.4919 | 1683.5313 | 1716.7598 | 1731.405 | 1759.0856 | 1760.4382 | 1726.1823 | 1696.3334 | 1690.4199 | 1752.9736 | 1896.6341 | 1851.8764 | 1667.1431 | 1430.6466 | 36953.0274
19.07.2024 | 1281.8774 | 1200.7762 | 1158.8704 | 1128.7607 | 1098.9776 | 1126.831 | 1252.8397 | 1356.0174 | 1484.9449 | 1609.1974 | 1663.3551 | 908.2288 | 1719.9581 | 1760.7494 | 1803.2362 | 1785.8601 | 1791.4496 | 1761.8927 | 1721.2949 | 1771.4976 | 1895.8636 | 1815.9068 | 1664.5219 | 1496.5682 | 36259.4757
20.07.2024 | 1330.1393 | 1246.4945 | 1197.7936 | 1161.2082 | 1144.2386 | 1146.7157 | 1203.3158 | 1268.3662 | 1316.1835 | 1331.3144 | 1379.9455 | 1418.7476 | 1398.3584 | 1419.485 | 1450.7431 | 1431.9298 | 1482.8988 | 1502.6846 | 1502.0026 | 1588.2993 | 1698.8344 | 1664.5592 | 1558.585 | 1391.6088 | 33234.4517
21.07.2024 | 1269.8004 | 1198.2114 | 1064.468 | 1023.8408 | 1074.7504 | 1073.8589 | 1102.1108 | 1183.6161 | 1293.1835 | 1415.5764 | 1396.9214 | 1413.3142 | 1509.107 | 1597.4758 | 1629.5749 | 1613.1997 | 1618.3769 | 1602.4437 | 1573.4944 | 1653.2956 | 1760.1768 | 1676.2996 | 1499.8834 | 1328.115 | 33571.0952
22.07.2024 | 1199.9108 | 1130.664 | 1078.0943 | 1021.1382 | 1019.3354 | 1044.9601 | 1169.2693 | 1266.6181 | 1362.0512 | 1438.7281 | 1562.8481 | 1657.9526 | 1702.8332 | 1783.9168 | 1820.3134 | 1842.3996 | 1777.2454 | 1743.0001 | 1703.6839 | 1800.7062 | 1900.1545 | 1845.1691 | 1684.6036 | 1460.9682 | 36016.5644
23.07.2024 | 1320.4014 | 1251.5917 | 1202.0487 | 1160.7101 | 1125.0996 | 1129.2952 | 1258.2043 | 1365.2084 | 1475.9586 | 1617.7486 | 1695.8187 | 1724.1938 | 1761.0509 | 1787.7592 | 1832.8163 | 1812.7542 | 1793.0577 | 1784.8319 | 1747.5484 | 1806.1814 | 1842.9302 | 1702.7146 | 1537.5729 | 1338.9504 | 37074.4474
24.07.2024 | 1246.9816 | 1165.6215 | 1119.1644 | 1097.4795 | 1158.307 | 1139.1227 | 1229.3957 | 1310.9781 | 1380.7114 | 1472.6024 | 1491.3019 | 1554.7137 | 1630.0074 | 1656.8231 | 1518.8701 | 1454.0138 | 1353.2556 | 1359.6845 | 1382.3018 | 1473.6144 | 1585.3895 | 1542.8655 | 1355.0712 | 1214.8914 | 32893.1684
25.07.2024 | 1115.6441 | 1054.8887 | 1026.9533 | 999.0632 | 1002.3273 | 985.4167 | 1056.0822 | 1167.9192 | 1284.7307 | 1405.3474 | 1411.0898 | 1425.8827 | 1464.7535 | 1465.1623 | 1537.3128 | 1481.0984 | 1438.8563 | 1418.0771 | 1400.4462 | 1540.9949 | 1625.089 | 1601.3519 | 1457.6594 | 1213.1686 | 31579.3157
26.07.2024 | 1094.4079 | 1029.8646 | 987.8859 | 973.7529 | 973.6858 | 1010.6305 | 1131.672 | 1238.4256 | 1307.3454 | 1401.3498 | 1397.908 | 1426.4511 | 1467.0181 | 1444.9758 | 1468.2675 | 1444.4074 | 1355.0346 | 1341.3668 | 1402.2974 | 1562.6091 | 1553.0101 | 1469.3399 | 1335.1633 | 1189.9215 | 31006.791
27.07.2024 | 1068.6272 | 994.5644 | 968.9585 | 957.6855 | 965.5751 | 945.0196 | 1027.0352 | 1079.6443 | 1172.9102 | 1296.3934 | 1302.9536 | 1306.4134 | 1317.6344 | 1288.3341 | 1269.6644 | 1250.3907 | 1237.5718 | 1242.0907 | 1280.0651 | 1440.8839 | 1520.0358 | 1465.7411 | 1334.0236 | 1196.3927 | 28928.6084
28.07.2024 | 1091.9196 | 1028.3322 | 999.9925 | 978.5765 | 996.6468 | 963.9452 | 987.9038 | 1062.8154 | 1194.9832 | 1283.3383 | 1302.1862 | 1307.6706 | 1289.7201 | 1269.8256 | 1227.0362 | 1212.3097 | 1181.5766 | 1185.0001 | 1239.8544 | 1387.5281 | 1502.1998 | 1431.9905 | 1280.2943 | 1115.5101 | 28521.1558
29.07.2024 | 993.73 | 931.8437 | 900.5251 | 884.5672 | 882.3378 | 912.4074 | 1033.4541 | 1132.3387 | 1217.7608 | 1321.3249 | 1315.9288 | 1201.9672 | 1329.1738 | 1381.139 | 1365.4299 | 1399.6557 | 1403.7549 | 1406.9518 | 1382.2156 | 1459.3517 | 1603.4848 | 1529.8404 | 1387.6381 | 1213.8527 | 29590.6739
30.07.2024 | 1076.8458 | 1013.2427 | 982.2617 | 967.7617 | 960.4652 | 935.8044 | 1045.8409 | 1144.8891 | 1192.1377 | 1308.2631 | 1344.6557 | 1374.6426 | 1411.8327 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 14758.6434
31.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 35755.4918 | 33439.0863 | 32159.0545 | 31425.742 | 31159.5405 | 31986.5962 | 34813.4932 | 37711.7849 | 40625.2151 | 43636.2131 | 44649.0557 | 44857.387 | 46691.9212 | 45902.9531 | 46424.6686 | 46027.7446 | 45325.5932 | 44964.479 | 44721.5768 | 47079.9544 | 50928.5426 | 49132.6999 | 44774.5866 | 39212.3368 | 993405.7169
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /