## Лист1
Стартовал 01.08.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.08.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.07.2024 по 01.08.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-4 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304211 |  |  | 1 |  | 61212177.2467 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-4 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.07.2024 | 646.6005 | 592.1428 | 568.3972 | 556.9853 | 492.089 | 509.9265 | 577.9713 | 669.0583 | 754.8798 | 781.1145 | 804.62 | 842.6116 | 838.664 | 844.1857 | 816.2575 | 805.6094 | 785.7902 | 788.8089 | 813.4344 | 895.3853 | 1029.3632 | 963.1282 | 832.8604 | 727.9322 | 17937.8163
02.07.2024 | 654.2972 | 614.6243 | 589.0629 | 576.4084 | 539.2684 | 532.2907 | 584.1749 | 690.7129 | 748.7943 | 782.0885 | 781.9732 | 853.6523 | 878.3029 | 853.9009 | 822.5269 | 798.9503 | 798.7966 | 791.962 | 802.717 | 872.1735 | 1001.0346 | 968.8573 | 859.8247 | 744.9655 | 18141.3603
03.07.2024 | 656.8249 | 611.2981 | 584.1206 | 575.5447 | 532.2233 | 549.5753 | 599.3014 | 704.7797 | 787.7963 | 839.4343 | 871.3607 | 889.1068 | 873.5606 | 876.5989 | 887.8849 | 860.4592 | 849.9981 | 838.2616 | 851.2699 | 921.1243 | 1049.233 | 1008.9972 | 903.2428 | 779.1865 | 18901.1831
04.07.2024 | 677.982 | 633.8222 | 603.4516 | 587.5459 | 536.0007 | 561.7963 | 634.6489 | 727.6147 | 827.4283 | 867.8759 | 936.3322 | 979.894 | 1004.1337 | 1008.2413 | 1016.8197 | 1012.0923 | 1042.3945 | 1003.4943 | 1013.2903 | 1068.4062 | 1218.8052 | 1169.3343 | 1025.4257 | 852.4146 | 21009.2449
05.07.2024 | 745.8034 | 689.9361 | 649.9205 | 621.9307 | 560.0437 | 574.2235 | 661.4018 | 791.5697 | 920.3722 | 989.7152 | 1029.7456 | 1075.4641 | 1126.3044 | 1152.3872 | 1145.3836 | 1171.5953 | 1160.9875 | 1158.4409 | 1155.0704 | 1207.6054 | 1341.6879 | 1284.2273 | 1135.1602 | 974.3843 | 23323.3611
06.07.2024 | 841.9608 | 780.6124 | 731.6313 | 693.2927 | 630.2225 | 643.1448 | 706.8538 | 839.6181 | 978.7395 | 1071.8379 | 1155.4562 | 1225.2397 | 1225.3054 | 1179.5414 | 1160.0387 | 1128.026 | 1106.3898 | 1024.8297 | 1029.5113 | 1072.0484 | 1182.9417 | 1144.1216 | 1037.5779 | 887.5239 | 23476.4655
07.07.2024 | 772.5608 | 726.0652 | 685.1464 | 653.0164 | 603.1192 | 603.4285 | 640.0273 | 713.4442 | 811.5486 | 877.6035 | 921.7133 | 988.5 | 1073.1366 | 1129.0214 | 1133.6077 | 1126.6527 | 1138.1747 | 1117.1341 | 1059.6896 | 1089.6681 | 1196.3759 | 1162.7716 | 1043.8394 | 900.0396 | 22166.2849
08.07.2024 | 774.7405 | 697.1233 | 664.9512 | 639.0624 | 586.2824 | 604.1793 | 673.9745 | 757.9403 | 885.8852 | 977.4721 | 1034.9382 | 1073.0786 | 1108.2216 | 1164.6728 | 1143.2953 | 1045.9533 | 1005.7848 | 991.8486 | 982.4805 | 1071.6684 | 1192.2225 | 1156.8573 | 1034.6103 | 856.7903 | 22124.0335
09.07.2024 | 742.6572 | 684.2033 | 660.6226 | 641.1992 | 587.926 | 588.8045 | 673.5593 | 799.3482 | 908.3473 | 1009.075 | 1095.2165 | 1147.4848 | 1183.0959 | 1197.0393 | 1155.764 | 1114.8271 | 1069.2036 | 1044.8657 | 1070.9324 | 1141.5249 | 1242.8142 | 1193.9963 | 1061.9984 | 907.3629 | 22921.8685
10.07.2024 | 794.1099 | 727.4871 | 692.7202 | 672.8518 | 613.6659 | 611.8557 | 688.2614 | 790.7377 | 889.4936 | 916.5151 | 961.8253 | 1051.4811 | 1120.9847 | 1155.3537 | 1136.2799 | 1052.3914 | 928.8317 | 976.3682 | 994.528 | 1083.3047 | 1211.664 | 1145.0248 | 1031.8445 | 875.7785 | 22123.3587
11.07.2024 | 772.9783 | 720.515 | 681.8078 | 669.6047 | 626.1856 | 627.2266 | 694.8351 | 773.7715 | 890.5833 | 974.8979 | 1035.6573 | 1059.0913 | 1080.7993 | 1048.7301 | 1020.1002 | 1010.3236 | 1001.6779 | 1019.5159 | 1020.0011 | 1071.4372 | 1187.9672 | 1148.4573 | 1040.0008 | 873.582 | 22049.7473
12.07.2024 | 778.1985 | 715.9424 | 678.179 | 654.8307 | 612.8209 | 612.0421 | 688.1146 | 808.1613 | 923.612 | 986.1174 | 1060.7286 | 1109.8218 | 1133.7529 | 1089.3653 | 1058.6174 | 1062.3159 | 1018.0573 | 968.1637 | 959.8427 | 1078.6738 | 1179.3953 | 1145.4102 | 1031.9864 | 874.1036 | 22228.254
13.07.2024 | 755.3867 | 700.4271 | 671.0121 | 648.665 | 599.1844 | 599.5123 | 650.368 | 788.5682 | 920.6619 | 996.1452 | 1069.7673 | 1138.9197 | 1168.2271 | 1137.6591 | 1122.9847 | 1119.2044 | 1101.7812 | 1074.7352 | 1072.7774 | 1144.1474 | 1246.0526 | 1189.8147 | 1051.2088 | 920.5759 | 22887.7862
14.07.2024 | 798.5102 | 712.6272 | 673.2221 | 644.7093 | 584.8638 | 597.8932 | 650.3972 | 768.5898 | 880.2532 | 992.95 | 1058.559 | 1127.9159 | 1167.1331 | 1154.4457 | 1144.6474 | 1135.5667 | 1117.2794 | 1093.5083 | 1067.8809 | 1066.2019 | 1179.1031 | 1121.6821 | 976.1269 | 832.7149 | 22546.781
15.07.2024 | 724.6403 | 666.0942 | 632.7413 | 611.3249 | 567.886 | 582.289 | 641.9114 | 760.4867 | 868.1429 | 928.8643 | 962.9157 | 1005.7555 | 1048.233 | 1119.337 | 1114.6192 | 1085.5418 | 1106.8984 | 1116.2978 | 1095.6359 | 1108.5079 | 1213.7436 | 1139.5887 | 1005.4477 | 843.9433 | 21950.8465
16.07.2024 | 732.0388 | 665.6423 | 627.531 | 616.0299 | 568.418 | 580.2693 | 645.2424 | 745.3414 | 883.4709 | 928.2057 | 991.4332 | 1080.5229 | 1132.0297 | 1143.5637 | 1134.3782 | 1139.5369 | 1104.7684 | 1073.2635 | 998.9545 | 1000.4353 | 1219.0486 | 1174.5159 | 1076.5283 | 900.6793 | 22161.8482
17.07.2024 | 786.678 | 709.449 | 668.2561 | 645.6044 | 589.7173 | 595.657 | 655.9761 | 796.6407 | 925.4092 | 1036.9858 | 1103.8664 | 1182.6958 | 1216.4709 | 1203.1295 | 1180.1852 | 1144.8781 | 1106.947 | 1083.6418 | 1103.076 | 1208.4305 | 1330.7164 | 1265.9217 | 1119.8991 | 931.5188 | 23591.7508
18.07.2024 | 810.6722 | 740.6614 | 705.3998 | 689.2622 | 655.8988 | 665.4443 | 736.1517 | 28.9674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.9056 | 1285.9324 | 1248.5013 | 1184.5028 | 1139.1406 | 1144.7454 | 1158.4239 | 1217.4072 | 1298.0467 | 1220.2064 | 1076.9662 | 918.0331 | 18433.2694
19.07.2024 | 794.5084 | 714.4845 | 689.2068 | 664.3822 | 610.8525 | 634.1215 | 699.5756 | 831.8463 | 956.6698 | 984.5936 | 1041.1912 | 1121.0144 | 1194.9372 | 1144.3924 | 1110.8069 | 1126.6896 | 1112.7307 | 1083.5878 | 1041.6349 | 1150.168 | 1245.0987 | 1206.5994 | 1061.9191 | 914.8793 | 23135.8907
20.07.2024 | 803.9761 | 746.3477 | 708.2889 | 687.7977 | 656.0087 | 627.9647 | 649.1054 | 711.069 | 766.2099 | 815.5719 | 537.4408 | 630.9888 | 909.872 | 898.4256 | 885.8726 | 895.8602 | 919.0127 | 942.6428 | 948.1657 | 1068.7533 | 1169.2864 | 1111.3283 | 989.853 | 872.5482 | 19952.3906
21.07.2024 | 783.4139 | 720.3291 | 678.072 | 651.0847 | 616.5829 | 586.3222 | 620.8458 | 667.9962 | 760.21 | 802.6052 | 831.881 | 875.5173 | 942.6247 | 994.3205 | 1005.2118 | 994.9868 | 987.5783 | 977.4067 | 974.1731 | 1031.0468 | 1125.2324 | 1081.4879 | 968.5004 | 836.2894 | 20513.7191
22.07.2024 | 735.7707 | 676.5856 | 642.5378 | 618.3598 | 573.1222 | 582.5865 | 643.1588 | 736.2631 | 863.5024 | 937.6566 | 993.8705 | 1059.7164 | 1103.7638 | 1122.8063 | 1118.3901 | 1093.7501 | 1089.0182 | 1084.7906 | 1069.7748 | 1161.1994 | 1248.7934 | 1186.8172 | 1069.2777 | 918.5647 | 22330.0766
23.07.2024 | 799.887 | 727.3661 | 685.0816 | 656.0293 | 603.6065 | 600.9556 | 667.6313 | 802.6884 | 919.9053 | 995.6521 | 1065.5047 | 1109.3165 | 1179.7568 | 1174.8124 | 1177.2072 | 1167.6461 | 1171.5145 | 1158.9933 | 1123.1384 | 1186.2211 | 1171.1691 | 1113.6911 | 1003.5166 | 878.8428 | 23140.1336
24.07.2024 | 783.2381 | 729.9635 | 702.2655 | 675.1457 | 652.43 | 638.0806 | 666.9371 | 762.2245 | 865.1688 | 882.8157 | 932.5507 | 968.2897 | 1031.359 | 1054.7367 | 928.5086 | 853.3184 | 819.5835 | 842.1695 | 878.6509 | 979.0383 | 1042.3959 | 974.4907 | 864.4125 | 757.8689 | 20285.6427
25.07.2024 | 681.7022 | 649.1232 | 619.963 | 604.7809 | 577.592 | 567.5898 | 629.5267 | 718.9894 | 818.9642 | 870.1057 | 895.5213 | 940.0532 | 971.8934 | 1002.5084 | 989.2834 | 939.4764 | 946.7599 | 902.9082 | 900.0688 | 1004.2538 | 1091.4273 | 1031.6868 | 908.4303 | 800.7297 | 20063.338
26.07.2024 | 722.7751 | 657.1384 | 621.5979 | 605.9917 | 566.2779 | 561.458 | 616.643 | 708.9575 | 822.7608 | 897.2461 | 936.7464 | 997.2237 | 993.2621 | 927.6851 | 892.7582 | 885.4555 | 834.9506 | 800.7799 | 855.5954 | 982.4491 | 990.4734 | 929.624 | 828.2477 | 724.4037 | 19360.5012
27.07.2024 | 664.4962 | 627.7115 | 604.3633 | 594.7693 | 567.8891 | 556.3264 | 593.1562 | 649.2517 | 731.4332 | 784.3955 | 821.5575 | 834.1304 | 820.2748 | 812.2023 | 789.3315 | 760.5092 | 761.4797 | 770.9959 | 810.8273 | 921.2593 | 957.6094 | 908.8606 | 822.0629 | 716.7553 | 17881.6487
28.07.2024 | 650.0156 | 608.5049 | 584.6608 | 571.8666 | 558.2693 | 527.5829 | 553.3954 | 610.593 | 698.4298 | 749.2806 | 785.0794 | 801.2794 | 785.3107 | 776.2807 | 768.6803 | 749.4474 | 742.0509 | 751.2816 | 784.1853 | 907.3295 | 961.4348 | 911.3714 | 805.1827 | 697.4552 | 17338.9682
29.07.2024 | 615.5414 | 565.5633 | 546.6341 | 529.325 | 498.1204 | 504.0712 | 576.0008 | 682.7684 | 776.6157 | 809.1368 | 835.2445 | 841.9838 | 847.7079 | 864.5825 | 888.3637 | 883.0308 | 891.2681 | 877.5129 | 862.2637 | 974.1164 | 1035.8102 | 964.9055 | 854.0027 | 731.2843 | 18455.8541
30.07.2024 | 626.0875 | 589.8381 | 564.4778 | 556.993 | 522.4254 | 533.0396 | 597.2787 | 700.9255 | 788.872 | 828.1494 | 866.0419 | 901.6745 | 900.6368 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 8976.4403
31.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 22128.0523 | 20401.6293 | 19415.323 | 18814.3944 | 17488.9927 | 17559.6581 | 19316.4261 | 21538.9236 | 24574.1603 | 26314.1076 | 27418.7385 | 28912.4241 | 30568.6604 | 30515.8583 | 29996.3063 | 29348.598 | 28858.8488 | 28502.9548 | 28497.9943 | 30683.9855 | 33558.9468 | 32023.7757 | 28519.9542 | 24451.1508 | 619409.8639
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /