## Лист1
Стартовал 01.08.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.08.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.07.2024 по 01.08.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-8 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304202 |  |  | 1 |  | 74690544.0628 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-8 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.07.2024 | 763.853 | 710.4037 | 685.221 | 663.411 | 625.192 | 645.7074 | 718.494 | 824.6051 | 928.8611 | 1090.7581 | 1152.7807 | 1205.6967 | 1231.8696 | 1232.6616 | 1239.3528 | 1209.5661 | 1173.8309 | 1141.9001 | 1071.9023 | 1080.4497 | 1126.2868 | 1037.455 | 937.3701 | 826.7591 | 23324.3878
02.07.2024 | 760.8456 | 734.5881 | 711.2445 | 684.791 | 664.6742 | 671.3788 | 733.8171 | 841.5234 | 953.3354 | 1144.3459 | 1218.9681 | 1261.6537 | 1263.9167 | 1221.5745 | 1202.0241 | 1158.7546 | 1128.9584 | 1083.8885 | 1011.4776 | 1042.8424 | 1097.7303 | 1040.9092 | 924.5788 | 854.8399 | 23412.6608
03.07.2024 | 774.002 | 757.3048 | 731.7881 | 713.4717 | 657.7037 | 677.0744 | 731.0374 | 856.6148 | 1014.4694 | 1225.1316 | 1303.6021 | 1359.4475 | 1356.2876 | 1338.2119 | 1332.6196 | 1283.7694 | 1279.6814 | 1225.7896 | 1115.9379 | 1106.6244 | 1133.0491 | 1061.4787 | 942.5492 | 881.9363 | 24859.5824
04.07.2024 | 808.4856 | 760.5202 | 736.7637 | 721.9357 | 655.4257 | 686.0988 | 766.253 | 869.2327 | 1081.398 | 1268.8407 | 1405.1488 | 1450.3218 | 1443.1391 | 1472.0686 | 1451.5798 | 1461.6771 | 1449.7136 | 1396.9949 | 1317.0144 | 1265.9481 | 1291.6103 | 1201.0268 | 1071.6029 | 935.06 | 26967.8603
05.07.2024 | 835.485 | 789.4609 | 751.9411 | 728.216 | 678.4074 | 701.415 | 793.0336 | 940.8172 | 1148.3308 | 1449.2534 | 1581.2451 | 1595.3651 | 1615.5249 | 1648.4804 | 1641.7849 | 1633.3424 | 1613.2085 | 1540.4 | 1429.8986 | 1380.1894 | 1383.2162 | 1284.1326 | 1141.9712 | 1019.4158 | 29324.5356
06.07.2024 | 908.0475 | 863.5434 | 820.8887 | 785.1742 | 750.1507 | 768.9707 | 822.886 | 955.8395 | 1169.5032 | 1453.9372 | 1571.2094 | 1579.8217 | 1579.4212 | 1548.0834 | 1487.2671 | 1419.6856 | 1392.5384 | 1301.128 | 1208.4783 | 1213.2699 | 1243.2974 | 1168.2725 | 1054.6306 | 945.7074 | 28011.7521
07.07.2024 | 859.924 | 816.9504 | 810.8394 | 774.0204 | 715.7133 | 715.9364 | 746.2016 | 838.0156 | 996.762 | 1140.7629 | 1234.8874 | 1242.8055 | 1322.6028 | 1360.094 | 1343.9121 | 1333.1022 | 1351.6204 | 1307.8677 | 1219.8236 | 1215.4608 | 1222.5251 | 1149.1414 | 1080.2101 | 961.3738 | 25760.5528
08.07.2024 | 876.9525 | 819.0402 | 793.1602 | 760.0875 | 701.5588 | 718.7408 | 796.2748 | 907.0602 | 1115.0107 | 1367.3735 | 1491.8936 | 1499.9289 | 1530.2238 | 1626.1985 | 1635.551 | 1556.044 | 1472.7279 | 1357.8014 | 1241.7236 | 1221.7898 | 1268.9857 | 1184.8193 | 1094.6266 | 969.0363 | 28006.61
09.07.2024 | 866.4244 | 817.1135 | 778.663 | 751.5328 | 698.6392 | 724.2303 | 804.2886 | 955.8003 | 1171.5697 | 1463.0297 | 1592.6201 | 1614.8701 | 1656.6081 | 1659.5109 | 1599.8888 | 1552.9413 | 1507.4349 | 1388.4296 | 1307.5244 | 1298.8847 | 1295.7441 | 1219.3207 | 1105.4219 | 984.2966 | 28814.7876
10.07.2024 | 880.8891 | 833.7547 | 821.7057 | 780.6669 | 735.431 | 736.4975 | 815.9074 | 947.0619 | 1124.1347 | 1336.7391 | 1458.0113 | 1546.3749 | 1608.9245 | 1632.2221 | 1584.1493 | 1486.704 | 1299.1797 | 1384.6502 | 1300.4996 | 1263.528 | 1293.2863 | 1193.7252 | 1083.8163 | 984.6699 | 28132.5293
11.07.2024 | 864.5457 | 822.0935 | 801.0463 | 778.4489 | 732.0786 | 745.5777 | 821.5199 | 928.2271 | 1139.2967 | 1421.4341 | 1537.5191 | 1536.3026 | 1555.1433 | 1515.1263 | 1523.3827 | 1477.2681 | 1453.0081 | 1398.196 | 1287.6127 | 1286.294 | 1285.4176 | 1192.8619 | 1087.0427 | 980.8568 | 28170.3004
12.07.2024 | 892.5878 | 844.8782 | 819.8924 | 781.7029 | 740.6541 | 754.9931 | 835.1654 | 977.5169 | 1189.4354 | 1451.3929 | 1563.7255 | 1624.121 | 1656.2057 | 1557.8582 | 1539.0763 | 1552.7331 | 1435.8219 | 1354.8916 | 1272.7196 | 1322.9633 | 1332.5524 | 1225.2018 | 1096.9249 | 953.3004 | 28776.3148
13.07.2024 | 877.1523 | 831.6233 | 802.0281 | 776.0606 | 736.1771 | 710.7571 | 796.7812 | 955.1568 | 1129.2316 | 1348.5289 | 1461.7076 | 1529.8793 | 1514.7726 | 1503.6246 | 1496.3827 | 1475.4788 | 1416.5444 | 1335.2706 | 1240.2784 | 1295.3216 | 1310.3128 | 1218.2757 | 1088.8443 | 960.9778 | 27811.168
14.07.2024 | 876.4005 | 818.6769 | 796.0305 | 771.5046 | 711.0905 | 737.9813 | 789.7069 | 895.4936 | 1062.4117 | 1229.5887 | 1380.8122 | 1420.1508 | 1430.3283 | 1420.6617 | 1349.4533 | 1304.2926 | 1296.6635 | 1267.0081 | 1202.1138 | 1180.1602 | 1219.8982 | 1143.3684 | 1031.9914 | 940.3497 | 26276.1377
15.07.2024 | 851.6138 | 816.6185 | 784.6706 | 754.0677 | 696.4146 | 710.3227 | 793.1349 | 902.7865 | 1120.8328 | 1336.4207 | 1427.4589 | 1455.5496 | 1467.1685 | 1517.1662 | 1528.087 | 1529.3461 | 1544.8435 | 1469.2848 | 1321.1074 | 1251.9957 | 1259.2816 | 1183.8668 | 1071.4477 | 935.6737 | 27729.1602
16.07.2024 | 852.783 | 804.4114 | 788.7551 | 753.2909 | 695.0238 | 727.1986 | 788.9611 | 895.7996 | 1135.9435 | 1420.436 | 1564.0502 | 1605.8841 | 1638.612 | 1693.0132 | 1638.4056 | 1630.3221 | 1614.3097 | 1530.8688 | 1418.6343 | 1331.9651 | 1292.3114 | 1231.6281 | 1102.1285 | 960.7466 | 29115.4826
17.07.2024 | 872.6103 | 822.3249 | 788.2208 | 770.9861 | 728.3647 | 741.9674 | 834.2885 | 988.5501 | 1199.4814 | 1481.0765 | 1630.7569 | 1650.0944 | 1645.2744 | 1604.5007 | 1599.7126 | 1580.9147 | 1548.4575 | 1460.1159 | 1394.432 | 1379.2897 | 1368.5735 | 1293.7068 | 1141.2308 | 972.7841 | 29497.715
18.07.2024 | 882.6879 | 839.6375 | 808.9048 | 786.9769 | 774.3764 | 761.6706 | 837.1228 | 992.3916 | 1238.8963 | 1524.1894 | 1642.4649 | 1648.5994 | 1636.6794 | 1603.4446 | 1630.1671 | 1592.5928 | 1553.6459 | 1459.3171 | 1367.2814 | 1341.5618 | 1328.6829 | 1232.5813 | 1097.7841 | 987.1831 | 29568.8403
19.07.2024 | 897.1342 | 845.6912 | 802.8592 | 775.9223 | 724.4645 | 726.1291 | 799.8583 | 922.653 | 1178.8217 | 1437.4881 | 1585.5183 | 1651.1008 | 1676.5944 | 1676.5646 | 1660.8711 | 1623.4639 | 1590.9937 | 1508.6488 | 1364.0434 | 1363.6245 | 1344.5918 | 1259.9044 | 1134.5745 | 1009.1006 | 29560.6162
20.07.2024 | 906.1286 | 847.3432 | 817.213 | 812.9193 | 788.8168 | 739.6454 | 777.7531 | 831.4184 | 938.9792 | 1115.1533 | 1202.0671 | 1248.5514 | 1253.1455 | 1239.3662 | 1239.4091 | 1251.512 | 1264.8639 | 1255.6845 | 1201.1988 | 1230.1161 | 1212.9511 | 1165.2371 | 1054.4739 | 938.6823 | 25332.6293
21.07.2024 | 852.8585 | 819.8321 | 797.2395 | 776.8392 | 758.5579 | 692.4027 | 749.456 | 825.3248 | 969.3473 | 1089.1357 | 1134.8741 | 1200.6543 | 1259.5964 | 1303.9108 | 1312.8377 | 1306.3574 | 1292.7673 | 1245.228 | 1189.3284 | 1187.9199 | 1216.9861 | 1151.0456 | 1023.8752 | 902.068 | 25058.4428
22.07.2024 | 822.5812 | 789.141 | 755.3012 | 745.6683 | 705.8904 | 696.3698 | 783.1841 | 895.094 | 1095.8207 | 1340.1209 | 1469.7746 | 1551.4017 | 1592.4563 | 1595.5448 | 1606.9726 | 1597.0271 | 1592.0657 | 1509.3872 | 1404.6362 | 1374.3371 | 1344.4548 | 1263.1505 | 1112.1756 | 1008.9222 | 28651.478
23.07.2024 | 905.9739 | 864.9286 | 830.2885 | 800.3353 | 763.7245 | 745.8791 | 813.4011 | 963.8678 | 1174.2424 | 1453.6329 | 1578.6399 | 1576.8131 | 1619.1204 | 1619.7826 | 1638.2473 | 1663.3365 | 1635.2536 | 1576.5577 | 1448.8864 | 1395.3811 | 1316.139 | 1197.8676 | 1087.3126 | 960.4469 | 29630.0587
24.07.2024 | 878.8516 | 841.0352 | 821.2681 | 824.3028 | 808.6004 | 749.9333 | 802.0886 | 926.7009 | 1098.3469 | 1276.3997 | 1404.438 | 1466.8373 | 1490.7246 | 1497.6461 | 1352.5757 | 1236.6451 | 1141.7442 | 1093.6606 | 1071.8688 | 1107.4419 | 1116.8492 | 1054.6708 | 947.2028 | 839.7853 | 25849.6178
25.07.2024 | 790.4445 | 755.8103 | 742.1987 | 724.5778 | 715.1408 | 670.3342 | 733.3746 | 871.3952 | 1048.0086 | 1275.7872 | 1340.9542 | 1355.1642 | 1378.3898 | 1396.1631 | 1414.0738 | 1388.9231 | 1322.7503 | 1224.5176 | 1148.2409 | 1223.1758 | 1218.1167 | 1140.3512 | 1024.3339 | 894.4611 | 25796.6875
26.07.2024 | 828.3536 | 782.7433 | 761.942 | 744.179 | 719.5634 | 688.8903 | 757.3113 | 872.8769 | 1079.4255 | 1303.1614 | 1401.8037 | 1444.2721 | 1446.0938 | 1367.2497 | 1383.1166 | 1293.5308 | 1193.1814 | 1122.1263 | 1100.7415 | 1148.9164 | 1107.7932 | 1020.2876 | 913.3772 | 837.7968 | 25318.7338
27.07.2024 | 783.6859 | 761.7 | 740.6783 | 726.9873 | 704.5773 | 652.2894 | 695.8643 | 778.5871 | 909.7107 | 1033.9449 | 1121.7259 | 1136.8604 | 1143.4782 | 1124.443 | 1091.8097 | 1033.7212 | 1026.5185 | 985.7604 | 966.3846 | 1057.6951 | 1067.118 | 993.56 | 906.3174 | 819.5903 | 22263.0082
28.07.2024 | 766.0286 | 732.3428 | 712.077 | 695.918 | 690.0931 | 663.8182 | 657.6529 | 733.0657 | 857.1667 | 951.0108 | 993.2502 | 1011.9027 | 997.1108 | 998.0706 | 977.0365 | 932.8569 | 928.8632 | 935.8249 | 953.6191 | 1080.2187 | 1075.6571 | 1001.2056 | 898.9202 | 799.1428 | 21042.8532
29.07.2024 | 737.3913 | 704.2934 | 684.4175 | 677.3932 | 657.7832 | 632.0561 | 709.2192 | 826.8163 | 979.1638 | 1152.1717 | 1224.263 | 1232.1072 | 1249.7097 | 1295.5929 | 1322.3011 | 1298.9436 | 1289.3495 | 1222.2736 | 1140.6753 | 1139.3471 | 1161.5999 | 1086.4084 | 960.4829 | 842.9043 | 24226.6643
30.07.2024 | 777.4692 | 745.0456 | 716.0672 | 710.3744 | 693.3624 | 672.5765 | 739.5328 | 855.4262 | 995.413 | 1229.1159 | 1354.9324 | 1346.293 | 1389.9002 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 12225.509
31.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 25252.1911 | 23992.8508 | 23213.3144 | 22551.7627 | 21427.6505 | 21266.843 | 23243.5707 | 26775.7192 | 32243.3509 | 38810.362 | 42031.1033 | 43048.8253 | 43649.0228 | 42268.8356 | 41822.0477 | 40864.8524 | 39810.54 | 38083.4726 | 35718.0833 | 35786.7122 | 35935.0186 | 33595.4609 | 30217.2183 | 26907.868 | 788516.6765
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /