## Лист1
Стартовал 01.08.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.08.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.07.2024 по 01.08.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-1 Лососёвый завод;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251176202700 |  |  | 1 |  | 3115789.2459 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-35" 35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-1 Лососёвый завод | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.07.2024 | 234.4061 | 226.4766 | 228.6576 | 229.0193 | 208.2477 | 197.9014 | 201.5115 | 197.0377 | 203.073 | 222.4587 | 220.9158 | 213.2779 | 205.8374 | 208.4863 | 212.1135 | 212.8912 | 210.0451 | 206.4428 | 207.6961 | 219.2516 | 237.3523 | 231.8144 | 224.5959 | 216.2354 | 5175.7453
02.07.2024 | 217.4219 | 218.5421 | 217.6026 | 215.9342 | 203.4033 | 183.9226 | 189.9077 | 192.6092 | 195.8168 | 202.4526 | 205.4922 | 205.3503 | 204.6901 | 208.8685 | 209.7611 | 205.8694 | 198.6613 | 200.828 | 213.5212 | 211.5254 | 227.2902 | 230.4355 | 227.0769 | 225.3603 | 5012.3433
03.07.2024 | 222.5051 | 221.3403 | 216.7267 | 207.5636 | 189.1443 | 179.0078 | 178.1535 | 178.4705 | 182.5777 | 190.8447 | 197.1 | 216.6409 | 212.6994 | 213 | 215.714 | 226.7858 | 226.1988 | 210.7719 | 192.2199 | 197.6164 | 219.3525 | 219.3282 | 216.6353 | 216.2334 | 4946.6308
04.07.2024 | 213.9091 | 214.3603 | 216.1034 | 214.8886 | 192.6727 | 184.2205 | 182.2456 | 187.5378 | 199.6659 | 217.063 | 221.201 | 206.7663 | 211.4554 | 221.211 | 222.9869 | 221.0195 | 220.658 | 212.7598 | 215.3333 | 216.3978 | 224.7942 | 216.4156 | 216.3961 | 213.0168 | 5063.0788
05.07.2024 | 212.6065 | 211.841 | 211.549 | 211.6523 | 187.653 | 178.6456 | 181.5686 | 184.1288 | 200.0444 | 200.9249 | 226.1614 | 224.897 | 218.04 | 213.0108 | 218.2608 | 217.0217 | 227.467 | 218.529 | 221.178 | 252.4355 | 268.7735 | 254.3318 | 242.9738 | 240.0927 | 5223.787
06.07.2024 | 237.3754 | 235.5395 | 234.568 | 232.4361 | 211.6168 | 202.6601 | 207.8986 | 223.9404 | 234.5901 | 229.7746 | 227.5494 | 242.4617 | 228.9775 | 238.0186 | 221.0119 | 218.9394 | 227.2882 | 166.8644 | 169.057 | 184.5845 | 204.1354 | 208.3656 | 205.7007 | 201.7994 | 5195.1534
07.07.2024 | 197.8169 | 200.2243 | 198.4585 | 197.4193 | 180.3525 | 164.7193 | 164.5707 | 166.7406 | 172.5978 | 184.4337 | 192.8207 | 188.6699 | 191.154 | 202.1405 | 216.897 | 217.2426 | 208.3644 | 203.4908 | 201.9898 | 206.6774 | 232.1008 | 226.753 | 223.4086 | 218.6784 | 4757.7214
08.07.2024 | 215.5079 | 215.1111 | 215.0464 | 214.5197 | 191.1918 | 181.6116 | 181.9566 | 186.419 | 190.2728 | 198.5508 | 210.4316 | 197.2468 | 182.2895 | 183.6772 | 182.0789 | 187.7671 | 203.1295 | 197.9997 | 205.7158 | 218.7283 | 227.3695 | 225.5975 | 222.4535 | 223.2496 | 4857.9222
09.07.2024 | 226.6955 | 212.7364 | 213.8479 | 212.8684 | 192.1834 | 184.5705 | 184.4047 | 185.8032 | 190.6007 | 205.3394 | 211.0202 | 213.7581 | 214.8635 | 232.5823 | 218.0977 | 211.9005 | 208.3178 | 203.1076 | 202.0648 | 218.9515 | 235.4093 | 237.2373 | 235.1791 | 228.9064 | 5080.4464
10.07.2024 | 223.9959 | 222.149 | 221.8877 | 225.3434 | 204.8373 | 189.8589 | 189.219 | 189.1789 | 195.7537 | 216.5368 | 206.8238 | 211.337 | 216.7264 | 225.4399 | 226.6018 | 224.4368 | 220.5572 | 217.2472 | 217.0842 | 220.6062 | 259.0877 | 252.7396 | 243.85 | 233.9508 | 5255.2494
11.07.2024 | 232.6058 | 231.3316 | 226.5705 | 228.0162 | 216.0961 | 200.068 | 201.1401 | 212.237 | 222.6891 | 223.3852 | 228.9442 | 222.0847 | 222.2844 | 222.9007 | 230.9333 | 228.0137 | 230.2222 | 218.4403 | 220.0677 | 225.1407 | 243.1231 | 241.3778 | 237.5075 | 236.176 | 5401.3557
12.07.2024 | 236.3581 | 239.6659 | 227.1724 | 227.9353 | 210.9104 | 201.3853 | 191.4732 | 204.0501 | 226.2723 | 230.3357 | 229.2665 | 235.0695 | 229.2056 | 241.1928 | 229.2864 | 246.6858 | 239.2325 | 222.2711 | 222.9066 | 237.9443 | 249.891 | 249.5299 | 246.9313 | 242.3272 | 5517.2992
13.07.2024 | 239.2206 | 241.0613 | 236.6119 | 235.083 | 202.6549 | 202.0767 | 206.4382 | 222.3776 | 211.3487 | 217.4338 | 254.782 | 256.5227 | 230.0236 | 232.1941 | 237.1603 | 235.7789 | 238.8831 | 234.6813 | 253.1061 | 229.2892 | 260.8899 | 258.3706 | 257.5744 | 250.3469 | 5643.9097
14.07.2024 | 248.9944 | 248.8267 | 247.6951 | 238.5718 | 224.0048 | 219.0716 | 219.6452 | 232.5397 | 238.5091 | 241.7355 | 238.6105 | 233.0794 | 233.9274 | 226.5813 | 232.1459 | 234.8102 | 233.9028 | 245.3015 | 237.1993 | 244.9948 | 256.351 | 257.4802 | 258.2075 | 251.8737 | 5744.0594
15.07.2024 | 249.5179 | 249.1193 | 250.373 | 249.7228 | 229.571 | 219.2173 | 218.2888 | 224.9779 | 225.0276 | 235.4265 | 244.5363 | 248.9395 | 248.6336 | 253.1831 | 236.6145 | 234.307 | 249.7933 | 232.4712 | 242.2225 | 236.7051 | 258.365 | 259.3259 | 255.0817 | 253.7283 | 5805.1493
16.07.2024 | 249.8843 | 248.9403 | 248.3591 | 249.3039 | 227.0154 | 225.889 | 227.6847 | 232.4329 | 242.951 | 241.2481 | 249.0617 | 258.2255 | 251.4678 | 241.9608 | 244.1887 | 234.3139 | 245.1316 | 234.5631 | 264.2045 | 246.3268 | 224.4626 | 217.1302 | 217.489 | 218.7358 | 5740.9705
17.07.2024 | 216.841 | 216.2443 | 216.9457 | 214.4931 | 195.2226 | 183.399 | 186.7545 | 203.3794 | 195.0002 | 199.6017 | 202.5466 | 199.6429 | 230.3036 | 245.7281 | 234.3669 | 232.5016 | 234.2688 | 251.9232 | 252.1854 | 243.9958 | 254.124 | 255.6851 | 250.9399 | 244.0955 | 5360.189
18.07.2024 | 242.7364 | 238.1538 | 237.3457 | 236.3557 | 225.4978 | 211.5606 | 226.2686 | 226.9114 | 218.6938 | 251.1889 | 239.5633 | 247.6548 | 235.1798 | 240.1096 | 244.5758 | 219.7739 | 225.15 | 221.7846 | 221.7956 | 217.7105 | 252.3152 | 245.1544 | 212.2353 | 207.8829 | 5545.5984
19.07.2024 | 207.2251 | 208.9805 | 207.7528 | 204.7563 | 190.1185 | 171.0908 | 174.3355 | 174.4288 | 182.7245 | 188.9932 | 229.0938 | 251.1165 | 242.2352 | 242.5667 | 261.6802 | 242.1503 | 232.9164 | 230.1477 | 202.0395 | 156.228 | 113.2737 | 240.9296 | 208.7401 | 205.492 | 4969.0157
20.07.2024 | 206.0981 | 206.103 | 205.4202 | 204.4818 | 206.9853 | 194.9289 | 175.1766 | 167.0483 | 169.6793 | 186.1122 | 197.5043 | 194.205 | 196.3007 | 216.5799 | 225.5662 | 228.961 | 218.319 | 219.9481 | 204.1421 | 202.4234 | 218.9263 | 216.1045 | 216.9747 | 214.7802 | 4892.769
21.07.2024 | 208.4901 | 207.7031 | 207.4649 | 206.379 | 199.9489 | 180.6069 | 181.509 | 188.6936 | 197.8226 | 199.5325 | 212.4704 | 212.8466 | 205.331 | 208.626 | 200.1481 | 206.9902 | 219.8342 | 214.7135 | 194.1534 | 203.1949 | 229.1883 | 227.4144 | 222.8906 | 219.6406 | 4955.5928
22.07.2024 | 219.2521 | 220.831 | 217.4984 | 216.1753 | 201.0346 | 181.0182 | 182.0274 | 184.0056 | 208.504 | 240.5166 | 231.6699 | 218.4093 | 226.8788 | 230.8208 | 217.0201 | 219.7437 | 239.6192 | 222.0868 | 206.0867 | 212.2428 | 231.2526 | 228.147 | 235.2608 | 228.1629 | 5218.2646
23.07.2024 | 226.1253 | 223.8425 | 220.0931 | 217.3383 | 206.8114 | 186.1498 | 182.0096 | 204.684 | 207.6924 | 220.5038 | 213.5718 | 239.8217 | 233.5548 | 229.5603 | 218.5022 | 240.9167 | 245.1699 | 235.5983 | 221.4084 | 231.0346 | 236.1945 | 231.2217 | 230.0446 | 225.7234 | 5327.573
24.07.2024 | 223.1365 | 222.0175 | 222.9193 | 221.4727 | 218.4954 | 192.2856 | 186.718 | 187.3231 | 188.4032 | 213.2366 | 233.4151 | 250.3065 | 231.4813 | 224.6034 | 219.3187 | 200.3178 | 201.0059 | 209.0397 | 224.097 | 240.7974 | 133.4395 | 254.9554 | 247.9787 | 248.4801 | 5195.2445
25.07.2024 | 248.0245 | 246.2749 | 248.6284 | 245.402 | 237.0886 | 211.4111 | 211.5623 | 210.2312 | 211.1255 | 232.9031 | 232.3083 | 255.8895 | 254.9584 | 222.331 | 235.4101 | 248.9908 | 240.1618 | 227.1743 | 207.4519 | 221.6394 | 236.7695 | 232.3447 | 228.8335 | 226.6475 | 5573.5624
26.07.2024 | 229.6098 | 228.4572 | 227.1813 | 226.6441 | 215.4526 | 196.264 | 199.6328 | 191.4231 | 230.5792 | 247.8006 | 266.059 | 278.8512 | 272.9342 | 255.5502 | 215.1231 | 231.0723 | 234.0648 | 234.8967 | 216.0063 | 234.775 | 237.6047 | 235.9312 | 232.8678 | 231.7354 | 5570.5169
27.07.2024 | 234.116 | 230.9453 | 231.2443 | 232.6559 | 225.8798 | 202.1104 | 201.3318 | 200.3511 | 193.7188 | 225.7358 | 229.7739 | 215.6489 | 219.4154 | 220.4055 | 222.1639 | 220.9798 | 204.7614 | 204.9754 | 202.7138 | 222.8133 | 233.3335 | 231.0503 | 229.6749 | 225.7509 | 5261.5502
28.07.2024 | 226.9265 | 226.3549 | 226.2024 | 227.9658 | 226.6927 | 206.3742 | 196.5549 | 198.3275 | 209.6437 | 225.1292 | 209.413 | 214.0219 | 215.1209 | 224.4534 | 205.8561 | 198.634 | 197.9079 | 195.5994 | 197.9674 | 223.1856 | 239.226 | 230.2533 | 227.2943 | 227.9875 | 5177.0926
29.07.2024 | 227.0242 | 225.8392 | 224.8792 | 226.2322 | 223.4128 | 195.539 | 191.0701 | 192.819 | 202.6483 | 228.0614 | 242.3535 | 240.7366 | 245.4321 | 242.5648 | 249.561 | 249.6687 | 260.349 | 256.1872 | 241.5218 | 252.3461 | 267.0576 | 259.1555 | 260.5378 | 258.9871 | 5663.9843
30.07.2024 | 259.466 | 257.0668 | 258.3499 | 259.0483 | 248.4309 | 228.283 | 224.8114 | 220.2135 | 216.3041 | 255.0943 | 264.9253 | 279.5902 | 273.5906 | 280.4403 | 250.5349 | 256.8646 | 272.6545 | 253.2123 | 245.4445 | 259.7494 | 286.0914 | 286.9526 | 284.6806 | 272.4874 | 6194.2869
31.07.2024 | 272.0357 | 271.5145 | 267.7957 | 267.5985 | 259.6669 | 234.3558 | 230.0826 | 226.22 | 239.9035 | 276.9343 | 265.3433 | 255.8819 | 256.4571 | 254.1619 | 253.3521 | 262.0658 | 130.8175 | 256.0514 | 259.2078 | 272.4623 | 132.8009 | н/д | н/д | н/д | 5144.7093
Итого | 7105.9292 | 7067.5944 | 7030.9513 | 6997.2772 | 6552.2942 | 6090.2034 | 6075.9517 | 6196.5408 | 6404.2336 | 6849.2881 | 7034.7288 | 7128.9505 | 7041.4495 | 7102.9501 | 7007.0321 | 7017.4148 | 6944.8529 | 6859.1086 | 6781.7883 | 6961.7742 | 7130.3455 | 7161.5326 | 7020.015 | 6908.5643 | 164470.7711
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /