## Лист1
Стартовал 01.08.2024 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.08.2024 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.07.2024 по 01.08.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС), №012289162911316;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 ТТ (СПОДЭС) |  | 012289162911316 |  |  | 50 |  | 3738.3774 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Правобережные РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ ПС "Беслан-110" ГУП "АЭС" 5\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч.ГУП "АЭС" 5 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №535 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.07.2024 | 30.0355 | 24.84 | 23.359 | 22.8065 | 19.0305 | 19.2665 | 21.659 | 23.112 | 24.4765 | 25.8135 | 24.979 | 29.377 | 29.3625 | 27.082 | 29.7795 | 28.9 | 26.7845 | 28.708 | 29.045 | 31.303 | 45.677 | 43.698 | 41.268 | 33.8485 | 684.211
02.07.2024 | 28.7725 | 25.939 | 24.1815 | 24.3895 | 21.5575 | 18.8755 | 23.5085 | 22.9255 | 26.296 | 29.1885 | 27.6545 | 28.181 | 28.0525 | 29.0565 | 26.338 | 24.6415 | 26.9875 | 29.2935 | 30.065 | 32.5455 | 43.168 | 43.2675 | 39.0125 | 32.68 | 686.5775
03.07.2024 | 28.002 | 25.419 | 24.6385 | 23.8405 | 20.4865 | 18.6225 | 22.7145 | 24.286 | 27.6915 | 27.8905 | 28.984 | 26.6695 | 25.8935 | 27.711 | 25.681 | 24.5705 | 26.008 | 25.031 | 29.9985 | 27.869 | 41.127 | 40.9155 | 40.7675 | 37.2815 | 672.099
04.07.2024 | 28.5115 | 26.333 | 24.8865 | 24.2895 | 19.8385 | 18.3915 | 22.134 | 24.1295 | 26.2275 | 28.3475 | 28.963 | 31.651 | 31.037 | 28.3935 | 28.9675 | 30.217 | 29.626 | 28.9675 | 29.018 | 29.3555 | 41.101 | 43.3895 | 41.2555 | 40.2125 | 705.2435
05.07.2024 | 31.232 | 26.8955 | 24.733 | 24.767 | 21.1465 | 19.843 | 23.7745 | 24.8595 | 27.197 | 29.52 | 30.487 | 37.01 | 37.078 | 38.2865 | 38.26 | 37.945 | 36.6735 | 36.4765 | 38.6345 | 39.467 | 50.985 | 52.221 | 52.7845 | 44.0345 | 824.311
06.07.2024 | 36.7055 | 29.7665 | 27.995 | 25.346 | 22.714 | 22.349 | 24.065 | 29.091 | 29.253 | 35.1315 | 42.3075 | 46.1685 | 41.4365 | 37.4165 | 36.276 | 34.464 | 32.378 | 33.09 | 33.1625 | 35.391 | 45.602 | 47.969 | 47.131 | 40.946 | 836.155
07.07.2024 | 33.6075 | 31.276 | 29.2405 | 25.7735 | 22.0835 | 23.239 | 25.168 | 28.5285 | 29.4085 | 30.7035 | 32.9535 | 34.4225 | 35.7255 | 37.8645 | 35.844 | 37.1915 | 37.2915 | 34.2995 | 38.5535 | 38.9005 | 50.943 | 51.555 | 45.1745 | 40.144 | 829.8915
08.07.2024 | 33.0115 | 27.688 | 26.8585 | 25.277 | 22.766 | 21.4955 | 25.7 | 30.975 | 31.0135 | 34.5305 | 33.411 | 33.6265 | 37.6525 | 39.6075 | 33.708 | 34.284 | 36.1575 | 31.6915 | 34.1055 | 37.1925 | 49.255 | 45.7645 | 44.4925 | 38.2595 | 808.5235
09.07.2024 | 32.626 | 29.5525 | 27.139 | 25.703 | 22.114 | 21.2715 | 24.925 | 29.5305 | 31.647 | 31.2405 | 35.061 | 33.6285 | 37.6695 | 36.8105 | 35.2235 | 31.919 | 30.378 | 32.8445 | 35.2175 | 38.376 | 46.7925 | 49.027 | 46.294 | 43.4365 | 808.427
10.07.2024 | 36.5525 | 30.318 | 27.0375 | 26.3285 | 23.665 | 20.9925 | 24.2065 | 28.737 | 30.376 | 33.9845 | 31.2135 | 31.102 | 33.884 | 35.3705 | 35.322 | 33.31 | 34.09 | 36.3005 | 35.058 | 37.0745 | 48.819 | 45.4355 | 46.3935 | 41.638 | 807.209
11.07.2024 | 33.8965 | 29.046 | 27.657 | 27.7805 | 25.1905 | 21.9615 | 24.642 | 27.4915 | 28.7655 | 33.3265 | 33.6205 | 34.138 | 36.5895 | 32.827 | 32.6205 | 37.0395 | 36.186 | 35.7215 | 37.809 | 38.836 | 48.3505 | 50.5755 | 46.5555 | 41.3965 | 822.023
12.07.2024 | 34.3075 | 31.406 | 28.2775 | 27.2335 | 25.3235 | 21.9225 | 27.665 | 31.573 | 30.3955 | 33.729 | 34.1995 | 34.093 | 37.693 | 38.176 | 34.4885 | 36.657 | 30.9915 | 33.4565 | 36.578 | 39.651 | 48.396 | 49.596 | 45.275 | 40.2935 | 831.3775
13.07.2024 | 33.1865 | 30.9505 | 29.902 | 27.768 | 24.9645 | 22.7915 | 25.027 | 26.406 | 31.8835 | 31.818 | 36.2935 | 35.702 | 37.245 | 40.9005 | 38.7595 | 38.1035 | 34.811 | 37.204 | 40.5725 | 38.2315 | 49.309 | 50.584 | 49.3685 | 43.9355 | 855.7175
14.07.2024 | 33.9825 | 30.327 | 28.096 | 27.2605 | 26.1995 | 24.9355 | 25.6975 | 30.291 | 32.689 | 35.4365 | 39.057 | 38.5165 | 43.7145 | 43.394 | 41.525 | 38.59 | 37.8355 | 39.633 | 34.7365 | 35 | 46.1535 | 47.1095 | 47.375 | 41.851 | 869.406
15.07.2024 | 33.2185 | 28.1145 | 26.6535 | 24.8515 | 23.5345 | 22.6675 | 26.523 | 29.504 | 28.764 | 34.013 | 38.235 | 39.3875 | 36.655 | 34.6775 | 36.32 | 35.7655 | 36.4815 | 36.4615 | 36.921 | 34.228 | 44.524 | 48.494 | 48.3935 | 42.1465 | 826.5345
16.07.2024 | 35.0595 | 31.243 | 27.2485 | 26.1055 | 24.116 | 23.4955 | 26.411 | 29.2625 | 28.197 | 31.747 | 32.2235 | 31.4385 | 34.3375 | 31.361 | 34.5585 | 33.478 | 33.2885 | 33.5405 | 1.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.77 | 580.416
17.07.2024 | 38.5335 | 33.662 | 31.729 | 29.8395 | 26.3585 | 23.8825 | 29.07 | 34.862 | 35.259 | 33.874 | 36.5785 | 41.564 | 37.624 | 35.988 | 36.6915 | 35.65 | 35.087 | 35.06 | 34.5015 | 36.833 | 46.137 | 46.4415 | 48.4455 | 44.1525 | 867.824
18.07.2024 | 33.2655 | 29.9595 | 28.056 | 26.525 | 27.3215 | 24.512 | 26.8215 | 29.7 | 30.952 | 31.2845 | 33.151 | 34.798 | 35.6245 | 36.907 | 33.79 | 38.8305 | 43.104 | 37.964 | 38.141 | 38.8075 | 44.2305 | 48.565 | 44.758 | 43.575 | 840.6435
19.07.2024 | 38.6385 | 32.407 | 27.8965 | 27.856 | 24.9765 | 23.74 | 28.701 | 27.856 | 26.838 | 31.7005 | 29.795 | 32.824 | 33.9115 | 35.4655 | 32.6735 | 33.575 | 37.78 | 34.3055 | 32.0825 | 37.5715 | 47.4765 | 47.0485 | 46.7615 | 39.921 | 811.8015
20.07.2024 | 35.675 | 31.3265 | 29.187 | 29.057 | 29.194 | 23.845 | 27.291 | 26.77 | 28.2075 | 34.1065 | 30.367 | 32.254 | 32.4385 | 31.0785 | 28.7365 | 27.613 | 30.218 | 31.099 | 32.163 | 40 | 47.806 | 45.6605 | 42.275 | 40.2695 | 786.638
21.07.2024 | 35.3435 | 31.8935 | 28.339 | 25.9755 | 28.5825 | 23.6725 | 24.789 | 26.671 | 26.54 | 29.8735 | 33.929 | 29.956 | 33.924 | 32.316 | 35.1195 | 32.516 | 32.103 | 35.129 | 35.203 | 34.9005 | 42.5095 | 47.1515 | 44.076 | 40.4845 | 790.9975
22.07.2024 | 32.219 | 28.778 | 27.6145 | 27.368 | 25.3235 | 22.666 | 27.163 | 28.2935 | 29.527 | 30.0355 | 31.5115 | 33.2065 | 37.038 | 41.965 | 39.1245 | 39.027 | 37.6725 | 35.475 | 36.833 | 41.053 | 47.553 | 49.79 | 48.282 | 43.6595 | 841.1785
23.07.2024 | 34.58 | 31.4615 | 28.638 | 27.7185 | 26.508 | 23.9495 | 24.9355 | 28.574 | 29.2695 | 27.9195 | 31.6095 | 38.182 | 37.374 | 33.888 | 36.6075 | 36.509 | 37.738 | 39.1815 | 36.0085 | 38.4465 | 47.8255 | 49.5195 | 47.553 | 41.2155 | 835.212
24.07.2024 | 35.0655 | 30.81 | 28.887 | 26.9885 | 26.537 | 23.61 | 24.9595 | 26.4995 | 27.9665 | 31.188 | 32.7765 | 30.327 | 32.1495 | 32.8495 | 29.4315 | 33.476 | 32.7675 | 32.2885 | 31.351 | 39.452 | 45.6445 | 43.035 | 39.5455 | 34.4785 | 772.084
25.07.2024 | 29.811 | 26.8505 | 25.726 | 25.1705 | 26.097 | 22.4635 | 22.4425 | 28.2935 | 27.8485 | 26.3235 | 27.726 | 27.6275 | 29.959 | 30.7055 | 31.841 | 29.1465 | 29.533 | 32.5055 | 33.7495 | 38.5005 | 47.7525 | 46.9365 | 43.1535 | 37.509 | 747.672
26.07.2024 | 30.52 | 26.5395 | 25.479 | 25.7275 | 23.454 | 20.055 | 25.0375 | 30.2875 | 30.7555 | 31.777 | 30.3185 | 29.5415 | 29.8495 | 32.5265 | 29.637 | 30.074 | 30.963 | 28.913 | 32.0845 | 39.2515 | 44.614 | 43.9455 | 38.7665 | 33.9195 | 744.037
27.07.2024 | 30.706 | 27.6275 | 25.5285 | 25.67 | 24.6475 | 18.7565 | 24.743 | 23.5545 | 27.068 | 28.834 | 27.1285 | 28.5505 | 30.349 | 27.9965 | 26.698 | 28.5365 | 31.024 | 27.6395 | 27.618 | 35.1405 | 44.0385 | 44.4655 | 40.7965 | 33.1575 | 710.2745
28.07.2024 | 27.2195 | 26.1365 | 24.924 | 24.4605 | 24.7695 | 20.206 | 22.0065 | 28.1915 | 27.2195 | 26.229 | 29.045 | 31.2735 | 30.8565 | 28.7275 | 28.3095 | 26.324 | 26.149 | 25.5165 | 25.1825 | 32.7175 | 42.6885 | 43.0115 | 40.2675 | 34.739 | 696.1705
29.07.2024 | 29.3545 | 25.609 | 24.9505 | 24.1945 | 23.164 | 18.863 | 21.3045 | 26.133 | 27.094 | 28.1265 | 26.951 | 28.4385 | 30.722 | 27.807 | 27.4375 | 23.9305 | 25.2495 | 28.667 | 28.676 | 31.5085 | 40.7895 | 40.0725 | 37.7905 | 33.7645 | 680.598
30.07.2024 | 28.065 | 25.0545 | 23.0275 | 23.2055 | 21.1915 | 17.149 | 23.0115 | 24.5465 | 29.6445 | 29.4215 | 27.6085 | 27.9705 | 26.5405 | 28.576 | 31.5475 | 30.755 | 31.4395 | 31.4075 | 33.404 | 37.6795 | 45.7505 | 43.4395 | 41.4355 | н/д | 681.871
31.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 981.704 | 867.23 | 807.886 | 779.277 | 722.8555 | 649.491 | 746.0965 | 830.935 | 868.4705 | 927.114 | 958.1385 | 991.6255 | 1022.3865 | 1015.7315 | 991.3165 | 983.039 | 986.7965 | 987.871 | 978.0075 | 1055.283 | 1335.0185 | 1348.684 | 1285.4475 | 1134.7195 | 23255.1239
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /