## Лист1
Стартовал 01.08.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.08.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.07.2024 по 01.08.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-10 горсеть (7);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251119074699 |  |  | 1 |  | 45783536.8059 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-4 6,0 кВ\яч.Ф-10 горсеть (7) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.07.2024 | 640.0763 | 586.1941 | 564.0863 | 544.8027 | 464.9097 | 490.9988 | 550.0162 | 592.5938 | 627.1096 | 650.9744 | 737.2872 | 720.5179 | 714.4808 | 701.0531 | 651.4433 | 597.2685 | 625.8585 | 687.2256 | 700.6748 | 803.8392 | 897.9059 | 864.9138 | 766.8129 | 695.4453 | 15876.4889
02.07.2024 | 628.4419 | 593.7559 | 565.8633 | 552.0386 | 489.2796 | 479.7894 | 546.04 | 604.6871 | 659.685 | 687.0477 | 680.0777 | 700.7042 | 714.4592 | 709.4858 | 715.4867 | 676.7487 | 679.4035 | 718.7773 | 743.4882 | 808.142 | 895.5635 | 857.9732 | 785.9298 | 710.5591 | 16203.4274
03.07.2024 | 634.3725 | 603.9278 | 573.1137 | 556.1603 | 495.0806 | 503.2095 | 551.3637 | 634.3487 | 684.5267 | 729.6142 | 737.1104 | 723.7904 | 730.4608 | 715.6977 | 726.1173 | 726.1182 | 708.8904 | 719.5732 | 753.9398 | 835.0022 | 934.2034 | 913.9656 | 835.42 | 735.0612 | 16761.0684
04.07.2024 | 658.3185 | 618.5143 | 596.1267 | 566.8047 | 484.9755 | 509.6186 | 583.3602 | 658.1454 | 724.3332 | 772.4958 | 838.7845 | 841.7701 | 813.976 | 853.7656 | 836.063 | 839.2225 | 839.4699 | 839.6624 | 850.3291 | 921.0819 | 1037.9092 | 1020.8472 | 919.5253 | 796.105 | 18421.2048
05.07.2024 | 709.6356 | 653.1925 | 632.4024 | 604.8303 | 517.4224 | 534.1666 | 610.2277 | 687.6469 | 775.3687 | 906.2755 | 954.1091 | 946.9988 | 991.5114 | 972.6551 | 977.6805 | 1010.1947 | 1037.2144 | 973.5942 | 979.5683 | 1056.9763 | 1172.1653 | 1155.1351 | 1039.2793 | 881.1699 | 20779.421
06.07.2024 | 776.943 | 732.9207 | 696.5119 | 666.4487 | 569.31 | 588.4788 | 652.5008 | 736.2361 | 855.0107 | 958.11 | 994.7978 | 1025.1185 | 1022.8563 | 1038.7845 | 981.222 | 963.0937 | 907.7637 | 868.7882 | 867.8968 | 940.2775 | 1050.1862 | 1024.4899 | 942.3983 | 817.0321 | 20677.1762
07.07.2024 | 736.0935 | 700.7642 | 671.3177 | 643.4567 | 567.9569 | 573.0242 | 608.0511 | 657.6735 | 739.8063 | 766.335 | 796.4207 | 828.0977 | 882.7633 | 901.9388 | 929.1062 | 939.9571 | 891.1633 | 879.6843 | 869.6632 | 935.8542 | 1046.8491 | 1049.036 | 963.873 | 847.2225 | 19426.1085
08.07.2024 | 752.2843 | 681.7152 | 660.5176 | 628.6184 | 557.1674 | 552.0922 | 624.3361 | 722.6615 | 774.5214 | 859.1002 | 921.0398 | 989.4329 | 993.4407 | 981.6042 | 974.7549 | 978.3177 | 920.2975 | 896.2203 | 903.5996 | 967.1967 | 1080.7938 | 1082.1482 | 974.6617 | 863.147 | 20339.6694
09.07.2024 | 765.4818 | 693.5869 | 682.0193 | 657.1493 | 575.15 | 571.5279 | 625.3143 | 707.9457 | 794.2592 | 876.1768 | 951.5169 | 940.9633 | 962.7487 | 971.4417 | 944.4278 | 940.2723 | 933.2597 | 882.6691 | 902.511 | 1009.7704 | 1114.3102 | 1076.0919 | 1001.8624 | 870.7904 | 20451.2472
10.07.2024 | 779.9355 | 737.9563 | 705.4752 | 682.9694 | 601.4713 | 592.0245 | 648.6798 | 693.4634 | 761.3305 | 835.3543 | 843.7557 | 901.3708 | 896.8746 | 913.8408 | 932.5804 | 909.5973 | 830.5346 | 818.6168 | 867.7507 | 945.1737 | 1048.7972 | 1052.2914 | 948.4328 | 824.8851 | 19773.162
11.07.2024 | 725.5398 | 704.7786 | 670.9015 | 629.9626 | 573.5798 | 573.8411 | 621.6667 | 696.0202 | 774.0606 | 843.9648 | 891.6521 | 906.7714 | 897.2007 | 903.3505 | 863.0768 | 864.8777 | 873.495 | 881.1814 | 912.1789 | 986.6683 | 1064.3974 | 1040.8263 | 975.0298 | 832.6611 | 19707.6832
12.07.2024 | 747.0008 | 695.3411 | 657.4011 | 635.7088 | 557.9447 | 565.4123 | 635.4171 | 702.6542 | 786.1081 | 853.041 | 928.1035 | 950.8353 | 956.1352 | 912.7815 | 917.2555 | 903.9446 | 886.6767 | 871.6957 | 896.3077 | 991.5879 | 1078.3734 | 1048.361 | 964.4777 | 837.3916 | 19979.9562
13.07.2024 | 753.4242 | 703.4743 | 666.0587 | 635.9343 | 555.9945 | 553.0678 | 616.6643 | 718.7 | 799.588 | 876.7532 | 920.2525 | 944.5605 | 958.3923 | 980.9374 | 975.0062 | 970.9569 | 948.0991 | 946.7138 | 935.316 | 974.2665 | 1070.8892 | 1071.2961 | 978.369 | 839.7328 | 20394.4477
14.07.2024 | 731.7004 | 697.7398 | 664.339 | 627.7733 | 543.7469 | 546.2136 | 604.5988 | 674.9918 | 769.488 | 831.4771 | 891.2455 | 931.5096 | 947.3673 | 970.7221 | 953.4411 | 928.9773 | 919.4842 | 921.1102 | 906.8959 | 930.0292 | 1040.9247 | 1019.8098 | 922.3228 | 799.9378 | 19775.846
15.07.2024 | 708.8249 | 660.5451 | 634.3318 | 616.286 | 548.2425 | 540.2248 | 600.1738 | 669.471 | 723.8495 | 788.0732 | 858.0557 | 873.3252 | 895.3592 | 832.5854 | 810.723 | 894.8499 | 931.8087 | 915.6425 | 894.3077 | 936.1731 | 1044.7235 | 1017.4477 | 913.6289 | 789.0805 | 19097.7334
16.07.2024 | 682.884 | 644.6712 | 616.3589 | 593.4837 | 524.5316 | 526.1253 | 581.047 | 642.3026 | 733.7963 | 813.1624 | 862.7229 | 875.4707 | 914.8544 | 946.9416 | 893.9084 | 924.402 | 977.8574 | 971.8538 | 927.2843 | 997.4494 | 1099.5777 | 1062.012 | 936.959 | 835.4483 | 19585.1049
17.07.2024 | 737.0916 | 699.7797 | 665.5864 | 638.0052 | 564.0008 | 563.9941 | 615.2254 | 694.9763 | 770.9618 | 840.1813 | 911.2865 | 929.1667 | 941.6074 | 966.5961 | 940.0806 | 934.6487 | 932.9948 | 900.5964 | 912.0595 | 1010.1035 | 1124.6634 | 1098.6639 | 992.0538 | 878.1822 | 20262.506
18.07.2024 | 778.9324 | 742.324 | 710.6337 | 679.9273 | 616.9759 | 592.7763 | 618.7058 | 658.7534 | 709.8939 | 818.4091 | 895.5643 | 908.6925 | 929.5928 | 924.2326 | 940.1939 | 981.2877 | 953.6913 | 921.3861 | 904.447 | 958.0977 | 1065.7756 | 1059.0386 | 948.4948 | 818.3486 | 20136.1753
19.07.2024 | 717.1522 | 683.8999 | 649.3573 | 618.0068 | 543.554 | 552.2622 | 599.5923 | 646.0298 | 741.6631 | 794.4637 | 873.7332 | 905.4189 | 911.3587 | 914.796 | 927.8296 | 918.7544 | 902.988 | 897.0073 | 884.7622 | 974.6018 | 1048.78 | 992.4087 | 927.6237 | 837.5612 | 19463.605
20.07.2024 | 744.0558 | 699.1267 | 671.8666 | 646.0236 | 616.7929 | 560.2924 | 590.1697 | 635.0969 | 674.4926 | 716.0001 | 734.1258 | 755.8137 | 747.6221 | 758.9603 | 774.1803 | 739.6097 | 792.4652 | 798.7975 | 807.1242 | 898.056 | 988.8395 | 960.8829 | 873.0882 | 774.6899 | 17958.1727
21.07.2024 | 702.2708 | 669.1744 | 629.085 | 608.7179 | 552.8429 | 519.9399 | 557.9462 | 598.8497 | 671.2592 | 699.8422 | 719.34 | 716.6332 | 738.2468 | 801.941 | 830.1363 | 840.2854 | 792.3259 | 813.5376 | 832.6542 | 908.4796 | 972.1597 | 967.2701 | 873.6323 | 758.8464 | 17775.4167
22.07.2024 | 674.2606 | 626.79 | 600.802 | 581.5284 | 518.444 | 516.8974 | 580.8072 | 629.5147 | 711.4173 | 790.485 | 851.2668 | 897.4596 | 910.2739 | 949.5198 | 947.6726 | 984.5186 | 945.6735 | 916.2283 | 923.7199 | 978.3505 | 1070.9298 | 1047.6567 | 944.5795 | 828.4388 | 19427.2349
23.07.2024 | 738.777 | 689.0503 | 660.1926 | 618.4004 | 556.2887 | 543.0413 | 601.0581 | 673.9416 | 725.9443 | 799.1306 | 871.3833 | 915.3813 | 934.3199 | 964.006 | 960.0826 | 995.5015 | 930.3009 | 944.9166 | 941.58 | 1038.9922 | 1063.3014 | 992.808 | 893.7551 | 778.7373 | 19830.8912
24.07.2024 | 708.1975 | 675.5974 | 651.2366 | 628.2956 | 593.9193 | 537.779 | 576.5551 | 625.9388 | 658.2985 | 700.4725 | 770.9725 | 818.2376 | 830.925 | 842.1945 | 804.479 | 745.3696 | 731.725 | 738.1659 | 764.8582 | 862.8178 | 902.9167 | 876.6133 | 801.1975 | 706.592 | 17553.3548
25.07.2024 | 631.4698 | 604.7792 | 585.9692 | 556.8066 | 517.8714 | 500.4253 | 544.6732 | 596.0952 | 640.6139 | 702.8823 | 767.014 | 756.2316 | 770.3742 | 753.0285 | 684.5728 | 683.7544 | 745.5562 | 743.2306 | 768.6393 | 888.4848 | 951.3223 | 928.7442 | 832.6004 | 734.5465 | 16889.6862
26.07.2024 | 656.8136 | 621.4943 | 595.5053 | 568.2716 | 504.9376 | 498.0625 | 555.2938 | 602.4225 | 659.6929 | 721.9532 | 783.5886 | 752.6435 | 742.9139 | 741.0402 | 743.0136 | 720.6973 | 678.7923 | 711.7569 | 756.5742 | 867.1287 | 898.3281 | 850.4965 | 758.9026 | 670.8893 | 16661.2128
27.07.2024 | 616.129 | 598.942 | 580.2776 | 556.5551 | 514.6943 | 475.9915 | 525.4832 | 576.7855 | 643.9937 | 670.0098 | 681.9987 | 663.4361 | 663.1357 | 678.8819 | 679.0881 | 672.7868 | 645.8982 | 646.0303 | 697.0087 | 813.5282 | 844.0453 | 803.5145 | 740.0602 | 660.0332 | 15648.3079
28.07.2024 | 588.7531 | 582.1742 | 566.6901 | 546.5228 | 520.8274 | 486.8631 | 506.7419 | 553.1542 | 603.9948 | 649.7985 | 672.143 | 680.0484 | 661.6099 | 656.0842 | 652.8196 | 649.5433 | 648.6436 | 658.9374 | 692.7528 | 804.7057 | 867.4112 | 843.5959 | 754.3764 | 661.9679 | 15510.1596
29.07.2024 | 605.7332 | 567.3992 | 555.0854 | 523.3521 | 476.2162 | 465.4261 | 531.5435 | 585.0712 | 620.2224 | 674.5542 | 694.1861 | 705.5395 | 697.7023 | 714.3247 | 725.3507 | 726.6827 | 716.1302 | 725.7397 | 741.4661 | 835.0591 | 915.2663 | 874.6851 | 792.7271 | 685.2953 | 16154.7585
30.07.2024 | 601.2737 | 584.9017 | 571.7597 | 537.2703 | 479.5502 | 474.1623 | 540.3104 | 597.5699 | 649.4505 | 696.1208 | 759.0157 | 739.4991 | 726.2163 | 665.5928 | 773.6994 | 800.5488 | 814.3067 | 807.235 | 827.5531 | 896.4869 | 963.0823 | 907.0787 | 815.3078 | 711.8878 | 16939.8798
31.07.2024 | 648.7804 | 618.8779 | 590.84 | 572.5288 | 513.6503 | 493.3935 | 536.0382 | 600.9888 | 628.9661 | 663.5784 | 690.045 | 697.2956 | 717.943 | 728.8217 | 723.6794 | 708.1074 | 713.6873 | 729.3471 | 770.0087 | 860.1811 | 876.7024 | н/д | н/д | н/д | 14083.4613
Итого | 21580.6477 | 20373.389 | 19541.7126 | 18722.6406 | 16717.3291 | 16481.1223 | 18139.6011 | 20074.7302 | 22093.707 | 23985.8374 | 25482.5956 | 25942.7348 | 26216.7229 | 26367.6063 | 26189.1718 | 26170.8954 | 25856.4558 | 25745.9217 | 26136.9204 | 28634.5621 | 31231.0938 | 29560.1022 | 26817.3823 | 23481.686 | 571544.5679
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /