## Лист1
Стартовал 01.08.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.08.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.07.2024 по 01.08.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-11 горсеть (8);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251073000146 |  |  | 1 |  | 110397014.1176 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-4 6,0 кВ\яч.Ф-11 горсеть (8) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.07.2024 | 890.8177 | 819.5868 | 780.8592 | 758.3023 | 704.2089 | 721.962 | 808.8833 | 925.9487 | 1032.3876 | 1115.5422 | 1209.7269 | 1250.2034 | 1431.2822 | 1499.8594 | 1363.0801 | 1179.8861 | 1177.4742 | 1150.8853 | 1079.8879 | 1169.3121 | 1257.3001 | 1213.5668 | 1097.6403 | 984.704 | 25623.3075
02.07.2024 | 889.4968 | 833.1407 | 807.5092 | 788.433 | 739.9538 | 733.6228 | 808.355 | 1184.708 | 1389.9163 | 1500.0318 | 1552.8985 | 1573.0429 | 1547.7286 | 1490.0289 | 1544.2574 | 1521.5304 | 1515.2776 | 1273.3718 | 1138.9927 | 1169.5616 | 1247.6326 | 1199.9514 | 1121.2583 | 1008.9473 | 28579.6474
03.07.2024 | 902.2236 | 829.3975 | 794.7587 | 785.1955 | 724.9587 | 731.8142 | 810.154 | 1099.4577 | 1462.8999 | 1570.3204 | 1652.6284 | 1752.1729 | 1682.4602 | 1550.8402 | 1633.2854 | 1617.3542 | 1575.1406 | 1320.5914 | 1156.2012 | 1185.5523 | 1285.7453 | 1256.8591 | 1157.431 | 1030.0114 | 29567.4538
04.07.2024 | 923.046 | 853.9351 | 821.7381 | 793.5 | 738.2565 | 744.7919 | 920.07 | 1318.5492 | 1471.9217 | 1646.8031 | 1691.2151 | 1712.9728 | 1724.6591 | 1687.2654 | 1742.1301 | 1768.4106 | 1724.7436 | 1458.5986 | 1325.1218 | 1318.1311 | 1377.3626 | 1340.9845 | 1230.2756 | 1096.1328 | 31430.6154
05.07.2024 | 983.116 | 910.5181 | 856.4408 | 835.9041 | 779.0868 | 775.4572 | 884.224 | 1359.7211 | 1568.2536 | 1798.0433 | 1908.6101 | 1830.6914 | 1629.1878 | 1625.1018 | 1896.6498 | 1944.5451 | 1915.6037 | 1702.119 | 1512.2929 | 1476.9469 | 1561.4065 | 1491.9761 | 1366.9241 | 1212.41 | 33825.2303
06.07.2024 | 1066.1943 | 964.3888 | 917.4472 | 881.7262 | 808.5193 | 802.9362 | 908.7242 | 1194.2842 | 1743.2066 | 1922.7492 | 2057.8022 | 2054.3868 | 1758.7741 | 1699.5818 | 1689.532 | 1661.6206 | 1614.2297 | 1521.8014 | 1448.5341 | 1437.3154 | 1468.5282 | 1348.6453 | 1244.2677 | 1114.7054 | 33329.9009
07.07.2024 | 997.1312 | 924.7151 | 881.9869 | 857.5728 | 799.1438 | 787.4248 | 833.6669 | 929.1504 | 1073.9593 | 1207.5591 | 1297.6214 | 1359.456 | 1369.7812 | 1350.1237 | 1426.3514 | 1430.8027 | 1412.2265 | 1376.6389 | 1320.4103 | 1342.8077 | 1454.3186 | 1421.2003 | 1319.3895 | 1147.2181 | 28320.6567
08.07.2024 | 1020.6286 | 941.3192 | 895.1431 | 867.9653 | 783.1873 | 778.4793 | 870.9974 | 1056.8767 | 1219.2104 | 1386.4336 | 1522.8331 | 1563.6266 | 1558.3083 | 1526.1627 | 1594.8052 | 1600.6217 | 1561.1058 | 1481.5436 | 1339.0274 | 1374.3461 | 1444.9408 | 1397.2593 | 1275.4482 | 1140.7287 | 30200.9986
09.07.2024 | 1017.9966 | 931.2656 | 881.7044 | 859.6985 | 794.4758 | 799.3391 | 866.1118 | 1062.498 | 1243.889 | 1412.4575 | 1550.0596 | 1583.1748 | 1610.7928 | 1532.5099 | 1572.7446 | 1519.4289 | 1520.7254 | 1443.5306 | 1390.6709 | 1432.001 | 1489.1779 | 1447.0724 | 1329.4481 | 1183.1663 | 30473.9395
10.07.2024 | 1049.0918 | 981.2014 | 929.2487 | 899.6229 | 851.906 | 836.9023 | 907.2555 | 1191.9507 | 1376.3667 | 1573.4936 | 1770.2786 | 1818.9945 | 1837.6609 | 1716.333 | 2006.9562 | 1869.482 | 1776.749 | 1469.5214 | 1358.5608 | 1382.1269 | 1471.3193 | 1415.7239 | 1284.0818 | 1128.8172 | 32903.6452
11.07.2024 | 1006.1443 | 922.3825 | 870.1361 | 857.4413 | 809.5389 | 794.2566 | 866.9426 | 1271.3703 | 1646.5753 | 1866.9608 | 1916.6517 | 1922.7051 | 1928.4517 | 1877.956 | 1918.0039 | 1933.8185 | 1777.1486 | 1620.0359 | 1482.0635 | 1445.7939 | 1454.7564 | 1404.3077 | 1301.919 | 1167.0737 | 34062.4342
12.07.2024 | 1043.8723 | 957.7401 | 906.945 | 883.4118 | 828.5908 | 816.2959 | 955.7411 | 1346.1439 | 1587.9399 | 1848.7606 | 2006.5346 | 2081.7402 | 2061.2972 | 1955.5679 | 1968.3892 | 2011.9082 | 1993.7852 | 1688.6707 | 1362.4862 | 1475.9841 | 1488.8024 | 1451.7869 | 1338.7208 | 1163.9372 | 35225.0524
13.07.2024 | 1040.4247 | 935.3041 | 892.6853 | 861.2503 | 815.1117 | 805.4066 | 881.6451 | 1252.9969 | 1606.5148 | 1780.6899 | 1874.764 | 1919.389 | 1910.7282 | 1878.8553 | 1958.0506 | 1963.4537 | 1833.7722 | 1544.6886 | 1315.2861 | 1334.0947 | 1408.6872 | 1360.6535 | 1255.0219 | 1132.4628 | 33561.9373
14.07.2024 | 1012.7997 | 938.5266 | 891.0806 | 868.329 | 805.1911 | 786.8998 | 868.3641 | 1017.9081 | 1169.1658 | 1335.1841 | 1459.3906 | 1523.7732 | 1549.871 | 1551.0506 | 1551.9817 | 1525.6011 | 1460.5192 | 1362.6066 | 1321.3839 | 1300.3171 | 1375.0804 | 1341.9304 | 1236.2842 | 1091.8508 | 29345.0898
15.07.2024 | 953.2785 | 877.5145 | 837.7979 | 815.7283 | 762.8723 | 753.7798 | 840.3532 | 957.3252 | 1163.9589 | 1353.6682 | 1447.4109 | 1500.8105 | 1527.3501 | 1515.5129 | 1525.1981 | 1552.9004 | 1532.6361 | 1514.4671 | 1423.9019 | 1397.1758 | 1461.6163 | 1389.6053 | 1287.6461 | 1119.2174 | 29511.7256
16.07.2024 | 994.4565 | 913.0203 | 868.6377 | 845.509 | 788.7186 | 781.8051 | 877.9573 | 1054.4763 | 1301.2905 | 1400.4546 | 1477.2463 | 1490.237 | 1548.1468 | 1540.8319 | 1600.872 | 1651.6837 | 1676.4179 | 1538.4721 | 1452.3049 | 1501.0003 | 1493.9094 | 1403.7852 | 1295.3567 | 1141.291 | 30637.8808
17.07.2024 | 1010.2619 | 928.0566 | 876.7353 | 851.6617 | 799.8003 | 785.1936 | 916.4234 | 1187.8661 | 1360.4049 | 1706.8486 | 1941.5697 | 2061.8677 | 2156.0786 | 2109.7885 | 2187.1971 | 2069.4268 | 1815.3983 | 1595.8085 | 1529.2291 | 1600.1767 | 1588.2734 | 1491.9749 | 1369.2107 | 1200.2938 | 35139.5462
18.07.2024 | 1079.0097 | 981.4519 | 940.0925 | 913.9445 | 872.3854 | 845.7485 | 907.1099 | 982.7367 | 1173.9768 | 1418.184 | 1610.1863 | 1778.0881 | 2020.7381 | 1937.2883 | 1959.3769 | 1912.1789 | 1965.9262 | 1700.8387 | 1513.2147 | 1516.2384 | 1491.0414 | 1464.6682 | 1345.5111 | 1186.5356 | 33516.4708
19.07.2024 | 1040.497 | 949.6582 | 903.4236 | 884.6407 | 822.9563 | 808.2154 | 911.2566 | 1223.8649 | 1563.0521 | 1759.4986 | 1939.7446 | 1777.5426 | 1628.9132 | 1633.6289 | 1656.2733 | 1640.7793 | 1600.6423 | 1451.7217 | 1424.0203 | 1521.0144 | 1505.2859 | 1453.7068 | 1354.8432 | 1197.0914 | 32652.2712
20.07.2024 | 1094.4349 | 1003.1348 | 953.5483 | 936.097 | 888.696 | 862.8698 | 893.5607 | 951.4964 | 1106.5512 | 1217.0406 | 1333.0196 | 1342.0938 | 1358.8095 | 1329.1724 | 1365.8031 | 1309.6476 | 1387.4932 | 1401.787 | 1257.9758 | 1357.8598 | 1398.9839 | 1321.6539 | 1265.437 | 1132.0126 | 28469.1788
21.07.2024 | 1030.94 | 962.3505 | 918.4366 | 892.7907 | 858.9092 | 808.2362 | 826.7412 | 889.6659 | 1026.9633 | 1144.6276 | 1195.4497 | 1227.214 | 1293.089 | 1353.8187 | 1369.3384 | 1399.1399 | 1388.8498 | 1360.8843 | 1349.1061 | 1360.4045 | 1437.1603 | 1384.7626 | 1250.3852 | 1121.2943 | 27850.5581
22.07.2024 | 1006.7062 | 929.6707 | 873.0865 | 848.2997 | 800.9593 | 784.5351 | 869.5871 | 982.2321 | 1133.9776 | 1319.7728 | 1541.7475 | 1598.3276 | 1605.6103 | 1596.9539 | 1659.7929 | 1599.4974 | 1610.7275 | 1575.7376 | 1516.9062 | 1531.1564 | 1568.5009 | 1443.882 | 1350.3016 | 1200.4406 | 30948.4095
23.07.2024 | 1080.445 | 988.0775 | 925.2754 | 895.4347 | 850.3681 | 814.017 | 902.2647 | 1095.4187 | 1274.0714 | 1465.486 | 1632.267 | 1720.4451 | 1745.8511 | 1678.7523 | 1758.8746 | 1823.9676 | 1724.8914 | 1624.9897 | 1567.7051 | 1627.0059 | 1499.8844 | 1377.5497 | 1267.4595 | 1115.1716 | 32455.6736
24.07.2024 | 1005.0697 | 941.8385 | 907.456 | 893.35 | 867.799 | 832.2057 | 872.3615 | 1022.6194 | 1170.5911 | 1293.5431 | 1384.8588 | 1446.6564 | 1521.7021 | 1459.1859 | 1428.0418 | 1340.0011 | 1250.9713 | 1216.1533 | 1148.3321 | 1227.0703 | 1272.6968 | 1219.3686 | 1120.9339 | 1015.7724 | 27858.5787
25.07.2024 | 919.1178 | 854.4104 | 816.7395 | 798.2368 | 781.3452 | 758.0027 | 809.6774 | 994.3438 | 1134.5052 | 1283.9784 | 1339.056 | 1358.5463 | 1349.0461 | 1300.7286 | 1343.5657 | 1296.6022 | 1322.7896 | 1300.7683 | 1277.6582 | 1289.5016 | 1320.1429 | 1275.2838 | 1175.5282 | 1050.9576 | 27150.5322
26.07.2024 | 935.3478 | 861.8197 | 823.3449 | 800.6589 | 760.6094 | 745.4156 | 829.2883 | 998.9949 | 1151.6903 | 1271.5539 | 1038.5866 | 936.3259 | 1186.4211 | 1240.7477 | 1257.448 | 1274.8902 | 1174.3638 | 1150.96 | 1156.5294 | 1320.0492 | 1329.7334 | 1188.1506 | 1085.4636 | 972.2731 | 25490.6665
27.07.2024 | 883.8001 | 840.5345 | 812.5681 | 799.8964 | 782.7526 | 746.3922 | 798.1787 | 1040.1325 | 1122.5504 | 1536.7262 | 1634.2762 | 1659.0401 | 1626.8291 | 1537.9097 | 1544.1982 | 1433.7106 | 1198.4536 | 1165.4141 | 1087.2731 | 1184.1781 | 1197.049 | 1160.2316 | 1070.4255 | 957.5495 | 27820.0701
28.07.2024 | 881.0538 | 834.0052 | 799.8183 | 787.9521 | 765.7124 | 740.0395 | 767.6794 | 884.0803 | 976.4866 | 1081.7527 | 1156.2262 | 1174.5527 | 1180.0042 | 1162.9019 | 1157.4714 | 1056.2014 | 1037.5147 | 1032.7243 | 1054.2173 | 1141.1692 | 1209.6316 | 1169.5341 | 1073.6672 | 963.3096 | 24087.7062
29.07.2024 | 873.6482 | 812.011 | 780.5657 | 762.8011 | 727.7753 | 713.3352 | 779.3005 | 957.3393 | 1088.4959 | 1183.1607 | 1274.0821 | 1274.2605 | 1283.8462 | 1255.1629 | 1293.3415 | 1310.6821 | 1313.463 | 1270.9896 | 1199.7531 | 1188.8775 | 1257.1931 | 1204.2603 | 1115.1992 | 995.6951 | 25915.2389
30.07.2024 | 892.0104 | 823.2478 | 777.0244 | 767.0468 | 730.2833 | 718.1574 | 799.672 | 997.3293 | 1108.2982 | 1245.2756 | 1302.7467 | 1335.1139 | 1304.8228 | 1178.49 | 1009.7333 | 1029.4037 | 1141.8341 | 1393.2441 | 1299.0677 | 1326.3248 | 1344.1692 | 1273.2834 | 1175.9873 | 1031.1001 | 26003.6662
31.07.2024 | 939.9687 | 878.5396 | 843.3677 | 815.9825 | 780.9974 | 742.1311 | 830.8613 | 1249.5656 | 1452.1712 | 1612.0688 | 1624.8039 | 1310.0231 | 1302.2956 | 1283.2084 | 1322.6489 | 1344.3982 | 1294.3569 | 1252.3532 | 1270.2892 | 1286.5805 | 1301.4781 | н/д | н/д | н/д | 24738.0898
Итого | 30463.03 | 28122.7631 | 26785.6017 | 26108.3838 | 24625.0698 | 24155.6688 | 26623.4083 | 33681.0516 | 39901.2426 | 45258.6695 | 48344.2929 | 48937.4748 | 49240.5373 | 48055.3192 | 49305.3929 | 48593.5747 | 47295.2311 | 43961.9173 | 41078.4039 | 42220.0742 | 43461.8083 | 40313.6184 | 37161.4667 | 33002.1714 | 926696.1722
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /