## Лист1
Стартовал 01.08.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.08.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.07.2024 по 01.08.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-2 6 кВ ГорСети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7532040000001 |  |  | 1 |  | 25165839.734 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-2 6 кВ ГорСети | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.07.2024 | 202.8758 | 198.3178 | 196.7747 | 196.7985 | 194.2386 | 200.3466 | 214.0058 | 235.833 | 333.2912 | 402.0903 | 391.5498 | 435.1125 | 481.6522 | 457.7346 | 411.877 | 370.8374 | 329.1257 | 310.6656 | 291.5297 | 298.6251 | 290.992 | 254.8673 | 238.0145 | 212.3001 | 7149.4558
02.07.2024 | 204.0085 | 199.351 | 198.5841 | 198.5423 | 197.3876 | 197.1875 | 209.0347 | 247.6081 | 365.903 | 405.4872 | 397.4662 | 444.9889 | 412.2541 | 374.3976 | 339.7662 | 325.3673 | 312.0199 | 299.794 | 299.1076 | 300.6181 | 296.1433 | 291.0137 | 267.2412 | 237.4312 | 7020.7035
03.07.2024 | 222.0418 | 214.1537 | 210.1383 | 209.6018 | 209.7971 | 213.3406 | 218.8874 | 235.6911 | 326.8124 | 410.3263 | 464.0802 | 441.91 | 435.193 | 407.9915 | 378.2191 | 353.6405 | 342.1938 | 326.3113 | 335.7437 | 320.2603 | 312.8405 | 284.6129 | 265.5248 | 264.2831 | 7403.5953
04.07.2024 | 245.7803 | 236.5221 | 233.6654 | 232.5462 | 213.4456 | 211.4438 | 223.0073 | 263.6665 | 362.9251 | 420.7861 | 460.0005 | 499.5233 | 493.8738 | 441.8155 | 409.7424 | 392.6902 | 340.2497 | 333.6339 | 338.431 | 316.5599 | 309.3128 | 287.0332 | 270.7293 | 252.5053 | 7789.8894
05.07.2024 | 231.21 | 224.6849 | 221.3897 | 242.5012 | 243.3654 | 240.2176 | 252.6671 | 298.297 | 380.1641 | 476.158 | 514.0256 | 511.6271 | 521.4877 | 443.707 | 419.387 | 419.8915 | 371.0572 | 338.5775 | 353.3307 | 327.141 | 324.0407 | 273.6571 | 253.242 | 234.8215 | 8116.6487
06.07.2024 | 220.4281 | 215.647 | 213.5461 | 211.6493 | 210.6153 | 214.5885 | 224.002 | 241.381 | 255.1629 | 284.7903 | 332.5239 | 344.3435 | 354.2788 | 344.4691 | 335.1275 | 308.8375 | 304.8896 | 287.3198 | 282.0078 | 282.8352 | 270.8175 | 263.6644 | 240.6905 | 221.9537 | 6465.5693
07.07.2024 | 213.8291 | 210.919 | 209.7896 | 210.729 | 209.6733 | 210.6764 | 219.1429 | 230.9843 | 230.6006 | 251.8353 | 257.4841 | 268.4741 | 266.5901 | 279.5346 | 283.1487 | 286.7324 | 289.608 | 285.3496 | 286.5099 | 289.828 | 293.1945 | 273.3632 | 258.9147 | 259.7666 | 6076.6779
08.07.2024 | 248.4472 | 239.0582 | 234.8643 | 225.1405 | 207.2449 | 207.3959 | 220.8485 | 249.0688 | 390.1255 | 443.0891 | 485.2964 | 532.4596 | 572.2347 | 537.5553 | 489.7474 | 421.4339 | 371.6861 | 359.9297 | 324.5334 | 349.4381 | 330.6951 | 297.652 | 276.8603 | 254.0231 | 8268.8277
09.07.2024 | 243.4297 | 229.2293 | 225.4688 | 223.5215 | 222.3987 | 231.7946 | 265.2026 | 327.489 | 431.6481 | 489.9547 | 500.8139 | 553.5495 | 540.202 | 503.0761 | 438.4868 | 420.143 | 384.968 | 366.083 | 328.0324 | 322.6583 | 334.181 | 321.3994 | 302.0444 | 282.6562 | 8488.4308
10.07.2024 | 256.6008 | 258.3932 | 246.3277 | 243.0103 | 241.9085 | 239.0696 | 245.6211 | 268.9098 | 369.8863 | 452.5449 | 474.4978 | 497.0583 | 526.3514 | 489.5422 | 476.8141 | 429.7963 | 391.2345 | 378.4253 | 350.3352 | 345.8509 | 333.0581 | 309.3699 | 287.8602 | 257.083 | 8369.5493
11.07.2024 | 234.9045 | 233.8029 | 231.0328 | 229.2017 | 228.732 | 232.0457 | 247.7973 | 270.0376 | 383.0474 | 461.4009 | 498.8588 | 521.3747 | 525.3026 | 496.2178 | 446.0508 | 423.0171 | 395.6977 | 363.8853 | 370.2061 | 363.9296 | 339.0814 | 332.0453 | 296.5059 | 259.9881 | 8384.1642
12.07.2024 | 240.3751 | 236.1568 | 234.8253 | 232.281 | 230.3212 | 232.7034 | 251.1462 | 281.0105 | 394.1932 | 444.3426 | 496.0487 | 528.5668 | 524.0764 | 463.038 | 411.3701 | 413.9046 | 377.8602 | 359 | 321.2291 | 313.5091 | 313.5727 | 292.0605 | 278.4542 | 254.6163 | 8124.6621
13.07.2024 | 260.1397 | 251.8791 | 247.7834 | 246.5865 | 239.5716 | 223.7388 | 236.2412 | 249.8983 | 267.7034 | 289.6541 | 305.3744 | 315.5094 | 324.0104 | 318.6318 | 332.8341 | 312.9395 | 315.7874 | 306.1505 | 296.8388 | 280.317 | 280.5393 | 268.2029 | 251.4221 | 230.3337 | 6652.0876
14.07.2024 | 222.0493 | 217.2076 | 216.8789 | 212.3351 | 212.0956 | 212.4958 | 228.4722 | 235.6926 | 255.388 | 277.4655 | 294.7163 | 297.1477 | 325.1544 | 319.82 | 314.3504 | 309.4175 | 308.1146 | 287.1626 | 284.9055 | 274.3884 | 288.7643 | 260.8745 | 233.9571 | 215.9578 | 6304.8115
15.07.2024 | 208.2446 | 205.7732 | 203.3727 | 203.7427 | 202.4109 | 205.3568 | 220.4173 | 244.2389 | 377.0976 | 446.5229 | 473.6213 | 506.303 | 524.8981 | 493.0609 | 437.8252 | 403.7993 | 375.5387 | 346.0512 | 327.0598 | 322.3517 | 337.7745 | 314.4017 | 288.9228 | 265.076 | 7933.8617
16.07.2024 | 250.7281 | 229.3089 | 222.76 | 220.2107 | 218.2583 | 220.461 | 236.0092 | 248.854 | 398.4317 | 442.8527 | 488.7886 | 533.6587 | 513.3777 | 475.7874 | 443.3243 | 404.1346 | 373.3536 | 350.0881 | 332.607 | 307.8961 | 311.9767 | 299.8328 | 281.5286 | 252.1307 | 8056.3593
17.07.2024 | 266.8474 | 251.3379 | 247.6911 | 244.7511 | 239.0672 | 223.8737 | 242.625 | 271.9823 | 380.8094 | 465.6559 | 482.7187 | 545.2951 | 533.2891 | 455.4331 | 451.1331 | 416.1979 | 376.313 | 360.2397 | 346.5091 | 348.0295 | 340.5685 | 305.1993 | 295.6978 | 255.1961 | 8346.4609
18.07.2024 | 257.762 | 239.8852 | 236.0442 | 235.8567 | 255.0222 | 261.4974 | 263.9833 | 282.538 | 400.8884 | 439.4358 | 488.7407 | 527.4781 | 523.6116 | 462.8859 | 433.7031 | 423.7134 | 391.7715 | 378.9662 | 362.8914 | 327.687 | 324.797 | 308.9062 | 294.943 | 255.7278 | 8378.7365
19.07.2024 | 242.2968 | 237.2664 | 233.4378 | 232.2343 | 228.0601 | 230.0487 | 249.388 | 280.7382 | 392.2085 | 467.1612 | 481.2005 | 547.3364 | 570.0812 | 480.5394 | 424.4523 | 414.5925 | 366.1044 | 347.5629 | 330.2754 | 336.253 | 319.3974 | 312.0433 | 268.3361 | 254.814 | 8245.8289
20.07.2024 | 234.0302 | 231.3455 | 229.3912 | 229.0552 | 224.5627 | 222.7315 | 233.5958 | 239.9684 | 239.2368 | 271.8616 | 283.4971 | 294.6474 | 292.4578 | 294.6204 | 291.2738 | 295.2608 | 295.4997 | 299.7813 | 293.1115 | 285.2593 | 297.0142 | 291.832 | 269.0926 | 252.414 | 6391.5406
21.07.2024 | 244.8681 | 225.2831 | 215.6794 | 214.3407 | 213.9484 | 215.0976 | 216.3974 | 228.1763 | 240.2949 | 247.952 | 258.0338 | 264.9824 | 270.7045 | 284.2271 | 287.1005 | 290.9127 | 286.7638 | 291.883 | 299.8764 | 312.8857 | 306.4399 | 277.6838 | 254.5396 | 236.6775 | 6184.7489
22.07.2024 | 227.3493 | 223.0502 | 221.0995 | 220.54 | 218.6201 | 222.3903 | 235.1967 | 258.7388 | 380.6541 | 482.0115 | 523.5753 | 571.3844 | 593.773 | 586.1176 | 499.8852 | 447.4291 | 413.8856 | 384.6689 | 367.578 | 357.9135 | 350.3283 | 304.1215 | 271.9656 | 253.0513 | 8615.3278
23.07.2024 | 244.1319 | 240.1996 | 236.4776 | 232.6133 | 234.1533 | 233.1281 | 247.9086 | 285.2717 | 425.1849 | 458.6218 | 480.2328 | 538.9085 | 555.2022 | 487.4917 | 458.1088 | 454.2513 | 427.8938 | 402.1999 | 366.0198 | 360.4181 | 349.2016 | 304.819 | 282.151 | 262.5985 | 8567.1878
24.07.2024 | 261.5044 | 251.9928 | 252.1105 | 238.8026 | 240.6236 | 240.4012 | 245.6094 | 279.0118 | 358.0918 | 411.0266 | 458.8684 | 518.5358 | 486.1603 | 411.3498 | 404.815 | 379.6112 | 339.6295 | 319.6743 | 303.2839 | 317.9489 | 293.9437 | 286.1188 | 260.6214 | 245.6905 | 7805.4262
25.07.2024 | 257.9417 | 249.7006 | 249.415 | 247.3139 | 246.5935 | 234.5104 | 231.7094 | 273.159 | 350.2334 | 419.925 | 474.3105 | 492.9861 | 482.452 | 432.6489 | 419.7315 | 390.1185 | 365.715 | 330.2119 | 325.4804 | 328.1802 | 313.2869 | 311.4925 | 269.4814 | 244.3535 | 7940.9511
26.07.2024 | 243.2223 | 242.0301 | 231.1803 | 229.4136 | 230.101 | 233.3661 | 246.4665 | 267.7693 | 379.2692 | 451.8436 | 503.8398 | 507.2029 | 516.8698 | 417.3047 | 410.255 | 382.6636 | 331.1496 | 323.2795 | 316.4891 | 312.4927 | 300.3822 | 271.6355 | 254.0917 | 231.2113 | 7833.5294
27.07.2024 | 228.106 | 225.1868 | 227.1401 | 225.273 | 226.1105 | 224.2116 | 231.682 | 243.0917 | 248.7719 | 257.932 | 267.8179 | 279.5394 | 300.2623 | 289.8783 | 274.8519 | 277.7844 | 269.6082 | 281.235 | 262.8932 | 276.3448 | 288.2504 | 281.9034 | 260.774 | 249.982 | 6198.6309
28.07.2024 | 235.4759 | 217.798 | 215.8484 | 216.8555 | 215.0729 | 217.3064 | 220.4358 | 226.6125 | 236.5513 | 242.4531 | 251.854 | 257.3806 | 255.9449 | 249.7601 | 251.0969 | 247.4426 | 243.9018 | 256.7415 | 261.7853 | 271.4018 | 277.361 | 256.4159 | 234.5394 | 221.841 | 5781.8767
29.07.2024 | 215.2713 | 212.6187 | 210.8424 | 209.4701 | 208.9366 | 210.1542 | 222.7975 | 249.1585 | 368.4394 | 458.0241 | 463.8232 | 518.5427 | 541.0667 | 523.921 | 453.368 | 394.1332 | 367.7055 | 355.4724 | 328.4734 | 336.5638 | 316.6382 | 286.7912 | 263.9093 | 239.4397 | 7955.5612
30.07.2024 | 230.4522 | 225.1674 | 223.3443 | 220.3147 | 219.5831 | 224.7649 | 239.219 | 291.9503 | 373.5764 | 401.1529 | 425.7007 | 478.4945 | 516.1228 | 449.4886 | 429.1267 | 406.5445 | 368.5795 | 346.6838 | 351.0364 | 338.3061 | 341.1655 | 316.6014 | 293.8712 | 256.3157 | 7967.5626
31.07.2024 | 235.0863 | 231.9203 | 229.6031 | 227.7888 | 226.7156 | 227.5276 | 242.9946 | 263.3538 | 386.1222 | 425.9561 | 429.9466 | 478.5525 | 479.5299 | 430.1807 | 424.4222 | 386.1481 | 352.8738 | 330.601 | 301.5323 | 302.5396 | 290.9924 | н/д | н/д | н/д | 6904.3875
Итого | 7329.4382 | 7105.1874 | 7006.5066 | 6963.0219 | 6908.6356 | 6913.8721 | 7282.5118 | 8070.1808 | 10682.713 | 12300.3143 | 13109.3063 | 14052.874 | 14258.4655 | 13102.2268 | 12281.3951 | 11603.3866 | 10780.7795 | 10307.6291 | 9939.6433 | 9828.4308 | 9676.7518 | 8739.6148 | 8065.9266 | 7414.2395 | 233723.0512
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /