## Лист1
Стартовал 01.08.2024 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.08.2024 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.07.2024 по 01.08.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308(СПОДЭС); №012288180808154;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 (СПОДЭС) |  | 012288180808154 |  |  | 900 |  | 270.0458 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Правобережные РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ Ф-6 ПС "Беслан-110" Осетия-Энергосети-3\РУ 6 кВ\СШ 1\яч. ООО "Осетия энергосети" 3 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №2853 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.07.2024 | 28.125 | 25.614 | 24.192 | 22.599 | 19.836 | 19.422 | 22.914 | 26.316 | 32.274 | 34.785 | 38.007 | 42.66 | 39.708 | 40.572 | 40.104 | 36.99 | 35.901 | 34.542 | 32.76 | 36.063 | 48.276 | 46.089 | 42.444 | 36.792 | 806.985
02.07.2024 | 29.916 | 27.63 | 25.821 | 24.642 | 23.211 | 21.447 | 23.22 | 27.576 | 30.087 | 32.292 | 34.956 | 34.596 | 34.362 | 36.684 | 34.407 | 32.355 | 34.731 | 36.882 | 39.087 | 41.769 | 43.02 | 40.86 | 38.925 | 33.021 | 781.497
03.07.2024 | 27.774 | 24.246 | 22.923 | 22.293 | 19.818 | 17.757 | 22.419 | 25.83 | 31.554 | 32.013 | 36.135 | 38.853 | 36.639 | 36.837 | 37.773 | 34.614 | 35.964 | 35.469 | 38.448 | 42.408 | 51.66 | 49.176 | 45.189 | 40.374 | 806.166
04.07.2024 | 34.281 | 31.014 | 28.764 | 27.207 | 25.011 | 26.325 | 29.628 | 36.468 | 36.594 | 36.81 | 41.868 | 39.843 | 39.546 | 44.127 | 48.231 | 48.726 | 46.926 | 47.025 | 39.456 | 43.398 | 55.449 | 57.204 | 48.078 | 45.837 | 957.816
05.07.2024 | 36.171 | 31.941 | 29.835 | 26.64 | 25.677 | 25.668 | 28.944 | 35.136 | 40.302 | 45.576 | 50.166 | 53.757 | 57.141 | 58.212 | 58.311 | 59.517 | 55.323 | 54.648 | 54.27 | 61.947 | 67.329 | 61.812 | 59.598 | 48.609 | 1126.53
06.07.2024 | 37.584 | 33.57 | 27.27 | 26.865 | 24.795 | 24.246 | 27.468 | 35.865 | 41.967 | 51.075 | 61.821 | 66.996 | 66.204 | 65.772 | 62.352 | 56.79 | 55.602 | 55.341 | 49.725 | 51.759 | 57.492 | 56.709 | 52.551 | 44.865 | 1134.684
07.07.2024 | 36.81 | 33.3 | 30.078 | 29.979 | 26.559 | 25.515 | 28.116 | 31.833 | 35.505 | 40.941 | 43.389 | 44.325 | 51.363 | 56.898 | 60.507 | 64.413 | 64.278 | 55.395 | 55.341 | 58.221 | 64.458 | 62.775 | 53.424 | 48.015 | 1101.438
08.07.2024 | 43.443 | 39.744 | 33.696 | 31.392 | 26.028 | 24.705 | 28.413 | 34.209 | 39.294 | 47.448 | 48.258 | 48.924 | 52.776 | 53.946 | 59.931 | 57.636 | 51.381 | 48.492 | 54.288 | 55.935 | 65.853 | 63.711 | 58.473 | 50.13 | 1118.106
09.07.2024 | 39.312 | 32.319 | 31.815 | 30.456 | 27.945 | 27.765 | 31.014 | 36.819 | 44.415 | 59.319 | 56.331 | 50.589 | 54.315 | 56.88 | 60.255 | 53.856 | 49.05 | 45.108 | 50.94 | 59.535 | 62.874 | 63.333 | 63.27 | 53.793 | 1141.308
10.07.2024 | 44.541 | 38.133 | 33.165 | 31.824 | 30.447 | 28.08 | 29.835 | 37.449 | 41.607 | 46.305 | 48.87 | 46.674 | 55.458 | 56.367 | 60.786 | 61.362 | 52.704 | 44.307 | 44.838 | 59.355 | 65.889 | 62.541 | 57.879 | 54.198 | 1132.614
11.07.2024 | 45.189 | 40.473 | 36.441 | 34.821 | 32.436 | 28.35 | 33.084 | 38.655 | 38.367 | 40.572 | 51.174 | 50.922 | 48.186 | 49.68 | 52.209 | 52.2 | 49.014 | 52.803 | 51.066 | 61.875 | 63.747 | 65.439 | 62.451 | 53.541 | 1132.695
12.07.2024 | 47.655 | 42.075 | 38.484 | 36.711 | 34.632 | 32.868 | 35.109 | 42.651 | 51.471 | 56.88 | 59.634 | 62.451 | 62.721 | 61.479 | 60.507 | 56.115 | 52.605 | 52.56 | 49.023 | 54.09 | 64.683 | 65.286 | 61.281 | 53.991 | 1234.962
13.07.2024 | 44.631 | 39.897 | 36.603 | 33.489 | 31.356 | 29.628 | 32.706 | 44.586 | 49.527 | 57.456 | 59.004 | 64.269 | 67.509 | 77.04 | 77.625 | 69.129 | 65.61 | 66.663 | 60.228 | 57.087 | 64.35 | 60.111 | 56.628 | 51.417 | 1296.549
14.07.2024 | 41.58 | 37.188 | 34.713 | 32.76 | 29.79 | 29.826 | 31.734 | 35.802 | 41.283 | 49.023 | 55.701 | 62.415 | 61.731 | 69.507 | 74.304 | 71.793 | 68.67 | 71.235 | 70.191 | 58.302 | 60.615 | 59.751 | 55.35 | 52.074 | 1255.338
15.07.2024 | 38.682 | 33.777 | 31.707 | 29.574 | 27.63 | 27.009 | 30.024 | 39.168 | 39.105 | 42.201 | 45.963 | 53.667 | 49.797 | 50.607 | 54.522 | 56.79 | 57.924 | 56.097 | 56.736 | 51.345 | 61.416 | 61.542 | 54.513 | 45.639 | 1095.435
16.07.2024 | 37.395 | 32.13 | 30.897 | 29.718 | 26.685 | 24.552 | 32.013 | 39.312 | 41.787 | 47.385 | 46.251 | 50.166 | 58.14 | 65.385 | 64.116 | 66.519 | 67.725 | 67.113 | 41.67 | 38.592 | 38.502 | 37.368 | 36.99 | 53.649 | 1074.06
17.07.2024 | 46.872 | 42.345 | 38.7 | 36.891 | 33.552 | 32.094 | 35.424 | 46.242 | 49.194 | 57.177 | 57.474 | 63.702 | 66.231 | 66.798 | 72.18 | 68.625 | 68.688 | 61.074 | 63 | 61.893 | 70.245 | 66.474 | 59.625 | 53.712 | 1318.212
18.07.2024 | 47.646 | 41.256 | 38.889 | 36.135 | 32.463 | 30.393 | 33.651 | 37.809 | 41.616 | 44.955 | 47.088 | 52.668 | 51.696 | 53.748 | 57.033 | 62.892 | 63.333 | 64.206 | 67.428 | 65.943 | 73.494 | 70.182 | 60.498 | 53.739 | 1228.761
19.07.2024 | 44.343 | 37.89 | 34.425 | 33.372 | 29.943 | 29.187 | 30.825 | 37.143 | 43.452 | 48.375 | 51.318 | 52.092 | 55.467 | 60.804 | 62.865 | 59.886 | 58.086 | 59.301 | 60.768 | 68.868 | 71.28 | 75.42 | 70.938 | 63.675 | 1239.723
20.07.2024 | 52.524 | 46.602 | 44.289 | 42.273 | 40.905 | 39.204 | 41.904 | 44.01 | 42.849 | 44.91 | 48.204 | 48.654 | 52.353 | 51.003 | 51.993 | 53.235 | 52.47 | 55.08 | 54.576 | 55.872 | 62.352 | 62.928 | 59.76 | 53.352 | 1201.302
21.07.2024 | 45.747 | 42.471 | 40.752 | 38.781 | 38.007 | 33.003 | 33.993 | 35.667 | 40.986 | 44.901 | 48.672 | 48.987 | 52.812 | 56.349 | 53.649 | 57.78 | 54.171 | 52.74 | 51.534 | 56.259 | 64.26 | 58.932 | 52.776 | 44.901 | 1148.13
22.07.2024 | 37.935 | 34.839 | 32.832 | 31.365 | 29.952 | 27.711 | 30.213 | 38.376 | 40.959 | 42.966 | 48.474 | 54.729 | 55.458 | 60.012 | 68.067 | 72.225 | 68.373 | 62.964 | 60.741 | 63.45 | 70.857 | 67.284 | 57.708 | 48.573 | 1206.063
23.07.2024 | 41.085 | 37.926 | 36.585 | 35.406 | 33.822 | 31.851 | 33.903 | 43.407 | 45.441 | 46.98 | 62.37 | 60.57 | 65.655 | 68.274 | 68.148 | 75.483 | 65.268 | 66.654 | 60.237 | 59.751 | 67.833 | 58.743 | 57.906 | 48.051 | 1271.349
24.07.2024 | 43.218 | 39.33 | 36.504 | 37.836 | 36.252 | 33.543 | 33.39 | 38.403 | 37.944 | 41.103 | 41.895 | 44.271 | 48.42 | 52.785 | 49.05 | 45.63 | 45.387 | 42.507 | 41.913 | 50.571 | 50.679 | 49.158 | 47.709 | 42.867 | 1030.365
25.07.2024 | 38.214 | 36.567 | 35.118 | 34.569 | 33.282 | 30.312 | 28.53 | 34.911 | 36.126 | 36.684 | 41.733 | 41.229 | 44.514 | 45.207 | 46.755 | 43.92 | 46.224 | 42.363 | 40.5 | 46.521 | 57.699 | 54.675 | 48.915 | 42.723 | 987.291
26.07.2024 | 34.929 | 32.706 | 32.076 | 31.257 | 29.808 | 28.332 | 28.017 | 34.704 | 37.566 | 43.551 | 46.035 | 47.619 | 45.378 | 50.274 | 51.948 | 50.751 | 46.206 | 45.9 | 48.942 | 49.716 | 53.631 | 56.448 | 45.333 | 38.547 | 1009.674
27.07.2024 | 32.157 | 29.115 | 28.197 | 26.811 | 25.254 | 23.787 | 24.597 | 27.279 | 33.201 | 34.902 | 37.224 | 42.129 | 42.498 | 40.212 | 36.567 | 35.469 | 34.236 | 35.847 | 35.064 | 37.341 | 42.345 | 41.553 | 38.772 | 34.479 | 819.036
28.07.2024 | 30.177 | 26.415 | 25.056 | 23.616 | 24.183 | 22.059 | 23.121 | 24.912 | 27.747 | 31.5 | 33.948 | 39.465 | 35.397 | 39.303 | 39.456 | 35.811 | 33.264 | 33.822 | 31.86 | 39.384 | 45.855 | 42.759 | 41.958 | 34.92 | 785.988
29.07.2024 | 27.459 | 23.958 | 23.283 | 22.446 | 20.925 | 20.097 | 22.932 | 30.015 | 33.228 | 35.019 | 41.481 | 45.072 | 46.017 | 47.34 | 39.42 | 38.052 | 40.761 | 43.803 | 46.224 | 45.549 | 46.881 | 47.475 | 45.432 | 40.257 | 873.126
30.07.2024 | 33.498 | 28.224 | 25.74 | 24.606 | 23.076 | 21.276 | 24.201 | 28.197 | 32.769 | 37.485 | 44.379 | 45.432 | 47.646 | 46.044 | 47.844 | 52.578 | 52.704 | 46.296 | 42.705 | 48.942 | 51.399 | 48.474 | 47.232 | 39.231 | 939.978
31.07.2024 | 32.067 | 30.357 | 29.313 | 28.062 | 26.496 | 23.778 | 28.638 | 30.213 | 33.282 | 33.66 | 34.614 | 35.82 | 38.961 | 43.02 | 44.055 | 41.616 | 41.985 | 36.558 | 36.387 | 42.327 | 45.378 | н/д | н/д | н/д | 736.587
Итого | 1200.96 | 1073.052 | 998.163 | 954.396 | 889.776 | 839.79 | 919.98 | 1098.963 | 1211.499 | 1344.249 | 1462.437 | 1533.546 | 1584.099 | 1661.166 | 1694.97 | 1672.758 | 1614.564 | 1572.795 | 1529.946 | 1624.068 | 1809.801 | 1714.212 | 1581.606 | 1404.972 | 32991.768
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /