## Лист1
Стартовал 01.08.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.08.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.07.2024 по 01.08.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 6 кВ ГорСети (5);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251119074712 |  |  | 1 |  | 54516255.8393 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-7 6 кВ ГорСети (5) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.07.2024 | 686.3133 | 642.0434 | 607.6443 | 589.6373 | 526.9411 | 518.2993 | 585.8623 | 648.7282 | 738.9712 | 848.7434 | 925.1183 | 988.0739 | 1018.4326 | 1018.6976 | 1001.8706 | 979.8157 | 924.4849 | 923.9035 | 892.9671 | 948.9035 | 980.6089 | 923.5552 | 852.2133 | 762.3008 | 19534.1296
02.07.2024 | 686.4725 | 650.2325 | 618.3932 | 608.7397 | 575.4939 | 532.4871 | 585.6549 | 645.0931 | 737.3655 | 860.2584 | 944.2876 | 988.2591 | 985.5908 | 998.5721 | 1011.9202 | 1017.2002 | 963.6823 | 934.3327 | 921.5672 | 929.2353 | 960.6149 | 904.169 | 844.3264 | 760.8801 | 19664.8289
03.07.2024 | 691.7311 | 634.4588 | 615.7454 | 602.084 | 550.41 | 516.7139 | 572.6118 | 642.6715 | 763.5582 | 919.9551 | 994.6357 | 1075.929 | 1057.1096 | 1087.4318 | 1048.9414 | 1041.8959 | 999.976 | 959.5158 | 928.6137 | 936.48 | 976.6342 | 935.6004 | 889.6235 | 791.8885 | 20234.2152
04.07.2024 | 699.9251 | 647.5245 | 620.5292 | 602.781 | 539.3161 | 526.9312 | 589.0978 | 684.1194 | 803.9269 | 958.7592 | 1115.2647 | 1241.4616 | 1273.7555 | 1273.7059 | 1223.5883 | 1239.2642 | 1229.7161 | 1169.3048 | 1093.8556 | 1049.0838 | 1096.9045 | 1054.1019 | 962.2913 | 852.5808 | 22547.7896
05.07.2024 | 756.4399 | 695.4059 | 662.8933 | 648.435 | 593.4036 | 568.1363 | 639.4515 | 752.2843 | 921.1929 | 1103.6171 | 1273.4307 | 1379.3242 | 1393.5633 | 1418.3963 | 1445.8369 | 1450.3924 | 1404.9051 | 1319.1105 | 1228.8959 | 1207.238 | 1216.2889 | 1136.7006 | 1064.9466 | 931.6198 | 25211.9089
06.07.2024 | 806.4914 | 737.0338 | 701.4405 | 684.7066 | 614.2289 | 599.8494 | 659.4807 | 755.7006 | 973.2275 | 1161.0369 | 1312.2706 | 1412.7433 | 1421.6586 | 1423.529 | 1328.5628 | 1300.0861 | 1241.401 | 1158.6602 | 1115.383 | 1117.8996 | 1148.7675 | 1096.0857 | 1010.0452 | 908.0336 | 24688.3224
07.07.2024 | 826.4262 | 766.0488 | 735.7303 | 725.4502 | 663.3159 | 637.8535 | 683.3744 | 732.6598 | 826.7436 | 990.0595 | 1063.5262 | 1131.0892 | 1150.5477 | 1194.2019 | 1182.0563 | 1176.2522 | 1156.7561 | 1115.8215 | 1073.2087 | 1090.8953 | 1137.4938 | 1107.5824 | 1010.7577 | 898.7704 | 23076.6216
08.07.2024 | 799.2212 | 736.7338 | 691.2128 | 663.4995 | 613.6827 | 586.9369 | 653.2501 | 775.6691 | 934.6661 | 1163.0934 | 1324.6138 | 1434.4097 | 1423.4326 | 1424.3188 | 1431.7733 | 1381.5083 | 1282.6741 | 1219.2752 | 1128.0773 | 1118.7504 | 1138.9064 | 1081.5607 | 1003.3166 | 888.5126 | 24899.0952
09.07.2024 | 801.8223 | 730.4433 | 697.3263 | 670.3723 | 610.4347 | 577.7922 | 652.3424 | 769.7956 | 931.3448 | 1127.5541 | 1336.8825 | 1487.0462 | 1501.0168 | 1505.0074 | 1435.2288 | 1372.9068 | 1350.0609 | 1262.7362 | 1167.706 | 1171.8272 | 1209.4159 | 1138.0529 | 1048.8957 | 939.7758 | 25495.7873
10.07.2024 | 832.4393 | 767.1805 | 728.0556 | 706.8295 | 659.7306 | 612.9059 | 672.4591 | 794.7 | 1018.0798 | 1168.9472 | 1254.1186 | 1296.3656 | 1362.8225 | 1391.1237 | 1418.5435 | 1407.7011 | 1364.6851 | 1213.8447 | 1156.9074 | 1142.9006 | 1166.0422 | 1092.3045 | 1007.0421 | 884.7363 | 25120.4653
11.07.2024 | 784.2908 | 726.9668 | 690.6678 | 676.7617 | 645.921 | 600.5594 | 644.9486 | 747.172 | 922.2746 | 1117.1498 | 1254.8516 | 1373.2721 | 1384.3511 | 1352.1364 | 1330.9836 | 1329.1277 | 1328.5844 | 1272.8054 | 1208.4496 | 1166.668 | 1152.7215 | 1094.8199 | 1020.5937 | 915.009 | 24741.0863
12.07.2024 | 809.3712 | 753.3107 | 716.1974 | 700.7232 | 648.0866 | 612.7612 | 685.7976 | 793.5416 | 1004.2965 | 1220.7464 | 1355.4928 | 1480.5735 | 1491.4414 | 1481.353 | 1419.4591 | 1378.2165 | 1358.2604 | 1293.5326 | 1162.5864 | 1176.7262 | 1212.3892 | 1134.3445 | 1051.3011 | 935.2223 | 25875.7314
13.07.2024 | 836.8585 | 752.4591 | 719.4709 | 701.2741 | 637.3176 | 604.0232 | 682.6906 | 791.6971 | 947.6999 | 1144.6023 | 1309.1404 | 1347.8778 | 1362.2544 | 1325.4507 | 1309.9578 | 1340.1578 | 1322.8959 | 1221.6366 | 1143.9406 | 1114.1726 | 1127.7852 | 1056.0425 | 985.6352 | 883.3465 | 24668.3869
14.07.2024 | 817.3706 | 757.0676 | 713.6869 | 690.7744 | 634.1788 | 609.2595 | 674.7783 | 722.5935 | 853.7619 | 1023.9525 | 1163.6358 | 1251.3112 | 1259.0358 | 1239.8426 | 1267.7655 | 1257.6903 | 1255.7302 | 1192.1112 | 1127.653 | 1050.1668 | 1076.994 | 1013.0106 | 940.1274 | 846.1394 | 23438.6378
15.07.2024 | 752.3849 | 703.9859 | 663.114 | 648.1163 | 590.5206 | 567.8635 | 637.9039 | 735.4218 | 921.6561 | 1100.7119 | 1201.4797 | 1268.9529 | 1288.3878 | 1308.2206 | 1328.9809 | 1371.3401 | 1367.7075 | 1310.4664 | 1215.7685 | 1139.0493 | 1159.7433 | 1092.4853 | 1000.9452 | 888.9769 | 24264.1833
16.07.2024 | 799.9713 | 741.4501 | 705.8184 | 692.1378 | 634.9491 | 605.1222 | 676.8614 | 771.3376 | 940.6753 | 1163.6523 | 1296.1651 | 1363.5614 | 1399.7051 | 1440.0222 | 1441.7797 | 1423.3296 | 1376.8118 | 1292.7151 | 1117.1982 | 1066.1012 | 1065.3191 | 997.6312 | 941.4908 | 911.488 | 24865.2941
17.07.2024 | 806.5122 | 736.7906 | 700.7116 | 675.4402 | 622.7877 | 593.233 | 663.6059 | 789.1957 | 969.1421 | 1197.2786 | 1350.9352 | 1451.2954 | 1459.2997 | 1469.4586 | 1450.7397 | 1405.6882 | 1329.1974 | 1278.9251 | 1204.3306 | 1174.5459 | 1212.0785 | 1144.4768 | 1048.3516 | 949.7919 | 25683.8121
18.07.2024 | 857.2456 | 796.2965 | 762.3889 | 732.9474 | 707.193 | 648.8901 | 701.853 | 756.5361 | 853.2483 | 1063.8031 | 1230.4429 | 1332.5051 | 1351.9568 | 1386.8112 | 1375.0474 | 1386.2455 | 1360.0981 | 1272.9518 | 1152.9914 | 1127.355 | 1149.4739 | 1082.0361 | 997.8601 | 901.8517 | 24988.0289
19.07.2024 | 818.9767 | 748.0567 | 710.1467 | 687.8135 | 627.8755 | 592.6925 | 665.7948 | 749.0574 | 916.3646 | 1162.6945 | 1318.3682 | 1432.0398 | 1418.2113 | 1441.5379 | 1406.5194 | 1404.0924 | 1374.8044 | 1277.0316 | 1169.6054 | 1134.5141 | 1114.972 | 1079.7493 | 995.0637 | 908.5707 | 25154.5528
20.07.2024 | 823.9043 | 766.9067 | 725.2071 | 703.9726 | 683.412 | 612.0036 | 653.9232 | 714.8269 | 828.2871 | 949.2357 | 1050.2815 | 1106.0921 | 1117.3004 | 1095.5701 | 1073.8103 | 1064.4961 | 1089.2927 | 1078.5738 | 1044.2424 | 1056.7113 | 1059.3949 | 1031.2173 | 951.3867 | 880.1794 | 22160.2284
21.07.2024 | 798.2174 | 733.2408 | 697.6633 | 688.5115 | 665.9639 | 598.2815 | 627.4154 | 670.5193 | 753.3077 | 897.9234 | 965.2839 | 992.5125 | 1020.6757 | 1082.8715 | 1123.8755 | 1154.8808 | 1150.5319 | 1107.6602 | 1070.5113 | 1089.0051 | 1092.2578 | 1052.4278 | 960.7158 | 869.7467 | 21864.0007
22.07.2024 | 772.6396 | 708.0995 | 676.5185 | 656.49 | 618.7167 | 573.9997 | 641.5678 | 727.3717 | 922.1163 | 1147.7372 | 1307.4109 | 1421.6423 | 1418.3085 | 1434.2119 | 1423.2954 | 1390.6098 | 1333.5963 | 1306.7382 | 1229.6081 | 1171.963 | 1153.892 | 1099.9758 | 996.9402 | 906.4034 | 25039.8527
23.07.2024 | 820.7038 | 750.8685 | 702.7957 | 687.2034 | 640.6812 | 598.2825 | 646.2651 | 754.9407 | 930.5703 | 1148.8792 | 1297.5615 | 1371.2455 | 1396.9872 | 1415.7762 | 1403.8491 | 1412.3094 | 1329.73 | 1280.2914 | 1189.0056 | 1176.0564 | 1126.0974 | 1053.8357 | 929.7319 | 833.9676 | 24897.6352
24.07.2024 | 757.4528 | 710.0498 | 672.1058 | 661.4277 | 646.9301 | 601.7797 | 613.4782 | 679.058 | 831.3952 | 999.7778 | 1126.1296 | 1225.6753 | 1221.1557 | 1211.6063 | 1208.6492 | 1113.4178 | 1069.8417 | 1007.3254 | 962.916 | 1005.2909 | 1012.0806 | 970.9062 | 891.7549 | 819.2009 | 22019.4055
25.07.2024 | 734.1602 | 692.4673 | 670.4237 | 659.6016 | 641.3675 | 592.4232 | 635.8996 | 701.8821 | 831.0589 | 1038.9655 | 1136.9883 | 1210.7636 | 1237.5061 | 1208.9533 | 1193.0121 | 1154.2717 | 1117.1012 | 1074.4492 | 1017.0369 | 1033.664 | 1053.3798 | 995.349 | 940.293 | 837.3241 | 22408.3418
26.07.2024 | 771.4904 | 717.5511 | 684.5808 | 664.4246 | 626.8451 | 593.1191 | 651.8453 | 706.6686 | 852.4979 | 1041.9666 | 1167.9549 | 1176.0246 | 1191.5895 | 1159.7715 | 1188.6254 | 1117.8109 | 1025.0089 | 1005.0288 | 1002.4297 | 1064.1276 | 1020.6105 | 933.626 | 873.2448 | 802.4032 | 22039.2457
27.07.2024 | 732.0369 | 684.4343 | 667.6905 | 649.8499 | 643.7479 | 573.6813 | 620.5753 | 688.8792 | 795.2086 | 892.5948 | 948.1423 | 1026.2044 | 1019.7606 | 994.0501 | 970.798 | 951.1139 | 925.0286 | 919.1067 | 894.4516 | 974.0082 | 958.8385 | 883.2766 | 825.0327 | 744.7135 | 19983.2245
28.07.2024 | 689.098 | 653.1712 | 631.789 | 623.7832 | 617.233 | 568.0593 | 594.3665 | 629.0479 | 709.7749 | 796.2109 | 856.4897 | 921.8584 | 908.6731 | 910.3286 | 892.9406 | 878.3111 | 872.8804 | 873.6077 | 866.3629 | 952.8299 | 958.4484 | 886.0893 | 827.764 | 743.8383 | 18862.9564
29.07.2024 | 686.5959 | 634.9803 | 612.8178 | 602.7103 | 578.5084 | 522.497 | 581.0012 | 652.9724 | 786.1228 | 928.2693 | 1012.6436 | 1050.105 | 1086.7804 | 1097.0279 | 1131.5253 | 1126.6433 | 1111.4899 | 1048.2958 | 978.0457 | 984.3114 | 1014.006 | 943.7091 | 877.665 | 787.2983 | 20836.022
30.07.2024 | 716.7574 | 665.4668 | 634.4653 | 621.0186 | 586.1162 | 537.0338 | 602.1737 | 677.3665 | 789.5047 | 958.6541 | 1062.1553 | 1103.2216 | 1129.6753 | 1145.3716 | 1141.8059 | 1154.7386 | 1143.9737 | 1087.277 | 1008.2184 | 1012.4718 | 1018.0087 | 947.0259 | 872.3986 | 787.9188 | 21402.8183
31.07.2024 | 714.8214 | 675.6954 | 649.9123 | 634.9531 | 617.0195 | 556.5517 | 605.5892 | 678.3139 | 809.355 | 942.7209 | 1001.6072 | 1065.0009 | 1058.9602 | 1065.9264 | 1101.03 | 1132.3091 | 1094.7561 | 1024.7933 | 969.8552 | 998.7595 | 1005.5944 | н/д | н/д | н/д | 18403.5248
Итого | 23888.1422 | 22116.4209 | 21087.1434 | 20562.4701 | 19262.3288 | 18040.0228 | 19801.9198 | 22339.8213 | 26817.3952 | 32239.5511 | 35957.309 | 38406.4373 | 38809.9461 | 39001.2832 | 38712.7719 | 38313.8232 | 37255.6631 | 35501.8285 | 33442.3892 | 33381.7121 | 33775.7629 | 30961.7482 | 28621.7547 | 25772.4891 | 714070.1338
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /