## Лист1
Стартовал 01.08.2024 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.08.2024 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.07.2024 по 01.08.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
ГУП АЭС 2;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
Меркурий 234 (Постоянная счетчика - 5000, Учитываемые типы энергии - А+,А-,Р+,Р-) |  | 32939178 |  |  | 600 |  | 13192.4857 |  | 13234.603 |  | 42.1173 |  | 25270.38 |  | 0.06
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Правобережные РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ Ф-6 ПС "Беслан-110" ГУП АЭС 2\РУ 6 кВ\СШ 1\яч.Ввода Т-1 6 кВ |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №8955 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.07.2024 | 20.22 | 18.54 | 18.9 | 18.42 | 18.36 | 18.12 | 18.36 | 19.74 | 53.28 | 64.26 | 71.4 | 68.46 | 55.8 | 51.96 | 50.88 | 37.2 | 23.88 | 22.02 | 21.36 | 21.84 | 23.76 | 24.3 | 23.1 | 21.78 | 785.94
02.07.2024 | 20.7 | 20.1 | 19.92 | 19.2 | 19.14 | 19.26 | 19.44 | 37.98 | 59.46 | 60.42 | 84.9 | 62.94 | 68.82 | 64.2 | 55.32 | 55.26 | 31.44 | 21.6 | 20.88 | 21.72 | 22.98 | 23.28 | 24.36 | 21.78 | 875.1
03.07.2024 | 20.94 | 19.86 | 19.5 | 19.44 | 19.5 | 18.96 | 30.9 | 60.12 | 96.36 | 97.62 | 103.2 | 94.08 | 90.78 | 96 | 91.86 | 68.22 | 26.4 | 19.74 | 20.7 | 23.1 | 22.26 | 22.74 | 21.96 | 20.82 | 1125.06
04.07.2024 | 20.64 | 19.74 | 19.14 | 19.38 | 18.42 | 18.96 | 33.24 | 57.9 | 80.22 | 107.88 | 108.06 | 86.7 | 86.4 | 68.58 | 70.02 | 68.94 | 41.46 | 21.24 | 22.08 | 22.44 | 21.06 | 22.26 | 20.7 | 20.46 | 1075.92
05.07.2024 | 19.68 | 19.2 | 18.6 | 18.06 | 18.24 | 18.18 | 30.84 | 54.36 | 83.16 | 95.64 | 81.12 | 75.66 | 72.42 | 57.66 | 42.6 | 25.5 | 21.36 | 21.42 | 20.76 | 21.9 | 23.34 | 25.08 | 22.86 | 21.36 | 909
06.07.2024 | 20.04 | 19.44 | 19.02 | 19.56 | 18.9 | 18.54 | 18.78 | 18.6 | 21.36 | 21.54 | 22.92 | 21.84 | 22.08 | 25.68 | 27.36 | 20.76 | 19.74 | 20.4 | 19.02 | 21 | 22.02 | 21.18 | 19.86 | 20.04 | 499.68
07.07.2024 | 19.86 | 18.54 | 18.24 | 18 | 18.24 | 18 | 17.82 | 18.9 | 56.1 | 24.66 | 37.02 | 33.72 | 21.72 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 20.46 | 19.62 | 19.26 | 21.54 | 21.66 | 21.36 | 21.48 | 20.34 | 549.9
08.07.2024 | 20.16 | 18.84 | 18.12 | 17.82 | 17.58 | 17.46 | 24.78 | 57.18 | 88.2 | 91.32 | 98.64 | 92.82 | 84.6 | 76.08 | 64.92 | 50.28 | 26.88 | 19.38 | 20.16 | 20.46 | 22.44 | 21.54 | 20.34 | 20.28 | 1010.28
09.07.2024 | 19.74 | 18.96 | 18.06 | 18.12 | 18.18 | 18.3 | 24.66 | 58.68 | 84.24 | 94.8 | 94.02 | 97.5 | 81.78 | 79.92 | 60.72 | 47.7 | 43.62 | 20.1 | 20.16 | 20.94 | 22.92 | 22.5 | 22.62 | 21.24 | 1029.48
10.07.2024 | 20.7 | 19.8 | 19.14 | 18.78 | 18.66 | 19.14 | 28.08 | 57.6 | 83.46 | 86.22 | 72.84 | 61.02 | 56.4 | 59.28 | 59.34 | 41.34 | 22.2 | 19.74 | 19.98 | 21.18 | 21.24 | 22.14 | 21.96 | 21.36 | 891.6
11.07.2024 | 19.56 | 19.5 | 18.54 | 18.24 | 18.12 | 18.72 | 19.62 | 41.64 | 49.86 | 79.5 | 73.5 | 63.84 | 75.9 | 71.64 | 69.66 | 38.88 | 19.8 | 19.68 | 20.16 | 21.06 | 22.2 | 22.38 | 22.86 | 22.02 | 866.88
12.07.2024 | 19.98 | 19.2 | 18.36 | 18.72 | 19.74 | 19.5 | 19.26 | 35.88 | 47.22 | 64.2 | 80.52 | 68.64 | 59.28 | 63.42 | 52.5 | 40.32 | 22.98 | 19.92 | 19.62 | 20.64 | 23.16 | 22.68 | 22.2 | 20.46 | 818.4
13.07.2024 | 19.08 | 18.72 | 18 | 18.06 | 18.24 | 17.88 | 18.42 | 19.86 | 52.68 | 61.08 | 72.18 | 68.88 | 52.56 | 57.6 | 42.42 | 25.38 | 20.64 | 21.24 | 21.12 | 21.72 | 23.94 | 23.82 | 23.4 | 21.96 | 758.88
14.07.2024 | 20.22 | 19.8 | 18.96 | 18.66 | 18.9 | 18.66 | 18.48 | 21.06 | 22.98 | 22.98 | 22.44 | 23.46 | 22.56 | 21.48 | 19.08 | 19.38 | 19.92 | 19.98 | 19.8 | 19.74 | 21.48 | 21.42 | 21.78 | 19.68 | 492.9
15.07.2024 | 18.9 | 18.9 | 18.72 | 18.6 | 18.3 | 17.82 | 19.56 | 22.26 | 37.26 | 63.3 | 66.9 | 62.28 | 57.78 | 57.24 | 60.9 | 51.96 | 36.36 | 23.16 | 21 | 21.84 | 24.36 | 23.46 | 22.74 | 21.42 | 805.02
16.07.2024 | 20.1 | 19.8 | 18.96 | 18.54 | 18.24 | 18.12 | 19.02 | 21.18 | 53.34 | 52.2 | 57.3 | 63.18 | 53.7 | 51.78 | 53.28 | 54.06 | 48.42 | 42.42 | 20.52 | 21.36 | 22.26 | 22.62 | 22.08 | 20.16 | 812.64
17.07.2024 | 19.62 | 19.98 | 18.9 | 18.36 | 18.36 | 18.12 | 18 | 19.38 | 69.72 | 68.16 | 63.66 | 58.8 | 57.36 | 67.8 | 60.3 | 60.06 | 45.66 | 19.44 | 20.34 | 21 | 22.86 | 22.38 | 21.6 | 20.22 | 850.08
18.07.2024 | 19.68 | 19.14 | 18.96 | 18.36 | 18.36 | 18.72 | 19.08 | 31.74 | 81.96 | 63.6 | 55.74 | 80.34 | 63.12 | 73.68 | 66.42 | 73.56 | 44.4 | 20.82 | 19.68 | 19.92 | 21.42 | 22.44 | 21.06 | 20.58 | 912.78
19.07.2024 | 19.2 | 18.6 | 18.06 | 17.82 | 17.76 | 19.08 | 17.7 | 30.9 | 68.7 | 102.54 | 88.02 | 81.18 | 66.9 | 60.54 | 76.5 | 34.08 | 26.46 | 20.46 | 19.32 | 19.98 | 23.28 | 22.26 | 21.3 | 20.16 | 910.8
20.07.2024 | 19.8 | 18.66 | 18.48 | 18.24 | 18.3 | 18.6 | 19.26 | 20.58 | 43.26 | 53.04 | 57.78 | 50.64 | 59.4 | 48.78 | 56.52 | 42.9 | 21.48 | 19.86 | 19.14 | 20.7 | 22.92 | 22.5 | 23.16 | 20.52 | 734.52
21.07.2024 | 19.14 | 18.72 | 18.9 | 18.24 | 18.06 | 18.36 | 18.18 | 17.4 | 20.82 | 21.18 | 21.78 | 21.18 | 20.88 | 20.28 | 20.7 | 21 | 19.98 | 19.68 | 20.7 | 21.18 | 22.14 | 22.56 | 22.2 | 21.36 | 484.62
22.07.2024 | 19.5 | 18.9 | 18.12 | 17.94 | 17.7 | 17.82 | 17.46 | 19.8 | 52.56 | 39.36 | 77.82 | 69.84 | 61.62 | 68.7 | 67.08 | 59.7 | 55.2 | 30.06 | 21.12 | 21.36 | 24.18 | 26.28 | 22.98 | 20.88 | 865.98
23.07.2024 | 20.16 | 19.62 | 18.84 | 18.36 | 18.12 | 18.66 | 18.24 | 19.2 | 48.9 | 78.12 | 93.66 | 94.5 | 58.56 | 75.72 | 58.98 | 56.46 | 38.1 | 20.7 | 21.24 | 21.84 | 24.78 | 22.62 | 21.36 | 20.7 | 907.44
24.07.2024 | 19.74 | 19.5 | 19.44 | 18.96 | 18.6 | 19.32 | 18.66 | 19.44 | 46.98 | 63 | 58.62 | 48.66 | 33.84 | 45.78 | 33.78 | 26.64 | 22.08 | 19.8 | 19.2 | 21.3 | 22.14 | 20.76 | 21.18 | 20.28 | 677.7
25.07.2024 | 19.92 | 18.78 | 18.54 | 17.58 | 17.76 | 17.88 | 19.08 | 20.88 | 42.78 | 56.16 | 57.96 | 55.62 | 46.62 | 54.18 | 51.6 | 49.68 | 25.02 | 20.16 | 20.22 | 21 | 25.38 | 23.4 | 20.58 | 20.22 | 741
26.07.2024 | 19.5 | 18.9 | 18.66 | 18.24 | 17.94 | 18.3 | 18.66 | 49.74 | 62.28 | 68.76 | 84.9 | 82.5 | 31.2 | 71.34 | 63.78 | 65.16 | 59.04 | 22.32 | 21.36 | 21.78 | 23.16 | 23.1 | 21.54 | 19.74 | 921.9
27.07.2024 | 19.38 | 18.72 | 18.3 | 18.36 | 18.48 | 18.9 | 18.48 | 30.24 | 74.1 | 67.98 | 79.02 | 73.2 | 57.42 | 56.28 | 46.56 | 21.72 | 19.86 | 21.3 | 21.78 | 21.66 | 23.58 | 23.34 | 22.56 | 20.52 | 811.74
28.07.2024 | 19.32 | 19.5 | 20.04 | 19.86 | 19.56 | 20.04 | 18.78 | 18.54 | 25.02 | 29.52 | 26.94 | 22.62 | 21.66 | 21.66 | 20.7 | 20.64 | 20.1 | 19.86 | 20.4 | 21.9 | 21.54 | 22.92 | 21.72 | 21.12 | 513.96
29.07.2024 | 21.06 | 19.62 | 18.9 | 18.66 | 18.24 | 18.54 | 19.32 | 21.3 | 89.7 | 82.86 | 91.68 | 63.3 | 45.48 | 77.88 | 67.86 | 59.52 | 51.3 | 27 | 20.04 | 19.68 | 23.04 | 23.04 | 20.94 | 20.64 | 939.6
30.07.2024 | 20.04 | 19.62 | 19.02 | 18.54 | 18.48 | 19.44 | 18.96 | 22.14 | 43.74 | 95.46 | 73.38 | 63.12 | 58.92 | 63.36 | 65.94 | 65.4 | 51.18 | 21.06 | 19.44 | 20.52 | 23.4 | 24.3 | 21.84 | 21.78 | 889.08
31.07.2024 | 19.86 | 19.86 | 18.78 | 18.48 | 18.36 | 18.84 | 19.14 | 19.74 | 55.2 | 65.64 | 61.44 | 60.06 | 59.22 | 61.8 | 63.6 | 44.34 | 24.66 | 20.1 | 22.14 | 22.62 | 21.54 | 22.86 | 23.16 | 21 | 802.44
Итого | 616.44 | 597.06 | 582.12 | 573.6 | 570.84 | 576.24 | 640.26 | 963.96 | 1794.9 | 2043 | 2139.36 | 1970.58 | 1704.78 | 1791.42 | 1662.3 | 1367.16 | 970.08 | 674.28 | 632.7 | 658.92 | 706.44 | 707.52 | 681.48 | 644.88 | 25270.32
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /