## Лист1
Стартовал 01.08.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.08.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.07.2024 по 01.08.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-6 6 кВ ГорСети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251075000043 |  |  | 1 |  | 89768657.9781 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-Северная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-6 6 кВ ГорСети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.07.2024 | 768.8118 | 723.7697 | 710.1449 | 657.8438 | 577.587 | 630.1138 | 783.5979 | 858.6306 | 976.9854 | 1038.5822 | 1037.0644 | 1115.9657 | 1125.0421 | 1165.4359 | 1089.8658 | 1063.4008 | 1057.2559 | 1036.2161 | 1094.0318 | 1239.1937 | 1227.4509 | 1104.4888 | 972.0049 | 897.0923 | 22950.5764
02.07.2024 | 756.1125 | 716.0733 | 687.205 | 739.8482 | 618.268 | 643.6985 | 752.4431 | 887.4649 | 1005.1903 | 1053.2407 | 1064.8024 | 1094.8178 | 1105.494 | 1108.9079 | 1062.1412 | 1043.5879 | 1048.9465 | 1087.2031 | 1126.931 | 1159.1149 | 1179.0689 | 1104.9804 | 944.1994 | 824.4761 | 22814.2157
03.07.2024 | 742.1007 | 725.4882 | 694.1482 | 660.4913 | 577.6386 | 638.2943 | 733.5595 | 889.9609 | 1008.1038 | 1078.6812 | 1162.5955 | 1187.2676 | 1190.9934 | 1150.2592 | 1122.6802 | 1101.9429 | 1118.5353 | 1099.3989 | 1100.243 | 1215.1526 | 1232.8691 | 1184.3639 | 1002.2717 | 851.5068 | 23468.547
04.07.2024 | 762.6114 | 730.0759 | 683.9954 | 664.123 | 605.1966 | 649.5489 | 766.0399 | 892.0221 | 1059.055 | 1078.1728 | 1230.3651 | 1225.8586 | 1245.7673 | 1233.4402 | 1289.6392 | 1258.8898 | 1293.0436 | 1262.8174 | 1243.2918 | 1363.8962 | 1383.7005 | 1277.4214 | 1111.7332 | 960.7053 | 25271.4104
05.07.2024 | 827.8291 | 762.7781 | 726.8173 | 710.038 | 646.1235 | 695.0248 | 841.2366 | 964.6822 | 1147.8633 | 598.5684 | 735.6699 | 1501.0615 | 1405.711 | 1396.1204 | 1431.6568 | 1402.6643 | 1457.8649 | 1433.8718 | 1380.3891 | 1531.4124 | 1513.9573 | 1459.1451 | 1288.0512 | 1060.042 | 26918.579
06.07.2024 | 955.1861 | 845.2839 | 800.6648 | 804.4165 | 706.0852 | 762.2545 | 856.0147 | 1091.0074 | 1299.7946 | 1375.9972 | 1417.0677 | 1508.1791 | 1516.8052 | 1448.8237 | 1430.3414 | 1339.1891 | 1267.9316 | 1186.3596 | 1186.5987 | 1289.4602 | 1349.6339 | 1255.6443 | 1128.5571 | 1001.1716 | 27822.4679
07.07.2024 | 871.6324 | 807.7523 | 823.1789 | 750.5155 | 689.4588 | 714.631 | 772.202 | 922.2261 | 1028.2342 | 1091.4836 | 1155.5152 | 1232.2631 | 1256.6772 | 1243.4033 | 1296.2343 | 1234.9044 | 1228.6599 | 1207.7903 | 1231.7348 | 1300.2714 | 1385.1247 | 1291.0569 | 1162.3163 | 997.1375 | 25694.4042
08.07.2024 | 873.7402 | 788.5069 | 754.2885 | 765.8037 | 653.0923 | 710.7018 | 817.7144 | 938.3418 | 1076.8313 | 1145.1115 | 1272.5654 | 1315.1347 | 1354.4208 | 1369.8831 | 1341.9539 | 1347.6346 | 1289.0135 | 1248.6582 | 1201.3724 | 1345.2711 | 1413.4786 | 1293.8564 | 1136.5036 | 981.4698 | 26435.3483
09.07.2024 | 853.5638 | 788.4474 | 753.1374 | 790.1527 | 641.9064 | 707.9894 | 807.3309 | 974.704 | 1159.6284 | 1266.8531 | 1344.9677 | 1408.6298 | 1401.2059 | 1399.3053 | 1349.1407 | 1322.4758 | 1322.5339 | 1276.0749 | 1310.2034 | 1472.8535 | 1458.4941 | 1359.4419 | 1218.8026 | 1051.2461 | 27439.0894
10.07.2024 | 913.6084 | 846.4822 | 839.5157 | 782.8262 | 731.0046 | 727.8827 | 855.7804 | 1040.0811 | 1153.0319 | 1205.5148 | 1246.9066 | 1337.2347 | 1389.0558 | 1388.8711 | 1400.4385 | 1331.6316 | 1219.3991 | 1350.6696 | 1264.3888 | 1360.3608 | 1436.3736 | 1350.8719 | 1162.4613 | 986.0403 | 27320.4314
11.07.2024 | 877.4384 | 819.3722 | 777.3404 | 805.6672 | 686.5834 | 711.9052 | 846.5887 | 981.0004 | 1138.6836 | 1278.7824 | 1346.3018 | 1355.6513 | 1414.1133 | 1320.008 | 1380.5442 | 1380.0723 | 1336.3194 | 1257.9852 | 1395.2891 | 1394.4794 | 1389.7574 | 1295.9223 | 1153.7565 | 984.5892 | 27328.1513
12.07.2024 | 893.6011 | 792.5575 | 757.3733 | 729.9849 | 663.1115 | 719.5077 | 791.582 | 941.4028 | 1189.615 | 1289.7455 | 1346.9124 | 1387.1156 | 1487.8448 | 1348.2298 | 1268.8118 | 1437.2945 | 1343.6346 | 1287.9301 | 1244.0309 | 1402.7386 | 1401.666 | 1298.27 | 1159.0195 | 1007.3627 | 27189.3426
13.07.2024 | 881.5302 | 841.5418 | 779.8334 | 756.3192 | 694.9251 | 702.7187 | 802.8075 | 1013.3126 | 1150.3439 | 1255.0305 | 1317.9977 | 1509.8847 | 1462.8737 | 1394.0678 | 1383.1391 | 1415.7429 | 1338.395 | 1322.2656 | 1268.2312 | 1406.5486 | 1383.6401 | 1250.0777 | 1105.1508 | 963.8662 | 27400.244
14.07.2024 | 870.2875 | 774.3853 | 742.2031 | 751.3983 | 635.7938 | 667.5924 | 758.1441 | 937.4924 | 1019.5473 | 1187.9568 | 1315.1579 | 1357.898 | 1417.5079 | 1422.4867 | 1372.3365 | 1360.9898 | 1319.4981 | 1352.1056 | 1198.6939 | 1328.0586 | 1354.8637 | 1280.7742 | 1108.3053 | 974.9737 | 26508.451
15.07.2024 | 847.7866 | 783.5238 | 729.7208 | 710.584 | 650.1949 | 669.9401 | 802.4528 | 941.8585 | 1102.1711 | 1180.9893 | 1289.0349 | 1299.4427 | 1261.3801 | 1294.4068 | 1289.2726 | 1260.896 | 1210.9263 | 1190.0957 | 1148.3395 | 1272.7493 | 1281.0983 | 1209.5847 | 1075.9808 | 930.0381 | 25432.4679
16.07.2024 | 828.9236 | 761.1662 | 731.5827 | 717.9109 | 624.179 | 659.9088 | 736.9506 | 899.0499 | 1068.8017 | 1318.7086 | 1392.0631 | 1403.421 | 1463.8262 | 1438.0651 | 1405.3923 | 1454.4434 | 1403.1029 | 1384.5379 | 1318.0859 | 1347.4708 | 1391.6132 | 1335.4998 | 1152.1202 | 834.1962 | 27071.0199
17.07.2024 | 803.5423 | 859.9739 | 807.4556 | 754.5062 | 657.6039 | 696.8239 | 877.1654 | 1017.3092 | 1194.7492 | 1326.3857 | 1385.2081 | 1484.8754 | 1514.645 | 1478.8981 | 1468.13 | 1427.3279 | 1412.1098 | 1350.0806 | 1273.8102 | 1482.9329 | 1461.545 | 1408.0059 | 1215.367 | 1051.3708 | 28409.822
18.07.2024 | 922.8761 | 867.0631 | 807.3035 | 790.1439 | 759.6665 | 735.512 | 822.6261 | 931.3868 | 1119.5279 | 1270.3874 | 1330.8646 | 1432.8184 | 1382.1411 | 1397.1261 | 1403.1004 | 1469.1896 | 1402.6719 | 1400.0936 | 1281.5377 | 1461.9308 | 1445.169 | 1305.8141 | 1174.7061 | 1073.6568 | 27987.3136
19.07.2024 | 890.0415 | 800.3007 | 797.4862 | 751.8424 | 650.7713 | 730.3746 | 787.2523 | 938.842 | 1169.7224 | 1274.8501 | 1368.0314 | 1464.8378 | 1424.0299 | 1474.0931 | 1401.5376 | 1371.5597 | 1403.5561 | 1310.7347 | 1295.6369 | 1442.7652 | 1449.343 | 1339.3592 | 1196.3935 | 1035.8346 | 27769.1962
20.07.2024 | 916.1368 | 848.5822 | 849.0749 | 786.4654 | 739.0622 | 784.248 | 745.7667 | 914.5583 | 1008.7741 | 1160.4691 | 1206.5976 | 1223.8933 | 1183.7951 | 1181.5847 | 1158.4025 | 1122.1494 | 1197.4809 | 1207.2439 | 1194.603 | 1290.3784 | 1322.3921 | 1221.7379 | 1085.8236 | 938.5942 | 25287.8145
21.07.2024 | 846.2654 | 781.9411 | 754.4715 | 743.2158 | 760.4592 | 673.0748 | 725.3089 | 837.0632 | 997.5226 | 1076.2212 | 1101.3808 | 1203.7961 | 1237.8964 | 1217.6778 | 1248.2461 | 1263.7334 | 1190.8905 | 1138.3324 | 1214.6569 | 1306.5023 | 1359.5789 | 1275.9179 | 1109.9431 | 955.7021 | 25019.7987
22.07.2024 | 850.0431 | 767.462 | 758.1413 | 724.1574 | 631.3565 | 718.7818 | 755.5269 | 955.0959 | 1129.0172 | 1239.2464 | 1320.3719 | 1369.2381 | 1422.6346 | 1469.3298 | 1448.4926 | 1415.9819 | 1349.9556 | 1444.8784 | 1359.6984 | 1440.4361 | 1383.3034 | 1316.929 | 1185.1501 | 1011.872 | 27467.1005
23.07.2024 | 909.4595 | 822.1102 | 800.2909 | 778.6002 | 681.2232 | 706.4756 | 857.8869 | 998.3863 | 1137.9182 | 1225.8499 | 1374.6046 | 1431.8611 | 1480.3793 | 1420.4992 | 1454.3516 | 1435.9163 | 1360.9532 | 1392.8996 | 1302.4991 | 1507.7017 | 1407.3915 | 1279.4792 | 1167.6539 | 974.0504 | 27908.4415
24.07.2024 | 896.5691 | 820.6838 | 795.5217 | 792.433 | 753.5993 | 729.9035 | 848.928 | 951.9129 | 1088.7691 | 1117.1909 | 1227.3163 | 1275.9764 | 1287.1666 | 1252.8551 | 1153.1227 | 1106.5762 | 1132.4792 | 1158.3174 | 1058.7602 | 1295.4428 | 1197.6454 | 1114.3664 | 970.6481 | 852.8278 | 24879.0119
25.07.2024 | 812.7486 | 724.8909 | 734.2094 | 694.8479 | 674.1544 | 632.872 | 709.0304 | 969.5845 | 1037.817 | 1147.8915 | 1200.8759 | 1226.5079 | 1300.0049 | 1246.8567 | 1249.9768 | 1096.9381 | 1166.4923 | 1111.0119 | 1212.9582 | 1247.4253 | 1281.3054 | 1175.6441 | 1028.4838 | 922.3853 | 24604.9131
26.07.2024 | 803.33 | 737.2696 | 734.6148 | 698.921 | 635.3654 | 650.4441 | 722.2813 | 948.9736 | 1065.3052 | 1168.6682 | 1216.7026 | 1160.4681 | 1217.3463 | 1138.4477 | 1150.8064 | 1121.6907 | 1059.1463 | 1162.3334 | 1220.4569 | 1236.8308 | 1168.2376 | 1103.603 | 960.1371 | 844.8021 | 23926.1819
27.07.2024 | 755.4786 | 728.6786 | 693.2376 | 720.178 | 646.2001 | 625.346 | 751.8418 | 867.1995 | 983.0254 | 1099.0825 | 1108.4587 | 1053.9616 | 1122.9813 | 1014.9707 | 1053.393 | 1021.5054 | 1021.4619 | 1038.7993 | 1082.8947 | 1190.8492 | 1106.175 | 1067.3136 | 969.3176 | 812.0516 | 22534.4015
28.07.2024 | 781.9019 | 689.1919 | 665.6435 | 667.8592 | 655.3843 | 601.9398 | 656.9642 | 776.6921 | 905.3007 | 1030.3796 | 1077.9775 | 1028.8799 | 1095.6387 | 1003.5523 | 973.5797 | 1022.739 | 998.1559 | 1025.1193 | 1050.7416 | 1181.0474 | 1141.4156 | 1074.3673 | 947.5211 | 806.1847 | 21858.1773
29.07.2024 | 759.1343 | 670.3988 | 659.8262 | 647.4185 | 570.0528 | 623.3972 | 735.9107 | 862.3721 | 983.7705 | 1028.7293 | 1112.5375 | 1145.5407 | 1118.7749 | 1128.1996 | 1170.1069 | 1119.0199 | 1076.7344 | 1050.9308 | 1067.698 | 1229.5248 | 1189.7604 | н/д | н/д | н/д | 19949.8383
30.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 24472.2909 | 22625.7515 | 21848.427 | 21348.5122 | 19216.0481 | 19920.9058 | 22720.9347 | 27142.6138 | 31405.1003 | 33608.7706 | 35705.9153 | 37742.4808 | 38286.1528 | 37545.8051 | 37246.835 | 36750.0877 | 36027.1486 | 35774.7554 | 35327.8069 | 38742.7997 | 38696.0526 | 35033.9372 | 30892.3792 | 26585.2462 | 744666.7576
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /