## Лист1
Стартовал 01.08.2024 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.08.2024 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.07.2024 по 01.08.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
ГУП Аланияэнергосеть КРУН-31;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 (СПОДЭС) |  | 012288180808159 |  |  | 3600 |  | 748.7498 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Правобережные РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ Ф-8 ПС "Беслан-Северная" ГУП Аланияэнергосеть КРУН-31\РУ 6 кВ\СШ 1\ВШУ Ф-8 ПС "Беслан-Северная" ГУП Аланияэнергосеть КРУН-31\яч.ввод Т-1 6 кВ |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №13931 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.07.2024 | 256.788 | 249.156 | 242.46 | 252.108 | 195.876 | 187.956 | 214.92 | 217.44 | 272.52 | 320.652 | 356.76 | 335.844 | 332.388 | 325.296 | 352.944 | 312.84 | 268.992 | 267.408 | 236.088 | 219.528 | 281.592 | 269.172 | 274.932 | 256.248 | 6499.908
02.07.2024 | 248.148 | 257.076 | 245.124 | 243.144 | 228.132 | 186.084 | 212.472 | 217.188 | 294.084 | 338.4 | 355.464 | 331.884 | 298.836 | 312.984 | 284.4 | 320.436 | 281.592 | 277.776 | 263.052 | 215.028 | 283.32 | 276.732 | 274.572 | 268.848 | 6514.776
03.07.2024 | 255.276 | 260.604 | 253.008 | 251.28 | 226.008 | 188.424 | 220.572 | 248.328 | 278.28 | 331.92 | 326.916 | 334.476 | 346.14 | 321.228 | 300.456 | 290.7 | 281.7 | 269.532 | 268.38 | 256.284 | 280.764 | 283.716 | 275.724 | 256.176 | 6605.892
04.07.2024 | 262.836 | 248.544 | 246.06 | 249.66 | 208.764 | 184.716 | 214.92 | 227.7 | 293.616 | 322.524 | 332.676 | 350.532 | 355.824 | 331.308 | 344.484 | 306.036 | 309.672 | 311.58 | 286.956 | 258.408 | 296.532 | 300.816 | 292.644 | 282.06 | 6818.868
05.07.2024 | 275.76 | 267.624 | 264.996 | 262.836 | 224.424 | 201.708 | 243.936 | 254.952 | 312.732 | 362.916 | 390.78 | 361.8 | 394.776 | 394.236 | 375.516 | 366.948 | 349.704 | 339.876 | 305.028 | 336.132 | 369.54 | 365.112 | 356.148 | 340.056 | 7717.536
06.07.2024 | 332.1 | 328.644 | 327.06 | 321.552 | 271.872 | 247.968 | 239.04 | 250.38 | 302.508 | 323.676 | 327.96 | 340.128 | 329.688 | 339.12 | 338.544 | 320.58 | 295.776 | 303.048 | 276.588 | 292.716 | 342.108 | 349.128 | 347.184 | 342.216 | 7489.584
07.07.2024 | 329.256 | 325.764 | 324.144 | 314.676 | 240.012 | 198.9 | 253.44 | 256.968 | 240.552 | 251.892 | 249.228 | 277.56 | 294.264 | 313.956 | 301.824 | 318.996 | 304.56 | 287.064 | 311.112 | 302.832 | 362.304 | 363.096 | 348.372 | 341.496 | 7112.268
08.07.2024 | 337.104 | 329.724 | 314.928 | 318.132 | 262.08 | 196.128 | 244.224 | 270.54 | 341.172 | 395.712 | 420.012 | 411.12 | 426.168 | 428.976 | 407.448 | 403.632 | 371.268 | 313.632 | 326.052 | 319.32 | 367.128 | 369.54 | 360.72 | 349.776 | 8284.536
09.07.2024 | 342.216 | 336.6 | 332.82 | 329.472 | 263.304 | 233.352 | 252.18 | 266.652 | 339.984 | 420.552 | 396.792 | 414.936 | 411.264 | 433.656 | 425.088 | 361.62 | 319.716 | 337.104 | 318.528 | 322.308 | 397.332 | 370.116 | 370.296 | 366.408 | 8362.296
10.07.2024 | 343.872 | 328.536 | 275.364 | 279.108 | 254.448 | 215.856 | 241.596 | 256.644 | 316.44 | 349.128 | 344.628 | 407.268 | 394.74 | 395.388 | 425.052 | 406.548 | 338.508 | 326.052 | 321.516 | 312.876 | 388.836 | 366.156 | 360.684 | 350.208 | 7999.452
11.07.2024 | 342.684 | 289.512 | 273.6 | 274.284 | 257.076 | 214.308 | 239.004 | 242.784 | 291.852 | 407.844 | 402.48 | 394.632 | 399.564 | 379.62 | 367.596 | 340.164 | 327.42 | 340.956 | 325.548 | 325.584 | 376.812 | 352.8 | 351.9 | 351.936 | 7869.96
12.07.2024 | 347.148 | 324 | 278.352 | 277.884 | 248.868 | 220.392 | 252.54 | 254.124 | 327.708 | 359.136 | 388.62 | 382.464 | 344.376 | 369.036 | 350.496 | 352.224 | 351.324 | 309.672 | 300.276 | 335.772 | 358.92 | 359.892 | 378.684 | 318.6 | 7790.508
13.07.2024 | 282.636 | 275.4 | 275.112 | 273.744 | 241.308 | 212.436 | 240.516 | 238.356 | 293.328 | 320.004 | 352.008 | 310.212 | 340.632 | 334.152 | 330.336 | 326.988 | 319.644 | 302.544 | 315.468 | 289.296 | 349.992 | 348.552 | 345.636 | 309.24 | 7227.54
14.07.2024 | 272.772 | 257.364 | 279.468 | 263.268 | 217.152 | 192.6 | 231.192 | 235.548 | 303.948 | 327.168 | 318.816 | 324.864 | 334.152 | 313.164 | 340.668 | 331.632 | 307.296 | 316.98 | 311.904 | 288.072 | 344.016 | 347.472 | 315.504 | 269.784 | 7044.804
15.07.2024 | 270.468 | 253.44 | 252.684 | 257.544 | 215.784 | 186.48 | 222.948 | 241.056 | 301.248 | 345.06 | 394.956 | 383.508 | 383.94 | 385.164 | 371.232 | 360.576 | 349.272 | 335.988 | 332.46 | 323.316 | 376.056 | 357.084 | 300.276 | 289.008 | 7489.548
16.07.2024 | 279.72 | 276.3 | 275.4 | 274.248 | 224.388 | 210.168 | 239.796 | 249.408 | 324.792 | 375.156 | 405.468 | 403.668 | 413.424 | 416.412 | 401.832 | 380.484 | 362.268 | 353.34 | 349.776 | 353.34 | 413.424 | 406.548 | 347.976 | 330.336 | 8067.672
17.07.2024 | 296.064 | 302.436 | 294.804 | 282.096 | 250.74 | 226.368 | 259.38 | 289.512 | 358.596 | 406.296 | 436.932 | 419.76 | 446.076 | 432.324 | 427.032 | 410.112 | 369.72 | 369.396 | 346.716 | 330.12 | 354.348 | 357.156 | 346.392 | 338.976 | 8351.352
18.07.2024 | 329.688 | 307.98 | 320.832 | 318.24 | 283.5 | 252.828 | 288.54 | 269.748 | 313.488 | 355.644 | 379.548 | 391.5 | 366.84 | 372.996 | 368.028 | 329.724 | 311.724 | 304.092 | 294.192 | 294.516 | 346.428 | 344.34 | 337.572 | 305.928 | 7787.916
19.07.2024 | 293.796 | 288.216 | 286.2 | 288.504 | 258.768 | 231.48 | 270.252 | 296.748 | 336.564 | 353.7 | 365.04 | 369.144 | 386.172 | 386.64 | 361.62 | 333.36 | 307.656 | 293.22 | 286.344 | 303.444 | 346.176 | 346.788 | 340.92 | 314.136 | 7644.888
20.07.2024 | 323.964 | 318.168 | 291.024 | 315.648 | 289.548 | 235.296 | 282.384 | 263.88 | 318.42 | 304.38 | 310.14 | 303.228 | 343.152 | 325.188 | 278.352 | 268.308 | 265.608 | 264.672 | 270.468 | 285.228 | 328.248 | 313.236 | 311.22 | 315.036 | 7124.796
21.07.2024 | 283.896 | 300.024 | 290.736 | 277.812 | 280.98 | 228.996 | 238.572 | 260.028 | 263.844 | 270.108 | 287.028 | 250.632 | 268.2 | 284.472 | 285.552 | 279.432 | 273.312 | 274.176 | 267.3 | 272.592 | 326.772 | 317.16 | 292.536 | 284.508 | 6658.668
22.07.2024 | 278.46 | 272.628 | 273.204 | 271.908 | 241.488 | 212.4 | 239.904 | 260.064 | 308.628 | 350.064 | 386.532 | 362.016 | 382.212 | 372.024 | 351.792 | 332.388 | 325.8 | 319.896 | 288.648 | 287.928 | 339.768 | 340.74 | 330.084 | 319.68 | 7448.256
23.07.2024 | 299.664 | 310.788 | 297.684 | 281.952 | 275.256 | 217.368 | 256.212 | 273.06 | 322.056 | 374.796 | 370.98 | 344.916 | 363.636 | 379.692 | 364.356 | 365.472 | 360.072 | 301.788 | 288.54 | 313.02 | 346.068 | 338.148 | 331.308 | 303.66 | 7680.492
24.07.2024 | 314.46 | 300.672 | 291.42 | 303.372 | 272.34 | 244.908 | 277.812 | 254.88 | 313.992 | 329.94 | 314.064 | 325.98 | 335.736 | 364.86 | 325.152 | 305.856 | 254.052 | 241.92 | 248.832 | 261.936 | 299.808 | 300.168 | 306.54 | 279.36 | 7068.06
25.07.2024 | 272.088 | 267.48 | 267.912 | 266.796 | 260.784 | 215.172 | 230.544 | 234.756 | 257.4 | 311.544 | 341.964 | 301.068 | 347.472 | 332.172 | 313.812 | 286.596 | 278.892 | 271.44 | 271.404 | 263.808 | 337.356 | 320.112 | 307.296 | 319.14 | 6877.008
26.07.2024 | 290.34 | 278.496 | 274.716 | 273.24 | 251.532 | 217.368 | 248.472 | 260.208 | 292.86 | 339.552 | 343.692 | 325.656 | 325.188 | 315.648 | 305.028 | 297.216 | 269.028 | 255.024 | 228.204 | 304.02 | 306.18 | 297.144 | 291.816 | 306.18 | 6896.808
27.07.2024 | 277.812 | 274.212 | 273.348 | 273.6 | 264.672 | 231.372 | 238.68 | 260.712 | 283.14 | 280.332 | 260.748 | 285.012 | 261.504 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3465.144
28.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
29.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
30.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 8039.016 | 7829.388 | 7622.46 | 7596.108 | 6709.104 | 5791.032 | 6594.048 | 6851.664 | 8203.752 | 9228.096 | 9560.232 | 9443.808 | 9626.364 | 9359.712 | 9098.64 | 8708.868 | 8154.576 | 7888.176 | 7639.38 | 7667.424 | 8919.828 | 8760.924 | 8496.936 | 8109 | 195898.536
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /