## Лист1
Стартовал 01.08.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.08.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.07.2024 по 01.08.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-4 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304218 |  |  | 1 |  | 53952954.5717 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-4 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.07.2024 | 662.15 | 622.2844 | 602.26 | 592.5418 | 515.0833 | 506.4788 | 545.4224 | 609.1568 | 638.727 | 668.2612 | 695.7623 | 697.1357 | 671.4469 | 683.2656 | 649.1318 | 648.1441 | 652.4774 | 645.9744 | 645.4596 | 667.8852 | 826.1188 | 837.0509 | 778.2242 | 706.6244 | 15767.0668
02.07.2024 | 648.0433 | 608.475 | 589.3289 | 577.3473 | 532.4308 | 494.2095 | 541.3493 | 603.1057 | 626.4644 | 642.7268 | 663.5098 | 682.4297 | 672.3539 | 640.9552 | 631.1436 | 618.5743 | 614.4913 | 610.1703 | 622.0852 | 673.6365 | 797.9775 | 811.4726 | 763.5258 | 690.3925 | 15356.1993
03.07.2024 | 625.8869 | 598.2265 | 581.5238 | 565.5017 | 523.369 | 486.1959 | 522.145 | 579.4275 | 609.0567 | 646.8793 | 641.8981 | 660.6422 | 668.2465 | 652.0754 | 650.5976 | 655.1554 | 656.572 | 655.4069 | 654.4445 | 692.0467 | 837.8947 | 832.4536 | 775.6258 | 692.4982 | 15463.77
04.07.2024 | 632.1633 | 595.6911 | 580.2336 | 568.6432 | 505.3898 | 490.859 | 545.5947 | 608.628 | 654.149 | 701.0778 | 724.3043 | 735.1207 | 735.2341 | 734.6188 | 727.0897 | 726.1306 | 748.1473 | 740.8004 | 734.9876 | 734.2531 | 863.7819 | 868.3736 | 815.2739 | 723.8343 | 16494.38
05.07.2024 | 660.193 | 610.7804 | 596.4058 | 580.4575 | 514.5492 | 488.1104 | 537.823 | 613.2566 | 635.7905 | 697.0704 | 694.7381 | 703.2061 | 728.314 | 720.9878 | 742.7091 | 721.9892 | 703.8669 | 701.2435 | 676.0812 | 717.418 | 928.201 | 928.8714 | 882.0067 | 792.1941 | 16576.2637
06.07.2024 | 708.1188 | 664.4757 | 643.495 | 629.09 | 562.7125 | 538.7135 | 570.5438 | 622.4417 | 705.8227 | 773.2984 | 816.6222 | 849.7114 | 819.7331 | 805.5244 | 765.6285 | 748.6497 | 751.3424 | 715.8428 | 690.646 | 722.6432 | 854.2246 | 848.9556 | 799.5972 | 738.5019 | 17346.3353
07.07.2024 | 683.121 | 640.4026 | 616.426 | 596.0459 | 546.8125 | 507.4973 | 530.0454 | 568.1133 | 618.9812 | 661.9946 | 684.4568 | 730.7814 | 765.4024 | 768.8927 | 769.6437 | 769.3323 | 772.9784 | 767.0683 | 749.309 | 777.1809 | 897.0425 | 893.8473 | 838.3724 | 782.7376 | 16936.4855
08.07.2024 | 704.0286 | 652.6811 | 628.4743 | 609.9262 | 544.5597 | 513.3112 | 554.5485 | 628.5943 | 670.1326 | 703.6964 | 753.6272 | 781.2115 | 779.2776 | 775.2226 | 771.3749 | 732.4759 | 691.7651 | 682.268 | 684.2589 | 733.0662 | 852.0359 | 852.28 | 799.4736 | 726.6244 | 16824.9147
09.07.2024 | 675.3831 | 629.4681 | 609.3748 | 597.2822 | 536.5726 | 507.3662 | 550.7448 | 611.8509 | 670.5103 | 707.9606 | 736.2965 | 756.2112 | 771.5852 | 767.3119 | 745.9542 | 743.617 | 737.0091 | 748.3667 | 737.8173 | 756.1418 | 886.0257 | 859.4064 | 823.5688 | 753.9006 | 16919.726
10.07.2024 | 683.061 | 642.2718 | 617.1745 | 601.4052 | 557.1938 | 510.4054 | 553.47 | 618.7181 | 196.3832 | 15.4319 | 717.108 | 688.5362 | 747.2738 | 731.259 | 707.6545 | 657.2604 | 656.0533 | 682.6881 | 694.2274 | 737.5902 | 879.9599 | 875.0765 | 822.2586 | 735.4856 | 15327.9465
11.07.2024 | 669.4463 | 617.5681 | 596.3746 | 593.5735 | 541.9013 | 500.3385 | 535.0944 | 614.2337 | 632.6258 | 652.8963 | 687.6505 | 698.8042 | 691.2235 | 676.3627 | 658.4828 | 618.3365 | 687.9012 | 685.6071 | 688.1636 | 713.1946 | 863.4408 | 878.9304 | 821.5676 | 748.1853 | 16071.9033
12.07.2024 | 672.8924 | 629.298 | 608.5915 | 601.4269 | 544.2883 | 506.234 | 542.6526 | 619.2501 | 671.6427 | 709.0443 | 719.6407 | 747.321 | 735.0953 | 697.7843 | 703.2509 | 705.9725 | 681.5719 | 679.7892 | 680.2571 | 727.0437 | 837.2946 | 831.1681 | 806.3025 | 732.9071 | 16390.7195
13.07.2024 | 671.2234 | 624.0543 | 598.9663 | 585.1138 | 530.9459 | 488.719 | 530.5648 | 580.9024 | 639.2432 | 693.0557 | 715.376 | 747.3818 | 747.8981 | 741.672 | 725.0704 | 710.9712 | 736.3709 | 712.8696 | 681.9851 | 718.0593 | 847.4038 | 857.2736 | 806.9717 | 719.3564 | 16411.4487
14.07.2024 | 651.9539 | 602.5509 | 579.0738 | 562.4688 | 500.2967 | 471.982 | 510.2078 | 555.3934 | 619.3083 | 662.8632 | 701.8537 | 731.5885 | 734.6528 | 724.4604 | 753.5988 | 763.4897 | 753.9876 | 732.6627 | 708.5172 | 710.4948 | 850.4414 | 838.7283 | 781.8003 | 685.0857 | 16187.4608
15.07.2024 | 611.9605 | 570.7586 | 550.8429 | 541.7748 | 481.538 | 454.1198 | 488.694 | 551.63 | 574.2135 | 592.9426 | 628.5139 | 650.677 | 649.5638 | 651.9516 | 664.7043 | 666.4478 | 665.0324 | 673.9532 | 663.3941 | 669.6112 | 798.7687 | 815.3736 | 747.8641 | 679.0926 | 15043.4231
16.07.2024 | 609.4355 | 570.7137 | 546.6841 | 536.3218 | 478.479 | 445.7744 | 494.702 | 550.6464 | 599.6331 | 620.6883 | 604.629 | 621.8948 | 564.4245 | 684.7211 | 713.436 | 728.8138 | 700.8657 | 699.7936 | 710.8031 | 730.5453 | 892.8492 | 871.919 | 800.2756 | 731.1881 | 15509.237
17.07.2024 | 668.8738 | 622.1128 | 594.4631 | 584.5417 | 534.6162 | 499.968 | 561.9477 | 652.2318 | 709.7275 | 655.1391 | 654.4523 | 680.763 | 689.3262 | 686.6374 | 652.7229 | 664.5249 | 663.5645 | 693.7846 | 701.7109 | 812.8939 | 931.2684 | 889.9751 | 820.9273 | 726.2616 | 16352.4349
18.07.2024 | 654.3782 | 605.6641 | 593.0028 | 578.5477 | 560.9579 | 516.2246 | 547.965 | 597.1329 | 581.0893 | 585.0137 | 610.4016 | 634.8673 | 650.9534 | 644.0665 | 639.9069 | 663.8625 | 667.2532 | 665.7558 | 649.6816 | 731.0758 | 885.0048 | 873.7883 | 808.808 | 717.1576 | 15662.5595
19.07.2024 | 649.2635 | 606.1467 | 584.2873 | 572.6592 | 521.4862 | 478.3612 | 523.9487 | 574.7084 | 620.2068 | 634.5604 | 649.5787 | 661.0266 | 587.5175 | 594.2597 | 660.1463 | 666.5277 | 681.2023 | 683.0288 | 428.4515 | 490.266 | 831.1308 | 828.5457 | 763.3772 | 711.674 | 15002.3612
20.07.2024 | 676.0655 | 636.3807 | 619.0915 | 601.9353 | 576.5024 | 521.8323 | 521.0694 | 544.2486 | 550.6456 | 597.321 | 630.2143 | 634.1561 | 627.9211 | 632.6818 | 647.6399 | 641.9536 | 685.9386 | 678.8398 | 663.3233 | 706.685 | 818.9228 | 844.0412 | 796.7002 | 723.4396 | 15577.5498
21.07.2024 | 667.9454 | 630.1045 | 605.288 | 584.9323 | 565.4927 | 504.4494 | 508.1088 | 538.3027 | 606.3112 | 647.3172 | 650.6234 | 668.5258 | 694.0762 | 713.5187 | 723.7755 | 713.0371 | 733.2953 | 725.9674 | 692.3422 | 710.696 | 845.3049 | 834.9072 | 803.439 | 720.518 | 16088.2788
22.07.2024 | 653.0265 | 611.6714 | 586.4843 | 569.0402 | 529.9226 | 480.9699 | 527.302 | 583.7865 | 612.6562 | 623.154 | 651.5776 | 668.2133 | 706.2178 | 706.0736 | 688.739 | 698.2375 | 671.7948 | 677.4693 | 644.3627 | 714.0747 | 845.313 | 881.1129 | 836.3412 | 754.4726 | 15922.0135
23.07.2024 | 686.8359 | 637.1108 | 600.2494 | 582.4033 | 539.1291 | 490.4473 | 537.8235 | 584.4313 | 635.5202 | 645.4596 | 656.2293 | 681.8874 | 713.9408 | 753.4045 | 746.2174 | 731.0724 | 731.7345 | 742.4096 | 734.8192 | 794.2638 | 880.1449 | 832.5622 | 770.2433 | 698.3943 | 16406.7339
24.07.2024 | 644.8663 | 601.2309 | 605.016 | 596.1672 | 577.2222 | 514.0557 | 522.0409 | 573.18 | 606.4408 | 628.7162 | 592.9485 | 622.8551 | 655.6396 | 652.2057 | 636.2081 | 342.9754 | 0 | 115.9807 | 693.4903 | 728.609 | 809.2677 | 824.4712 | 777.0494 | 689.2489 | 14009.886
25.07.2024 | 640.5666 | 621.8002 | 591.4206 | 579.6146 | 562.1513 | 510.2219 | 546.675 | 593.8179 | 638.8351 | 497.1224 | 347.2607 | 622.5624 | 626.8773 | 628.4101 | 629.2497 | 636.4732 | 644.6931 | 641.9323 | 692.6453 | 744.3466 | 825.1115 | 823.262 | 772.4621 | 691.2635 | 15108.7754
26.07.2024 | 650.7563 | 612.8786 | 581.8582 | 573.7468 | 544.9289 | 496.5531 | 530.9834 | 569.6902 | 618.0923 | 631.5502 | 611.6801 | 588.2074 | 566.2722 | 561.4644 | 545.6712 | 573.7146 | 612.4132 | 652.6917 | 687.9029 | 759.9574 | 826.7336 | 817.1634 | 754.7917 | 690.7378 | 15060.4396
27.07.2024 | 635.4705 | 612.0734 | 595.5294 | 581.4348 | 569.5185 | 504.8829 | 522.8425 | 550.015 | 583.4463 | 605.9458 | 657.2094 | 663.8795 | 662.3191 | 658.4083 | 641.615 | 627.3698 | 614.4508 | 613.2937 | 618.5195 | 708.2346 | 806.8924 | 797.2165 | 752.2951 | 685.4528 | 15268.3155
28.07.2024 | 620.1361 | 591.6484 | 572.8164 | 566.5146 | 562.0412 | 528.8268 | 497.3935 | 537.8544 | 586.0797 | 632.019 | 659.9673 | 658.5343 | 651.6946 | 633.2379 | 635.439 | 612.0102 | 614.3559 | 627.163 | 651.1793 | 727.1209 | 802.9294 | 789.3712 | 739.6177 | 660.5891 | 15158.54
29.07.2024 | 608.9831 | 584.5693 | 560.4662 | 550.3733 | 523.4756 | 477.1122 | 508.7351 | 564.9334 | 585.1987 | 626.2085 | 622.2428 | 616.2314 | 600.8512 | 591.4845 | 581.6342 | 575.3445 | 609.0475 | 585.627 | 603.7403 | 686.7439 | 804.3693 | 787.9607 | 746.618 | 684.2078 | 14686.1584
30.07.2024 | 625.5849 | 587.0667 | 567.668 | 554.0322 | 524.8498 | 474.6935 | 501.0028 | 551.8724 | 591.2735 | 614.734 | 636.6469 | 629.413 | 610.6832 | 588.6373 | 602.3586 | 601.0026 | 611.4959 | 615.9688 | 621.2948 | 698.6559 | 794.7128 | 787.7338 | 739.406 | 682.1017 | 14812.8891
31.07.2024 | 626.2613 | 587.3262 | 582.4875 | 569.3439 | 551.1742 | 486.232 | 506.859 | 560.0523 | 590.7352 | 606.4025 | 616.9473 | 586.3869 | 599.9975 | 588.8169 | 578.6419 | 584.0661 | 590.8814 | 640.6769 | 654.801 | 735.1984 | 799.9099 | н/д | н/д | н/д | 12643.1985
Итого | 20278.0754 | 19027.485 | 18385.3586 | 17984.2078 | 16659.5911 | 15395.1456 | 16418.2997 | 18111.6069 | 18878.9426 | 19380.5515 | 20433.9674 | 21100.1629 | 21126.0131 | 21090.3727 | 20989.4365 | 20547.5325 | 20342.5539 | 20495.0942 | 20760.7018 | 22229.6325 | 26220.4773 | 25313.2924 | 23744.7849 | 21474.1279 | 486387.4144
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /