## Лист1
Стартовал 01.08.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.08.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.07.2024 по 01.08.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-5 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304226 |  |  | 1 |  | 44475393.6372 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-5 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.07.2024 | 602.3359 | 554.598 | 532.1279 | 517.6995 | 456.2027 | 463.4344 | 490.9121 | 548.1101 | 634.101 | 754.9918 | 773.1706 | 770.6863 | 778.3484 | 795.9868 | 785.6459 | 788.2263 | 770.0968 | 773.155 | 750.2372 | 771.1278 | 859.6628 | 837.3104 | 769.0804 | 672.2034 | 16449.4514
02.07.2024 | 597.2771 | 550.9234 | 535.2255 | 520.6283 | 483.686 | 464.7074 | 497.0764 | 540.1874 | 636.651 | 714.1163 | 766.5919 | 802.9036 | 802.9838 | 815.2573 | 806.3595 | 777.5762 | 770.7703 | 777.0261 | 782.9273 | 813.3277 | 872.9548 | 845.534 | 780.6192 | 678.0216 | 16633.3321
03.07.2024 | 582.9904 | 549.6798 | 530.9727 | 515.9501 | 477.1389 | 456.462 | 488.3645 | 535.0753 | 643.3722 | 774.346 | 802.3623 | 818.0759 | 819.4303 | 808.7867 | 813.9598 | 803.8844 | 795.735 | 793.6704 | 810.0959 | 826.5826 | 901.9165 | 881.479 | 812.5103 | 717.901 | 16960.7421
04.07.2024 | 610.4528 | 564.9963 | 525.6199 | 511.2966 | 453.1704 | 459.705 | 493.7416 | 577.24 | 684.0248 | 329.7814 | 0 | 451.303 | 765.5057 | 778.0594 | 818.905 | 837.26 | 821.4697 | 783.3777 | 755.2458 | 759.2219 | 833.733 | 659.1023 | 860.6537 | 776.2935 | 15110.1595
05.07.2024 | 688.0055 | 613.0328 | 581.3723 | 565.0508 | 523.2485 | 520.672 | 582.9583 | 646.447 | 796.3015 | 936.7029 | 1005.1014 | 1046.5984 | 1100.1488 | 1088.0577 | 1077.4159 | 1052.5203 | 1054.4748 | 1007.5827 | 966.7482 | 987.7261 | 1092.6451 | 1034.1526 | 950.1731 | 826.9583 | 20744.0948
06.07.2024 | 731.6003 | 656.1096 | 617.5914 | 591.8232 | 530.0675 | 525.7744 | 574.4428 | 648.7489 | 765.5231 | 918.4054 | 1022.6148 | 1092.311 | 1067.9957 | 1016.4853 | 969.0157 | 949.0118 | 962.7722 | 908.3305 | 887.2644 | 902.574 | 941.942 | 894.5091 | 835.0948 | 744.6796 | 19754.6877
07.07.2024 | 673.2205 | 616.4611 | 584.8879 | 569.3277 | 525.3994 | 498.8153 | 512.8458 | 556.1445 | 658.2104 | 754.466 | 826.6152 | 893.2808 | 916.419 | 954.4378 | 982.5498 | 993.5883 | 970.5889 | 957.2764 | 947.0359 | 976.7664 | 1024.7215 | 986.3418 | 898.2225 | 784.1718 | 19061.7946
08.07.2024 | 689.2178 | 620.5787 | 576.1833 | 564.2672 | 502.5001 | 495.1286 | 531.2592 | 608.3425 | 730.734 | 888.0813 | 976.5114 | 1026.9326 | 1039.231 | 1040.3118 | 1018.8153 | 950.6676 | 887.5603 | 849.9029 | 845.1161 | 863.5034 | 918.0952 | 906.113 | 834.4246 | 727.7583 | 19091.2363
09.07.2024 | 637.4718 | 581.4284 | 561.3008 | 548.2515 | 495.8373 | 486.7619 | 527.9664 | 604.6767 | 729.2094 | 900.7797 | 969.5764 | 1017.2243 | 1009.637 | 1027.9832 | 1076.0357 | 1047.4309 | 1007.6933 | 982.2115 | 922.8862 | 947.607 | 1005.7513 | 978.9039 | 916.1175 | 793.2497 | 19775.9917
10.07.2024 | 690.9935 | 625.4039 | 600.6197 | 585.9009 | 540.1785 | 519.2256 | 560.0866 | 631.5867 | 735.3269 | 838.0548 | 910.8782 | 997.0938 | 1046.8022 | 1061.811 | 1022.8267 | 924.3396 | 908.7059 | 888.8208 | 903.741 | 958.6673 | 1032.1473 | 994.8457 | 931.0515 | 789.704 | 19698.8123
11.07.2024 | 669.9207 | 612.0911 | 588.6734 | 582.8586 | 534.8765 | 518.4275 | 574.4918 | 633.6207 | 741.9331 | 902.4399 | 954.3676 | 977.3288 | 971.4044 | 936.45 | 949.2204 | 931.4152 | 934.3905 | 883.0302 | 849.1289 | 968.1447 | 1014.241 | 983.7336 | 899.6892 | 791.8596 | 19403.7372
12.07.2024 | 702.3083 | 613.14 | 585.418 | 569.7172 | 527.4953 | 511.5563 | 550.0473 | 622.0739 | 767.3772 | 922.4034 | 1009.091 | 1060.9541 | 1063.0883 | 993.3883 | 866.9619 | 840.0698 | 743.459 | 888.3499 | 865.9647 | 900.2447 | 966.4554 | 935.6522 | 882.5033 | 756.03 | 19143.7496
13.07.2024 | 665.2067 | 599.368 | 580.7678 | 567.3066 | 520.5461 | 493.9737 | 540.9642 | 600.5946 | 765.3305 | 889.4407 | 945.3102 | 1002.7249 | 1009.414 | 1002.7299 | 986.1956 | 969.3438 | 964.6438 | 908.446 | 912.9047 | 937.7724 | 1025.8407 | 976.0433 | 907.3986 | 771.4438 | 19543.7105
14.07.2024 | 667.7827 | 608.1358 | 587.6372 | 572.7978 | 515.8349 | 499.6594 | 544.3927 | 618.0002 | 717.765 | 834.5851 | 919.7347 | 973.2149 | 1014.2193 | 1010.044 | 990.5822 | 977.5613 | 997.0541 | 983.4142 | 928.4108 | 909.2775 | 993.6535 | 954.9921 | 869.3069 | 729.564 | 19417.6202
15.07.2024 | 617.2609 | 562.3291 | 534.9415 | 521.4354 | 476.745 | 466.7497 | 506.9534 | 579.9029 | 685.3226 | 807.0811 | 890.4633 | 936.3625 | 1007.485 | 1002.2016 | 1009.0213 | 997.5735 | 1006.6517 | 1030.4146 | 975.5408 | 945.1999 | 987.2522 | 956.1792 | 849.3257 | 743.5828 | 19095.9756
16.07.2024 | 652.063 | 584.6494 | 564.9152 | 551.2315 | 503.1093 | 494.0106 | 528.5732 | 611.6057 | 716.9677 | 815.1785 | 907.9179 | 976.9237 | 1061.4015 | 1068.1831 | 1076.7424 | 1068.7093 | 1038.9321 | 1015.4535 | 1019.1043 | 1019.5162 | 1061.1616 | 994.0711 | 912.1501 | 790.971 | 20033.542
17.07.2024 | 694.3507 | 632.5837 | 600.7851 | 577.0368 | 520.1269 | 515.7384 | 574.9361 | 709.7641 | 827.8841 | 979.9116 | 1058.6306 | 1102.1259 | 1122.7554 | 1093.8801 | 1089.2733 | 1100.2392 | 1057.8264 | 1032.1607 | 1027.5124 | 1080.4358 | 1117.2561 | 1058.5296 | 958.2311 | 803.2022 | 21335.1762
18.07.2024 | 693.4702 | 640.5316 | 612.9266 | 593.2333 | 574.704 | 539.6548 | 579.8188 | 651.4826 | 742.4486 | 913.3549 | 1010.0357 | 1037.1877 | 1046.7078 | 1073.7477 | 1038.7871 | 1021.5903 | 989.1875 | 983.7585 | 992.8994 | 1007.1833 | 1050.241 | 995.8117 | 893.1906 | 763.9044 | 20445.8582
19.07.2024 | 666.4127 | 606.3136 | 577.9354 | 552.0669 | 510.5271 | 511.1569 | 537.5844 | 616.1274 | 729.34 | 895.8711 | 962.5816 | 1006.0162 | 1080.5623 | 1086.57 | 1075.2584 | 1044.9685 | 1038.174 | 1011.2592 | 510.0144 | 755.6902 | 1021.5824 | 964.6223 | 878.7489 | 751.5867 | 19390.9704
20.07.2024 | 664.9405 | 611.3197 | 588.5749 | 564.1165 | 547.0138 | 506.1977 | 520.9284 | 550.8484 | 614.2162 | 699.3837 | 744.6961 | 783.1363 | 807.3947 | 805.3797 | 814.919 | 817.7282 | 875.269 | 961.7772 | 923.5216 | 934.7352 | 983.4598 | 924.3243 | 855.898 | 751.7014 | 17851.4803
21.07.2024 | 664.9881 | 599.0013 | 566.6203 | 549.6658 | 537.9208 | 510.5691 | 524.0366 | 551.1861 | 634.861 | 741.6842 | 789.988 | 798.419 | 823.0438 | 842.324 | 867.0502 | 846.4605 | 857.3513 | 858.2809 | 858.0476 | 872.4942 | 926.6177 | 875.4201 | 808.0214 | 693.0322 | 17597.084
22.07.2024 | 604.9688 | 559.6331 | 535.3967 | 523.8858 | 481.8889 | 467.569 | 506.8898 | 568.6951 | 690.7822 | 867.0275 | 983.3976 | 1036.1237 | 1043.4816 | 1060.1391 | 1063.049 | 1069.3793 | 1066.4859 | 1037.428 | 985.4647 | 968.8853 | 1025.6076 | 982.1933 | 905.4668 | 805.2514 | 19839.0906
23.07.2024 | 708.3295 | 620.6906 | 582.4975 | 569.8813 | 535.1857 | 523.2323 | 556.6232 | 623.5995 | 729.8011 | 911.4696 | 978.0359 | 1020.3773 | 1041.5007 | 1049.6278 | 1064.9119 | 1064.9673 | 1070.1229 | 1029.4157 | 959.1092 | 988.657 | 977.0126 | 922.7555 | 828.6163 | 749.7741 | 20106.1945
24.07.2024 | 655.9884 | 607.0579 | 584.6825 | 572.9096 | 553.4883 | 532.8564 | 563.0566 | 624.4077 | 716.8761 | 812.6666 | 868.0505 | 926.833 | 948.3879 | 968.2687 | 894.299 | 317.9195 | 0 | 268.7766 | 844.3204 | 854.0773 | 872.0423 | 833.4437 | 778.1757 | 661.4161 | 16260.0008
25.07.2024 | 604.4871 | 557.3421 | 542.1765 | 535.2879 | 512.9142 | 490.3215 | 527.0419 | 589.9897 | 691.8195 | 539.1431 | 598.6511 | 880.3778 | 892.2 | 902.3377 | 906.9868 | 895.2333 | 900.0722 | 853.8678 | 862.1812 | 900.4695 | 921.7063 | 890.7714 | 802.2705 | 694.9033 | 17492.5523
26.07.2024 | 621.5202 | 568.6238 | 544.1382 | 533.3453 | 508.2956 | 486.5346 | 518.636 | 580.7075 | 693.4402 | 803.6892 | 879.585 | 895.0119 | 876.2155 | 845.8662 | 820.9598 | 805.9081 | 775.9829 | 785.4841 | 820.253 | 860.2503 | 854.0873 | 795.8009 | 715.3079 | 627.2593 | 17216.9028
27.07.2024 | 567.8677 | 543.739 | 522.8781 | 509.5144 | 498.1448 | 469.9983 | 502.8823 | 552.7298 | 609.075 | 725.0599 | 772.9956 | 763.0826 | 763.4653 | 752.4858 | 727.8913 | 709.0495 | 720.8202 | 729.7324 | 747.8294 | 833.0212 | 848.7325 | 814.9394 | 741.4417 | 630.5332 | 16057.9096
28.07.2024 | 564.8212 | 532.8885 | 505.9164 | 498.6885 | 497.4585 | 484.4565 | 481.7742 | 515.5777 | 598.6396 | 686.4113 | 715.3452 | 746.6377 | 756.6313 | 748.435 | 733.0538 | 726.1169 | 713.264 | 725.0639 | 738.2781 | 817.476 | 831.3828 | 801.9045 | 733.84 | 643.9687 | 15798.0302
29.07.2024 | 560.0094 | 515.8819 | 500.043 | 489.8964 | 470.4137 | 449.8167 | 476.8699 | 550.0433 | 650.5474 | 741.7156 | 767.0191 | 787.9682 | 800.6512 | 831.659 | 835.6772 | 841.3295 | 847.812 | 792.2314 | 764.0627 | 825.2356 | 872.4816 | 829.9382 | 768.9411 | 639.2092 | 16609.4534
30.07.2024 | 564.9431 | 530.447 | 504.2448 | 504.4264 | 480.7963 | 473.3087 | 500.8955 | 563.6697 | 670.76 | 789.8051 | 832.0184 | 872.2068 | 873.5968 | 918.079 | 937.31 | 911.3829 | 916.2277 | 873.3322 | 859.9782 | 887.5979 | 909.7153 | 862.1169 | 799.7583 | 706.5226 | 17743.1397
31.07.2024 | 618.3617 | 573.2197 | 543.2526 | 530.0357 | 512.5379 | 487.1879 | 522.1947 | 576.3588 | 651.2497 | 623.2294 | 716.1157 | 793.3581 | 815.5892 | 831.6887 | 862.8388 | 887.8373 | 885.5977 | 816.6389 | 812.7726 | 878.659 | 866.9804 | н/д | н/д | н/д | 14805.7045
Итого | 19933.5672 | 18212.1992 | 17400.3231 | 16959.5339 | 15807.453 | 15323.6625 | 16399.2445 | 18387.5442 | 21659.8915 | 24711.2769 | 26357.453 | 28292.7806 | 29165.6976 | 29210.6622 | 28982.5191 | 27969.2884 | 27349.192 | 27189.6699 | 26828.5971 | 27952.1273 | 29611.0798 | 27371.5353 | 25376.2297 | 22016.6572 | 568468.185
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /