## Лист1
Стартовал 01.08.2024 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.08.2024 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.07.2024 по 01.08.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС); №012288180808258;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 (СПОДЭС) |  | 012288180808258 |  |  | 240 |  | 1454.178 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирские РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ АланияЭнергоСеть Верхний Мизур\РУ 6 кВ\СШ 1\яч.ввода Т-1 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №1 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.07.2024 | 16.0032 | 16.344 | 15.996 | 15.828 | 16.6728 | 20.58 | 24.3936 | 24.0792 | 25.5936 | 22.944 | 17.7816 | 18.1968 | 15.7896 | 18.2064 | 18.0456 | 17.7384 | 19.716 | 17.64 | 18.192 | 21.5472 | 22.608 | 20.1048 | 18.8712 | 18.4416 | 461.3136
02.07.2024 | 18.384 | 18.2592 | 18.3864 | 17.8272 | 17.2152 | 16.4208 | 19.8096 | 20.2704 | 23.8968 | 20.2032 | 20.0448 | 18.7536 | 19.716 | 19.7664 | 19.2816 | 21.3336 | 17.0808 | 13.7208 | 15.1224 | 18.2784 | 19.7064 | 18.8016 | 20.2632 | 16.8456 | 449.388
03.07.2024 | 16.2864 | 16.248 | 15.9792 | 16.7472 | 14.9064 | 15.9192 | 17.6112 | 21.3768 | 25.9656 | 22.9152 | 22.0848 | 20.076 | 20.3544 | 21.8616 | 20.94 | 18.9576 | 19.4688 | 18.2976 | 22.3224 | 24.5784 | 24.432 | 23.736 | 20.9376 | 18.9744 | 480.9768
04.07.2024 | 17.9184 | 18.396 | 17.9688 | 17.9472 | 16.3224 | 17.4912 | 18.78 | 20.4144 | 18.9624 | 18.312 | 15.4248 | 16.44 | 16.224 | 16.1088 | 20.088 | 15.7584 | 15.3216 | 16.4904 | 21.3216 | 24.3456 | 21.2064 | 20.6352 | 17.6712 | 17.1744 | 436.7232
05.07.2024 | 15.5976 | 14.22 | 13.716 | 13.812 | 13.3512 | 14.3016 | 18.0696 | 19.8192 | 18.2664 | 17.0496 | 16.308 | 14.6448 | 15.8784 | 16.2672 | 18.7752 | 16.7064 | 19.9824 | 16.752 | 13.4208 | 15.0984 | 19.7304 | 19.6176 | 16.6368 | 14.988 | 393.0096
06.07.2024 | 14.1456 | 13.7448 | 14.3424 | 14.544 | 13.968 | 18.8136 | 19.9536 | 19.9416 | 21.156 | 18.2472 | 19.128 | 15.7632 | 18.2616 | 17.7984 | 19.7544 | 22.9128 | 22.9992 | 23.9304 | 23.4936 | 21.4392 | 23.6424 | 24.4776 | 22.1232 | 18.6216 | 463.2024
07.07.2024 | 19.0416 | 17.3712 | 15.7992 | 15.2712 | 14.4936 | 14.8872 | 14.3952 | 17.5896 | 18.5328 | 21.4296 | 19.5912 | 18.3504 | 17.9712 | 17.136 | 18.2616 | 19.1352 | 17.6592 | 20.172 | 21.4392 | 20.0184 | 21.7224 | 18.9528 | 17.484 | 17.6328 | 434.3376
08.07.2024 | 17.1432 | 18.1296 | 16.3248 | 16.8408 | 16.5384 | 17.124 | 20.8416 | 16.9104 | 19.2048 | 16.44 | 15.7416 | 16.8072 | 18.7344 | 21.8376 | 19.6776 | 20.9928 | 24.588 | 23.46 | 21.2856 | 19.6584 | 21.972 | 21.108 | 21.228 | 16.2288 | 458.8176
09.07.2024 | 15.2952 | 16.5504 | 16.1352 | 15.9528 | 16.5504 | 16.8672 | 19.116 | 20.3976 | 14.7768 | 15.6936 | 17.568 | 15.9552 | 18.9624 | 14.4936 | 14.4936 | 14.5896 | 15.5928 | 16.9704 | 18.468 | 20.1672 | 19.9608 | 18.8784 | 16.7472 | 15.1344 | 405.3168
10.07.2024 | 16.02 | 15.0432 | 15.0528 | 15.756 | 18.2208 | 17.2272 | 16.752 | 16.704 | 19.5336 | 19.956 | 19.0032 | 20.1 | 21.4296 | 16.7376 | 20.4744 | 23.784 | 20.5128 | 18.3888 | 21.3768 | 22.0464 | 22.0008 | 21.012 | 19.1904 | 16.0032 | 452.3256
11.07.2024 | 15.9264 | 15.5184 | 15.9168 | 15.0888 | 15.2496 | 17.5104 | 19.3344 | 21.6888 | 22.0296 | 21.1464 | 21.3048 | 19.6056 | 17.4648 | 0 | 0 | 9.4248 | 21.6456 | 21.0528 | 21.3072 | 21.1704 | 20.3496 | 19.2336 | 15.3624 | 13.3968 | 400.728
12.07.2024 | 13.2168 | 13.6608 | 12.5976 | 12.7464 | 13.6392 | 14.0112 | 16.02 | 17.0376 | 19.8048 | 20.0568 | 15.612 | 13.2096 | 15.264 | 14.7864 | 16.7328 | 19.2096 | 17.628 | 18.0432 | 18.5232 | 15.5424 | 15.7584 | 16.2912 | 15.4704 | 15.2928 | 380.1552
13.07.2024 | 14.2128 | 14.0592 | 14.2248 | 14.0952 | 13.4832 | 15.2712 | 23.9736 | 21.8592 | 20.4504 | 15.3648 | 14.58 | 16.5216 | 16.3512 | 15.24 | 14.4072 | 11.2248 | 12.2592 | 15.8784 | 18.2184 | 20.7792 | 18.984 | 19.6632 | 19.2048 | 18.3936 | 398.7
14.07.2024 | 17.0016 | 15.24 | 15.036 | 15.1008 | 17.8848 | 17.2776 | 16.7328 | 18.6072 | 21.3168 | 20.6832 | 17.9928 | 18.4464 | 16.5696 | 15.3192 | 14.4552 | 16.4448 | 15.5928 | 16.44 | 15.8376 | 18.6504 | 25.0104 | 25.4616 | 19.5696 | 17.184 | 427.8552
15.07.2024 | 16.4088 | 14.8464 | 15.1896 | 16.0416 | 14.6448 | 14.688 | 17.9184 | 21.4704 | 18.7944 | 19.8528 | 21.516 | 21.1704 | 17.2728 | 16.908 | 18.2064 | 20.0784 | 16.5504 | 16.6608 | 17.1144 | 18.4992 | 17.8728 | 18.3216 | 17.0256 | 17.4504 | 424.5024
16.07.2024 | 15.4368 | 14.5872 | 14.7216 | 14.796 | 14.3832 | 15.4176 | 18.4104 | 18.096 | 18.1536 | 17.7264 | 16.896 | 16.008 | 16.9416 | 15.4512 | 16.8864 | 13.6656 | 13.3464 | 14.1696 | 14.484 | 16.4304 | 16.9344 | 16.1352 | 14.0688 | 14.3808 | 377.5272
17.07.2024 | 14.16 | 13.812 | 14.3256 | 14.0856 | 13.9224 | 13.8024 | 14.1648 | 15.504 | 17.8176 | 21.7296 | 18.9432 | 17.6136 | 17.9736 | 14.2056 | 15.3912 | 15.8568 | 15.8376 | 19.2072 | 18.0144 | 18.5736 | 27.624 | 23.0304 | 17.5128 | 16.4352 | 409.5432
18.07.2024 | 15.5904 | 15.2856 | 15.2832 | 15.4392 | 15.1968 | 15.0576 | 17.8344 | 18.5016 | 19.1784 | 16.8456 | 19.9224 | 20.184 | 16.6488 | 17.8536 | 21.2448 | 20.1192 | 20.3496 | 17.2416 | 16.0176 | 19.3752 | 18.2808 | 19.0752 | 16.02 | 15.2376 | 421.7832
19.07.2024 | 15.6048 | 15.3312 | 14.7696 | 15.3072 | 13.0104 | 12.8424 | 15.8328 | 17.58 | 17.676 | 17.5272 | 15.3648 | 12.0984 | 11.5992 | 14.7264 | 12.9072 | 11.8416 | 12.9912 | 16.0608 | 17.2032 | 19.512 | 21.8928 | 23.5992 | 18.1608 | 18.0336 | 381.4728
20.07.2024 | 19.2336 | 18.8424 | 16.4496 | 17.1288 | 18.0336 | 19.6464 | 19.5768 | 19.9632 | 24.4512 | 25.6872 | 25.1256 | 25.836 | 29.052 | 27.84 | 30.8496 | 25.1808 | 22.5744 | 21.6984 | 21.8952 | 22.0992 | 20.844 | 20.9616 | 21.8352 | 17.1192 | 531.924
21.07.2024 | 15.6024 | 14.9448 | 15.0504 | 14.3616 | 14.5752 | 14.4264 | 15.4512 | 18.7776 | 21.6912 | 25.08 | 21.9552 | 20.4288 | 22.8984 | 21.4248 | 21.1128 | 20.4 | 18.3264 | 16.0368 | 17.8944 | 21.6672 | 18.9912 | 17.04 | 16.1208 | 18.7536 | 443.0112
22.07.2024 | 18.2568 | 16.464 | 16.3248 | 16.5312 | 15.564 | 15.192 | 17.8272 | 25.8936 | 19.3152 | 18.6384 | 15.4272 | 14.7768 | 14.7552 | 16.812 | 15.9984 | 16.296 | 14.8824 | 14.7816 | 16.8576 | 14.2392 | 17.6616 | 16.3056 | 14.8896 | 14.94 | 398.6304
23.07.2024 | 14.292 | 16.5456 | 15.0912 | 14.2104 | 13.6032 | 14.5728 | 15.6528 | 14.6472 | 16.308 | 18.108 | 13.5864 | 11.5224 | 11.5584 | 14.952 | 16.452 | 17.8104 | 18.9264 | 16.1784 | 15.2544 | 17.424 | 19.1448 | 17.8272 | 18.9432 | 14.7984 | 377.4096
24.07.2024 | 13.9488 | 14.3376 | 14.2632 | 14.6688 | 14.5176 | 15.108 | 18.12 | 17.6256 | 17.7192 | 16.2456 | 10.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1776 | 28.0272 | 19.3752 | 14.868 | 229.9272
25.07.2024 | 14.712 | 15.1536 | 14.1816 | 14.0448 | 13.0728 | 16.8144 | 20.0664 | 23.3832 | 23.76 | 20.8704 | 17.976 | 17.1432 | 15.4896 | 17.82 | 21.7752 | 18.2424 | 13.2576 | 13.3656 | 13.5144 | 13.956 | 17.4288 | 16.5048 | 15.2712 | 15.264 | 403.068
26.07.2024 | 14.5176 | 13.2024 | 12.6312 | 12.7632 | 13.7688 | 12.708 | 12.7056 | 16.0488 | 15.204 | 15.1536 | 16.1736 | 19.2936 | 17.7024 | 16.92 | 17.7216 | 21.2976 | 22.0536 | 23.1072 | 21.4872 | 23.0664 | 16.8072 | 16.8528 | 17.4696 | 17.0856 | 405.7416
27.07.2024 | 16.2768 | 15.7392 | 15.3096 | 16.2504 | 14.9904 | 13.7832 | 16.4928 | 23.1384 | 21.6192 | 16.2984 | 17.0064 | 16.9536 | 17.8872 | 15.1032 | 16.464 | 19.608 | 21.6696 | 21.4608 | 20.2848 | 24.7224 | 28.3296 | 25.9104 | 23.328 | 23.16 | 461.7864
28.07.2024 | 21.8952 | 19.5504 | 20.3592 | 19.4424 | 19.1616 | 20.2776 | 24.5928 | 26.748 | 29.3832 | 25.1232 | 26.5392 | 30.8112 | 31.5816 | 28.956 | 26.8152 | 23.1072 | 23.1336 | 27.2904 | 23.9328 | 22.044 | 21.6024 | 19.7136 | 20.2176 | 21.4656 | 573.744
29.07.2024 | 21.18 | 20.3232 | 20.5584 | 20.4216 | 20.1984 | 20.4432 | 24.0288 | 26.0472 | 25.296 | 20.316 | 21.816 | 18.2112 | 14.3184 | 13.9224 | 17.6208 | 16.0944 | 17.0016 | 15.1512 | 17.664 | 14.6352 | 18.3936 | 19.104 | 21.1824 | 20.556 | 464.484
30.07.2024 | 21.072 | 17.1168 | 16.2696 | 16.7952 | 15.948 | 13.7136 | 13.9704 | 16.9416 | 18.348 | 17.4648 | 15.3024 | 14.0928 | 13.0008 | 13.86 | 14.5224 | 15.9768 | 15.6024 | 16.308 | 15.9696 | 17.3304 | 16.9608 | н/д | н/д | н/д | 336.5664
31.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 494.3808 | 478.8672 | 468.2544 | 469.8456 | 463.0872 | 482.196 | 548.4288 | 597.0624 | 614.2056 | 583.1088 | 546.6408 | 519.0144 | 517.6512 | 492.3144 | 519.3552 | 523.788 | 526.5504 | 525.9552 | 537.9168 | 566.8944 | 596.0304 | 586.3824 | 532.1808 | 493.86 | 12683.9712
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /