## Лист1
Стартовал 01.08.2024 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.08.2024 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.07.2024 по 01.08.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
Ф-13;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ303 |  | 011792162229002 |  |  | 3600 |  | 319.3719 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирская ГП\ПС "Мизур" 110/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч. Ф-13 | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.07.2024 | 25.8732 | 24.0048 | 24.3662 | 25.0686 | 23.6063 | 25.2684 | 30.4751 | 25.2418 | 22.7318 | 18.1102 | 19.1974 | 19.1603 | 20.6748 | 17.4568 | 19.562 | 22.0021 | 21.4405 | 21.9042 | 23.0854 | 24.1427 | 25.5233 | 24.5776 | 28.319 | 29.2489 | 561.0413
02.07.2024 | 28.8288 | 28.3183 | 27.7513 | 26.1706 | 27.9436 | 27.1894 | 27.3834 | 25.1111 | 24.8537 | 20.4062 | 21.9326 | 21.9794 | 20.3195 | 19.2492 | 20.0416 | 21.4884 | 24.2953 | 23.6545 | 28.8497 | 29.3 | 31.0244 | 31.8593 | 27.1544 | 27.8629 | 612.9677
03.07.2024 | 27.3542 | 27.135 | 27.5742 | 28.0674 | 27.517 | 31.6004 | 26.8376 | 28.9325 | 24.6064 | 20.3256 | 16.1183 | 17.8672 | 22.7444 | 19.1581 | 23.791 | 24.2086 | 23.7096 | 23.7064 | 26.8027 | 24.8342 | 29.1398 | 28.1531 | 27.2858 | 27.5173 | 604.9868
04.07.2024 | 23.0022 | 23.4986 | 23.3438 | 23.611 | 24.0106 | 20.0912 | 18.8402 | 19.0634 | 17.6544 | 17.2422 | 15.0304 | 18.3992 | 17.1817 | 14.3726 | 13.4773 | 18.482 | 18.2106 | 19.2596 | 19.4537 | 22.2725 | 24.2726 | 20.412 | 19.3172 | 16.6453 | 467.1446
05.07.2024 | 17.681 | 17.487 | 18.1062 | 18.8028 | 19.9595 | 17.8279 | 14.8946 | 18.3607 | 18.8197 | 17.1857 | 13.9954 | 16.7785 | 14.7956 | 14.9875 | 14.4652 | 15.8677 | 19.5988 | 18.6836 | 19.4994 | 20.497 | 23.6045 | 23.5408 | 23.0465 | 17.5352 | 436.0208
06.07.2024 | 16.4246 | 16.0848 | 15.8944 | 16.0733 | 15.268 | 16.9553 | 13.6883 | 16.0236 | 19.2096 | 16.8073 | 15.3457 | 17.1259 | 18.1955 | 17.3416 | 16.5503 | 18.2603 | 18.6448 | 18.1609 | 21.3718 | 23.5703 | 25.1028 | 24.1988 | 24.5074 | 20.2021 | 441.0072
07.07.2024 | 18.5083 | 18.8928 | 17.2238 | 17.7941 | 18.7945 | 17.172 | 17.0129 | 17.9996 | 18.0846 | 17.9042 | 19.0037 | 21.9661 | 26.2195 | 21.8902 | 19.9516 | 15.466 | 15.1985 | 21.8477 | 23.382 | 29.4019 | 21.3761 | 19.7489 | 18.5587 | 17.5147 | 470.9124
08.07.2024 | 18.4547 | 17.2706 | 17.762 | 19.1574 | 17.1335 | 17.8913 | 18.0274 | 19.5908 | 19.2002 | 22.1447 | 19.9807 | 23.3244 | 21.1612 | 19.6949 | 21.6367 | 23.1653 | 18.8737 | 18.6228 | 20.1118 | 23.3608 | 24.1661 | 26.6875 | 23.9954 | 22.36 | 493.7738
09.07.2024 | 19.5757 | 18.7466 | 19.7593 | 18.7862 | 19.5365 | 21.1651 | 22.9723 | 22.964 | 20.25 | 15.9084 | 17.5572 | 17.4308 | 15.1783 | 15.5164 | 15.552 | 18.6678 | 17.6472 | 18.4871 | 21.6007 | 21.5726 | 25.0164 | 25.5254 | 22.4384 | 20.3213 | 472.176
10.07.2024 | 17.7664 | 18.4316 | 17.4305 | 18.0396 | 18.1602 | 17.2516 | 15.4836 | 21.4438 | 24.817 | 19.6981 | 17.5993 | 16.8102 | 16.1194 | 17.5644 | 19.706 | 18.2074 | 15.7662 | 15.9242 | 16.2 | 20.0203 | 20.6593 | 24.8227 | 24.4591 | 22.3675 | 454.7484
11.07.2024 | 20.1074 | 16.9535 | 17.4805 | 17.5878 | 20.7191 | 24.1261 | 20.6338 | 16.5575 | 14.2261 | 16.632 | 15.5081 | 17.2764 | 15.4984 | 0 | 0 | 10.3687 | 25.5712 | 20.2342 | 25.9715 | 31.2757 | 30.398 | 26.9914 | 24.6427 | 21.7519 | 450.5119
12.07.2024 | 20.9282 | 18.6487 | 18.8802 | 18.8654 | 19.5919 | 19.1948 | 20.2633 | 22.1987 | 25.8311 | 22.7747 | 18.922 | 15.4656 | 17.4722 | 22.1483 | 21.4477 | 21.6144 | 22.1029 | 20.9797 | 22.1497 | 25.3526 | 30.1583 | 26.9122 | 25.938 | 23.8568 | 521.6976
13.07.2024 | 23.4328 | 20.885 | 21.5305 | 22.9986 | 21.5183 | 22.2437 | 19.1729 | 23.5044 | 25.6428 | 21.9337 | 18.8287 | 17.4722 | 17.7098 | 17.2346 | 21.1892 | 22.5187 | 23.0303 | 23.8266 | 23.4097 | 26.1925 | 26.1162 | 23.7568 | 23.7532 | 22.2523 | 530.1536
14.07.2024 | 21.811 | 20.5434 | 19.9879 | 20.9552 | 24.0095 | 24.4325 | 19.3219 | 21.4384 | 19.3918 | 17.9507 | 16.0898 | 16.2032 | 15.39 | 16.7904 | 20.497 | 18.7146 | 18.7456 | 19.3219 | 22.2588 | 24.3972 | 26.8772 | 24.1978 | 22.2707 | 21.847 | 493.4434
15.07.2024 | 20.8703 | 18.2279 | 18.6941 | 18.7045 | 18.1901 | 22.5648 | 22.455 | 19.2982 | 19.435 | 18.2088 | 17.0024 | 18.8888 | 23.5271 | 22.2599 | 19.0195 | 19.3529 | 18.0356 | 20.2727 | 20.4264 | 24.1092 | 28.2096 | 23.5393 | 20.8303 | 19.9264 | 492.0487
16.07.2024 | 20.9624 | 19.3936 | 19.6877 | 17.7246 | 19.3849 | 18.1775 | 20.5405 | 24.3655 | 23.9465 | 19.804 | 15.8335 | 16.7288 | 13.559 | 13.2692 | 15.0566 | 15.3443 | 16.2223 | 20.3332 | 19.9753 | 24.4987 | 24.6456 | 22.1051 | 19.7539 | 18.4525 | 459.7654
17.07.2024 | 17.5846 | 17.7181 | 16.9369 | 18.085 | 17.365 | 16.4232 | 16.3714 | 14.3827 | 16.8894 | 17.4409 | 13.7156 | 16.9495 | 17.9143 | 17.5172 | 18.4594 | 16.7699 | 14.8453 | 14.1106 | 18.0652 | 20.0549 | 24.1528 | 18.8557 | 19.0613 | 15.6888 | 415.3576
18.07.2024 | 14.4428 | 14.891 | 13.6278 | 14.3809 | 15.9019 | 12.6994 | 14.4191 | 12.5687 | 13.8557 | 18.4424 | 24.5938 | 23.0576 | 20.7119 | 15.8382 | 17.1266 | 18.1112 | 17.8139 | 15.2546 | 13.0727 | 16.3832 | 20.7781 | 24.5257 | 21.7714 | 18.536 | 412.8048
19.07.2024 | 16.5074 | 17.1623 | 16.371 | 16.6558 | 15.9516 | 15.2467 | 14.0461 | 14.7413 | 14.1606 | 17.8333 | 19.6906 | 16.659 | 12.3329 | 14.8334 | 15.8036 | 14.3676 | 19.0134 | 19.4008 | 18.0958 | 21.3545 | 27.7967 | 27.5659 | 24.0664 | 22.9766 | 432.6332
20.07.2024 | 18.9799 | 19.3352 | 17.2429 | 19.0861 | 19.0116 | 19.2434 | 21.6659 | 27.0266 | 25.7148 | 28.179 | 28.8284 | 27.6001 | 25.497 | 25.8239 | 23.63 | 22.8708 | 23.076 | 27.3082 | 26.2238 | 25.3782 | 28.2625 | 31.0774 | 24.174 | 23.3129 | 578.5488
21.07.2024 | 21.3116 | 22.0064 | 22.3243 | 21.8981 | 22.0226 | 21.9488 | 21.182 | 28.7759 | 30.6587 | 31.4561 | 25.7119 | 23.4659 | 20.457 | 17.8384 | 18.6044 | 18.1818 | 16.9765 | 14.7161 | 16.3735 | 20.7227 | 28.5602 | 28.8173 | 22.1537 | 21.0794 | 537.2435
22.07.2024 | 20.9671 | 19.2028 | 20.3285 | 19.4627 | 20.3386 | 19.971 | 23.8039 | 25.6291 | 22.2833 | 18.7067 | 20.9963 | 15.6611 | 15.6773 | 15.5102 | 14.8651 | 14.3478 | 17.8477 | 19.6438 | 21.0146 | 21.3397 | 26.2908 | 23.72 | 20.5135 | 19.9944 | 478.116
23.07.2024 | 18.2876 | 17.4064 | 17.3426 | 17.3869 | 19.53 | 16.6752 | 16.052 | 16.6176 | 15.462 | 15.2784 | 14.9249 | 15.224 | 15.4739 | 14.9951 | 15.0426 | 12.1021 | 13.0565 | 12.4675 | 14.2416 | 17.1644 | 21.298 | 19.9757 | 18.571 | 15.2248 | 389.8008
24.07.2024 | 15.5174 | 15.1384 | 15.4379 | 14.9746 | 16.7083 | 14.508 | 16.0236 | 16.9952 | 19.0732 | 16.5517 | 14.8334 | 14.5822 | 14.7769 | 15.1441 | 15.4098 | 17.5583 | 17.3592 | 21.5734 | 27.0518 | 28.9613 | 24.9404 | 23.3687 | 22.3614 | 20.1413 | 438.9905
25.07.2024 | 19.2784 | 18.0677 | 17.9806 | 18.833 | 18.7574 | 16.3336 | 18.8712 | 16.9981 | 17.1947 | 15.7964 | 14.2618 | 16.4855 | 16.4243 | 14.0267 | 12.7199 | 12.1568 | 11.8508 | 14.2729 | 20.124 | 20.5884 | 21.1255 | 19.926 | 17.3758 | 18.0562 | 407.5056
26.07.2024 | 17.221 | 17.5198 | 17.7682 | 17.8319 | 17.8664 | 15.084 | 15.6017 | 13.0727 | 12.604 | 12.8009 | 11.5056 | 11.2061 | 12.5287 | 12.4564 | 14.1332 | 16.2011 | 16.7249 | 16.826 | 21.4175 | 26.3171 | 29.11 | 24.1445 | 19.8655 | 19.2532 | 409.0601
27.07.2024 | 17.9168 | 18.3096 | 17.7019 | 18.3524 | 18.9533 | 18.4684 | 18.0166 | 18.2027 | 17.7887 | 17.9453 | 17.7916 | 17.9928 | 19.3223 | 22.5619 | 26.5979 | 27.112 | 25.4459 | 23.4382 | 23.5973 | 25.5438 | 27.4975 | 25.3159 | 22.2898 | 23.0735 | 509.2358
28.07.2024 | 20.2867 | 19.9609 | 20.0966 | 20.2388 | 23.5962 | 23.1613 | 23.0432 | 23.828 | 24.6218 | 26.2548 | 29.3839 | 28.5761 | 26.6443 | 26.4643 | 28.3763 | 29.1568 | 26.9701 | 27.9443 | 30.0892 | 29.21 | 30.9604 | 30.1536 | 25.655 | 21.3516 | 616.0244
29.07.2024 | 21.7901 | 20.1737 | 21.478 | 20.4628 | 21.2033 | 19.6056 | 18.5047 | 18.3064 | 21.4794 | 22.891 | 18.4334 | 18.9698 | 18.108 | 17.3624 | 16.8073 | 19.4501 | 18.6772 | 21.1846 | 22.4147 | 26.6267 | 34.6327 | 35.6465 | 28.9544 | 26.0788 | 529.2414
30.07.2024 | 23.8446 | 23.3986 | 22.8298 | 23.8608 | 23.3269 | 28.6157 | 23.8925 | 21.4974 | 19.3025 | 16.5658 | 16.623 | 14.3644 | 13.8823 | 15.3648 | 14.7391 | 13.9507 | 16.1942 | 16.3332 | 19.5286 | 23.3759 | 26.2138 | 23.9429 | 20.2111 | 18.6782 | 480.5366
31.07.2024 | 17.3891 | 16.358 | 15.9124 | 15.3882 | 15.534 | 17.4377 | 21.3156 | 19.1239 | 23.9288 | 25.2097 | 23.8331 | 18.0976 | 14.5786 | 14.2394 | 14.5901 | 14.2132 | 15.925 | 16.5906 | 23.3312 | 21.9204 | 23.4101 | н/д | н/д | н/д | 388.3266
Итого | 622.9066 | 601.1712 | 598.8521 | 605.3051 | 621.4104 | 618.574 | 610.8124 | 629.8603 | 633.7181 | 604.3889 | 573.0725 | 571.7689 | 560.0761 | 528.9106 | 548.8492 | 570.2792 | 588.8696 | 606.2839 | 669.19 | 739.7395 | 811.3198 | 754.0643 | 683.2951 | 633.1079 | 14985.8255
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /