## Лист1
Стартовал 01.08.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.08.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.07.2024 по 01.08.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-5 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000620 |  |  | 1 |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-5 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.07.2024 | 913.4592 | 818.1677 | 774.8607 | 739.7181 | 690.3173 | 668.8474 | 784.2565 | 974.1176 | 1334.2242 | 1599.7987 | 1758.8425 | 1799.9241 | 1857.7644 | 1841.1032 | 1826.6327 | 1826.3869 | 1725.3087 | 1652.8128 | 1530.7225 | 1433.8435 | 1366.1101 | 1314.6245 | 1185.8988 | 1058.1087 | 31475.8508
02.07.2024 | 931.7297 | 831.8595 | 763.864 | 744.2953 | 709.7612 | 681.4157 | 745.7348 | 856.3715 | 1052.6104 | 1278.0715 | 1384.9571 | 1377.6297 | 1412.5332 | 1367.7369 | 1331.5642 | 1325.6983 | 1278.447 | 1231.009 | 1206.515 | 1213.4443 | 1276.3529 | 1229.4115 | 1099.6904 | 981.9906 | 26312.6937
03.07.2024 | 856.4533 | 782.1467 | 731.3755 | 704.2161 | 666.1968 | 650.3521 | 739.7777 | 840.4999 | 1048.0019 | 1325.4282 | 1523.271 | 1629.2992 | 1705.4158 | 1736.0376 | 1776.8816 | 1780.3589 | 1718.9833 | 1665.1161 | 1565.8389 | 1431.0216 | 1414.4406 | 1350.79 | 1168.9362 | 966.7999 | 29777.6388
04.07.2024 | 847.7696 | 767.9642 | 736.9159 | 713.0936 | 669.0628 | 662.5551 | 776.3553 | 943.6727 | 1265.2735 | 1514.334 | 1748.884 | 1855.6473 | 1968.4883 | 2037.469 | 2074.2068 | 2125.0474 | 2096.4501 | 1951.3678 | 1778.4061 | 1694.3804 | 1656.1989 | 1600.1681 | 1418.2307 | 1235.714 | 34137.6556
05.07.2024 | 1001.6667 | 913.4306 | 865.675 | 822.7974 | 769.2346 | 772.1276 | 890.5859 | 1088.3 | 1435.3165 | 1843.3547 | 2096.4428 | 2290.0941 | 2352.1442 | 2433.9358 | 2429.4039 | 2413.7723 | 2428.056 | 2356.7221 | 2130.084 | 1955.3729 | 1871.0266 | 1766.0037 | 1589.1274 | 1387.2342 | 39901.9093
06.07.2024 | 1201.7153 | 1101.0242 | 1036.4083 | 991.3622 | 884.4937 | 860.6987 | 953.5521 | 1123.0601 | 1460.9771 | 1903.6706 | 2262.0885 | 2441.4548 | 2525.8848 | 2472.3785 | 2467.4176 | 2449.6226 | 2336.5663 | 2186.2746 | 1996.5758 | 1878.4157 | 1797.4669 | 1733.5172 | 1577.3969 | 1415.0616 | 41057.0841
07.07.2024 | 1215.7982 | 1113.3435 | 1075.7234 | 1022.2565 | 947.4117 | 889.0287 | 914.2131 | 991.2244 | 1192.4863 | 1451.4934 | 1724.0524 | 1902.8175 | 2032.3565 | 2185.3946 | 2236.0687 | 2304.7034 | 2294.1774 | 2142.0207 | 2003.108 | 1918.0137 | 1886.5786 | 1820.1844 | 1662.8115 | 1441.451 | 38366.7176
08.07.2024 | 1269.4554 | 1162.8084 | 1078.8194 | 1022.7946 | 906.611 | 892.2972 | 1038.0213 | 1273.4434 | 1671.8792 | 2091.1914 | 2369.5266 | 2551.146 | 2678.7951 | 2703.5354 | 2697.1974 | 2618.0351 | 2511.4444 | 2439.0174 | 2195.278 | 2004.9001 | 1964.9353 | 1893.6382 | 1711.6712 | 1491.3142 | 44237.7561
09.07.2024 | 1306.0467 | 1166.687 | 1101.3058 | 1055.3586 | 964.558 | 947.6823 | 1077.7857 | 1285.9687 | 1718.7697 | 2206.5067 | 2487.71 | 2584.1647 | 2630.7014 | 2697.7531 | 2669.9836 | 2142.1976 | 2489.5334 | 2286.9564 | 2100.5464 | 1954.1037 | 1912.8479 | 1869.9277 | 1698.2252 | 1502.8003 | 43858.1208
10.07.2024 | 1329.0641 | 1238.8701 | 1178.5967 | 1086.1754 | 1026.8221 | 969.0029 | 1072.4204 | 1271.9291 | 1614.9542 | 2056.4973 | 2355.2759 | 2547.8961 | 2595.021 | 2585.7807 | 2631.7548 | 2546.1227 | 2351.782 | 2153.8489 | 1965.1794 | 1836.1931 | 1763.9024 | 1698.923 | 1562.3027 | 1410.7467 | 42849.0617
11.07.2024 | 1278.6444 | 1152.7924 | 1082.6117 | 1038.6569 | 955.931 | 844.619 | 895.8158 | 1144.9199 | 1421.2312 | 1715.8922 | 1935.0346 | 2050.2769 | 2227.2806 | 2322.9604 | 2307.0078 | 2226.4482 | 2150.5828 | 2009.2313 | 1879.1451 | 1731.0728 | 1708.1691 | 1665.4598 | 1529.9753 | 1349.7334 | 38623.4924
12.07.2024 | 1222.69 | 1117.0611 | 1051.0143 | 997.2579 | 906.5453 | 910.4088 | 1032.2464 | 1212.5058 | 1604.7327 | 2002.9242 | 2307.7962 | 2484.7239 | 2569.2998 | 2640.1707 | 2583.7781 | 2497.1483 | 2324.9713 | 2091.347 | 1951.062 | 1852.854 | 1843.1246 | 1831.4316 | 1722.5347 | 1478.824 | 42236.4526
13.07.2024 | 1321.6473 | 1202.0399 | 1096.1224 | 1062.1625 | 977.0014 | 940.4488 | 1045.5203 | 1204.9484 | 1490.0094 | 1796.616 | 2030.0614 | 2170.5612 | 2216.2645 | 2272.3556 | 2218.4347 | 2172.8293 | 2189.688 | 2061.2874 | 1931.8476 | 1765.9991 | 1659.2382 | 1574.0972 | 1435.1712 | 1292.9176 | 39127.2693
14.07.2024 | 1153.4076 | 1065.0369 | 990.0442 | 929.8049 | 831.9201 | 790.6757 | 865.5689 | 953.6653 | 1118.2455 | 1385.1351 | 1661.1425 | 1844.7127 | 1921.222 | 1976.376 | 1951.6671 | 1981.2381 | 1935.6837 | 1892.087 | 1831.8961 | 1710.961 | 1599.7836 | 1537.3502 | 1418.0601 | 1200.1698 | 34545.8542
15.07.2024 | 1058.9994 | 935.4793 | 870.6754 | 843.5562 | 790.1036 | 766.2277 | 892.0881 | 1099.911 | 1404.3457 | 1760.4949 | 2001.3637 | 2170.1512 | 2337.4013 | 2428.707 | 2410.1938 | 2442.5743 | 2366.9589 | 2276.181 | 2118.3118 | 1889.1615 | 1774.2351 | 1711.129 | 1567.2612 | 1382.7656 | 39298.2765
16.07.2024 | 1219.6945 | 1123.2372 | 1081.4598 | 1002.7305 | 893.1418 | 873.4406 | 965.6705 | 1217.728 | 1594.9966 | 1969.5511 | 2224.4628 | 2360.7504 | 2481.1916 | 2561.1537 | 2610.3045 | 2587.8677 | 2487.0528 | 2348.4615 | 2152.2964 | 1961.2796 | 1899.3105 | 1732.9161 | 955.7674 | 1210.3506 | 41514.8163
17.07.2024 | 1334.5053 | 1171.012 | 1091.4836 | 1045.992 | 988.4944 | 953.368 | 1065.3974 | 1307.4209 | 1698.884 | 2137.1377 | 2486.5657 | 2638.6116 | 2751.3934 | 2777.2632 | 2782.6028 | 2727.779 | 2589.2376 | 2381.0805 | 2226.6039 | 2014.9243 | 1984.6771 | 1919.8568 | 1750.4976 | 1541.9762 | 45366.7647
18.07.2024 | 1380.0802 | 1273.5932 | 1192.8616 | 1094.0838 | 1028.8894 | 992.9078 | 1101.1021 | 1339.5236 | 1690.3789 | 2075.8285 | 2290.2397 | 2448.2741 | 2527.1709 | 2601.2912 | 2634.9907 | 2586.4118 | 2557.1965 | 2422.9164 | 2240.502 | 2021.202 | 1942.9809 | 1858.1564 | 1695.9801 | 1511.6891 | 44508.2509
19.07.2024 | 1369.8888 | 1276.1452 | 1213.2725 | 1095.493 | 1027.5736 | 997.6927 | 1110.0002 | 1331.7338 | 1691.5544 | 2026.8321 | 2324.2602 | 2414.901 | 2467.2613 | 2545.0491 | 2627.4658 | 2596.3463 | 2499.0855 | 1304.0328 | 1268.0397 | 2004.8575 | 2109.6545 | 1999.6231 | 1797.8983 | 1613.4804 | 42712.1419
20.07.2024 | 1421.947 | 1335.2652 | 1255.7446 | 1229.0521 | 1134.6859 | 1066.8737 | 1094.5562 | 1217.7185 | 1440.6785 | 1601.9193 | 1720.2765 | 1777.6639 | 1871.6823 | 2016.2897 | 2074.9211 | 2087.8349 | 2092.9655 | 2060.1237 | 1857.6644 | 1728.6203 | 1732.5897 | 1715.4452 | 1540.6255 | 1406.5886 | 38481.7322
21.07.2024 | 1230.2342 | 1159.2929 | 1083.5419 | 1025.8324 | 992.7774 | 921.8307 | 927.5225 | 974.5301 | 1124.7236 | 1346.6901 | 1599.6428 | 1765.687 | 1893.3079 | 2027.3598 | 2074.2283 | 2065.7834 | 2047.9944 | 2009.9437 | 1906.6834 | 1834.6451 | 1780.6876 | 1737.6281 | 1575.6127 | 1393.2907 | 36499.4705
22.07.2024 | 1260.6741 | 1168.2516 | 1094.3382 | 1049.8291 | 996.4648 | 954.9362 | 1024.5741 | 1181.107 | 1544.9139 | 1939.9894 | 2247.6206 | 2379.265 | 2521.0676 | 2659.2996 | 2674.9725 | 2626.0473 | 2541.6046 | 2446.3413 | 2270.1652 | 2014.9571 | 1898.6713 | 1816.5119 | 1618.8697 | 1448.9118 | 43379.384
23.07.2024 | 1307.4054 | 1230.1524 | 1160.8086 | 1080.7117 | 1026.9876 | 1010.1535 | 1098.1301 | 1242.3493 | 1682.6936 | 2080.1876 | 2316.1763 | 2428.2271 | 2590.3091 | 2640.0868 | 2647.4844 | 2626.1508 | 2610.5144 | 2475.2934 | 2286.1505 | 1984.0028 | 1636.3447 | 1584.6612 | 1476.6669 | 1311.0988 | 43532.7471
24.07.2024 | 1190.5192 | 1123.5476 | 1030.7983 | 991.7057 | 950.9752 | 906.3097 | 1001.2721 | 1159.8416 | 1329.7841 | 1528.2062 | 1659.9691 | 1892.3315 | 2092.968 | 2236.6503 | 2208.1678 | 2118.0395 | 1964.7107 | 1783.1863 | 1635.9754 | 1552.5766 | 1553.5988 | 1497.2075 | 1344.5476 | 1195.3571 | 35948.2457
25.07.2024 | 1035.5958 | 975.5802 | 928.2886 | 902.11 | 880.2371 | 1043.1322 | 1228.4368 | 1469.8789 | 1859.3841 | 2318.1047 | 2610.335 | 2617.0493 | 2736.4354 | 2929.0746 | 2943.1126 | 2903.8307 | 2847.3968 | 2657.8656 | 2391.5288 | 2276.548 | 2242.0093 | 2148.7699 | 1941.1577 | 1726.2645 | 47612.1266
26.07.2024 | 1523.0512 | 1460.0081 | 1381.817 | 1342.4125 | 1231.495 | 864.6217 | 963.419 | 1128.9883 | 1405.0498 | 1694.0864 | 1931.082 | 2030.8596 | 2087.6604 | 2123.8136 | 2161.9811 | 2106.3684 | 2019.3223 | 1867.938 | 1757.901 | 1652.9613 | 1600.6776 | 1413.595 | 1272.9174 | 1161.1105 | 38183.1374
27.07.2024 | 1042.6302 | 982.6752 | 913.1982 | 894.998 | 857.6935 | 816.9308 | 861.0617 | 994.7511 | 1186.7077 | 1347.1718 | 1472.6456 | 1553.8753 | 1632.0363 | 1665.6753 | 1617.9808 | 1570.1779 | 1527.402 | 1470.6599 | 1394.758 | 1372.8194 | 1322.706 | 1294.2808 | 1198.2147 | 1092.9015 | 30083.9516
28.07.2024 | 938.8268 | 880.5424 | 842.4233 | 814.6523 | 791.5875 | 764.8093 | 774.6752 | 821.6305 | 928.8996 | 1071.4538 | 1177.6476 | 1285.7705 | 1322.5523 | 1352.9196 | 1347.0246 | 1315.4387 | 1299.8712 | 1245.1891 | 1229.6718 | 1223.5475 | 1231.6296 | 1191.4476 | 1079.8283 | 963.9374 | 25895.9766
29.07.2024 | 863.0545 | 776.4869 | 736.1619 | 724.2088 | 696.0842 | 675.0799 | 749.9742 | 900.346 | 1223.1652 | 1533.6246 | 1738.4841 | 1852.8084 | 1962.3647 | 2021.0606 | 2040.7413 | 2010.9729 | 1939.791 | 1895.6081 | 1785.079 | 1649.2924 | 1516.8964 | 1395.0293 | 1242.9008 | 1094.4441 | 33023.6593
30.07.2024 | 962.4701 | 909.4004 | 847.5566 | 826.8731 | 735.7987 | 736.6686 | 814.1348 | 983.2033 | 1322.0174 | 1597.2241 | 1800.826 | 1917.4339 | 2017.2456 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 15470.8527
31.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 34989.1242 | 32213.9019 | 30287.7675 | 28894.1911 | 26928.8568 | 25825.1431 | 28503.8692 | 33535.2888 | 42556.8889 | 52199.4165 | 59246.6831 | 63064.0082 | 65985.2198 | 65858.6815 | 66058.1713 | 64781.2327 | 63222.7787 | 58763.9199 | 54587.536 | 51561.9712 | 49946.8448 | 47901.7849 | 42838.7783 | 38267.0327 | 1128019.091
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /