## Лист1
Стартовал 01.08.2024 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.08.2024 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.07.2024 по 01.08.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС), №012290174091405;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 (СПОДЭС) |  | 012290174091405 |  |  | 1 |  | 85846.7238 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокские РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ТП 2-14 ГУП Алания электросеть\РУ 0.4 кВ\СШ1\яч.ввод Т-1 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №7251055004103 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.07.2024 | 0.98744 | 0.85069 | 0.94853 | 0.98739 | 0.78539 | 0.75912 | 0.73693 | 0.91537 | 4.0397 | 3.8807 | 4.2078 | 2.2864 | 0.89942 | 0.85867 | 0.71349 | 0.69973 | 0.67224 | 0.68204 | 0.6544 | 0.70548 | 0.68416 | 0.8891 | 0.75951 | 0.83201 | 30.4357
02.07.2024 | 0.86118 | 0.82911 | 0.82487 | 0.84268 | 0.82317 | 0.68763 | 0.80371 | 2.3168 | 3.9049 | 5.2006 | 3.3528 | 1.324 | 0.87684 | 1.368 | 0.92368 | 0.71294 | 0.86182 | 0.6091 | 0.67678 | 0.67778 | 0.7035 | 0.82533 | 0.76798 | 0.79376 | 31.569
03.07.2024 | 0.80479 | 0.80136 | 0.77598 | 0.79164 | 0.78775 | 0.65705 | 0.66328 | 0.79713 | 3.1001 | 2.7569 | 1.7081 | 2.0571 | 0.8877 | 0.88494 | 0.89503 | 0.89924 | 0.67438 | 0.62503 | 0.70945 | 0.62833 | 0.80421 | 0.80484 | 0.79084 | 0.80255 | 25.1077
04.07.2024 | 0.83259 | 0.75268 | 0.85166 | 0.78413 | 0.78999 | 0.62633 | 0.69727 | 0.71081 | 3.6764 | 4.0811 | 2.4128 | 1.1242 | 0.88556 | 0.74814 | 0.74006 | 0.68656 | 0.67996 | 0.67545 | 0.65914 | 0.67106 | 0.69593 | 0.85508 | 0.73575 | 0.84753 | 26.2202
05.07.2024 | 0.82049 | 0.77943 | 0.83212 | 0.81775 | 0.79808 | 0.75113 | 0.67414 | 1.175 | 3.0849 | 2.9511 | 2.9682 | 1.9014 | 1.2394 | 0.69162 | 0.63246 | 0.79982 | 0.65852 | 0.65037 | 0.69241 | 0.58503 | 0.67571 | 0.77133 | 0.68073 | 0.78458 | 26.4158
06.07.2024 | 0.75152 | 0.71014 | 0.80462 | 0.71707 | 0.7353 | 0.71916 | 0.58985 | 0.65376 | 0.68321 | 0.58039 | 0.65389 | 0.6503 | 0.58685 | 0.68667 | 0.61419 | 0.6039 | 0.70204 | 0.60799 | 0.62825 | 0.68049 | 0.68866 | 0.78811 | 0.73696 | 0.72105 | 16.2944
07.07.2024 | 0.79486 | 0.73788 | 0.73384 | 0.78783 | 0.73761 | 0.74635 | 0.72992 | 0.62709 | 0.67455 | 0.62698 | 0.74573 | 0.67234 | 0.66855 | 0.54647 | 0.78351 | 0.62525 | 0.74837 | 0.6418 | 0.68372 | 0.68349 | 0.7564 | 0.73985 | 0.81419 | 0.70646 | 17.013
08.07.2024 | 0.84266 | 0.71431 | 0.77591 | 0.79755 | 0.7175 | 0.71342 | 0.68399 | 1.2367 | 3.334 | 3.5654 | 3.5149 | 2.0509 | 1.4723 | 0.75496 | 0.78827 | 0.76813 | 0.76648 | 0.65448 | 0.77048 | 0.71129 | 0.74577 | 0.86447 | 0.74906 | 0.81462 | 28.8075
09.07.2024 | 0.79173 | 0.80091 | 0.8143 | 0.79559 | 0.77809 | 0.66181 | 0.7157 | 0.93229 | 3.9936 | 3.7351 | 3.2571 | 1.9249 | 1.0652 | 0.6348 | 0.61979 | 0.55801 | 0.63678 | 0.47832 | 0.66279 | 0.49768 | 0.61993 | 0.68101 | 0.70144 | 0.71828 | 27.0751
10.07.2024 | 0.615 | 0.69082 | 0.66641 | 0.64236 | 0.6736 | 0.54648 | 0.54929 | 0.71826 | 2.2945 | 2.6847 | 2.8019 | 1.8563 | 1.5214 | 1.5002 | 0.87743 | 0.56518 | 0.43144 | 0.55261 | 0.53091 | 0.53609 | 0.61556 | 0.50803 | 0.59544 | 0.49489 | 23.4688
11.07.2024 | 0.56283 | 0.5436 | 0.52229 | 0.53534 | 0.55981 | 0.47182 | 0.42519 | 1.4101 | 3.8109 | 3.5154 | 3.6629 | 1.8211 | 1.1527 | 1.6162 | 1.6379 | 1.6173 | 0.85561 | 0.31718 | 0.28062 | 0.32895 | 0.36532 | 0.39858 | 0.44269 | 0.35022 | 27.2044
12.07.2024 | 0.44219 | 0.39591 | 0.39078 | 0.45106 | 0.29411 | 0.31147 | 0.30612 | 0.73192 | 3.2954 | 3.7172 | 3.6297 | 2.0817 | 1.4026 | 0.65456 | 0.71984 | 0.71676 | 0.68697 | 0.62493 | 0.61877 | 0.66309 | 0.64246 | 0.75626 | 0.69877 | 0.75074 | 24.9834
13.07.2024 | 0.74116 | 0.69726 | 0.78903 | 0.70375 | 0.74155 | 0.75956 | 0.5903 | 0.67218 | 0.60956 | 0.63006 | 0.61856 | 0.58958 | 0.66023 | 0.57142 | 0.63277 | 0.60834 | 0.60488 | 0.59274 | 0.40116 | 0.53915 | 0.51935 | 0.52026 | 0.56283 | 0.51379 | 14.8695
14.07.2024 | 0.55996 | 0.5516 | 0.52425 | 0.5766 | 0.45855 | 0.42238 | 0.46533 | 0.38902 | 0.47555 | 0.39478 | 0.44927 | 0.43473 | 0.39849 | 0.45979 | 0.38796 | 0.43858 | 0.44156 | 0.39915 | 0.45934 | 0.42388 | 0.51984 | 0.58824 | 0.53148 | 0.55115 | 11.3015
15.07.2024 | 0.58062 | 0.52203 | 0.57285 | 0.56425 | 0.5241 | 0.49397 | 0.42896 | 0.68381 | 3.8966 | 3.6707 | 3.7092 | 1.9107 | 1.7667 | 2.2611 | 2.2037 | 0.67051 | 0.61879 | 0.4819 | 0.53847 | 0.55757 | 0.56891 | 0.66714 | 0.62372 | 0.61362 | 29.1299
16.07.2024 | 0.66551 | 0.62492 | 0.63244 | 0.62086 | 0.60087 | 0.55096 | 0.49613 | 1.0223 | 2.6716 | 2.7436 | 3.4292 | 2.1261 | 1.1371 | 0.5555 | 0.49411 | 0.56912 | 0.48906 | 0.60559 | 0.54243 | 0.56923 | 0.67203 | 0.5237 | 0.15735 | 0.80673 | 23.3064
17.07.2024 | 0.63692 | 0.6944 | 0.63579 | 0.68148 | 0.66688 | 0.53346 | 0.56427 | 0.85897 | 6.5831 | 7.4406 | 5.417 | 2.5445 | 0.78054 | 1.1332 | 2.2024 | 2.3333 | 1.1484 | 0.56285 | 0.59726 | 0.53412 | 0.78441 | 0.62803 | 0.77459 | 0.61103 | 39.3474
18.07.2024 | 0.74861 | 0.69864 | 0.67647 | 0.72416 | 0.60451 | 0.64772 | 0.48493 | 0.76241 | 4.274 | 4.9547 | 4.7145 | 3.8304 | 3.1536 | 2.6138 | 2.4358 | 2.0866 | 1.6841 | 0.5165 | 0.57044 | 0.565 | 0.578 | 0.71925 | 0.65398 | 0.70659 | 39.4046
19.07.2024 | 0.68838 | 0.6685 | 0.70538 | 0.6073 | 0.7156 | 0.55958 | 0.58868 | 0.78307 | 4.5301 | 5.3221 | 4.6782 | 2.1185 | 1.242 | 1.7641 | 1.8663 | 1.959 | 1.2088 | 0.59645 | 0.58946 | 0.56489 | 0.69607 | 0.64507 | 0.75736 | 0.62791 | 34.4828
20.07.2024 | 0.83085 | 0.66019 | 0.78936 | 0.6843 | 0.73536 | 0.63806 | 0.60778 | 0.62575 | 0.5914 | 0.57299 | 0.53869 | 0.53973 | 0.56378 | 0.52277 | 0.59977 | 0.50095 | 0.59676 | 0.47719 | 0.61999 | 0.53374 | 0.72369 | 0.61937 | 0.68905 | 0.62906 | 14.8906
21.07.2024 | 0.64878 | 0.67206 | 0.62791 | 0.67363 | 0.64294 | 0.63477 | 0.60005 | 0.54092 | 0.5549 | 0.58241 | 0.49378 | 0.60446 | 0.47591 | 0.58265 | 0.51489 | 0.58114 | 0.55025 | 0.5294 | 0.56227 | 0.56582 | 0.63161 | 0.70299 | 0.58711 | 0.69063 | 14.2513
22.07.2024 | 0.63488 | 0.63579 | 0.69082 | 0.59924 | 0.70154 | 0.54784 | 0.5618 | 1.0458 | 5.0466 | 5.699 | 4.0554 | 2.0927 | 1.2624 | 1.662 | 1.3741 | 0.64254 | 0.60913 | 0.48098 | 0.6094 | 0.46955 | 0.72618 | 0.593 | 0.75145 | 0.58651 | 32.0789
23.07.2024 | 0.68456 | 0.61806 | 0.6459 | 0.66119 | 0.60851 | 0.64815 | 0.47184 | 0.90068 | 3.0262 | 3.375 | 1.8219 | 1.5513 | 1.6635 | 1.7423 | 1.7883 | 1.6509 | 0.78177 | 0.64781 | 0.64382 | 0.63638 | 0.74232 | 0.7354 | 0.72552 | 0.70348 | 27.4747
24.07.2024 | 0.75683 | 0.7181 | 0.73582 | 0.73339 | 0.69345 | 0.66617 | 0.60562 | 0.94415 | 3.7554 | 2.7081 | 2.3773 | 0.93563 | 0.65129 | 0.62294 | 0.54343 | 0.55311 | 0.50322 | 0.52785 | 0.54111 | 0.52278 | 0.65486 | 0.62376 | 0.60613 | 0.68748 | 22.668
25.07.2024 | 0.57139 | 0.6777 | 0.61779 | 0.60654 | 0.65109 | 0.46032 | 0.56213 | 0.73877 | 2.5565 | 2.6929 | 2.4651 | 1.8943 | 0.62142 | 0.59017 | 0.67208 | 0.65258 | 0.61214 | 0.70094 | 0.57971 | 0.70075 | 0.7082 | 0.76431 | 0.75056 | 0.73197 | 22.5794
26.07.2024 | 0.75608 | 0.76424 | 0.73319 | 0.78712 | 0.6949 | 0.63704 | 0.6831 | 0.68744 | 4.82 | 3.6519 | 2.6918 | 1.655 | 0.58762 | 0.67545 | 0.62841 | 0.62674 | 0.64958 | 0.64467 | 0.60945 | 0.77376 | 0.67488 | 0.80433 | 0.72452 | 0.72806 | 26.6893
27.07.2024 | 0.78206 | 0.71521 | 0.78202 | 0.73692 | 0.73015 | 0.76557 | 0.6788 | 0.64413 | 0.64848 | 0.63446 | 0.63088 | 0.65296 | 0.62986 | 0.69931 | 0.62182 | 0.62323 | 0.67881 | 0.57666 | 0.69932 | 0.60585 | 0.715 | 0.77429 | 0.66921 | 0.79523 | 16.4902
28.07.2024 | 0.7285 | 0.73108 | 0.79 | 0.68971 | 0.77552 | 0.67681 | 0.59481 | 0.68511 | 0.59114 | 0.61458 | 0.64791 | 0.57725 | 0.66973 | 0.61237 | 0.58993 | 0.66568 | 0.57789 | 0.6521 | 0.63383 | 0.56586 | 0.745 | 0.70602 | 0.71012 | 0.76948 | 16.0004
29.07.2024 | 0.66263 | 0.74715 | 0.75592 | 0.66354 | 0.72074 | 0.62657 | 0.58179 | 0.97485 | 4.8014 | 5.8077 | 4.9712 | 3.5118 | 1.7545 | 1.6437 | 1.3222 | 0.65648 | 0.66954 | 0.61644 | 0.67975 | 0.68602 | 0.80495 | 0.82781 | 0.73429 | 0.76726 | 35.988
30.07.2024 | 0.79219 | 0.70275 | 0.80694 | 0.68556 | 0.75157 | 0.65225 | 0.58869 | 0.77946 | 2.679 | 3.8322 | 2.9679 | 2.2363 | 0.91274 | 0.67534 | 0.66967 | 0.65314 | 0.63412 | 0.60415 | 0.63861 | 0.64843 | 0.67079 | н/д | н/д | н/д | 23.5818
31.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 21.5772 | 20.7065 | 21.4532 | 20.9499 | 20.4982 | 18.5729 | 17.7304 | 25.9641 | 88.004 | 92.6233 | 79.5936 | 49.5565 | 31.5898 | 30.3331 | 29.4932 | 25.7246 | 21.4334 | 17.3327 | 18.0835 | 17.8315 | 20.1337 | 20.325 | 19.4826 | 20.1367 | 749.1297
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /