## Лист1
Стартовал 01.08.2024 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.08.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.07.2024 по 01.08.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч. ф-4 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064387 |  |  | 1 |  | 52848148.0048 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч. ф-4 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.07.2024 | 92.9329 | 93.0288 | 93.3055 | 93.4177 | 92.8622 | 93.5201 | 92.9923 | 91.9935 | 53.8744 | 98.1538 | 90.3028 | 91.1413 | 90.2099 | 89.9095 | 89.6434 | 89.9071 | 45.3816 | 89.5507 | 91.4375 | 98.1124 | 96.0404 | 92.551 | 92.3474 | 92.3702 | 2134.9864
02.07.2024 | 92.1384 | 93.3307 | 92.1388 | 92.1179 | 91.4883 | 91.7178 | 92.0757 | 92.003 | 92.3636 | 90.7116 | 108.9223 | 93.1597 | 45.8285 | 93.1692 | 91.6521 | 91.8403 | 90.441 | 90.3543 | 90.5963 | 99.618 | 107.1552 | 91.1238 | 91.5233 | 65.0178 | 2170.4877
03.07.2024 | 86.9097 | 88.0564 | 88.9769 | 89.6023 | 89.6158 | 253.9842 | 391.0143 | 463.084 | 555.8146 | 629.602 | 704.7167 | 736.9842 | 761.0393 | 788.4921 | 785.0219 | 750.824 | 733.0989 | 721.1911 | 642.9204 | 601.5273 | 636.8449 | 596.2409 | 560.4873 | 485.7312 | 12241.7802
04.07.2024 | 453.026 | 402.9922 | 394.2303 | 398.4597 | 369.8801 | 396.0148 | 431.7008 | 510.4978 | 614.1375 | 751.0854 | 796.9451 | 846.3917 | 424.1744 | 880.0568 | 909.1173 | 906.897 | 886.0976 | 842.6619 | 750.3102 | 699.7613 | 727.1493 | 705.2727 | 632.0459 | 557.4753 | 15286.381
05.07.2024 | 498.7702 | 451.6994 | 443.3517 | 428.1826 | 408.793 | 437.6418 | 481.5322 | 544.4872 | 328.4134 | 848.2616 | 952.5605 | 1029.3874 | 1052.3918 | 1077.6123 | 1040.3833 | 1088.5154 | 1062.1459 | 996.6548 | 918.5696 | 867.0027 | 905.404 | 859.6352 | 804.6308 | 683.8869 | 18209.9136
06.07.2024 | 601.6205 | 542.4558 | 524.7738 | 497.0347 | 469.4804 | 497.5966 | 527.9242 | 612.1155 | 760.2853 | 946.0186 | 1041.1096 | 1085.7969 | 1141.7387 | 1068.8432 | 1101.7489 | 1085.2063 | 1028.402 | 958.1856 | 910.8082 | 866.6543 | 450.6627 | 826.3506 | 794.1912 | 716.6585 | 19055.6621
07.07.2024 | 641.8441 | 564.615 | 534.8628 | 522.1131 | 487.8191 | 507.7658 | 517.7939 | 594.7787 | 676.0953 | 784.7821 | 851.5045 | 894.4666 | 951.9905 | 963.4147 | 953.4363 | 947.0213 | 927.3107 | 891.8485 | 826.375 | 799.039 | 839.4279 | 803.7511 | 736.1399 | 664.3361 | 17882.5321
08.07.2024 | 617.5208 | 548.5299 | 512.6484 | 496.6496 | 478.497 | 495.8276 | 529.4581 | 645.7048 | 367.8109 | 983.7108 | 1064.6489 | 1124.4514 | 1133.7629 | 1166.8487 | 1106.5689 | 1137.1406 | 541.6408 | 1009.1997 | 927.8308 | 862.0908 | 865.6899 | 849.1886 | 769.2136 | 698.6302 | 18933.2636
09.07.2024 | 631.17 | 557.191 | 539.1233 | 512.5722 | 483.801 | 502.6041 | 542.2581 | 637.255 | 849.0583 | 1030.9852 | 1101.6092 | 1158.9323 | 1167.8923 | 1193.5929 | 1192.9991 | 1172.3109 | 1077.0116 | 996.9759 | 880.0583 | 844.59 | 452.5814 | 856.085 | 771.3614 | 719.2521 | 19871.2706
10.07.2024 | 639.0079 | 598.9165 | 565.2779 | 552.8246 | 520.7079 | 545.0442 | 544.7826 | 641.0938 | 745.5815 | 885.3926 | 1085.5068 | 1166.9889 | 1155.3808 | 1132.7388 | 1153.7321 | 1097.7826 | 987.3155 | 901.4273 | 797.9271 | 810.2269 | 831.6927 | 793.8678 | 765.6857 | 669.8039 | 19588.7064
11.07.2024 | 637.1028 | 577.5727 | 567.4629 | 563.6494 | 540.2827 | 561.3372 | 581.1177 | 665.4544 | 800.3818 | 936.2527 | 1071.7037 | 1149.3903 | 1184.6679 | 1200.4493 | 1187.2327 | 1188.7647 | 1120.9599 | 1027.0751 | 951.4158 | 887.2882 | 901.9816 | 890.4243 | 814.8638 | 723.717 | 20730.5487
12.07.2024 | 667.6093 | 603.2899 | 576.3101 | 560.2696 | 538.9179 | 499.8761 | 507.2915 | 621.6392 | 810.8042 | 992.8863 | 1085.6913 | 1163.1088 | 1201.2205 | 1184.3657 | 1187.2333 | 1144.7304 | 1033.1153 | 953.0293 | 903.6292 | 863.7024 | 881.0307 | 874.0318 | 803.8982 | 734.5574 | 20392.2382
13.07.2024 | 638.4546 | 579.625 | 549.9719 | 533.2392 | 503.3577 | 522.2234 | 549.0458 | 640.7709 | 756.568 | 855.5451 | 962.8367 | 1022.0861 | 1055.7979 | 1042.0373 | 1018.646 | 995.5359 | 980.1715 | 935.6436 | 858.7429 | 815.3746 | 791.952 | 768.7871 | 701.2674 | 610.6673 | 18688.3478
14.07.2024 | 564.9966 | 505.4814 | 478.2177 | 456.9105 | 443.5374 | 449.2533 | 476.445 | 540.3712 | 635.8326 | 748.1242 | 796.5803 | 875.4315 | 905.9943 | 912.9579 | 883.9383 | 907.6429 | 846.9911 | 839.3294 | 783.9491 | 721.7644 | 748.2504 | 707.5258 | 639.9262 | 562.0412 | 16431.4926
15.07.2024 | 513.282 | 464.6651 | 451.4495 | 445.4535 | 411.1268 | 434.8407 | 471.8158 | 555.143 | 710.454 | 838.165 | 932.3168 | 979.1867 | 1027.4647 | 1038.789 | 1052.9543 | 1073.3262 | 539.3378 | 948.8769 | 842.6436 | 807.2964 | 831.4928 | 784.7758 | 724.0117 | 644.2891 | 17523.1569
16.07.2024 | 587.1771 | 532.0424 | 520.3137 | 488.4141 | 465.4857 | 487.0292 | 520.4012 | 606.1878 | 791.6364 | 948.5568 | 1059.0358 | 1108.3325 | 1156.9852 | 1160.1514 | 1142.9713 | 1133.6817 | 1083.1821 | 1021.2906 | 939.8333 | 864.5158 | 871.4984 | 835.3136 | 754.1267 | 660.1455 | 19738.3083
17.07.2024 | 591.5938 | 545.775 | 513.8245 | 492.8086 | 468.9715 | 496.2946 | 537.9292 | 628.1395 | 852.4221 | 990.4205 | 1086.0675 | 1149.728 | 1207.503 | 1195.021 | 1190.6092 | 1184.8616 | 577.8426 | 1005.6264 | 928.1393 | 902.4296 | 913.7551 | 878.5856 | 801.5228 | 720.974 | 19860.8452
18.07.2024 | 651.0376 | 609.4506 | 567.8668 | 538.7953 | 504.2933 | 532.262 | 548.6228 | 649.1459 | 852.8753 | 1025.1083 | 1098.2358 | 1150.4631 | 1184.8672 | 1177.461 | 1190.905 | 1178.3633 | 1096.4686 | 1041.4946 | 938.2347 | 895.1004 | 917.4749 | 845.7737 | 769.279 | 710.3683 | 20673.9477
19.07.2024 | 636.327 | 587.4864 | 567.1709 | 528.8061 | 493.708 | 514.4622 | 552.0209 | 645.9045 | 807.3851 | 980.4177 | 1071.1296 | 1118.3594 | 1137.0953 | 1146.1577 | 1161.6762 | 1135.7889 | 1056.9341 | 1008.4256 | 907.5839 | 839.4873 | 856.2909 | 832.48 | 776.3705 | 717.6006 | 20079.0686
20.07.2024 | 662.1385 | 608.1694 | 593.1732 | 574.9881 | 542.3138 | 543.2645 | 543.5191 | 598.0628 | 669.6394 | 802.1644 | 798.817 | 829.3465 | 419.555 | 915.8942 | 902.3071 | 893.2308 | 889.2244 | 849.4929 | 797.8948 | 815.4352 | 818.4679 | 802.0077 | 747.5707 | 673.9726 | 17290.6499
21.07.2024 | 604.3181 | 547.0483 | 519.1737 | 501.2239 | 484.2065 | 486.0085 | 507.5376 | 535.3656 | 621.6209 | 713.5347 | 760.8753 | 852.8408 | 871.0009 | 919.2955 | 918.5504 | 905.7378 | 916.4583 | 868.7655 | 839.7683 | 808.646 | 816.6573 | 789.6493 | 738.0841 | 668.2616 | 17194.6291
22.07.2024 | 593.3758 | 542.5897 | 525.8758 | 492.632 | 461.5 | 484.1694 | 519.291 | 597.9406 | 760.5908 | 912.513 | 1020.5523 | 1055.9528 | 541.1239 | 1159.1502 | 1172.0971 | 1141.9353 | 1093.1912 | 1010.9686 | 921.0666 | 853.079 | 851.2998 | 811.5466 | 754.2634 | 695.3023 | 18972.007
23.07.2024 | 618.741 | 569.7251 | 514.4609 | 528.8687 | 502.2086 | 514.2863 | 552.934 | 647.5719 | 816.2095 | 971.6233 | 1082.371 | 1155.5283 | 1171.7496 | 1190.1612 | 1177.9422 | 1162.8671 | 1114.9798 | 1015.1629 | 906.7864 | 832.1081 | 767.9051 | 727.7694 | 699.6979 | 614.752 | 19856.4103
24.07.2024 | 589.8624 | 533.3189 | 511.7481 | 506.6777 | 501.7431 | 495.2599 | 511.5762 | 578.6655 | 660.342 | 745.1889 | 778.5088 | 907.9741 | 492.6473 | 1047.5912 | 1005.1722 | 965.2255 | 884.9417 | 823.8153 | 747.2478 | 688.6531 | 690.8596 | 670.5011 | 611.2985 | 575.8513 | 16524.67
25.07.2024 | 520.5615 | 478.1772 | 462.7978 | 449.5046 | 448.3664 | 465.5604 | 478.5636 | 562.5636 | 709.8448 | 829.1792 | 899.6835 | 953.1845 | 501.1553 | 973.2237 | 982.881 | 977.1812 | 927.6181 | 862.0894 | 786.8342 | 767.225 | 784.7269 | 733.9883 | 672.7719 | 624.6558 | 16852.3377
26.07.2024 | 569.9338 | 516.1977 | 490.9728 | 466.4086 | 452.247 | 470.1545 | 496.1726 | 583.9859 | 715.313 | 869.7581 | 943.7928 | 1012.3542 | 1016.7773 | 1018.8113 | 1002.8992 | 982.542 | 907.3161 | 853.4736 | 796.5213 | 775.5565 | 794.2226 | 686.2251 | 623.4492 | 568.9259 | 17614.0112
27.07.2024 | 518.686 | 476.6057 | 467.7494 | 475.1944 | 451.855 | 456.2327 | 474.8864 | 544.6281 | 636.8155 | 659.8107 | 752.7131 | 777.5932 | 405.372 | 787.469 | 760.9274 | 757.333 | 766.6962 | 723.8162 | 681.4282 | 688.6668 | 705.3125 | 668.4915 | 633.6735 | 552.0852 | 14824.0418
28.07.2024 | 510.4486 | 455.6298 | 438.225 | 432.2629 | 432.5545 | 426.4809 | 443.4431 | 494.6092 | 548.4605 | 569.2021 | 610.0311 | 689.7955 | 346.4228 | 669.2796 | 678.0577 | 645.8116 | 638.4046 | 631.6681 | 612.3363 | 624.427 | 624.075 | 603.0965 | 546.7079 | 498.4571 | 13169.8876
29.07.2024 | 465.2262 | 435.0567 | 411.6537 | 390.6426 | 381.5047 | 413.0281 | 421.9953 | 499.9482 | 638.4043 | 711.6704 | 773.1867 | 825.3402 | 410.7814 | 847.543 | 867.5014 | 874.9602 | 827.2975 | 770.0005 | 713.2984 | 674.5424 | 671.3425 | 625.3794 | 578.5516 | 513.4787 | 14742.334
30.07.2024 | 458.9427 | 417.8654 | 416.1982 | 395.7212 | 387.5263 | 408.5427 | 428.5549 | 507.1337 | 622.0234 | 804.6493 | 864.1072 | 903.4682 | 457.9785 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 7072.7117
31.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 15954.756 | 14526.5881 | 13933.3059 | 13505.4453 | 12908.6518 | 13482.2836 | 14274.6956 | 16536.2449 | 19461.0584 | 23953.4743 | 26246.0626 | 27907.1649 | 24620.5691 | 28040.4871 | 27908.8052 | 27616.9656 | 24679.9766 | 24688.0942 | 22694.1876 | 21673.9209 | 21151.2444 | 21010.4193 | 19408.9614 | 17423.265 | 493606.6279
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /