## Лист1
Стартовал 01.08.2024 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.08.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.07.2024 по 01.08.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-6 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064374 |  |  | 1 |  | 73423563.4395 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-6 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.07.2024 | 1039.4316 | 927.5454 | 876.2994 | 853.6689 | 793.0614 | 819.1615 | 943.245 | 1116.6671 | 1401.7887 | 1651.8461 | 1717.1627 | 1763.3767 | 1841.3429 | 1819.8262 | 1832.8728 | 1834.0657 | 1779.6617 | 1661.4032 | 1515.299 | 1420.0194 | 1413.9016 | 1344.8797 | 1228.7971 | 1087.2454 | 32682.5695
02.07.2024 | 976.3913 | 871.6976 | 832.6366 | 821.3297 | 773.2408 | 798.6864 | 890.7817 | 1064.3028 | 1238.0857 | 1417.3242 | 1473.6813 | 1463.4092 | 726.9359 | 1385.3546 | 1358.3534 | 1351.2169 | 1337.9502 | 1309.3509 | 1271.394 | 1287.4291 | 1283.4633 | 1256.13 | 1156.8964 | 1010.3108 | 27356.3528
03.07.2024 | 909.5976 | 825.6594 | 790.1952 | 779.7619 | 721.7412 | 609.5424 | 559.1988 | 668.2146 | 780.13 | 931.1803 | 1022.7344 | 1126.2561 | 1189.6037 | 1164.4527 | 1158.4333 | 1190.0085 | 1169.2401 | 1126.7657 | 1035.0284 | 970.0765 | 957.8945 | 908.5597 | 811.1911 | 704.348 | 22109.8142
04.07.2024 | 621.4 | 578.7872 | 548.7681 | 533.9997 | 511.5573 | 534.3573 | 610.3676 | 752.5791 | 895.1268 | 1091.3923 | 1208.5319 | 1332.2241 | 690.6545 | 1422.02 | 1441.2433 | 1428.495 | 1433.8633 | 1362.8529 | 1252.3034 | 1193.4232 | 1151.4514 | 1089.3426 | 977.1936 | 845.6401 | 23507.5747
05.07.2024 | 749.7058 | 673.1354 | 629.6775 | 602.2351 | 580.5379 | 599.899 | 704.5212 | 849.1336 | 492.2799 | 1352.854 | 1503.6011 | 1669.5225 | 1758.0342 | 1785.8411 | 1751.5486 | 1767.7404 | 1758.1436 | 1642.471 | 1468.7869 | 1402.6811 | 1359.7542 | 1298.4329 | 1191.1321 | 1035.1286 | 28626.7977
06.07.2024 | 910.8364 | 816.1722 | 776.2397 | 740.0507 | 698.7804 | 711.0653 | 804.4043 | 973.1064 | 1180.5006 | 1497.2378 | 1725.7649 | 1852.7606 | 1927.8387 | 1870.9451 | 1833.5868 | 1823.9682 | 1706.6364 | 1571.6769 | 1442.4688 | 1365.3563 | 669.6186 | 1309.1865 | 1210.1868 | 1099.3983 | 30517.7867
07.07.2024 | 945.1955 | 858.7185 | 812.3068 | 783.4393 | 756.7426 | 730.0662 | 762.4573 | 894.7784 | 1054.6483 | 1266.2895 | 1415.7082 | 1544.5674 | 1678.3868 | 1707.8904 | 1769.5727 | 1755.5748 | 1708.917 | 1556.559 | 1453.1517 | 1389.406 | 1422.6782 | 1419.1856 | 1300.0472 | 1120.8267 | 30107.1139
08.07.2024 | 977.2088 | 880.4779 | 819.5652 | 780.8165 | 746.4533 | 767.5983 | 830.3144 | 974.647 | 575.5773 | 1480.5894 | 1692.7855 | 1789.649 | 1878.272 | 1904.6583 | 1943.7186 | 1892.4091 | 943.7252 | 1737.8159 | 1575.707 | 1508.2025 | 1471.7553 | 1426.5118 | 1319.8054 | 1152.7925 | 31071.0562
09.07.2024 | 1018.2978 | 917.2568 | 866.0912 | 814.7165 | 766.2603 | 770.9109 | 888.365 | 1088.6265 | 1385.2377 | 1712.6988 | 1910.7268 | 2016.6672 | 2084.1227 | 2082.5596 | 2034.7462 | 1978.8053 | 1895.7665 | 1710.2482 | 1555.2477 | 1484.1952 | 727.3904 | 1440.4588 | 1339.6747 | 1195.3064 | 33684.3772
10.07.2024 | 1039.5645 | 959.532 | 918.1311 | 870.138 | 838.2214 | 825.3868 | 899.2712 | 1025.8985 | 1258.9056 | 1610.0991 | 1777.4527 | 1916.4129 | 1948.4196 | 1929.8576 | 1925.2786 | 1793.3897 | 1666.2149 | 1489.0031 | 1395.8617 | 1339.4426 | 1330.1351 | 1297.2139 | 1230.9329 | 1091.7387 | 32376.5021
11.07.2024 | 980.5436 | 910.0618 | 867.1167 | 820.9297 | 783.6537 | 786.839 | 858.2567 | 970.8326 | 1158.632 | 1361.4532 | 1541.2838 | 1620.4575 | 1701.2385 | 1724.5418 | 1695.2708 | 1684.7268 | 1630.1892 | 1515.7724 | 1408.2018 | 1350.0264 | 1337.2245 | 1277.9194 | 1194.3672 | 1089.0884 | 30268.6275
12.07.2024 | 963.5813 | 862.2039 | 799.7731 | 763.2993 | 711.4996 | 698.5001 | 754.2142 | 984.3419 | 1282.6368 | 1591.8326 | 1759.4561 | 1854.2183 | 1918.5349 | 1967.4195 | 1943.1916 | 1876.7387 | 1735.9587 | 1564.2303 | 1452.2773 | 1380.4544 | 1406.1686 | 1411.6411 | 1286.8497 | 1129.3747 | 32098.3967
13.07.2024 | 1007.176 | 910.8756 | 852.9186 | 807.0249 | 775.609 | 772.1462 | 849.7321 | 1025.1849 | 1194.0974 | 1429.5715 | 1551.1015 | 1624.6917 | 1689.8698 | 1674.2215 | 1665.2828 | 1631.1849 | 1606.8486 | 1526.5713 | 1444.8369 | 1307.9826 | 1242.6051 | 1174.6981 | 1089.9552 | 984.2153 | 29838.4015
14.07.2024 | 859.4825 | 772.7211 | 729.4689 | 685.9455 | 655.9147 | 658.8347 | 729.2491 | 874.141 | 1021.4264 | 1254.7637 | 1403.6169 | 1497.731 | 1553.4497 | 1542.7974 | 1571.1424 | 1565.2232 | 1518.6367 | 1467.4524 | 1352.9806 | 1228.5197 | 1198.4467 | 1143.9598 | 1020.2411 | 903.4543 | 27209.5993
15.07.2024 | 794.3461 | 725.9671 | 691.5819 | 662.8315 | 629.5984 | 621.6539 | 682.5514 | 815.6983 | 973.6225 | 1229.4867 | 1351.0598 | 1481.9685 | 1592.5528 | 1673.3152 | 1681.5381 | 1711.5333 | 1710.2684 | 1618.9524 | 1496.2736 | 1368.0344 | 1291.3899 | 1273.5556 | 1147.5356 | 1030.7578 | 28256.0734
16.07.2024 | 910.2428 | 841.9456 | 803.374 | 759.7793 | 708.2167 | 722.0675 | 800.3751 | 974.2004 | 1221.9693 | 1511.7872 | 1706.0698 | 1811.3945 | 1886.7654 | 1890.1764 | 1873.1578 | 1866.5028 | 1813.0491 | 1735.778 | 1624.005 | 1500.0556 | 1437.8333 | 1378.0391 | 1278.5287 | 1116.6146 | 32171.9278
17.07.2024 | 984.0645 | 911.5411 | 860.9473 | 815.695 | 756.2618 | 771.4066 | 867.8757 | 1081.6603 | 1310.0023 | 1622.2689 | 1777.6578 | 1929.3601 | 2012.8753 | 2033.989 | 2054.6839 | 2045.1581 | 1906.27 | 1748.1682 | 1624.829 | 1558.4348 | 1525.3992 | 1492.8345 | 1368.4915 | 1195.2435 | 34255.1185
18.07.2024 | 1067.2474 | 962.5193 | 923.9913 | 881.3881 | 835.844 | 833.0843 | 901.455 | 1093.3256 | 1350.8155 | 1623.9281 | 1763.3961 | 1868.1711 | 1929.5614 | 1951.507 | 1955.8446 | 1885.6557 | 1885.8642 | 1760.4703 | 1645.5536 | 1520.0458 | 1467.6195 | 1433.5736 | 1308.1663 | 1165.5958 | 34014.6236
19.07.2024 | 1026.6294 | 963.4747 | 899.0433 | 863.137 | 813.0987 | 815.4078 | 921.3234 | 1095.1282 | 1271.6246 | 1530.9015 | 1715.3908 | 1811.0573 | 1851.3006 | 1886.8813 | 1911.7135 | 1929.0693 | 1864.0057 | 1732.4746 | 1564.7846 | 1481.1143 | 1451.1066 | 1446.4934 | 1362.5693 | 1217.1038 | 33424.8335
20.07.2024 | 1102.5631 | 1017.9984 | 952.5236 | 923.5172 | 884.3832 | 858.8546 | 882.5183 | 988.5841 | 1111.6483 | 1274.3492 | 1324.1938 | 1326.642 | 1407.2398 | 1467.3246 | 1434.667 | 1465.4725 | 1482.0716 | 1465.1205 | 1354.2429 | 1310.2422 | 1305.111 | 1266.755 | 1199.3598 | 1093.1865 | 28898.5693
21.07.2024 | 979.6304 | 898.0689 | 852.1873 | 829.9157 | 795.9646 | 766.9343 | 801.2545 | 879.1292 | 980.004 | 1168.7576 | 1305.4919 | 1428.5535 | 1492.9221 | 1577.7691 | 1592.2075 | 1645.6385 | 1619.004 | 1588.1357 | 1507.607 | 1398.475 | 1379.6483 | 1329.9307 | 1245.841 | 1101.4609 | 29164.5314
22.07.2024 | 977.7321 | 889.3459 | 832.8311 | 791.6929 | 753.7581 | 754.0465 | 834.8892 | 941.585 | 1119.3307 | 1406.2845 | 1585.4988 | 1702.2684 | 887.3619 | 1869.498 | 1877.6286 | 1881.8345 | 1835.3255 | 1741.4729 | 1597.5054 | 1482.2847 | 1413.7337 | 1355.545 | 1250.09 | 1123.6928 | 30905.2362
23.07.2024 | 1017.5183 | 948.6778 | 897.0191 | 853.6852 | 804.9413 | 794.607 | 875.1242 | 1031.7642 | 1257.9266 | 1540.9372 | 1704.3719 | 1854.3653 | 1925.8357 | 1978.7639 | 1985.7175 | 1971.2185 | 1944.9247 | 1822.9152 | 1679.8817 | 1435.6301 | 1220.6983 | 1186.2352 | 1092.829 | 953.3052 | 32778.893
24.07.2024 | 868.2433 | 815.8326 | 794.0522 | 769.5383 | 761.4172 | 730.297 | 788.5344 | 879.4325 | 953.0901 | 1059.1904 | 1202.8646 | 1386.3748 | 769.8874 | 1619.1313 | 1580.0673 | 1512.2609 | 1349.4688 | 1272.537 | 1183.655 | 1127.8519 | 1126.4216 | 1107.8404 | 1013.9519 | 870.9996 | 25542.9404
25.07.2024 | 788.6914 | 734.9113 | 704.219 | 682.1337 | 668.1428 | 656.7513 | 739.9354 | 864.1123 | 1028.1684 | 1245.9909 | 1397.0857 | 1490.6903 | 792.4706 | 1572.0695 | 1595.7759 | 1540.5038 | 1478.7656 | 1409.7079 | 1310.385 | 1243.1389 | 1198.6646 | 1157.8834 | 1061.2359 | 938.9633 | 26300.397
26.07.2024 | 842.5606 | 775.9807 | 732.1767 | 721.1097 | 691.6743 | 686.2599 | 769.7925 | 924.4794 | 1079.4845 | 1283.3515 | 1434.4085 | 1553.5489 | 1561.0882 | 1574.57 | 1604.1596 | 1596.3409 | 1474.7744 | 1355.7357 | 1227.7343 | 1217.1121 | 1170.7602 | 1031.5326 | 933.4494 | 850.3368 | 27092.4213
27.07.2024 | 795.9297 | 739.2754 | 702.3261 | 683.9906 | 661.8579 | 646.1893 | 699.2683 | 807.9464 | 920.957 | 1044.5358 | 1150.3366 | 1203.1286 | 639.6105 | 1270.8232 | 1210.013 | 1162.6243 | 1101.9146 | 1058.4658 | 1012.7136 | 1015.1904 | 992.1344 | 975.9763 | 916.2567 | 827.8627 | 22239.3272
28.07.2024 | 738.3054 | 682.7394 | 660.3969 | 644.5696 | 635.3498 | 607.1209 | 659.21 | 772.4865 | 848.1903 | 925.4266 | 989.1589 | 1043.4909 | 527.0492 | 1012.4224 | 1008.2963 | 969.1936 | 908.5015 | 910.6171 | 901.5335 | 897.3283 | 908.9867 | 860.6977 | 782.6867 | 690.6781 | 19584.436
29.07.2024 | 619.4921 | 584.6031 | 551.0131 | 529.9355 | 509.6646 | 510.7436 | 592.928 | 696.4073 | 844.3738 | 1043.734 | 1139.696 | 1205.8328 | 611.2255 | 1338.4486 | 1365.6659 | 1366.8804 | 1327.7855 | 1275.7097 | 1193.3839 | 1087.6214 | 1054.2619 | 975.7826 | 876.1274 | 770.358 | 22071.6747
30.07.2024 | 683.4245 | 612.7633 | 578.5409 | 559.7061 | 546.8 | 546.0214 | 631.9254 | 793.1803 | 966.2495 | 1159.7961 | 1276.6827 | 1342.5746 | 708.7829 | 1442.5442 | 1470.0341 | 1464.5026 | 1434.3176 | 1339.2424 | 1215.6498 | 1137.7522 | 1099.6807 | 1061.3903 | 979.6996 | 864.4954 | 23915.7565
31.07.2024 | 768.6817 | 710.0289 | 669.8808 | 638.6978 | 625.2788 | 612.8947 | 692.7123 | 794.0991 | 429.8002 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 5942.0743
Итого | 27963.7154 | 25580.5182 | 24225.2926 | 23268.6789 | 22195.5258 | 22017.3345 | 24226.0518 | 28695.6737 | 32586.3307 | 40319.8584 | 44526.9716 | 47511.3657 | 43183.2329 | 50141.6193 | 50125.4126 | 49587.9369 | 47028.0636 | 45077.6766 | 41763.283 | 39407.5268 | 37015.9375 | 37132.1851 | 34174.0894 | 30259.5229 | 868013.8041
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /