## Лист1
Стартовал 01.08.2024 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.08.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.07.2024 по 01.08.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.ф-7 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064388 |  |  | 1 |  | 93724285.7961 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6,0 кВ\яч.ф-7 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.07.2024 | 981.6028 | 900.835 | 846.4904 | 810.5928 | 742.8913 | 758.1371 | 841.2769 | 1004.7597 | 1344.1843 | 1581.1371 | 1661.7889 | 1701.5364 | 1843.554 | 1896.793 | 1876.1193 | 1904.8225 | 1841.0388 | 1711.4429 | 1582.2021 | 1446.8272 | 1488.4346 | 1405.4476 | 1233.6237 | 1069.2691 | 32474.8076
02.07.2024 | 937.7352 | 877.1944 | 827.6351 | 806.7689 | 738.1691 | 738.4736 | 799.8067 | 900.0235 | 1106.0995 | 1268.2171 | 1337.0929 | 1304.5868 | 664.2574 | 1333.9815 | 1326.1322 | 1341.2279 | 1322.1857 | 1283.7902 | 1267.3311 | 1275.4424 | 1349.1726 | 1265.766 | 1126.5337 | 1004.8831 | 26202.5065
03.07.2024 | 883.0389 | 803.2088 | 767.8104 | 750.5936 | 679.3669 | 695.3364 | 748.1951 | 874.4507 | 1099.4435 | 1297.752 | 1445.07 | 1585.7345 | 1710.8895 | 1837.6066 | 1868.2423 | 1910.5405 | 1889.4348 | 1785.4332 | 1658.2548 | 1499.4705 | 1541.68 | 1472.0692 | 1266.5351 | 1118.1303 | 31188.2875
04.07.2024 | 983.4409 | 898.4477 | 846.3788 | 811.7258 | 750.9938 | 756.4576 | 845.9752 | 1003.2021 | 1299.543 | 1578.7479 | 1812.8334 | 1954.0704 | 1024.943 | 2194.5462 | 2219.5449 | 2280.3811 | 1141.3572 | 2247.2577 | 2040.9702 | 1893.2188 | 1955.5152 | 1881.1956 | 1603.5156 | 1340.8613 | 35365.1234
05.07.2024 | 1143.3409 | 1041.737 | 975.8158 | 925.944 | 862.2953 | 856.1978 | 940.9224 | 1169.2145 | 717.4855 | 1941.4445 | 2271.7835 | 2484.9489 | 2636.1762 | 2718.389 | 2659.5319 | 2701.793 | 1355.2262 | 2716.599 | 2488.405 | 2369.3608 | 2389.1414 | 2281.5002 | 2031.8854 | 1724.6174 | 43403.7556
06.07.2024 | 1489.1356 | 1344.9951 | 1261.0218 | 1177.2631 | 1070.0657 | 1060.1296 | 1150.285 | 1380.3872 | 1816.333 | 2285.6259 | 2602.7602 | 2706.5111 | 2929.529 | 2305.738 | 2926.1705 | 3014.5394 | 2889.4691 | 2681.493 | 2464.5027 | 2337.3534 | 1180.6043 | 2304.2926 | 2075.5701 | 1821.9525 | 48275.7282
07.07.2024 | 1607.8397 | 1448.9835 | 1360.1359 | 1311.557 | 1176.8038 | 1116.2325 | 1134.703 | 1249.0453 | 1574.1687 | 1885.4185 | 2169.5719 | 2381.9346 | 2555.4497 | 2692.257 | 2856.8255 | 2862.6231 | 2814.1085 | 2677.6786 | 2483.6349 | 2356.1661 | 2428.2858 | 2380.4703 | 2110.1881 | 1803.7428 | 48437.825
08.07.2024 | 1558.813 | 1396.6101 | 1324.3701 | 1228.1517 | 1129.0151 | 1126.8134 | 1226.4641 | 1489.345 | 923.1886 | 2450.3934 | 2692.4224 | 2885.3734 | 2953.8578 | 2975.9123 | 2972.5715 | 2951.998 | 2902.4823 | 2796.9384 | 2563.4937 | 2416.8032 | 2508.7413 | 2423.5846 | 2162.1429 | 1860.2052 | 50919.6917
09.07.2024 | 1627.4517 | 1480.2341 | 1368.4162 | 1298.3794 | 1166.8217 | 1152.983 | 1271.2341 | 1552.2631 | 2013.7826 | 2473.2647 | 2738.228 | 2852.9696 | 2951.6205 | 3014.0154 | 3028.5974 | 2773.3357 | 1456.759 | 2753.5087 | 2633.7796 | 2513.6032 | 1272.5456 | 2443.7765 | 2249.4528 | 1970.6493 | 50057.6721
10.07.2024 | 1713.7016 | 1577.6532 | 1483.9522 | 1411.5116 | 1283.0795 | 1216.1127 | 1259.958 | 1469.8821 | 1879.8701 | 2342.6399 | 2544.1737 | 2772.8093 | 2838.1944 | 2864.3559 | 2928.7663 | 2847.4586 | 2656.808 | 2367.1918 | 2233.2503 | 2152.1699 | 2261.5204 | 2216.7132 | 2016.4278 | 1765.9284 | 50104.1286
11.07.2024 | 1567.0377 | 1449.7429 | 1359.3761 | 1313.0829 | 1184.2205 | 1130.3484 | 1189.6631 | 1330.6028 | 1638.4543 | 1919.052 | 2177.8071 | 2325.646 | 2548.8701 | 2722.9466 | 2722.975 | 2709.9924 | 2633.312 | 2479.8548 | 2265.1969 | 2141.914 | 2223.5127 | 2107.15 | 1910.6331 | 1670.7571 | 46722.1486
12.07.2024 | 1504.9391 | 1389.6366 | 1282.9087 | 1213.2754 | 1118.9739 | 1066.7358 | 1143.8275 | 1385.5815 | 1833.6341 | 2258.392 | 2544.0069 | 2748.5817 | 2862.2562 | 2921.553 | 2993.7558 | 2890.7717 | 2708.3697 | 2506.4663 | 2346.1953 | 2269.2498 | 2347.51 | 2297.5828 | 2103.0465 | 1827.8424 | 49565.0929
13.07.2024 | 1597.4971 | 1451.4192 | 1360.2421 | 1288.146 | 1168.7476 | 1100.1986 | 1185.417 | 1364.0209 | 1698.8715 | 1993.6121 | 2226.6885 | 2382.8943 | 2544.8086 | 2642.8199 | 2643.1314 | 2614.6982 | 2579.8726 | 2444.6559 | 2268.8389 | 2080.2376 | 2070.7287 | 1907.1655 | 1696.1133 | 1478.8038 | 45789.6293
14.07.2024 | 1308.2238 | 1191.842 | 1111.6455 | 1048.3518 | 942.798 | 910.4132 | 963.2568 | 1127.2134 | 1410.2492 | 1722.213 | 1942.6377 | 2111.6625 | 2279.9277 | 2419.067 | 2477.7006 | 2481.6908 | 1229.2366 | 2338.9441 | 2143.3047 | 1969.8904 | 1935.4951 | 1835.4568 | 1626.6322 | 1390.2518 | 39918.1048
15.07.2024 | 1182.8998 | 1081.3495 | 1015.003 | 972.1993 | 899.3503 | 880.3769 | 968.4282 | 1148.4109 | 1499.7812 | 1891.3105 | 2153.6481 | 2351.1503 | 2476.4818 | 2618.4901 | 2685.1019 | 2725.7286 | 2696.8786 | 2584.7167 | 2402.1934 | 2209.6313 | 2173.8571 | 2105.9277 | 1841.6254 | 1588.5148 | 44153.0555
16.07.2024 | 1389.5369 | 1265.6893 | 1187.7398 | 1114.9818 | 1009.815 | 870.714 | 934.3008 | 1224.5136 | 1703.4124 | 2078.2401 | 2404.4104 | 2602.2428 | 2745.9886 | 2854.8459 | 2886.0202 | 2878.981 | 2779.915 | 2707.3598 | 2569.4671 | 2336.9991 | 2348.4586 | 2206.2778 | 1985.4392 | 1700.7973 | 47786.1462
17.07.2024 | 1501.6916 | 1370.7928 | 1285.57 | 1209.8786 | 1108.287 | 1080.0433 | 1181.335 | 1433.0584 | 1837.5354 | 2312.029 | 2618.3237 | 2748.1741 | 2940.7733 | 3012.5743 | 3061.8944 | 3035.6463 | 2974.4592 | 2753.053 | 2576.2875 | 2494.6965 | 2515.0249 | 2432.4039 | 2191.7903 | 1902.297 | 51577.6195
18.07.2024 | 1684.0178 | 1532.2077 | 1430.2072 | 1357.0004 | 1261.7139 | 1191.9607 | 1285.2648 | 1536.4124 | 1949.1258 | 2377.4273 | 2600.853 | 2722.2205 | 2801.5195 | 2898.5205 | 2957.104 | 3012.4618 | 2949.6624 | 2707.8276 | 1533.1984 | 1431.1547 | 1390.2833 | 1302.0599 | 2143.1346 | 1955.6949 | 48011.0332
19.07.2024 | 1743.5519 | 1583.1024 | 1475.3556 | 1377.8766 | 1258.1248 | 1197.5512 | 1299.0774 | 1551.5329 | 1922.2848 | 2241.1643 | 2544.0351 | 2222.6015 | 1723.2563 | 1836.9797 | 2692.9485 | 3071.7129 | 1518.2116 | 2859.8217 | 2634.3848 | 2475.484 | 2486.071 | 2405.0231 | 2153.9768 | 1926.1243 | 48200.253
20.07.2024 | 1733.7072 | 1593.3787 | 1499.239 | 1432.2142 | 1333.8285 | 1258.634 | 1239.7531 | 1348.4174 | 1584.1046 | 1792.9262 | 1835.9987 | 1871.4302 | 956.2612 | 2237.9818 | 2263.2029 | 2337.4555 | 2366.671 | 2279.1017 | 2162.3243 | 2111.1766 | 2180.3806 | 2068.889 | 1847.4233 | 1629.2132 | 42963.7127
21.07.2024 | 1491.5388 | 1400.495 | 1315.1761 | 1245.8404 | 1172.5805 | 1081.5039 | 1085.0329 | 1175.1296 | 1382.7475 | 1642.9086 | 1821.49 | 2032.7751 | 2208.1665 | 2399.6813 | 2514.0258 | 2592.8267 | 2607.4371 | 2530.4289 | 2346.9539 | 2184.1968 | 2189.7911 | 2096.5648 | 1901.8795 | 1652.1143 | 44071.2851
22.07.2024 | 1460.8186 | 1338.9437 | 1243.5674 | 1177.7105 | 1099.7946 | 1049.877 | 1139.666 | 1354.7087 | 1811.8459 | 2182.1202 | 2446.8336 | 2683.0165 | 1410.3909 | 2948.0487 | 2978.0639 | 2964.189 | 2880.558 | 2789.0204 | 2551.1987 | 2348.9696 | 2331.8444 | 2203.537 | 2004.3621 | 1781.4629 | 48180.5485
23.07.2024 | 1600.3627 | 1465.398 | 1374.0533 | 1299.166 | 1216.091 | 1168.031 | 1250.6617 | 1438.0154 | 1836.0364 | 2218.765 | 2543.0483 | 2764.7073 | 2873.476 | 2974.2522 | 3019.0587 | 3001.0062 | 2914.3249 | 2813.7135 | 2653.9741 | 2175.4702 | 1877.416 | 1803.4122 | 1681.939 | 1475.4825 | 49437.8617
24.07.2024 | 1392.4515 | 1333.2005 | 1266.1179 | 1211.6111 | 1138.448 | 1062.9193 | 1104.4116 | 1234.0032 | 1410.9975 | 1525.6303 | 1694.0495 | 1962.85 | 1088.3766 | 2417.975 | 2391.9262 | 2313.4432 | 2168.1873 | 2004.2462 | 1814.4522 | 1730.0809 | 1752.3295 | 1696.2055 | 1553.9075 | 1333.6094 | 38601.4297
25.07.2024 | 1199.9437 | 1114.9609 | 1074.8145 | 1046.728 | 996.8008 | 998.8639 | 1058.1915 | 1248.0405 | 1593.4496 | 1919.0109 | 2145.4325 | 2296.0527 | 1227.5391 | 2606.2952 | 2615.5292 | 2586.216 | 2525.9445 | 2337.8856 | 2143.1135 | 2086.2864 | 2096.262 | 1956.8222 | 1766.4785 | 1533.9422 | 42174.6037
26.07.2024 | 1379.958 | 1264.1582 | 1187.5507 | 1144.5134 | 1054.7997 | 964.6358 | 1028.3044 | 1219.9504 | 1314.4817 | 1198.3579 | 1696.6304 | 1977.6051 | 2283.6742 | 2444.4911 | 2472.7076 | 2446.2966 | 2244.7804 | 2071.1749 | 1916.8953 | 1875.2021 | 1862.2387 | 1576.2732 | 1406.6858 | 1270.858 | 39302.2237
27.07.2024 | 1180.9623 | 1129.7306 | 1083.6661 | 1041.6048 | 997.2435 | 950.373 | 976.2589 | 1084.0192 | 1302.5739 | 1437.3966 | 1555.5434 | 1654.9388 | 876.9877 | 1799.6152 | 1767.0546 | 1771.1518 | 1706.1485 | 1615.1609 | 1542.9424 | 1508.7609 | 1557.0893 | 1517.8666 | 1390.0062 | 1225.5798 | 32672.6747
28.07.2024 | 1111.2857 | 1032.3274 | 986.4059 | 961.9892 | 922.9305 | 858.7005 | 886.0264 | 979.3323 | 1124.7149 | 1285.6901 | 1362.4064 | 1414.6854 | 715.4782 | 1457.8706 | 1473.6038 | 1433.8865 | 1398.4808 | 1346.8571 | 1317.6884 | 1337.2959 | 1382.016 | 1296.1623 | 1167.6902 | 1015.4459 | 28268.9704
29.07.2024 | 927.7719 | 867.8845 | 823.9337 | 793.8199 | 761.4934 | 743.1793 | 810.2848 | 1005.6145 | 1297 | 1534.9687 | 1703.1402 | 1820.8477 | 932.3873 | 2032.71 | 2024.6854 | 2066.4724 | 2024.7805 | 1929.2358 | 1788.1617 | 1690.2949 | 1655.378 | 1514.5942 | 1316.9358 | 1162.5143 | 33228.0889
30.07.2024 | 1018.857 | 927.642 | 884.6908 | 843.0659 | 812.971 | 767.9745 | 856.9615 | 1026.4132 | 1327.7891 | 1621.3729 | 1788.177 | 1936.6094 | 1042.3545 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 14854.8788
31.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 40903.1535 | 37553.8004 | 35309.2901 | 33625.5442 | 31058.5146 | 29809.9083 | 31804.9439 | 37307.5645 | 45253.1885 | 56257.229 | 63080.8854 | 67261.1669 | 60647.4459 | 71080.3132 | 73302.9916 | 73523.3472 | 65176.1003 | 68120.8584 | 62392.5958 | 58717.4074 | 56751.3282 | 56404.1903 | 51565.5745 | 45001.5454 | 1251908.8873
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /