## Лист1
Стартовал 01.08.2024 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.08.2024 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.07.2024 по 01.08.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС); №012288180808300;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 (СПОДЭС) |  | 012288180808300 |  |  | 900 |  | 307.5852 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирские РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\КРН-98 АланияЭнергоСеть Верхний Унал\РУ 6 кВ\СШ 1\яч.ввода Т-1 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №5165195651654685127 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.07.2024 | 19.206 | 18.99 | 19.314 | 19.305 | 19.026 | 22.653 | 22.815 | 24.192 | 24.381 | 20.214 | 16.029 | 16.416 | 19.269 | 20.898 | 20.268 | 20.925 | 23.499 | 22.014 | 20.322 | 20.952 | 20.862 | 21.933 | 19.062 | 18.747 | 491.292
02.07.2024 | 18.594 | 18 | 18.234 | 17.991 | 18.18 | 20.835 | 21.996 | 21.744 | 23.292 | 20.538 | 18.162 | 18.468 | 17.892 | 15.309 | 16.371 | 23.535 | 21.042 | 21.276 | 20.061 | 21.096 | 22.905 | 21.735 | 21.492 | 21.285 | 480.033
03.07.2024 | 21.195 | 19.701 | 19.278 | 17.73 | 17.874 | 19.008 | 19.476 | 21.51 | 22.779 | 22.023 | 20.043 | 17.964 | 16.029 | 16.704 | 15.759 | 19.116 | 20.106 | 18.585 | 17.343 | 18.342 | 21.699 | 20.232 | 20.331 | 19.359 | 462.186
04.07.2024 | 18.801 | 18.792 | 18.504 | 18.09 | 19.611 | 19.917 | 21.825 | 22.545 | 20.556 | 20.376 | 17.01 | 17.667 | 17.424 | 15.039 | 14.922 | 20.07 | 21.564 | 17.388 | 18.513 | 18.585 | 21.429 | 21.528 | 19.458 | 19.161 | 458.775
05.07.2024 | 18.612 | 17.883 | 17.802 | 16.326 | 17.586 | 17.865 | 20.574 | 20.466 | 20.268 | 17.838 | 16.947 | 16.74 | 17.541 | 19.251 | 16.623 | 17.253 | 20.133 | 19.629 | 20.799 | 20.178 | 19.296 | 18.432 | 18.927 | 17.469 | 444.438
06.07.2024 | 15.426 | 15.552 | 14.814 | 14.994 | 15.453 | 17.244 | 17.478 | 17.289 | 18.585 | 18.981 | 19.278 | 16.839 | 18.324 | 19.206 | 18.027 | 19.557 | 20.25 | 18.054 | 17.847 | 19.593 | 20.403 | 18.765 | 18.963 | 16.749 | 427.671
07.07.2024 | 16.596 | 15.768 | 15.318 | 15.318 | 16.164 | 15.75 | 17.496 | 19.674 | 20.088 | 19.791 | 20.853 | 19.692 | 19.548 | 15.579 | 16.497 | 18.963 | 19.845 | 19.62 | 19.431 | 20.106 | 19.899 | 17.739 | 18.117 | 17.901 | 435.753
08.07.2024 | 16.587 | 14.706 | 14.58 | 14.256 | 14.103 | 17.181 | 20.304 | 21.339 | 18.522 | 19.476 | 18.81 | 17.244 | 16.947 | 14.265 | 14.139 | 19.323 | 19.818 | 18.459 | 16.011 | 16.992 | 18.216 | 17.73 | 18.63 | 18.369 | 416.007
09.07.2024 | 17.001 | 16.911 | 15.336 | 14.922 | 16.029 | 15.705 | 19.026 | 19.233 | 19.422 | 19.413 | 19.125 | 18.036 | 17.19 | 16.443 | 17.676 | 16.416 | 15.39 | 17.145 | 19.053 | 17.811 | 20.574 | 18.657 | 17.739 | 19.44 | 423.693
10.07.2024 | 19.503 | 16.641 | 16.362 | 16.587 | 17.199 | 19.926 | 21.024 | 23.031 | 19.098 | 21.384 | 22.437 | 19.287 | 17.424 | 17.163 | 16.515 | 19.467 | 18.828 | 19.485 | 18.576 | 17.388 | 19.422 | 19.062 | 20.223 | 18.09 | 454.122
11.07.2024 | 16.11 | 16.695 | 15.48 | 15.237 | 15.255 | 17.982 | 20.709 | 20.709 | 18.477 | 16.659 | 16.38 | 16.2 | 14.814 | 15.543 | 15.372 | 15.174 | 20.718 | 10.971 | 9.243 | 18.774 | 19.359 | 18.306 | 17.865 | 17.127 | 399.159
12.07.2024 | 16.254 | 15.453 | 15.858 | 16.245 | 17.136 | 17.874 | 16.947 | 17.325 | 16.416 | 16.605 | 17.217 | 17.136 | 16.119 | 14.526 | 14.058 | 18.108 | 17.775 | 16.101 | 15.804 | 14.661 | 15.705 | 16.488 | 16.56 | 14.634 | 391.005
13.07.2024 | 14.292 | 14.103 | 13.698 | 12.996 | 12.897 | 14.445 | 14.715 | 17.748 | 17.055 | 16.263 | 15.876 | 15.453 | 15.714 | 17.604 | 18.27 | 19.296 | 22.14 | 21.582 | 18.27 | 18.999 | 18.783 | 17.973 | 18.162 | 17.91 | 404.244
14.07.2024 | 17.721 | 18.09 | 16.569 | 16.074 | 15.273 | 16.416 | 16.362 | 18.603 | 18.657 | 17.181 | 15.795 | 17.604 | 16.911 | 15.813 | 17.055 | 19.071 | 18.567 | 19.998 | 18.792 | 17.847 | 19.44 | 19.431 | 17.622 | 18.135 | 423.027
15.07.2024 | 18.18 | 16.362 | 14.337 | 13.626 | 14.445 | 15.354 | 16.983 | 16.794 | 18.846 | 18.504 | 17.892 | 17.928 | 15.714 | 16.677 | 16.056 | 15.426 | 16.281 | 15.984 | 17.658 | 18.54 | 22.788 | 18.9 | 18.99 | 17.775 | 410.04
16.07.2024 | 16.632 | 15.993 | 13.752 | 14.463 | 13.905 | 14.4 | 16.479 | 16.974 | 16.56 | 18.207 | 19.17 | 17.199 | 15.678 | 14.13 | 14.256 | 16.416 | 13.869 | 17.181 | 17.82 | 19.908 | 21.123 | 20.799 | 20.052 | 19.728 | 404.694
17.07.2024 | 17.289 | 15.678 | 15.651 | 15.975 | 15.615 | 17.208 | 16.407 | 17.559 | 18.126 | 17.982 | 17.937 | 19.629 | 16.497 | 15.624 | 13.896 | 15.093 | 14.346 | 14.634 | 17.37 | 17.73 | 20.142 | 20.295 | 18 | 15.354 | 404.037
18.07.2024 | 15.615 | 14.634 | 15.003 | 14.544 | 15.264 | 14.832 | 13.59 | 16.839 | 15.165 | 19.458 | 17.595 | 16.686 | 13.5 | 13.77 | 16.146 | 17.802 | 19.341 | 16.884 | 17.001 | 19.242 | 19.152 | 19.386 | 17.037 | 14.796 | 393.282
19.07.2024 | 12.924 | 12.492 | 12.096 | 12.618 | 12.303 | 13.77 | 14.544 | 19.908 | 19.152 | 16.677 | 16.704 | 16.506 | 15.939 | 17.172 | 19.044 | 20.529 | 18.711 | 18.225 | 16.965 | 18.936 | 22.203 | 20.493 | 19.548 | 17.298 | 404.757
20.07.2024 | 16.731 | 15.849 | 14.688 | 14.058 | 13.509 | 14.346 | 15.723 | 18.909 | 19.431 | 21.222 | 21.465 | 22.473 | 19.476 | 17.865 | 19.98 | 19.413 | 18.54 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 303.678
21.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
22.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
23.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
24.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
25.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
26.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
27.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
28.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
29.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
30.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.07.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 343.269 | 328.293 | 316.674 | 311.355 | 316.827 | 342.711 | 364.473 | 392.391 | 384.876 | 378.792 | 364.725 | 355.167 | 337.95 | 328.581 | 330.93 | 370.953 | 380.763 | 343.215 | 336.879 | 355.68 | 383.4 | 367.884 | 356.778 | 339.327 | 8431.893
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /