## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:08 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:08
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
ГУП АЭС 4;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 85865957 |  |  | 1 |  | 2880378.8883 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Правобережные РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ Ф-8 ПС "Беслан-110" ГУП АЭС 4\РУ 6 кВ\СШ 1\яч.Ввода Т-1 6 кВ |  | Осетия-Энергосети 4, №47 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 20.8969 | 19.0209 | 17.5785 | 18.1345 | 19.1875 | 19.7675 | 19.5022 | 23.5915 | 24.918 | 25.3592 | 25.3301 | 25.5162 | 26.1734 | 26.0199 | 24.3337 | 23.8203 | 24.9805 | 27.6197 | 31.1975 | 31.8479 | 34.5014 | 30.7627 | 27.6325 | 25.4797 | 593.1721
02.11.2024 | 22.7295 | 19.8111 | 19.8575 | 19.6826 | 20.1857 | 20.496 | 20.9874 | 22.5039 | 24.7203 | 24.5297 | 22.5172 | 24.5991 | 24.0131 | 23.0349 | 25.1026 | 22.6268 | 24.3199 | 28.1711 | 31.1845 | 31.366 | 30.8329 | 30.539 | 30.5829 | 25.8615 | 590.2552
03.11.2024 | 23.8765 | 22.5777 | 20.6064 | 19.0056 | 18.8483 | 18.7725 | 20.535 | 23.3343 | 26.473 | 28.7015 | 27.7689 | 27.1236 | 27.7541 | 28.4238 | 25.7308 | 27.0083 | 26.7284 | 32.6472 | 33.9655 | 32.8418 | 31.6408 | 34.2724 | 31.8374 | 26.3098 | 636.7837
04.11.2024 | 23.4563 | 21.7689 | 20.9926 | 21.1912 | 19.3976 | 20.8749 | 20.4405 | 23.2546 | 22.8534 | 26.0523 | 32.7398 | 28.3256 | 26.481 | 28.6718 | 25.9826 | 25.6417 | 27.8876 | 31.8951 | 37.0998 | 33.5584 | 32.7633 | 33.0189 | 31.5816 | 27.1916 | 643.1209
05.11.2024 | 21.8152 | 19.6319 | 19.4221 | 18.8138 | 19.4867 | 19.6846 | 21.5447 | 25.6688 | 26.2818 | 26.0027 | 28.3351 | 26.5796 | 24.8803 | 25.3315 | 26.4007 | 26.0776 | 27.9668 | 29.9975 | 35.0246 | 35.0898 | 37.0365 | 31.6561 | 28.7136 | 26.4024 | 627.8444
06.11.2024 | 22.8269 | 21.4786 | 20.4498 | 19.9666 | 20.4153 | 21.8702 | 23.4627 | 26.5782 | 23.2086 | 22.8842 | 22.9637 | 20.2455 | 21.741 | 23.6846 | 20.8617 | 24.9892 | 25.463 | 24.6219 | 31.3907 | 32.241 | 31.7633 | 31.4675 | 28.8314 | 26.0107 | 589.4162
07.11.2024 | 21.6216 | 19.9128 | 18.9485 | 19.1769 | 18.79 | 20.5921 | 21.5903 | 26.4479 | 26.9478 | 26.3345 | 31.0795 | 26.3765 | 25.2361 | 26.0548 | 23.4224 | 22.0961 | 23.4698 | 27.6368 | 31.4373 | 33.9726 | 34.09 | 31.9502 | 30.7798 | 26.966 | 614.9303
08.11.2024 | 23.954 | 23.6696 | 21.4698 | 19.9961 | 20.3087 | 20.3313 | 21.3438 | 26.9767 | 24.4982 | 29.2306 | 28.7541 | 24.3683 | 23.4414 | 23.0248 | 21.6555 | 23.9646 | 22.8994 | 26.7553 | 33.5407 | 32.097 | 30.5024 | 31.9182 | 29.4157 | 25.2075 | 609.324
09.11.2024 | 23.7049 | 19.9068 | 18.4853 | 19.0796 | 19.2108 | 19.9352 | 20.5338 | 23.5268 | 23.6374 | 25.6206 | 24.1164 | 28.0611 | 26.0815 | 26.7098 | 26.9362 | 29.198 | 27.9782 | 31.1241 | 33.4413 | 31.2131 | 32.2984 | 30.2023 | 30.8916 | 27.3167 | 619.21
10.11.2024 | 22.6213 | 19.3409 | 19.8446 | 18.3205 | 18.2913 | 18.2458 | 20.8243 | 20.7044 | 23.0028 | 25.757 | 26.9159 | 27.3497 | 26.6727 | 29.2569 | 27.7642 | 28.2571 | 31.6231 | 33.4516 | 33.5999 | 35.2846 | 33.2325 | 31.0527 | 29.4268 | 27.1182 | 627.9588
11.11.2024 | 22.5184 | 20.2432 | 19.9227 | 19.4835 | 18.703 | 18.9096 | 20.0029 | 24.7073 | 25.888 | 27.2929 | 25.7885 | 28.7806 | 26.0529 | 25.3707 | 23.547 | 24.9775 | 23.86 | 26.9864 | 29.1586 | 34.2208 | 35.4325 | 32.885 | 28.9154 | 25.6192 | 609.2668
12.11.2024 | 22.8077 | 20.8716 | 20.1186 | 20.5441 | 19.2707 | 20.8619 | 20.8414 | 25.3355 | 28.0398 | 26.296 | 25.1345 | 25.6225 | 25.4539 | 24.5784 | 23.9065 | 24.3399 | 24.214 | 27.643 | 31.6905 | 32.424 | 32.0128 | 33.4212 | 29.7734 | 27.8164 | 613.0184
13.11.2024 | 23.4112 | 21.0976 | 19.6594 | 19.3435 | 20.7812 | 19.5184 | 20.5267 | 26.4838 | 25.5787 | 27.6639 | 25.9103 | 23.1189 | 24.0538 | 24.9834 | 24.5493 | 22.2332 | 27.7743 | 28.7725 | 30.9681 | 31.1488 | 31.0337 | 30.3225 | 25.9302 | 23.7407 | 598.6041
14.11.2024 | 23.1184 | 19.8641 | 18.8041 | 19.093 | 20.2793 | 20.1564 | 20.5032 | 23.5224 | 26.6012 | 26.4268 | 24.1872 | 22.6949 | 23.2792 | 23.9305 | 23.0842 | 24.7607 | 26.0027 | 30.213 | 32.6718 | 31.0627 | 30.3118 | 33.2004 | 27.3319 | 24.0645 | 595.1644
15.11.2024 | 20.836 | 20.6425 | 18.2708 | 18.7312 | 18.3908 | 18.956 | 19.2013 | 25.5415 | 25.7713 | 26.1648 | 24.6367 | 24.1892 | 22.6119 | 23.2075 | 24.3799 | 23.8396 | 24.8309 | 29.51 | 34.4034 | 36.4163 | 35.6833 | 32.4151 | 29.9293 | 26.7036 | 605.2629
16.11.2024 | 24.3103 | 21.5659 | 20.0232 | 20.1478 | 19.7936 | 20.0805 | 21.399 | 24.3262 | 26.4133 | 29.0218 | 27.0156 | 24.6993 | 28.499 | 24.3588 | 26.4119 | 28.0276 | 32.9734 | 36.8526 | 32.8143 | 36.9397 | 35.9531 | 31.2259 | 29.8166 | 24.9617 | 647.6312
17.11.2024 | 21.4231 | 19.9467 | 18.9873 | 18.9337 | 18.4802 | 19.3265 | 19.9597 | 22.8158 | 28.9033 | 29.3092 | 29.9637 | 30.0393 | 29.3103 | 27.9453 | 29.5146 | 26.6666 | 27.6756 | 33.557 | 36.1524 | 36.3422 | 32.6684 | 32.2289 | 30.9833 | 26.8524 | 647.9856
18.11.2024 | 22.6658 | 19.7142 | 19.2245 | 17.8667 | 17.3553 | 18.2969 | 19.4771 | 21.3508 | 25.387 | 26.7667 | 28.9165 | 24.5762 | 31.4345 | 28.8071 | 28.8125 | 31.7698 | 29.7725 | 33.1412 | 35.573 | 34.7699 | 34.0527 | 31.9897 | 30.9454 | 24.2114 | 636.8774
19.11.2024 | 22.5243 | 20.4486 | 19.811 | 19.6792 | 19.5971 | 20.4931 | 21.7061 | 26.8882 | 30.4112 | 29.8914 | 27.9922 | 28.9013 | 28.4195 | 26.2916 | 23.9645 | 23.9976 | 28.0807 | 34.8739 | 31.0817 | 32.2656 | 35.2896 | 30.6229 | 28.8581 | 26.6621 | 638.7516
20.11.2024 | 22.2278 | 21.2232 | 20.7864 | 21.0696 | 20.9641 | 22.6696 | 21.1527 | 29.274 | 30.109 | 31.072 | 28.4562 | 24.248 | 24.9458 | 28.3531 | 26.0141 | 25.6343 | 25.9226 | 29.5243 | 33.2832 | 35.626 | 36.4082 | 33.9488 | 29.6606 | 24.0627 | 646.6364
21.11.2024 | 21.6425 | 19.6791 | 19.3099 | 19.8074 | 19.7562 | 21.4268 | 21.2936 | 24.4012 | 30.1693 | 29.5572 | 28.4421 | 22.62 | 26.8554 | 25.2457 | 24.7836 | 25.4785 | 29.0657 | 33.1211 | 32.1162 | 32.6875 | 31.4396 | 33.0548 | 30.1893 | 25.2928 | 627.4354
22.11.2024 | 21.9074 | 21.0256 | 19.5113 | 21.2881 | 19.8381 | 21.4495 | 20.3413 | 25.5877 | 25.8409 | 27.515 | 29.3852 | 25.8716 | 24.9673 | 28.2179 | 27.7445 | 27.4335 | 30.1005 | 30.1948 | 31.0333 | 32.9113 | 32.8305 | 31.0072 | 30.3703 | 29.1351 | 635.5081
23.11.2024 | 25.3711 | 23.3516 | 22.4997 | 20.9502 | 20.6482 | 21.1971 | 21.2734 | 24.6041 | 25.4997 | 26.5699 | 28.1271 | 31.6151 | 31.977 | 28.0693 | 26.5778 | 26.2543 | 27.0586 | 33.0089 | 33.9921 | 34.5008 | 33.0898 | 32.4557 | 30.184 | 28.0149 | 656.8902
24.11.2024 | 21.8063 | 18.5496 | 18.3796 | 19.729 | 18.4569 | 18.621 | 19.0888 | 21.584 | 25.1653 | 26.539 | 30.1158 | 28.6354 | 31.272 | 31.6923 | 30.3633 | 33.7378 | 29.2827 | 35.0165 | 33.1326 | 33.5983 | 33.4454 | 35.9014 | 32.7655 | 33.4286 | 660.3069
25.11.2024 | 24.3319 | 24.0506 | 21.8162 | 22.3468 | 21.8481 | 23.0968 | 23.8195 | 26.4076 | 26.9061 | 27.5134 | 28.4597 | 30.1333 | 31.428 | 28.1992 | 24.6871 | 27.0224 | 31.5247 | 30.5562 | 31.5759 | 34.7434 | 34.4952 | 34.1525 | 32.9412 | 28.5785 | 670.6344
26.11.2024 | 23.4211 | 22.2542 | 20.5978 | 20.792 | 20.2961 | 20.4182 | 21.1814 | 24.1045 | 26.9213 | 31.0738 | 29.8307 | 26.3159 | 27.2974 | 27.2506 | 27.3243 | 28.0783 | 30.3627 | 31.2734 | 34.125 | 34.4877 | 34.6308 | 33.1109 | 30.8499 | 25.7214 | 651.7193
27.11.2024 | 24.6516 | 22.9806 | 21.8446 | 20.5857 | 21.381 | 21.8236 | 22.8029 | 25.9634 | 27.7919 | 26.8317 | 28.9841 | 27.7737 | 28.2791 | 28.4113 | 31.3152 | 31.6696 | 32.1315 | 32.5538 | 36.7889 | 36.5423 | 34.5093 | 34.3649 | 30.455 | 26.6666 | 677.1023
28.11.2024 | 23.0712 | 23.2883 | 21.1313 | 20.8973 | 21.7585 | 21.4637 | 23.2318 | 28.5234 | 27.2695 | 28.6119 | 29.1135 | 29.2204 | 28.9777 | 29.3658 | 28.8619 | 30.7753 | 31.396 | 36.5276 | 36.0058 | 35.582 | 36.8396 | 34.4906 | 31.8193 | 26.6239 | 684.8464
29.11.2024 | 22.6291 | 22.3655 | 20.7652 | 21.3242 | 20.7066 | 22.3668 | 21.7894 | 26.6389 | 32.642 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 211.2277
30.11.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 662.1783 | 610.282 | 579.1189 | 575.9804 | 572.4267 | 591.7027 | 610.357 | 720.6475 | 767.8504 | 764.5897 | 770.9805 | 737.6008 | 747.5891 | 744.4912 | 724.0326 | 740.3761 | 775.3459 | 867.2464 | 928.4488 | 945.7813 | 938.7879 | 907.6384 | 841.4118 | 742.0205 | 17866.8849
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /