## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:09 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:09
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
ГУП АЭС 2;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
Меркурий 234 (Постоянная счетчика - 5000, Учитываемые типы энергии - А+,А-,Р+,Р-) |  | 32939178 |  |  | 600 |  | 13367.83 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Правобережные РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ Ф-6 ПС "Беслан-110" ГУП АЭС 2\РУ 6 кВ\СШ 1\яч.Ввода Т-1 6 кВ |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №8955 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 33 | 30 | 29.94 | 30.18 | 29.82 | 30.54 | 31.08 | 44.16 | 80.04 | 78.96 | 79.02 | 67.92 | 77.4 | 67.98 | 63 | 69.36 | 49.68 | 34.5 | 36.78 | 22.56 | 42.06 | 40.02 | 39.18 | 37.92 | 1145.1
02.11.2024 | 38.4 | 37.08 | 36.06 | 35.58 | 35.76 | 36.66 | 35.4 | 35.52 | 60.42 | 72.36 | 70.5 | 75.54 | 71.58 | 73.38 | 72.84 | 60.42 | 42.3 | 35.4 | 37.92 | 37.8 | 39.18 | 38.52 | 38.28 | 35.7 | 1152.6
03.11.2024 | 34.26 | 33.06 | 32.94 | 33 | 32.7 | 33.06 | 32.46 | 34.32 | 45.66 | 54.66 | 49.74 | 45.78 | 39.54 | 41.16 | 39.6 | 38.22 | 39.96 | 39 | 38.28 | 41.16 | 41.4 | 43.2 | 42.6 | 40.44 | 946.2
04.11.2024 | 37.26 | 35.52 | 35.1 | 35.52 | 34.92 | 35.22 | 36.12 | 43.44 | 104.82 | 111.66 | 107.7 | 88.68 | 67.02 | 85.62 | 66.84 | 62.52 | 48.42 | 38.1 | 38.64 | 39.3 | 40.86 | 41.04 | 39.72 | 39.66 | 1313.7
05.11.2024 | 38.46 | 37.32 | 36.54 | 36.24 | 36.36 | 36.3 | 38.4 | 38.64 | 58.56 | 77.46 | 88.98 | 91.92 | 79.92 | 86.1 | 76.68 | 83.58 | 64.5 | 43.2 | 39.78 | 40.62 | 43.26 | 43.74 | 41.34 | 40.02 | 1297.92
06.11.2024 | 39.24 | 38.88 | 38.82 | 38.7 | 38.88 | 38.46 | 39.9 | 42 | 61.26 | 83.94 | 86.16 | 92.34 | 78.18 | 81.12 | 80.28 | 80.58 | 73.74 | 43.2 | 44.22 | 44.1 | 44.04 | 43.74 | 43.38 | 42.06 | 1337.22
07.11.2024 | 41.82 | 42.36 | 40.74 | 39.84 | 39.72 | 39.6 | 41.88 | 75.18 | 103.86 | 115.2 | 112.38 | 102.12 | 77.7 | 92.4 | 91.02 | 88.68 | 64.02 | 45 | 43.98 | 45.42 | 45 | 43.08 | 43.62 | 42.3 | 1516.92
08.11.2024 | 41.1 | 39.78 | 39.06 | 38.58 | 37.62 | 37.62 | 38.82 | 45.72 | 77.76 | 81.24 | 79.56 | 53.16 | 50.46 | 72.18 | 71.1 | 52.92 | 39.9 | 42.06 | 42.12 | 42.72 | 43.02 | 44.28 | 45.36 | 40.14 | 1196.28
09.11.2024 | 37.86 | 35.94 | 35.94 | 36.18 | 35.88 | 37.14 | 37.74 | 64.56 | 66.9 | 70.14 | 65.28 | 73.56 | 55.8 | 56.16 | 78.42 | 43.38 | 42.66 | 41.4 | 40.08 | 41.34 | 41.46 | 41.1 | 41.1 | 38.88 | 1158.9
10.11.2024 | 38.58 | 35.82 | 35.16 | 36 | 34.86 | 36.12 | 36.6 | 38.46 | 44.52 | 45.72 | 50.58 | 49.32 | 45.12 | 38.16 | 37.98 | 37.56 | 41.64 | 41.88 | 43.98 | 43.26 | 42.3 | 43.74 | 43.74 | 41.7 | 982.8
11.11.2024 | 40.5 | 38.64 | 37.92 | 37.92 | 37.02 | 37.26 | 39 | 42 | 75.24 | 73.86 | 79.2 | 87.42 | 83.94 | 87.54 | 86.16 | 85.56 | 70.8 | 43.92 | 44.4 | 43.2 | 44.7 | 43.62 | 41.94 | 41.58 | 1343.34
12.11.2024 | 42.6 | 39.72 | 38.22 | 37.74 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | 42.18 | 74.58 | 79.14 | 88.02 | 87.3 | 72.84 | 84.06 | 80.04 | 74.58 | 48.48 | 43.44 | 41.94 | 42.72 | 44.52 | 42.48 | 42.78 | 41.88 | 1302.84
13.11.2024 | 39.9 | 38.16 | 38.28 | 38.34 | 38.22 | 39 | 40.02 | 44.28 | 71.94 | 73.5 | 86.22 | 73.56 | 54.42 | 58.14 | 67.02 | 68.46 | 53.94 | 43.26 | 43.26 | 43.38 | 43.98 | 43.2 | 43.98 | 42.42 | 1226.88
14.11.2024 | 40.08 | 39.42 | 39.24 | 39.18 | 39.54 | 39.78 | 39.66 | 44.7 | 64.02 | 74.52 | 79.5 | 83.52 | 83.94 | 76.8 | 75.12 | 73.44 | 49.74 | 41.46 | 42.72 | 45.24 | 45.12 | 43.8 | 41.4 | 40.68 | 1282.62
15.11.2024 | 39.36 | 38.64 | 37.38 | 37.74 | 38.22 | 38.22 | 39.48 | 63.24 | 95.46 | 103.08 | 73.2 | 78.12 | 96.12 | 77.7 | 98.52 | 76.14 | 55.44 | 41.82 | 41.1 | 43.56 | 43.86 | 43.32 | 43.68 | 41.4 | 1384.8
16.11.2024 | 40.56 | 37.98 | 37.74 | 37.2 | 37.2 | 38.58 | 40.02 | 71.46 | 45.12 | 64.14 | 60.84 | 40.14 | 66.48 | 44.1 | 37.14 | 40.26 | 41.88 | 42.72 | 42.24 | 40.32 | 40.26 | 39.78 | 37.98 | 38.7 | 1062.84
17.11.2024 | 38.4 | 36.36 | 34.74 | 34.74 | 34.92 | 35.16 | 36.48 | 37.26 | 54.96 | 62.58 | 64.92 | 56.64 | 39.36 | 37.68 | 40.5 | 38.88 | 38.1 | 40.5 | 40.92 | 42.78 | 42.3 | 42.42 | 42.72 | 42.48 | 1015.8
18.11.2024 | 41.04 | 40.08 | 40.2 | 39.3 | 39.96 | 37.62 | 40.74 | 41.88 | 52.14 | 60.54 | 72.84 | 80.04 | 75.3 | 71.94 | 58.56 | 46.98 | 51.3 | 51.18 | 51.3 | 52.44 | 51.18 | 49.26 | 48.84 | 48.18 | 1242.84
19.11.2024 | 47.82 | 45.6 | 44.88 | 44.28 | 43.86 | 44.1 | 45.6 | 48.06 | 60.84 | 77.46 | 77.52 | 84.84 | 81.06 | 83.7 | 77.58 | 74.1 | 59.22 | 45.12 | 43.74 | 44.22 | 45.12 | 45.48 | 43.68 | 42.84 | 1350.72
20.11.2024 | 41.1 | 40.8 | 40.02 | 39.9 | 40.2 | 41.22 | 42.36 | 68.64 | 57.9 | 85.14 | 94.62 | 74.94 | 75.6 | 75.42 | 80.1 | 87.66 | 69.9 | 42.18 | 42.18 | 40.62 | 38.16 | 40.26 | 39.18 | 38.04 | 1336.14
21.11.2024 | 38.4 | 37.56 | 37.2 | 37.02 | 36.66 | 38.1 | 43.8 | 52.56 | 74.28 | 109.08 | 109.08 | 102.78 | 106.68 | 100.68 | 96.12 | 73.92 | 39.72 | 39.18 | 40.38 | 39.3 | 39.6 | 40.92 | 40.38 | 39.6 | 1413
22.11.2024 | 39.6 | 39.48 | 38.94 | 40.14 | 40.2 | 40.44 | 51.66 | 81.66 | 98.76 | 109.26 | 97.44 | 85.08 | 80.22 | 71.82 | 76.14 | 64.38 | 50.76 | 37.92 | 37.86 | 39.18 | 38.82 | 38.1 | 37.68 | 37.44 | 1372.98
23.11.2024 | 37.38 | 34.8 | 34.44 | 35.28 | 36.84 | 36.84 | 37.68 | 63.12 | 56.7 | 51.6 | 64.26 | 71.4 | 69.48 | 67.26 | 41.58 | 46.74 | 44.52 | 42.36 | 39.96 | 39.48 | 39.42 | 39.12 | 37.14 | 35.52 | 1102.92
24.11.2024 | 35.34 | 33.96 | 33.72 | 34.02 | 35.46 | 36.48 | 36.54 | 37.32 | 38.7 | 36.78 | 37.38 | 34.62 | 33.9 | 36.84 | 34.98 | 35.22 | 36.9 | 38.28 | 36 | 39 | 39 | 38.1 | 37.5 | 36.54 | 872.58
25.11.2024 | 36.18 | 35.16 | 36.06 | 35.94 | 34.86 | 34.74 | 34.92 | 37.44 | 52.56 | 70.32 | 65.76 | 67.2 | 67.44 | 73.02 | 76.56 | 72.96 | 74.64 | 46.2 | 41.76 | 40.02 | 41.94 | 42 | 42.42 | 40.74 | 1200.84
26.11.2024 | 40.68 | 38.94 | 37.98 | 37.08 | 37.86 | 38.52 | 39.12 | 40.98 | 53.52 | 60.9 | 83.64 | 54.78 | 45.84 | 64.68 | 65.76 | 49.56 | 44.52 | 41.94 | 41.16 | 40.5 | 42.24 | 42.6 | 40.08 | 39.54 | 1122.42
27.11.2024 | 38.7 | 37.5 | 36.96 | 37.14 | 38.52 | 39.66 | 41.1 | 44.04 | 52.56 | 53.52 | 64.86 | 74.34 | 74.28 | 83.22 | 79.2 | 74.46 | 67.08 | 41.16 | 41.16 | 41.52 | 42.72 | 43.38 | 42.66 | 42.24 | 1231.98
28.11.2024 | 42.18 | 42.12 | 45.12 | 43.68 | 43.8 | 42.66 | 43.92 | 47.52 | 52.68 | 78.24 | 76.26 | 71.28 | 76.32 | 78.48 | 70.86 | 72.48 | 60.18 | 43.5 | 43.62 | 43.38 | 44.7 | 44.34 | 43.2 | 41.46 | 1291.98
29.11.2024 | 41.4 | 40.2 | 40.44 | 41.4 | 41.22 | 41.04 | 41.94 | 43.8 | 53.82 | 73.86 | 73.08 | 77.64 | 84.06 | 76.68 | 72.06 | 67.5 | 61.56 | 42.54 | 41.58 | 42.3 | 43.98 | 44.64 | 44.1 | 43.56 | 1274.4
30.11.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 1141.2 | 1100.88 | 1089.78 | 1087.86 | 1088.94 | 1098 | 1140.3 | 1414.14 | 1889.58 | 2188.86 | 2238.54 | 2125.98 | 2010 | 2044.02 | 1991.76 | 1840.5 | 1525.5 | 1212.42 | 1203.06 | 1201.44 | 1234.2 | 1229.28 | 1209.66 | 1173.66 | 35479.56
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /