## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:08 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:08
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308(СПОДЭС); №012288180808154;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 (СПОДЭС) |  | 012288180808154 |  |  | 900 |  | 422.2201 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Правобережные РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ Ф-6 ПС "Беслан-110" Осетия-Энергосети-3\РУ 6 кВ\СШ 1\яч. ООО "Осетия энергосети" 3 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №2853 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 39.177 | 36.54 | 35.568 | 34.047 | 35.091 | 36.252 | 38.223 | 39.402 | 43.326 | 43.254 | 52.623 | 50.805 | 52.524 | 54.099 | 52.002 | 49.752 | 53.172 | 57.672 | 60.453 | 33.921 | 60.651 | 58.149 | 54.054 | 48.87 | 1119.627
02.11.2024 | 42.057 | 40.23 | 37.89 | 36.621 | 37.017 | 38.466 | 39.024 | 42.129 | 41.877 | 47.853 | 50.661 | 52.281 | 46.404 | 45.252 | 39.969 | 39.15 | 42.813 | 53.154 | 61.056 | 57.978 | 58.86 | 56.646 | 52.794 | 45.342 | 1105.524
03.11.2024 | 39.744 | 37.656 | 36.936 | 34.551 | 34.281 | 35.163 | 36.009 | 35.784 | 41.688 | 45.999 | 48.744 | 53.172 | 55.422 | 55.755 | 47.727 | 46.971 | 52.632 | 61.641 | 65.106 | 61.317 | 62.046 | 56.628 | 52.002 | 46.926 | 1143.9
04.11.2024 | 39.807 | 36.612 | 34.452 | 33.93 | 32.913 | 34.965 | 35.19 | 37.854 | 42.471 | 46.521 | 53.874 | 56.043 | 56.52 | 58.374 | 58.032 | 52.083 | 53.433 | 58.896 | 61.641 | 64.62 | 63.963 | 58.554 | 53.685 | 45 | 1169.433
05.11.2024 | 41.184 | 37.026 | 34.92 | 34.074 | 34.38 | 34.902 | 43.308 | 67.905 | 88.605 | 98.712 | 84.699 | 82.404 | 84.096 | 78.291 | 64.368 | 56.088 | 55.026 | 58.887 | 61.659 | 60.948 | 62.505 | 63.027 | 53.703 | 47.925 | 1428.642
06.11.2024 | 42.723 | 39.933 | 38.124 | 37.53 | 39.519 | 38.295 | 42.714 | 58.941 | 86.211 | 86.895 | 81.747 | 74.556 | 70.407 | 67.032 | 62.586 | 56.403 | 53.955 | 60.309 | 64.485 | 69.3 | 66.339 | 60.723 | 51.849 | 48.942 | 1399.518
07.11.2024 | 42.057 | 38.709 | 41.256 | 37.161 | 37.44 | 37.683 | 45.378 | 55.764 | 85.869 | 82.368 | 76.023 | 74.745 | 73.242 | 67.662 | 62.865 | 55.458 | 53.577 | 61.929 | 59.157 | 60.21 | 57.834 | 57.375 | 53.433 | 49.635 | 1366.83
08.11.2024 | 42.768 | 41.4 | 39.078 | 37.521 | 37.026 | 36.738 | 40.185 | 51.948 | 82.404 | 88.128 | 78.867 | 76.914 | 69.57 | 67.815 | 60.291 | 51.804 | 53.487 | 60.66 | 63.882 | 65.025 | 66.294 | 64.728 | 61.65 | 54.18 | 1392.363
09.11.2024 | 46.008 | 43.074 | 41.211 | 40.788 | 41.211 | 40.599 | 42.228 | 46.458 | 59.805 | 72.648 | 70.785 | 67.05 | 65.727 | 56.646 | 56.34 | 52.281 | 54.72 | 58.923 | 60.12 | 58.671 | 59.868 | 58.788 | 52.479 | 47.934 | 1294.362
10.11.2024 | 44.127 | 41.445 | 39.897 | 36.531 | 36.468 | 37.845 | 37.89 | 36.36 | 41.094 | 45.891 | 46.494 | 48.672 | 53.802 | 54.081 | 53.523 | 53.145 | 52.461 | 62.055 | 60.363 | 58.158 | 65.367 | 58.752 | 54.729 | 50.76 | 1169.91
11.11.2024 | 42.84 | 41.328 | 39.447 | 37.224 | 37.395 | 39.258 | 43.587 | 61.83 | 81.45 | 93.402 | 95.229 | 96.201 | 91.071 | 91.62 | 86.688 | 70.641 | 70.839 | 70.299 | 60.975 | 61.767 | 64.638 | 62.604 | 58.617 | 51.039 | 1549.989
12.11.2024 | 47.826 | 42.813 | 42.714 | 41.49 | 41.796 | 41.733 | 48.204 | 61.632 | 90.684 | 95.067 | 89.82 | 85.014 | 81.639 | 79.011 | 70.128 | 63.396 | 61.443 | 62.685 | 63.081 | 66.492 | 65.763 | 63.117 | 59.85 | 53.622 | 1519.02
13.11.2024 | 48.69 | 45.225 | 42.48 | 41.04 | 41.22 | 42.507 | 49.977 | 67.455 | 84.087 | 99.099 | 92.115 | 86.49 | 82.692 | 73.287 | 63.585 | 56.196 | 52.182 | 61.479 | 65.511 | 63.747 | 68.58 | 63.495 | 59.274 | 55.44 | 1505.853
14.11.2024 | 48.042 | 46.692 | 45.189 | 43.884 | 43.425 | 45.846 | 49.698 | 65.313 | 87.714 | 101.538 | 93.078 | 83.655 | 79.983 | 76.05 | 66.357 | 58.05 | 54.666 | 56.934 | 57.933 | 59.499 | 59.229 | 55.836 | 51.849 | 46.197 | 1476.657
15.11.2024 | 43.128 | 38.556 | 37.494 | 37.8 | 37.728 | 38.403 | 43.245 | 53.217 | 83.583 | 86.283 | 77.373 | 79.326 | 68.787 | 61.992 | 58.068 | 51.525 | 57.105 | 61.362 | 63.09 | 63.423 | 61.029 | 58.536 | 57.537 | 50.139 | 1368.729
16.11.2024 | 42.651 | 39.78 | 37.674 | 36.855 | 37.89 | 38.07 | 38.376 | 43.821 | 61.443 | 72.288 | 76.761 | 68.472 | 66.888 | 62.325 | 55.035 | 57.753 | 53.586 | 59.958 | 64.467 | 62.532 | 62.712 | 60.102 | 56.853 | 52.461 | 1308.753
17.11.2024 | 47.016 | 41.382 | 39.393 | 39.348 | 40.401 | 39.897 | 41.364 | 40.293 | 45.09 | 49.095 | 56.934 | 61.677 | 54.135 | 53.163 | 53.757 | 52.047 | 53.163 | 65.52 | 64.098 | 65.907 | 65.115 | 62.604 | 57.672 | 54.252 | 1243.323
18.11.2024 | 45.441 | 41.166 | 40.806 | 39.321 | 39.105 | 39.861 | 41.796 | 41.895 | 51.606 | 52.227 | 52.245 | 53.118 | 52.812 | 54.387 | 56.817 | 51.588 | 55.692 | 66.141 | 66.465 | 68.247 | 68.733 | 64.8 | 55.539 | 51.03 | 1250.838
19.11.2024 | 44.541 | 41.283 | 40.149 | 38.025 | 38.718 | 39.042 | 42.93 | 63.711 | 87.165 | 99.999 | 88.191 | 80.865 | 78.264 | 74.484 | 67.833 | 63.297 | 64.782 | 67.329 | 67.266 | 64.386 | 64.89 | 59.085 | 54.342 | 47.853 | 1478.43
20.11.2024 | 42.273 | 39.897 | 38.43 | 38.106 | 37.098 | 38.187 | 41.922 | 57.114 | 79.479 | 92.061 | 86.634 | 79.614 | 73.557 | 69.21 | 64.764 | 58.221 | 58.878 | 63.162 | 64.827 | 65.133 | 65.7 | 63.612 | 57.222 | 50.184 | 1425.285
21.11.2024 | 46.152 | 43.704 | 40.581 | 39.924 | 40.851 | 41.688 | 47.403 | 63.549 | 82.314 | 97.785 | 90.639 | 88.371 | 77.724 | 70.425 | 62.811 | 60.93 | 62.955 | 67.725 | 66.573 | 63.09 | 64.53 | 60.057 | 54.558 | 50.895 | 1485.234
22.11.2024 | 44.964 | 43.695 | 41.868 | 40.59 | 41.238 | 40.374 | 46.215 | 58.779 | 83.709 | 94.761 | 86.94 | 79.47 | 74.016 | 68.436 | 64.665 | 64.377 | 67.005 | 65.196 | 63.9 | 60.039 | 60.219 | 58.338 | 52.938 | 47.304 | 1449.036
23.11.2024 | 39.519 | 37.674 | 36.162 | 34.821 | 35.82 | 35.1 | 35.595 | 45.225 | 67.32 | 84.465 | 81.27 | 75.861 | 69.273 | 63.324 | 59.625 | 55.224 | 54.864 | 56.484 | 57.546 | 58.572 | 57.06 | 55.53 | 51.462 | 48.807 | 1296.603
24.11.2024 | 45.405 | 42.381 | 38.232 | 37.305 | 36.846 | 37.998 | 39.474 | 37.602 | 45.216 | 51.921 | 51.318 | 53.334 | 54.153 | 54.468 | 51.57 | 50.49 | 58.302 | 64.566 | 62.478 | 64.656 | 64.602 | 63.117 | 55.53 | 47.736 | 1208.7
25.11.2024 | 42.588 | 40.977 | 39.762 | 38.385 | 38.718 | 39.348 | 44.325 | 64.791 | 78.516 | 93.312 | 92.142 | 88.938 | 86.445 | 80.451 | 73.863 | 67.104 | 63.324 | 65.565 | 66.429 | 67.14 | 64.566 | 64.341 | 56.376 | 51.381 | 1508.787
26.11.2024 | 45.099 | 41.373 | 40.572 | 39.159 | 40.086 | 39.132 | 48.078 | 61.812 | 86.4 | 98.289 | 90.126 | 84.177 | 84.501 | 78.777 | 73.359 | 65.862 | 64.755 | 66.942 | 61.983 | 64.017 | 66.204 | 63.909 | 58.941 | 48.582 | 1512.135
27.11.2024 | 41.391 | 40.068 | 38.511 | 37.161 | 37.26 | 37.728 | 42.84 | 55.944 | 81.054 | 93.771 | 92.655 | 90.207 | 87.12 | 83.799 | 77.238 | 66.159 | 63.954 | 62.289 | 64.539 | 72.99 | 68.13 | 63.585 | 58.797 | 51.093 | 1508.283
28.11.2024 | 46.764 | 44.667 | 42.894 | 41.904 | 43.695 | 44.1 | 50.247 | 60.102 | 85.617 | 98.154 | 89.433 | 91.107 | 82.089 | 78.057 | 73.215 | 66.456 | 67.671 | 71.046 | 65.961 | 72.468 | 69.399 | 65.745 | 61.146 | 54.369 | 1566.306
29.11.2024 | 49.824 | 46.359 | 45.324 | 44.802 | 43.785 | 44.379 | 50.355 | 66.42 | 83.853 | 96.03 | 87.579 | 88.479 | 78.399 | 73.656 | 70.317 | 64.431 | 66.672 | 69.102 | 67.626 | 68.076 | 68.949 | 67.797 | 64.557 | 58.68 | 1565.451
30.11.2024 | 51.903 | 46.773 | 45.378 | 44.739 | 44.91 | 46.071 | 49.086 | 52.47 | 69.291 | 86.301 | 84.114 | 79.938 | 73.827 | 69.696 | 63.603 | 68.517 | 62.1 | 62.82 | 63.99 | 63.918 | 60.66 | н/д | н/д | н/д | 1290.105
Итого | 1325.709 | 1238.418 | 1192.392 | 1154.637 | 1163.331 | 1179.63 | 1294.866 | 1595.52 | 2128.941 | 2394.117 | 2299.113 | 2230.956 | 2125.089 | 2021.625 | 1871.001 | 1725.399 | 1739.214 | 1880.73 | 1896.66 | 1886.247 | 1914.435 | 1769.58 | 1623.438 | 1456.578 | 41107.626
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /