## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:08 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:08
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС), №012289162911316;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 ТТ (СПОДЭС) |  | 012289162911316 |  |  | 50 |  | 5638.2236 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Правобережные РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ ПС "Беслан-110" ГУП "АЭС" 5\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч.ГУП "АЭС" 5 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №535 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 35.3375 | 32.0735 | 30.249 | 29.671 | 30.4355 | 34.2175 | 33.5115 | 35.37 | 31.113 | 29.557 | 29.1365 | 30.4095 | 32.609 | 30.2275 | 27.5235 | 28.136 | 29.857 | 41.0855 | 48.6485 | 27.6175 | 53.4085 | 45.2065 | 43.6415 | 37.9985 | 827.041
02.11.2024 | 34.458 | 31.54 | 29.6865 | 29.1365 | 28.678 | 30.9775 | 31.9505 | 32.973 | 32.4955 | 35.19 | 33.698 | 34.402 | 28.986 | 28.8825 | 30.017 | 31.0795 | 33.44 | 42.0505 | 49.664 | 50.9305 | 48.2025 | 44.47 | 39.9655 | 35.7655 | 848.639
03.11.2024 | 32.171 | 29.917 | 28.3835 | 27.342 | 27.354 | 28.0225 | 28.4265 | 28.7125 | 32.705 | 39.846 | 41.6545 | 40.132 | 43.15 | 39.1355 | 41.749 | 39.515 | 43.566 | 53.213 | 55.026 | 54.127 | 51.8935 | 50.581 | 49.3175 | 41.883 | 947.823
04.11.2024 | 38.487 | 34.773 | 33.942 | 30.728 | 30.39 | 32.2265 | 32.7145 | 33.7785 | 36.6415 | 42.2005 | 36.3025 | 41.0655 | 38.5895 | 31.0005 | 31.543 | 33.465 | 35.3915 | 51.277 | 53.01 | 56.758 | 51.258 | 50.6635 | 44.3945 | 39.276 | 939.876
05.11.2024 | 34.735 | 33.494 | 32.69 | 32.092 | 32.6655 | 34.1665 | 39.8215 | 39.5145 | 36.7865 | 36.6795 | 38.6085 | 38.8945 | 39.09 | 34.735 | 35.7755 | 37.667 | 42.054 | 53.5945 | 58.588 | 54.7945 | 60.0525 | 57.013 | 50.6835 | 43.4825 | 997.678
06.11.2024 | 41.63 | 36.8225 | 34.5795 | 34.4005 | 34.7665 | 37.076 | 39.945 | 41.22 | 35.5375 | 34.4425 | 35.1065 | 38.9745 | 35.3585 | 31.1295 | 31.6325 | 34.89 | 35.136 | 43.41 | 52.059 | 55.188 | 53.8585 | 54.9215 | 52.6825 | 42.5125 | 967.2795
07.11.2024 | 38.33 | 34.947 | 34.1455 | 33.2405 | 33.2445 | 36.6255 | 38.476 | 39.846 | 35.689 | 30.2465 | 28.995 | 30.1025 | 30.277 | 30.9915 | 29.3885 | 30.1925 | 34.282 | 47.7995 | 55.5455 | 55.0015 | 58.808 | 57.6265 | 49.6355 | 46.9585 | 940.3945
08.11.2024 | 39.9875 | 35.903 | 34.677 | 32.3755 | 32.467 | 34.9685 | 40.822 | 39.232 | 36.6325 | 32.8795 | 34.904 | 30.206 | 33.349 | 32.2945 | 31.9235 | 33.463 | 36.2265 | 50.653 | 52.325 | 54.8145 | 56.3305 | 51.6725 | 46.3565 | 46.053 | 950.516
09.11.2024 | 37.7085 | 35.406 | 33.22 | 32.982 | 32.6225 | 33.16 | 37.278 | 37.104 | 37.718 | 39.8855 | 39.45 | 39.214 | 37.4375 | 39.659 | 33.6255 | 38.533 | 44.2525 | 52.098 | 53.73 | 53.031 | 54.8435 | 46.8605 | 43.7825 | 39.939 | 973.5405
10.11.2024 | 36.126 | 33.0285 | 32.449 | 31.266 | 32.1305 | 33.897 | 33.0435 | 33.448 | 38.452 | 43.545 | 45.516 | 43.373 | 43.352 | 37.3435 | 32.2345 | 30.3545 | 37.2915 | 54.5925 | 60.1705 | 59.6135 | 54.1045 | 51.231 | 46.636 | 39.799 | 982.9975
11.11.2024 | 35.1065 | 32.2895 | 29.8075 | 29.4875 | 28.2915 | 30.097 | 37.109 | 39.5755 | 41.6665 | 36.9465 | 38.065 | 36.973 | 37.428 | 34.0855 | 36.8315 | 39.5425 | 44.863 | 51.4845 | 54.2745 | 53.6315 | 52.6295 | 55.7105 | 46.54 | 39.7835 | 962.2195
12.11.2024 | 34.529 | 30.052 | 28.5825 | 27.7635 | 28.3745 | 30.8485 | 38.4235 | 39.8125 | 36.0285 | 36.6105 | 33.265 | 33.824 | 30.706 | 31.401 | 34.393 | 35.926 | 42.849 | 55.689 | 62.306 | 52.407 | 51.5055 | 50.5005 | 48.4465 | 42.843 | 937.0865
13.11.2024 | 37.8705 | 34.8405 | 30.299 | 30.2565 | 29.9425 | 32.4705 | 38.658 | 38.2755 | 40.9155 | 38.238 | 38.783 | 34.547 | 36.3815 | 36.7255 | 36.4435 | 37.18 | 38.8675 | 51.2915 | 54.678 | 55.5255 | 57.133 | 52.469 | 49.9385 | 42.6115 | 974.3415
14.11.2024 | 39.081 | 32.8275 | 32.0625 | 31.576 | 30.982 | 32.6785 | 36.9195 | 39.923 | 40.195 | 35.2455 | 38.2865 | 33.723 | 34.0455 | 32.3715 | 30.7985 | 32.0475 | 35.538 | 51.071 | 51.3115 | 51.568 | 52.207 | 50.01 | 48.856 | 42.1965 | 935.521
15.11.2024 | 37.463 | 35.3325 | 33.568 | 33.0255 | 33.2905 | 34.0735 | 39.3685 | 39.628 | 36.0915 | 40.4385 | 37.361 | 36.4245 | 30.3055 | 28.1755 | 28.2075 | 28.8025 | 35.7345 | 49.028 | 52.0035 | 52.6275 | 52.877 | 49.814 | 47.536 | 41.165 | 932.3415
16.11.2024 | 40.472 | 35.9265 | 34.392 | 34.206 | 34.7825 | 34.8575 | 38.1275 | 37.167 | 42.9665 | 41.903 | 34.569 | 33.223 | 36.07 | 28.542 | 36.673 | 35.887 | 43.4455 | 48.4645 | 49.283 | 53.8025 | 53.1785 | 50.891 | 42.823 | 41.432 | 963.0845
17.11.2024 | 37.7925 | 36.2535 | 34.158 | 34.554 | 32.5455 | 34.75 | 36.9195 | 35.3275 | 39.3175 | 38.3015 | 45.95 | 45.6135 | 40.941 | 35.5415 | 32.4135 | 36.3245 | 42 | 54.2945 | 53.843 | 53.5005 | 51.4955 | 51.587 | 47.51 | 43.422 | 994.356
18.11.2024 | 39.22 | 35.1125 | 33.5375 | 32.566 | 32.7865 | 34.8805 | 39.499 | 35.3925 | 40.7955 | 40.8335 | 42.7145 | 41.3085 | 40.332 | 37.3775 | 38.263 | 38.448 | 45 | 53.6005 | 50.006 | 53.1305 | 55.123 | 54.967 | 48.2335 | 42.498 | 1005.6255
19.11.2024 | 36.8045 | 35.509 | 32.5245 | 31.679 | 31.5525 | 33.8525 | 38.938 | 39.1805 | 34.583 | 41.376 | 38.6445 | 35.094 | 31.034 | 34.1475 | 32.7915 | 30.476 | 35.6465 | 48.082 | 48.0025 | 51.9265 | 52.6075 | 49.4905 | 45.9215 | 43.0705 | 932.9345
20.11.2024 | 37.2175 | 33.789 | 32.708 | 33.039 | 32.7215 | 33.3095 | 37.1325 | 37.7415 | 33.2605 | 33.189 | 30.2955 | 32.205 | 30.416 | 32.3505 | 31.4175 | 32.4375 | 37.6375 | 48.573 | 50.117 | 54.3715 | 55.685 | 52.285 | 48.8585 | 44.6855 | 925.443
21.11.2024 | 36.7165 | 35.1215 | 33.132 | 33.149 | 33.4195 | 35.4955 | 42.541 | 43.0335 | 37.6295 | 37.59 | 36.024 | 34.3715 | 32.09 | 30.758 | 30.134 | 32.6355 | 41.3945 | 51.2055 | 50.2645 | 51.0595 | 52.883 | 50.592 | 48.359 | 43.1205 | 952.7195
22.11.2024 | 39.6845 | 37.1755 | 35.3225 | 34.8195 | 34.731 | 35.904 | 39.585 | 38.4445 | 35.738 | 35.1295 | 35.045 | 34.008 | 32.135 | 31.063 | 30.7425 | 31.0525 | 40.1785 | 50.88 | 52.227 | 50.3315 | 53.067 | 51.7915 | 46.4535 | 42.0075 | 947.5165
23.11.2024 | 38.0215 | 35.0475 | 32.985 | 32.775 | 32.2095 | 34.0065 | 37.468 | 37.4905 | 37.6375 | 37.3975 | 40.9125 | 38.262 | 37.2965 | 32.206 | 32.6805 | 32.438 | 39.9565 | 53.163 | 52.8685 | 53.553 | 49.3465 | 48.5715 | 50.216 | 43.501 | 960.01
24.11.2024 | 39.427 | 36.3845 | 36.035 | 34.4145 | 34.704 | 36.044 | 38.8055 | 36.679 | 39.7095 | 43.224 | 43.9175 | 43.268 | 43.572 | 42.3595 | 35.691 | 40.2435 | 47.3855 | 53.234 | 50.894 | 54.973 | 51.284 | 51.031 | 45.383 | 39.9625 | 1018.6255
25.11.2024 | 36.457 | 34.3995 | 31.5675 | 31.622 | 31.418 | 33.4585 | 40.286 | 42.6265 | 36.168 | 33.6765 | 32.866 | 31.925 | 30.2905 | 32.539 | 34.003 | 35.1955 | 39.384 | 47.0835 | 53.71 | 54.416 | 50.572 | 54.3885 | 45.984 | 42.0255 | 936.062
26.11.2024 | 36.7515 | 35.704 | 33.275 | 33.4665 | 33.397 | 33.5065 | 39.3795 | 41.6 | 35.839 | 36.8545 | 34.3295 | 34.3215 | 37.5675 | 38.714 | 39.088 | 37.7385 | 42.3945 | 53.141 | 52.418 | 56.095 | 56.8325 | 59.402 | 49.8165 | 44.5365 | 996.1685
27.11.2024 | 38.8635 | 36.5785 | 33.919 | 33.708 | 34.3275 | 36.79 | 41.2755 | 43.193 | 36.5815 | 39.659 | 36.322 | 38.6125 | 35.008 | 34.184 | 35.674 | 38.6345 | 45.774 | 59.71 | 59.5765 | 56.146 | 58.5525 | 53.7565 | 47.6375 | 43.65 | 1018.1335
28.11.2024 | 39.1415 | 36.674 | 34.1225 | 34.754 | 35.6305 | 37.3025 | 40.651 | 41.1155 | 39.3785 | 38.0965 | 30.7445 | 33.0275 | 32.0135 | 35.2635 | 38.1505 | 40.4105 | 49.428 | 56.458 | 57.5285 | 59.819 | 60.44 | 60.6365 | 48.883 | 44.4895 | 1024.159
29.11.2024 | 40.146 | 38.0385 | 36.6075 | 35.0925 | 34.528 | 35.776 | 42.2085 | 42.539 | 38.748 | 34.42 | 32.7395 | 34.526 | 32.679 | 32.809 | 36.8845 | 40.3625 | 40.474 | 52.5735 | 53.2475 | 54.8175 | 53.3495 | 52.736 | 50.862 | 46.061 | 992.2255
30.11.2024 | 40.8495 | 37.91 | 35.1095 | 35.275 | 34.826 | 35.267 | 37.7185 | 39.882 | 44.436 | 45.01 | 46.907 | 43.8735 | 38.7215 | 43.673 | 41.4805 | 42.6425 | 49.6545 | 58.2195 | 59.577 | 58.132 | 59.0525 | н/д | н/д | н/д | 928.217
Итого | 1130.5855 | 1042.8705 | 987.737 | 970.463 | 969.2145 | 1020.706 | 1137.0025 | 1149.8255 | 1121.456 | 1128.6115 | 1111.113 | 1095.9045 | 1061.2315 | 1019.686 | 1018.1735 | 1055.7205 | 1209.1025 | 1537.02 | 1606.903 | 1603.7095 | 1622.581 | 1510.876 | 1375.3535 | 1226.729 | 28712.5748
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /