## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:07 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:07
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС), №012602157800449;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 ТТ (СПОДЭС) |  | 012602157800449 |  |  | 200 |  | 10522.085 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
Севкавказэнерго ПСП\Алагирские РЭС\В Промышленной\ТП 1-52 Ф-1 ПС "Алагир" 110/6 кВ\РУ-0,4 кВ\СШ-1 0,4 кВ\яч. Ввода Т-1 0,4 кВ | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 47.744 | 46.326 | 45.622 | 44.586 | 43.23 | 45.258 | 71.488 | 69.984 | 61.572 | 65.844 | 68.056 | 66.696 | 67.098 | 66.486 | 64.598 | 63.548 | 70.568 | 74.072 | 68.394 | 65.866 | 67.696 | 63.138 | 61.736 | 52.728 | 1462.334
02.11.2024 | 47.18 | 44.372 | 43.338 | 43.4 | 41.216 | 42.168 | 62.376 | 72.212 | 72.206 | 73.528 | 70.14 | 59.148 | 63.936 | 62.754 | 59.772 | 62.144 | 65.816 | 68.132 | 71.798 | 69.046 | 64.904 | 65.312 | 61.268 | 51.866 | 1438.032
03.11.2024 | 45.644 | 43.336 | 43.622 | 42.468 | 41.078 | 41.104 | 43.86 | 49.508 | 54.996 | 62.672 | 62.146 | 62.2 | 66.072 | 62.084 | 62.366 | 65.838 | 65.594 | 69.704 | 70.21 | 70.938 | 68.996 | 67.544 | 62.17 | 53.998 | 1378.148
04.11.2024 | 48.428 | 44.974 | 41.108 | 41.814 | 40.564 | 42.426 | 41.626 | 47.716 | 52.53 | 60.766 | 65.708 | 62.386 | 67.216 | 61.306 | 62.72 | 63.722 | 67.192 | 72.074 | 75.426 | 73.574 | 73.284 | 69.03 | 63.04 | 56.506 | 1395.136
05.11.2024 | 48.914 | 49.35 | 45.584 | 45.488 | 45.52 | 45.842 | 80.254 | 85.23 | 80.198 | 75.608 | 75.29 | 75.068 | 72.126 | 69.058 | 71.174 | 70.234 | 70.836 | 81.362 | 78.39 | 74.178 | 74.432 | 73.722 | 68.904 | 61.394 | 1618.156
06.11.2024 | 54.296 | 50.272 | 49.346 | 47.62 | 48.928 | 50.674 | 69.712 | 76.774 | 75.784 | 76.03 | 66.716 | 64.004 | 67.092 | 65.834 | 65.24 | 66.802 | 73.766 | 80.756 | 74.836 | 74.498 | 74.892 | 71.994 | 62.628 | 55.018 | 1563.512
07.11.2024 | 51.266 | 46.334 | 45.81 | 45.724 | 44.334 | 46.016 | 77.582 | 78.972 | 70.77 | 71.632 | 70.136 | 69.076 | 70.822 | 66.064 | 64.196 | 64.32 | 71.506 | 81.526 | 81.082 | 77.676 | 72.772 | 70.728 | 62.452 | 56.58 | 1557.376
08.11.2024 | 50.294 | 49.718 | 48.326 | 47.36 | 46.77 | 47.476 | 73.54 | 84.284 | 80.642 | 78.252 | 73.846 | 64.514 | 62.968 | 68.704 | 65.862 | 63.446 | 67.158 | 84.31 | 78.238 | 71.608 | 68.214 | 66.78 | 61.606 | 56.716 | 1560.632
09.11.2024 | 49.532 | 45.252 | 44.194 | 45.724 | 44.94 | 45.92 | 46.848 | 54.066 | 58.056 | 58.524 | 61.58 | 56.976 | 57.168 | 59.77 | 60.088 | 57.776 | 59.95 | 68.806 | 72.934 | 72.668 | 72.068 | 67.792 | 62.51 | 54.598 | 1377.74
10.11.2024 | 50.692 | 47.252 | 45.794 | 45.142 | 44.388 | 44.512 | 47.656 | 49.076 | 55.822 | 62.582 | 64.368 | 67.118 | 67.496 | 62.966 | 56.662 | 55.296 | 59.348 | 74.638 | 76 | 74.504 | 71.228 | 70.29 | 61.644 | 56.222 | 1410.696
11.11.2024 | 49.364 | 45.24 | 43.912 | 43.292 | 41.85 | 42.89 | 74.452 | 74.92 | 74.476 | 76.236 | 75.712 | 68.924 | 70.112 | 74.286 | 77.88 | 75.274 | 77.778 | 80.764 | 79.59 | 76.244 | 73.476 | 70.728 | 62.738 | 54.276 | 1584.414
12.11.2024 | 50.816 | 48.414 | 45.79 | 46.416 | 45.638 | 47.856 | 67.864 | 81.122 | 70.478 | 75.05 | 74.684 | 66.55 | 64.948 | 66.302 | 66.316 | 67.91 | 76.594 | 80.144 | 73.452 | 71.378 | 72.558 | 68.236 | 58.66 | 53.038 | 1540.214
13.11.2024 | 51.234 | 47.226 | 44.202 | 43.588 | 42.672 | 45.446 | 76.786 | 76 | 73.524 | 75.204 | 68.124 | 68.592 | 76.98 | 66.982 | 69.248 | 65.83 | 72.06 | 79.594 | 78 | 74.93 | 74.32 | 72.034 | 62.784 | 57.05 | 1562.41
14.11.2024 | 50.126 | 46.512 | 43.936 | 44.204 | 44.994 | 45.298 | 61.22 | 76.348 | 70.916 | 73.202 | 73.058 | 67.824 | 68.2 | 63.342 | 63.146 | 64.934 | 68.422 | 77.984 | 77.778 | 74.558 | 69.23 | 67.674 | 64.502 | 55.606 | 1513.014
15.11.2024 | 48.808 | 45.686 | 44.44 | 44.13 | 44.19 | 44.884 | 73.1 | 76.476 | 72.294 | 74.1 | 69.946 | 65.086 | 65.86 | 67.144 | 66.774 | 59.946 | 61.908 | 72.714 | 73.16 | 71.598 | 70.418 | 67.878 | 62.66 | 55.484 | 1498.684
16.11.2024 | 48.856 | 46.756 | 45.568 | 43.758 | 43.326 | 44.666 | 49.25 | 52.862 | 61.84 | 62.536 | 64.334 | 65.142 | 62.814 | 58.792 | 61.486 | 68.512 | 69.692 | 72.878 | 77.322 | 73.634 | 75.004 | 65.02 | 61.276 | 55.214 | 1430.538
17.11.2024 | 49.024 | 46.808 | 43.996 | 43.302 | 44.196 | 43.764 | 45.184 | 48.57 | 53.924 | 64.336 | 64.456 | 71.662 | 64.802 | 59.942 | 66.87 | 64.366 | 62.666 | 75.49 | 75.364 | 71.902 | 69.004 | 68.716 | 62.608 | 56.288 | 1417.24
18.11.2024 | 49.536 | 45.266 | 44.384 | 45.456 | 45.562 | 44.84 | 45.8 | 48.35 | 58.526 | 61.114 | 69.094 | 63.71 | 64.454 | 63.396 | 64.728 | 66.826 | 72.99 | 79.486 | 77.794 | 80.472 | 77.49 | 80.198 | 69.916 | 58.954 | 1478.342
19.11.2024 | 51.22 | 48.384 | 48.266 | 47.45 | 45.774 | 46.56 | 67.822 | 78.446 | 81.492 | 78.544 | 71.962 | 71.126 | 70.536 | 70.414 | 65.634 | 70.788 | 74.984 | 77.24 | 75.868 | 71.202 | 71.316 | 69.902 | 64.454 | 57.244 | 1576.628
20.11.2024 | 51.336 | 47.152 | 45.038 | 44.324 | 43.596 | 45.016 | 73.082 | 72.572 | 70.192 | 72.416 | 73.57 | 71.484 | 68.464 | 73.698 | 74.248 | 71.916 | 71.526 | 84.314 | 75.156 | 72.402 | 75.518 | 72.444 | 65.556 | 59.812 | 1574.832
21.11.2024 | 56.296 | 51.772 | 48.344 | 46.99 | 47.676 | 47.572 | 68.044 | 78.802 | 73.426 | 71.83 | 72.138 | 67.822 | 69.142 | 64.876 | 66.602 | 68.624 | 77.788 | 83.378 | 84.71 | 79.452 | 80.874 | 74.212 | 69.178 | 59.394 | 1608.942
22.11.2024 | 52.042 | 48.108 | 48.106 | 47.476 | 48.292 | 48.666 | 75.328 | 71.948 | 74.364 | 81.252 | 78.748 | 73.5 | 72.486 | 69.772 | 71.042 | 79.92 | 84.548 | 82.792 | 80.562 | 74.52 | 74.376 | 73.92 | 68.32 | 59.69 | 1639.778
23.11.2024 | 54.94 | 50.784 | 48.942 | 48.226 | 48.662 | 48.642 | 50.28 | 54.338 | 64.96 | 64.194 | 66.93 | 67.506 | 63.82 | 63.296 | 63.292 | 61.368 | 65.136 | 74.168 | 74.94 | 74.18 | 73.288 | 73.994 | 71.514 | 62.42 | 1489.82
24.11.2024 | 52.464 | 51.002 | 48.098 | 47.938 | 47.678 | 47.744 | 47.658 | 50.496 | 60.376 | 66.084 | 73.722 | 69.878 | 66.722 | 70.538 | 68.436 | 68.532 | 75.03 | 78.124 | 80.128 | 77.192 | 77.64 | 73.226 | 64.878 | 57.316 | 1520.9
25.11.2024 | 53.674 | 52.992 | 49.322 | 47.164 | 47.612 | 48.28 | 68.908 | 80.752 | 82.456 | 83.116 | 78.704 | 74.2 | 79.278 | 73.99 | 73.998 | 76.284 | 86.638 | 83.824 | 76.508 | 75.784 | 75.87 | 79.082 | 69.334 | 58.404 | 1676.174
26.11.2024 | 54.678 | 51.484 | 48.752 | 47.55 | 46.72 | 47.806 | 78.292 | 77.198 | 82.504 | 78.156 | 77.278 | 70.798 | 70.722 | 71.952 | 73.268 | 80.56 | 81.784 | 85.772 | 82.348 | 81.342 | 82.884 | 83.336 | 74.994 | 63.458 | 1693.636
27.11.2024 | 56.59 | 51.228 | 49.012 | 47.136 | 48.2 | 49.21 | 70.682 | 87.018 | 86.214 | 78.288 | 80.356 | 73.79 | 75.276 | 81.258 | 82.892 | 77.128 | 84.016 | 91.552 | 84.422 | 77.066 | 79.248 | 79.164 | 71.6 | 63.19 | 1724.536
28.11.2024 | 56.65 | 52.95 | 53.098 | 50.432 | 50.848 | 51.596 | 81.31 | 79.924 | 75.902 | 88.206 | 89.576 | 86.81 | 78.538 | 73.292 | 76.816 | 76.128 | 92.17 | 90.848 | 62.964 | 80.884 | 78.156 | 78.792 | 72.626 | 58.182 | 1736.698
29.11.2024 | 55.828 | 52.102 | 50.742 | 48.642 | 50.558 | 50.548 | 69.506 | 85.43 | 88.77 | 83.028 | 84.33 | 75.674 | 77.304 | 85.19 | 81.152 | 81.696 | 85.624 | 88.67 | 82.898 | 81.81 | 85.896 | 82.118 | 74.008 | 63.752 | 1765.276
30.11.2024 | 59.776 | 54.784 | 52.19 | 52.334 | 50.998 | 50.928 | 52.238 | 55.442 | 61.816 | 65.13 | 70.138 | 67.472 | 74.716 | 73.766 | 74.738 | 76.16 | 78.38 | 85.672 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1156.678
Итого | 1547.248 | 1451.836 | 1398.882 | 1379.134 | 1370.01 | 1393.608 | 1911.748 | 2074.836 | 2101.026 | 2157.46 | 2154.846 | 2054.736 | 2067.168 | 2037.254 | 2041.244 | 2055.828 | 2191.468 | 2380.788 | 2220.272 | 2165.106 | 2145.052 | 2087.004 | 1899.564 | 1664.398 | 45950.516
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /