## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:08 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:08
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308; №012289162915124;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 ТТ (СПОДЭС) |  | 012289162915124 |  |  | 80 |  | 1945.2474 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирские РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\Алания ЭнергоСеть пос. Тамиск\РУ 0,4 кВ\СШ 1\яч.ввода Т-1 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №9 | [15 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 16.2064 | 14.172 | 14.3136 | 13.7624 | 13.9256 | 14.6048 | 14.7544 | 11.9856 | 14.8928 | 11.912 | 12.684 | 14.488 | 13.9104 | 11.8896 | 10.9544 | 11.5368 | 11.6856 | 17.0112 | 18.3696 | 18.2056 | 17.7888 | 17.0256 | 17.7368 | 17.5688 | 351.3848
02.11.2024 | 16.6976 | 15.3584 | 15.3696 | 14.6952 | 15.0416 | 14.9656 | 14.8 | 13.9264 | 12.9848 | 13.1312 | 13.228 | 11.4376 | 10.6368 | 10.4456 | 11.5488 | 13.0016 | 11.9928 | 16.7968 | 18.2056 | 17.2328 | 17.8376 | 16.5352 | 17.1208 | 15.4136 | 348.404
03.11.2024 | 14.808 | 14.612 | 14.3472 | 13.8776 | 14.0352 | 15.3392 | 13.388 | 11.7592 | 13.1768 | 15.804 | 13.816 | 14.4 | 14.8888 | 15.8616 | 15.2448 | 16.9072 | 15.7864 | 18.5688 | 19.6216 | 21.1824 | 19.7288 | 18.768 | 17.96 | 17.436 | 381.3176
04.11.2024 | 15.7584 | 15.3168 | 15.5936 | 15.8296 | 15.372 | 15.5192 | 16.552 | 14.3976 | 14.8464 | 13.6744 | 12.2392 | 11.4648 | 11.888 | 12.3952 | 12.5696 | 13.8424 | 16.6312 | 23.184 | 23.8 | 21.9528 | 22.7632 | 20.9424 | 16.0632 | 17.204 | 389.8
05.11.2024 | 15.256 | 15.2248 | 14.344 | 14.3296 | 15.1216 | 14.496 | 16.872 | 13.5416 | 12.6512 | 12.9344 | 12.6304 | 12.8448 | 12.6544 | 11.4056 | 11.4656 | 10.7992 | 13.7856 | 19.352 | 18.2672 | 17.6184 | 17.444 | 17.6496 | 16.0992 | 16.0576 | 352.8448
06.11.2024 | 15.22 | 14.4016 | 14.2768 | 14.8936 | 14.4552 | 14.1328 | 14.572 | 13.0496 | 14.4512 | 11.9512 | 10.8792 | 11.324 | 12.3064 | 14.7648 | 13.6728 | 13.2168 | 13.6064 | 19.5704 | 21.6056 | 21.9536 | 20.0432 | 19.5456 | 17.9536 | 16.0304 | 367.8768
07.11.2024 | 15 | 14.4688 | 14.4832 | 14.4504 | 14.1952 | 16.4144 | 15.4008 | 14.188 | 13.0552 | 11.6768 | 12.6168 | 10.34 | 10.66 | 13.8088 | 12.4064 | 10.8488 | 11.3504 | 16.72 | 20.5832 | 19.6448 | 20.6928 | 19.3744 | 19.6936 | 18.6176 | 360.6904
08.11.2024 | 16.8408 | 15.5104 | 16.0048 | 15.7504 | 15.668 | 15.7608 | 15.9704 | 14.9808 | 12.888 | 10.3992 | 12.0608 | 12.5176 | 12.2728 | 11.5672 | 11.3432 | 11.2384 | 11.972 | 16.0952 | 18.496 | 18.3416 | 18.6064 | 19.132 | 18.8848 | 16.444 | 358.7456
09.11.2024 | 14.988 | 14.0568 | 14.2304 | 14.3904 | 13.9712 | 13.8632 | 14.9496 | 14.8752 | 12.1624 | 14.7264 | 16.5888 | 17.3784 | 15.748 | 15.2008 | 13.8768 | 14.6392 | 17.1288 | 22.2448 | 22.2864 | 20.7904 | 21.7952 | 21.2136 | 19.8656 | 18.9864 | 399.9568
10.11.2024 | 18.3256 | 17.6488 | 17.6728 | 18.0552 | 18.3272 | 18.8248 | 18.028 | 18.1768 | 15.2528 | 14.0736 | 11.9352 | 12.4848 | 11.5152 | 12.4232 | 12.6864 | 14.5376 | 14.5496 | 18.6056 | 19.1448 | 18.104 | 17.8008 | 16.8552 | 16.5696 | 15.8184 | 387.416
11.11.2024 | 15.988 | 15.2472 | 14.4168 | 14.856 | 14.6712 | 14.42 | 15.7584 | 14.0216 | 13.1936 | 12.0744 | 12.6488 | 13.7976 | 14.2648 | 14.2784 | 12.292 | 12.0664 | 13.8768 | 18.796 | 19.0432 | 18.6496 | 19.9528 | 18.6416 | 18.1624 | 16.7008 | 367.8184
12.11.2024 | 15.8728 | 16.2976 | 15.7248 | 15.9696 | 15.6536 | 15.556 | 16.0192 | 13.3072 | 13.648 | 11.488 | 10.2128 | 12.6088 | 13.5544 | 15.044 | 13.7808 | 13.36 | 14.5776 | 18.3168 | 19.7656 | 19.0888 | 19.2352 | 18.4088 | 17.6 | 16.028 | 371.1184
13.11.2024 | 15.9784 | 15.716 | 15.448 | 15.5512 | 15.5432 | 15.6168 | 15.852 | 13.268 | 12.8008 | 14.2456 | 11.8168 | 12.4912 | 14.7016 | 13.356 | 12.2904 | 12.0336 | 11.328 | 16.504 | 17.932 | 17.9152 | 18.1792 | 17.1096 | 17.3272 | 16.0456 | 359.0504
14.11.2024 | 14.5512 | 14.068 | 14.2552 | 14.1544 | 14.0856 | 14.4376 | 14.4008 | 11.7816 | 13.7592 | 11.2584 | 10.028 | 11.8352 | 11.34 | 11.644 | 10.648 | 11.7576 | 10.9888 | 16.0072 | 16.2584 | 16.7144 | 19.284 | 16.952 | 18.2432 | 16.9824 | 335.4352
15.11.2024 | 14.9456 | 14.5176 | 14.3648 | 14.5752 | 14.5944 | 15.8224 | 15.692 | 12.5248 | 10.8344 | 11.5128 | 10.6488 | 9.7168 | 7.4744 | 7.892 | 7.4736 | 8.652 | 9.8792 | 15.9824 | 16.5128 | 16.9752 | 15.6312 | 16.1488 | 14.9152 | 13.9808 | 311.2672
16.11.2024 | 14.6448 | 15.2368 | 14.8496 | 14.5448 | 14.9976 | 14.804 | 14.3232 | 12.9632 | 12.3736 | 12.2704 | 14.5096 | 16.0432 | 16.6032 | 14.336 | 14.324 | 13.2224 | 14.7592 | 19.1208 | 18.6856 | 18.444 | 18.6104 | 17.3008 | 16.0952 | 16.5576 | 369.62
17.11.2024 | 14.8216 | 14.472 | 14.8128 | 14.46 | 14.2704 | 14.3312 | 14.5784 | 11.1056 | 11.3608 | 14.2104 | 15.4664 | 15.8664 | 17.1632 | 17.4336 | 16.3832 | 18.3224 | 17.3056 | 19.5832 | 17.0448 | 16.2712 | 16.8192 | 17.7448 | 16.8392 | 15.992 | 376.6584
18.11.2024 | 15.2672 | 14.76 | 14.4656 | 14.3784 | 14.628 | 14.6872 | 14.7456 | 10.9816 | 12.9968 | 11.8496 | 13.4728 | 12.9792 | 12.9856 | 17.4832 | 18.3024 | 17.1296 | 13.6328 | 20.1288 | 21.9976 | 22.8784 | 20.3968 | 20.2168 | 19.1312 | 17.5528 | 387.048
19.11.2024 | 14.8616 | 14.5936 | 15.2944 | 16.4912 | 16.2096 | 15.4376 | 17.1568 | 13.2432 | 13.5496 | 12.2312 | 12.5688 | 13.0048 | 15.5336 | 14.2656 | 13.8448 | 11.5888 | 14.6344 | 20.0952 | 18.996 | 18.2072 | 17.524 | 17.3416 | 15.3984 | 17.7728 | 369.8448
20.11.2024 | 15.7352 | 13.6256 | 13.9232 | 13.9024 | 13.8784 | 14.1192 | 14.8064 | 11.2176 | 10.236 | 10.8488 | 11.524 | 10.9728 | 10.7672 | 12.968 | 10.8576 | 11.6312 | 13.5144 | 18.2928 | 16.9968 | 15.7464 | 16.5848 | 15.8064 | 15.204 | 14.5752 | 327.7344
21.11.2024 | 14.3264 | 13.2624 | 13.464 | 13.884 | 13.272 | 13.6864 | 15.756 | 13.2064 | 12.2128 | 10.984 | 10.2648 | 10.088 | 9.4664 | 11.4504 | 10.7496 | 9.0128 | 11.5864 | 14.7136 | 15.8472 | 16.0152 | 14.9256 | 15.0888 | 17.1912 | 16.9232 | 317.3776
22.11.2024 | 16.0576 | 15.028 | 14.66 | 14.4432 | 14.8664 | 14.8432 | 15.5184 | 11.7424 | 11.4552 | 10.9256 | 9.9248 | 9.8272 | 9.008 | 10.6168 | 9.6264 | 10.276 | 14.568 | 17.1144 | 16.1696 | 15.7344 | 16.8968 | 16.3312 | 16.272 | 16.0528 | 327.9584
23.11.2024 | 15.6952 | 14.8944 | 14.7032 | 14.4024 | 15.0112 | 15.1144 | 15.9568 | 13.9912 | 11.8336 | 11.8992 | 12.132 | 14.072 | 12.6152 | 12.3984 | 12.0576 | 15.6568 | 15.9224 | 19.9144 | 18.9872 | 18.7504 | 18.5576 | 16.5728 | 14.9592 | 14.6104 | 360.708
24.11.2024 | 14.9552 | 13.824 | 13.5904 | 13.9592 | 13.6456 | 14.964 | 15.856 | 12.4304 | 14.4176 | 15.4112 | 12.868 | 15.2384 | 15.8008 | 13.9456 | 12.9728 | 11.9968 | 14.8072 | 17.3192 | 18.9688 | 17.412 | 18.9344 | 16.3744 | 15.992 | 15.3376 | 361.0216
25.11.2024 | 14.632 | 14.472 | 14.592 | 14.2752 | 14.5592 | 14.5656 | 14.2464 | 12.9608 | 11.4536 | 9.584 | 8.8728 | 11.6064 | 12.3464 | 12.0192 | 10.44 | 10.0944 | 15.0944 | 19.0584 | 17.7728 | 19.0552 | 18.1976 | 17.3888 | 17.4992 | 15.4824 | 340.2688
26.11.2024 | 15.0088 | 14.4904 | 15.3192 | 14.2176 | 14.188 | 14.1776 | 15.5152 | 14.7232 | 12.1392 | 11.5384 | 13.5816 | 14.2392 | 13.5776 | 14.0312 | 12.324 | 10.8504 | 16.8768 | 17.6992 | 19.5608 | 18.6032 | 17.2712 | 17.0472 | 16.7624 | 15.8576 | 359.6
27.11.2024 | 14.9024 | 15.0968 | 14.4848 | 14.424 | 14.3128 | 14.8488 | 16.168 | 16.9864 | 13.82 | 12.716 | 12.3776 | 10.6112 | 11.324 | 12.4696 | 10.92 | 10.0184 | 12.9976 | 19.2496 | 20.2704 | 18.6616 | 16.988 | 20.308 | 19.088 | 16.152 | 359.196
28.11.2024 | 15.6424 | 14.1608 | 14.3416 | 14.4848 | 14.428 | 14.1288 | 16.6624 | 14.828 | 11.416 | 10.7776 | 10.4216 | 11.0176 | 1.2584 | 0 | 0 | 9.0352 | 16.0184 | 19.9128 | 18.0824 | 17.94 | 18.2176 | 18.224 | 17.536 | 16.0128 | 314.5472
29.11.2024 | 16.3872 | 15.104 | 14.9672 | 15.3024 | 14.88 | 14.8912 | 16.3392 | 15.4752 | 12.8672 | 9.5072 | 8.5152 | 9.0488 | 10.7608 | 10.1224 | 10.5104 | 8.9336 | 12.4168 | 17.4464 | 19.0184 | 18.832 | 19.5344 | 18.2176 | 17.9784 | 16.1304 | 343.1864
30.11.2024 | 15.6936 | 15.8312 | 15.1264 | 15.088 | 14.764 | 15.7808 | 18.1 | 13.9784 | 11.72 | 12.0128 | 11.7224 | 12.7416 | 13.8088 | 15.4824 | 13.3872 | 13.6992 | 15.688 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 244.6248
Итого | 465.068 | 445.4688 | 443.44 | 443.3984 | 442.572 | 450.1536 | 468.7384 | 405.6176 | 384.4496 | 367.6288 | 362.256 | 376.4864 | 370.8352 | 380.9992 | 358.9536 | 369.9056 | 418.9616 | 533.404 | 548.2904 | 536.9208 | 536.2416 | 518.2656 | 500.1416 | 474.324 | 10602.5205
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /