## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:09 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:09
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ303, №009217074000062;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ303 |  | 009217074000062 |  |  | 1 |  | 329612.2036 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирские РЭС\ТП 0,4 кВ ППРСУ\ТП 8-14 Ф-8 ПС "Алагир" 110/6 кВ\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч. Ввода Т-1 0,4 кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 3.8745 | 3.7833 | 3.6915 | 3.8515 | 3.725 | 3.5809 | 3.9058 | 4.8881 | 3.8639 | 4.3003 | 3.6375 | 4.0751 | 3.5702 | 3.6896 | 3.6817 | 4.2753 | 6.2191 | 5.8713 | 6.5688 | 6.6568 | 5.8296 | 4.8084 | 4.4545 | 4.4238 | 107.2266
02.11.2024 | 3.9321 | 3.9224 | 3.6914 | 3.8635 | 3.9011 | 3.6348 | 3.811 | 4.4669 | 3.9738 | 4.9039 | 3.6017 | 3.0629 | 3.7459 | 3.145 | 3.0996 | 3.4611 | 6.3808 | 5.8819 | 6.5395 | 6.5243 | 6.1827 | 5.4531 | 4.1738 | 4.0975 | 105.4509
03.11.2024 | 4.1977 | 3.9875 | 3.8795 | 3.9398 | 4.0608 | 4.316 | 4.0384 | 4.6488 | 5.2271 | 4.9059 | 4.7973 | 4.3816 | 4.4947 | 3.5108 | 4.3994 | 5.2767 | 7.7516 | 6.853 | 6.5059 | 6.3971 | 5.5908 | 4.7388 | 4.803 | 4.3418 | 117.0439
04.11.2024 | 4.2579 | 4.1951 | 3.9793 | 4.039 | 4.2714 | 3.5683 | 3.9556 | 4.6121 | 4.0995 | 3.303 | 4.4953 | 4.6171 | 4.3933 | 4.0602 | 5.7348 | 6.692 | 10.1356 | 8.5977 | 6.4778 | 6.3857 | 5.7351 | 4.521 | 4.352 | 4.1168 | 120.5957
05.11.2024 | 4.0552 | 4.0233 | 3.872 | 3.8792 | 4.4097 | 4.0168 | 4.1857 | 5.7031 | 5.4782 | 3.6974 | 3.6886 | 3.3805 | 4.2234 | 4.2607 | 4.2174 | 4.6138 | 5.9928 | 6.4822 | 5.4797 | 5.2467 | 4.8486 | 4.8613 | 3.9683 | 3.9101 | 108.4947
06.11.2024 | 3.8217 | 4.0685 | 3.8027 | 3.723 | 3.8488 | 3.8928 | 4.0874 | 3.8745 | 4.0917 | 5.299 | 4.7004 | 3.3475 | 2.8977 | 3.2672 | 3.3298 | 3.379 | 5.4133 | 6.1128 | 6.1602 | 7.0592 | 6.8657 | 4.6784 | 4.0691 | 4.0558 | 105.8464
07.11.2024 | 4.0411 | 4 | 3.8473 | 3.9381 | 3.9656 | 3.9092 | 3.48 | 3.9642 | 3.4641 | 3.61 | 3.6399 | 3.0357 | 2.8775 | 2.9783 | 2.9828 | 3.7415 | 6.0738 | 7.2772 | 6.7002 | 5.9895 | 5.6614 | 4.7396 | 4.0349 | 4.0902 | 102.0419
08.11.2024 | 4.094 | 3.9827 | 4.0063 | 3.9614 | 4.0343 | 3.8988 | 3.885 | 3.8215 | 4.1377 | 4.0668 | 3.8057 | 3.1411 | 3.9013 | 3.9153 | 3.9051 | 4.101 | 5.8037 | 6.9215 | 7.052 | 6.96 | 6.0992 | 5.0841 | 4.603 | 4.2627 | 109.4442
09.11.2024 | 4.105 | 4.1379 | 4.1732 | 4.4485 | 4.3786 | 4.4838 | 4.3662 | 3.6472 | 5.2465 | 4.4472 | 5.1678 | 4.5828 | 4.1689 | 3.9769 | 4.4354 | 4.9758 | 6.5427 | 6.1062 | 6.8834 | 6.2077 | 5.6539 | 4.904 | 4.323 | 3.9245 | 115.2869
10.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00409 | 0.00409
11.11.2024 | 3.7575 | 3.7678 | 3.8104 | 3.8129 | 3.9876 | 4.0966 | 3.6846 | 3.705 | 4.2231 | 4.1459 | 3.329 | 2.6226 | 2.9539 | 3.3419 | 3.5019 | 4.6083 | 6.3998 | 7.0787 | 6.1639 | 5.3776 | 4.8215 | 4.6001 | 4.0204 | 3.8048 | 101.6157
12.11.2024 | 3.9693 | 3.666 | 3.7335 | 3.9188 | 3.8149 | 3.5459 | 3.6482 | 4.1485 | 4.017 | 3.6305 | 2.9075 | 3.7331 | 3.1063 | 3.1266 | 3.7741 | 5.9851 | 6.0684 | 6.6324 | 6.1857 | 6.1359 | 5.5482 | 5.2026 | 4.1703 | 3.9191 | 104.588
13.11.2024 | 4.0375 | 4.1046 | 3.8949 | 3.779 | 4.1361 | 4.1333 | 3.4908 | 3.0586 | 2.5133 | 2.9454 | 2.6824 | 3.1724 | 2.917 | 2.3687 | 2.7809 | 4.8501 | 6.1688 | 6.4899 | 5.906 | 5.9711 | 5.4523 | 4.7446 | 4.1891 | 4.098 | 97.8847
14.11.2024 | 4.1001 | 3.991 | 3.8346 | 3.8815 | 4.0006 | 4.2053 | 4.4944 | 3.5745 | 3.2978 | 3.622 | 3.558 | 2.9324 | 3.1231 | 3.2933 | 4.1119 | 4.3131 | 7.091 | 6.5516 | 7.7721 | 6.6821 | 5.8948 | 4.7515 | 4.4221 | 4.0521 | 107.5509
15.11.2024 | 3.9122 | 3.9903 | 4.2044 | 4.1292 | 4.2359 | 4.1289 | 4.0717 | 3.9268 | 4.0852 | 3.4915 | 3.8964 | 3.8597 | 3.4377 | 3.5454 | 3.4303 | 5.1275 | 5.9396 | 5.6694 | 6.6 | 5.9207 | 6.433 | 4.5512 | 4.1774 | 4.2503 | 107.0147
16.11.2024 | 3.9685 | 4.0128 | 3.9627 | 4.1391 | 4.1613 | 4.2619 | 4.8172 | 4.6997 | 6.4971 | 6.2647 | 4.4081 | 5.7099 | 5.3757 | 5.0767 | 6.9952 | 6.697 | 7.2893 | 6.5673 | 5.904 | 7.5494 | 5.6956 | 4.7518 | 3.9251 | 3.7949 | 126.5248
17.11.2024 | 3.7406 | 4.0177 | 4.0449 | 3.8433 | 3.9456 | 4.0379 | 4.5095 | 5.2403 | 5.6278 | 4.8131 | 5.384 | 5.1658 | 3.9136 | 5.5097 | 4.5153 | 5.9781 | 6.3319 | 6.6732 | 6.3191 | 6.6519 | 5.9806 | 5.3127 | 4.6618 | 4.1834 | 120.4017
18.11.2024 | 4.0607 | 3.8576 | 3.9486 | 4.0921 | 3.9376 | 4.1304 | 4.0453 | 4.3564 | 4.5765 | 4.2986 | 4.9548 | 5.3648 | 5.5662 | 5.4845 | 4.6933 | 6.1282 | 7.8626 | 7.324 | 6.8946 | 6.4727 | 5.3618 | 4.9732 | 4.3604 | 4.1151 | 120.8601
19.11.2024 | 4.0691 | 4.1046 | 4.1317 | 4.0982 | 4.3422 | 4.5303 | 4.7023 | 5.4104 | 5.8978 | 3.5522 | 4.2671 | 3.7429 | 3.7278 | 3.3046 | 3.8169 | 6.8611 | 6.4385 | 5.4607 | 6.123 | 6.0266 | 5.8292 | 5.4809 | 4.6992 | 4.1035 | 114.7209
20.11.2024 | 3.8318 | 4.0745 | 4.0278 | 3.9267 | 3.8233 | 4.0804 | 3.6431 | 3.9018 | 4.4603 | 5.2903 | 5.2809 | 5.2773 | 4.3065 | 4.6011 | 4.4965 | 5.8441 | 7.0499 | 6.9006 | 5.9455 | 6.8979 | 5.0818 | 4.6909 | 4.993 | 4.1552 | 116.5811
21.11.2024 | 4.0012 | 3.9592 | 4.0325 | 4.1214 | 4.0167 | 3.8054 | 3.7422 | 3.3499 | 3.3048 | 3.0901 | 3.467 | 3.5556 | 4.1578 | 4.3599 | 3.8136 | 5.2823 | 6.3085 | 6.7886 | 6.1002 | 6.324 | 6.8984 | 6.0031 | 4.4912 | 4.2241 | 109.1977
22.11.2024 | 4.0935 | 3.9786 | 3.8883 | 4.1296 | 4.0485 | 3.3361 | 3.7435 | 4.0328 | 3.5983 | 3.8501 | 3.103 | 3.3591 | 3.4403 | 3.6174 | 4.5262 | 6.0221 | 7.2476 | 7.0555 | 7.529 | 6.9595 | 6.7332 | 5.7475 | 5.3416 | 4.103 | 113.4846
23.11.2024 | 3.7814 | 3.9029 | 3.838 | 4.0197 | 4.7333 | 3.5063 | 3.1288 | 3.8494 | 4.5483 | 3.8476 | 4.1897 | 4.3769 | 5.0928 | 4.1167 | 4.5492 | 5.6897 | 7.5026 | 6.3147 | 6.0601 | 5.9115 | 5.9414 | 5.1429 | 4.3219 | 4.5539 | 112.9198
24.11.2024 | 4.0307 | 3.957 | 4.0608 | 4.1819 | 3.9228 | 3.5468 | 3.8916 | 5.1924 | 4.4343 | 3.8489 | 3.5708 | 5.8678 | 5.2818 | 5.1645 | 4.6197 | 7.0227 | 6.4499 | 6.6355 | 5.8295 | 6.1931 | 5.5347 | 5.3076 | 4.5326 | 4.2815 | 117.3593
25.11.2024 | 4.2209 | 4.2222 | 4.1154 | 4.2873 | 4.1352 | 4.0991 | 4.1188 | 4.2026 | 4.2368 | 6.1069 | 4.4804 | 4.8731 | 3.8214 | 4.8942 | 4.9727 | 6.2778 | 7.1073 | 6.9316 | 6.3426 | 7.0143 | 6.4957 | 5.3572 | 4.7785 | 4.5543 | 121.6463
26.11.2024 | 4.3596 | 4.1355 | 4.2141 | 4.2639 | 4.131 | 4.6001 | 4.1146 | 4.3657 | 3.7232 | 4.5979 | 4.1659 | 4.285 | 5.1263 | 4.6232 | 5.2969 | 6.9054 | 7.2485 | 9.7893 | 6.4999 | 6.1818 | 5.7763 | 5.4424 | 5.0145 | 4.3691 | 123.2302
27.11.2024 | 3.9238 | 3.9624 | 3.9598 | 4.0506 | 4.2162 | 4.459 | 3.8045 | 4.233 | 4.3751 | 5.51 | 3.785 | 3.5516 | 3.5268 | 4.3714 | 3.9238 | 5.4751 | 5.653 | 6.5571 | 7.116 | 6.9102 | 6.1416 | 5.906 | 4.7608 | 4.5224 | 114.6953
28.11.2024 | 4.4105 | 4.3012 | 4.1261 | 4.0382 | 4.1112 | 4.4206 | 4.3505 | 4.2113 | 4.3929 | 4.4668 | 4.7768 | 3.7059 | 4.8351 | 4.7369 | 4.2276 | 6.9749 | 6.9654 | 7.3748 | 8.1096 | 6.5827 | 5.2309 | 6.4338 | 6.063 | 4.8149 | 123.6616
29.11.2024 | 3.9498 | 4.0465 | 4.0591 | 4.1263 | 4.0769 | 3.9649 | 4.147 | 4.1293 | 4.8585 | 2.6267 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 39.985
30.11.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 112.5981 | 112.1529 | 110.8308 | 112.4837 | 114.3721 | 112.1905 | 111.8637 | 119.2148 | 122.2507 | 118.5328 | 109.7412 | 108.7804 | 107.9829 | 108.3408 | 113.8321 | 146.5589 | 181.4362 | 182.8987 | 175.7682 | 173.1898 | 157.3182 | 138.1888 | 121.7043 | 113.1272 | 3085.3577
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /