## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:09 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:09
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС), №012289162915134;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 ТТ (СПОДЭС) |  | 012289162915134 |  |  | 200 |  | 4495.9595 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирские РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ТП 9-28 от Пс Алагир-110 АланияЭнергоСеть\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч.АланияЭнергоСеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 71.65 | 68.656 | 68.038 | 64.894 | 63.196 | 65.26 | 72.014 | 79.134 | 78.158 | 80.074 | 80.228 | 82.634 | 78.156 | 79 | 77.428 | 73.79 | 83.642 | 102.81 | 114.142 | 116.68 | 112.932 | 108.1 | 100.774 | 92.456 | 2013.846
02.11.2024 | 86.54 | 82.44 | 82.098 | 78.338 | 79.288 | 80.178 | 84.662 | 89.168 | 78.346 | 76.67 | 78.348 | 80.01 | 76.412 | 76.334 | 79.86 | 81.57 | 83.156 | 98.374 | 111.284 | 111.072 | 106.008 | 106.17 | 97.144 | 90.32 | 2093.7899
03.11.2024 | 81.576 | 78.99 | 76.92 | 75.126 | 74.856 | 74.078 | 76.266 | 80.378 | 88.36 | 93.344 | 94.594 | 96.594 | 93.532 | 98.298 | 96.56 | 100.152 | 103.96 | 109.766 | 109.786 | 118.052 | 113.104 | 107.932 | 97.19 | 84.748 | 2224.1619
04.11.2024 | 76.692 | 75.41 | 73.066 | 73.206 | 74.942 | 78.816 | 81.232 | 83.958 | 87.45 | 85.65 | 87.938 | 86.898 | 86.5 | 84.186 | 83.774 | 86.098 | 96.96 | 112.566 | 120.52 | 127.938 | 123.196 | 114.698 | 107 | 96.246 | 2204.9399
05.11.2024 | 89.45 | 85.078 | 83.29 | 79.884 | 78.712 | 80.146 | 87.21 | 102.16 | 94.166 | 85.914 | 83.918 | 84.732 | 85.804 | 86.984 | 91.566 | 100.652 | 106.622 | 116.974 | 120.464 | 127.732 | 128.268 | 126.538 | 111.688 | 98.866 | 2336.8179
06.11.2024 | 86.766 | 82.51 | 81.94 | 80.526 | 81.292 | 81.144 | 86.618 | 88.916 | 96.06 | 89.542 | 87.396 | 84.69 | 83.632 | 87.576 | 86.384 | 84.692 | 94.656 | 108.312 | 114.628 | 123.282 | 119.888 | 115.508 | 105.304 | 93.06 | 2244.3219
07.11.2024 | 86.758 | 82.944 | 81.514 | 79.756 | 80.794 | 81.828 | 85.042 | 93.576 | 90.41 | 87.952 | 70.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.576 | 101.368 | 131.112 | 140.416 | 136.132 | 135.278 | 127.5 | 109.444 | 96.15 | 1908.4779
08.11.2024 | 90.162 | 90.56 | 87.964 | 84.314 | 79.718 | 80.576 | 85.526 | 101.528 | 94.746 | 89.192 | 92.688 | 87.866 | 87.048 | 86.392 | 86.138 | 87.868 | 90.23 | 107.654 | 113.586 | 118.026 | 117.548 | 115.04 | 108.392 | 100.08 | 2282.842
09.11.2024 | 94.414 | 88.21 | 85.74 | 84.844 | 83.274 | 83.698 | 90.794 | 96.778 | 102.28 | 96.634 | 95.824 | 88.162 | 85.824 | 85.364 | 92.074 | 99.624 | 104.688 | 111.864 | 116.842 | 121.988 | 120.146 | 113.008 | 106.602 | 97.994 | 2346.6699
10.11.2024 | 90.856 | 81.764 | 78.974 | 78.932 | 79.846 | 79.222 | 81.658 | 83.712 | 98.182 | 98.758 | 103.226 | 101.748 | 96.802 | 92.66 | 93.83 | 88.182 | 99.422 | 112.882 | 119.166 | 124.74 | 123.556 | 114.922 | 102.11 | 94.814 | 2319.9639
11.11.2024 | 87.584 | 85.626 | 82.61 | 79.428 | 80.294 | 86.382 | 91.35 | 100.57 | 93.37 | 88.694 | 90.136 | 88.03 | 90.702 | 90.594 | 94.026 | 99.418 | 102.242 | 110.348 | 115.272 | 117.844 | 117.132 | 108.688 | 102.536 | 92.486 | 2295.362
12.11.2024 | 85.888 | 81.144 | 78.228 | 75.866 | 75.574 | 75.458 | 79.266 | 89.51 | 85.428 | 84.788 | 83.704 | 83.31 | 84.818 | 85.44 | 83.97 | 82.504 | 87.756 | 100.002 | 103.088 | 115.21 | 116.866 | 114.41 | 103.148 | 90.598 | 2145.9739
13.11.2024 | 83.238 | 78.406 | 77.9 | 79.584 | 79.65 | 80.092 | 86.786 | 94.036 | 95.786 | 87.938 | 90.196 | 86.616 | 86.918 | 82.35 | 81.752 | 86.122 | 94.52 | 106.054 | 119.004 | 119.064 | 123.798 | 115.816 | 104.022 | 92.288 | 2231.936
14.11.2024 | 84.676 | 76.206 | 74.744 | 73.604 | 74.136 | 74.998 | 81.734 | 95.29 | 95.282 | 89.394 | 91.594 | 90.754 | 86.782 | 82.684 | 84.83 | 90.512 | 105.984 | 125.8 | 128.642 | 129.694 | 124.776 | 115.206 | 102.946 | 91.046 | 2271.3139
15.11.2024 | 81.624 | 77.344 | 76.58 | 75.124 | 75.152 | 77.736 | 83.58 | 96.362 | 98.736 | 84.112 | 87.04 | 82.296 | 83.716 | 80.782 | 76.5 | 80.93 | 90.162 | 102.154 | 107.934 | 116.348 | 113.81 | 107.42 | 97.748 | 85.458 | 2138.6479
16.11.2024 | 79.102 | 75.876 | 75.162 | 74.116 | 73.646 | 75.088 | 78.392 | 82.404 | 88.67 | 91.772 | 90.006 | 86.464 | 91.576 | 94.962 | 101.082 | 102.162 | 105.4 | 114.468 | 120.15 | 118.834 | 114.646 | 110.97 | 106.894 | 100.94 | 2252.782
17.11.2024 | 95.144 | 86.856 | 84.246 | 83.13 | 82.194 | 83.298 | 86.266 | 92.148 | 100.502 | 113.752 | 116.88 | 117.526 | 110.414 | 110.826 | 109.414 | 110.344 | 113.766 | 125.22 | 122.046 | 123.922 | 126.118 | 121.526 | 107.914 | 99.34 | 2522.7919
18.11.2024 | 91.882 | 85.824 | 81.932 | 82.054 | 81.4 | 82.462 | 87.332 | 90.102 | 100.098 | 99.456 | 95.886 | 100.826 | 95.098 | 91.52 | 91.194 | 101.75 | 106.344 | 117.356 | 117.608 | 121.336 | 124.26 | 114.946 | 106.578 | 93.424 | 2360.6679
19.11.2024 | 87.756 | 82.65 | 81.146 | 81.516 | 79.754 | 80.014 | 86.482 | 98.046 | 106.36 | 108.72 | 100.936 | 88.272 | 87.134 | 90.636 | 92.246 | 91.514 | 100.602 | 122.54 | 123.82 | 123.566 | 126.602 | 114.126 | 104.104 | 97.868 | 2356.41
20.11.2024 | 89.868 | 84.824 | 83.954 | 82.442 | 82.176 | 82.526 | 87.982 | 95.496 | 92.862 | 88.544 | 96.324 | 96.614 | 90.188 | 88.95 | 91.63 | 90.982 | 95.188 | 106.554 | 108.978 | 111.47 | 114.266 | 118.068 | 113.274 | 103.432 | 2296.5919
21.11.2024 | 96.92 | 92.562 | 89.254 | 88.278 | 86.968 | 88.026 | 92.088 | 93.34 | 94.282 | 90.696 | 90.176 | 87.328 | 86.334 | 82.322 | 86.456 | 90.674 | 95.412 | 102.088 | 105.884 | 113.164 | 111.098 | 118.028 | 103.074 | 91.594 | 2276.0459
22.11.2024 | 85.662 | 80.544 | 77.294 | 77.334 | 76.896 | 80.026 | 83.772 | 90.398 | 86.864 | 86.248 | 90.304 | 86.576 | 91.966 | 82.268 | 88.944 | 94.138 | 106.152 | 127.022 | 127.036 | 124.164 | 125.028 | 109.564 | 97 | 86.978 | 2262.1779
23.11.2024 | 79.53 | 75.774 | 73.544 | 74.552 | 73.644 | 75.67 | 79.3 | 90.502 | 93.974 | 98.026 | 96.192 | 93.942 | 95.762 | 89.754 | 89.512 | 90.094 | 98.35 | 107.464 | 111.268 | 114.546 | 112.696 | 112.536 | 104.024 | 99.246 | 2229.902
24.11.2024 | 91.626 | 86.022 | 83.356 | 84.748 | 84.1 | 83.448 | 82.434 | 86.14 | 92.906 | 102.546 | 109.21 | 105.676 | 103.928 | 102.432 | 101.326 | 102.162 | 109.812 | 115.214 | 115.702 | 120.166 | 119.378 | 122.35 | 108.11 | 97.19 | 2409.982
25.11.2024 | 82.446 | 79.574 | 77.764 | 74.992 | 73.99 | 75.514 | 77.74 | 88.496 | 97.474 | 88.866 | 97.018 | 88.824 | 88.114 | 82.292 | 96.948 | 102.154 | 109.722 | 110.048 | 112.724 | 113.576 | 114.432 | 109.622 | 105.636 | 92.128 | 2240.0939
26.11.2024 | 83.47 | 75.59 | 74.45 | 72.55 | 73.894 | 76.356 | 81.128 | 87.49 | 97.354 | 100.232 | 101.05 | 103.56 | 97.234 | 95.996 | 96.778 | 102.63 | 117.484 | 120.074 | 122.196 | 128.072 | 130.27 | 118.604 | 104.91 | 95.34 | 2356.7119
27.11.2024 | 88.858 | 80.216 | 76.98 | 74.48 | 74.74 | 75.238 | 78.448 | 86.082 | 98.126 | 98.156 | 104.266 | 104.968 | 108.1 | 101.892 | 106.51 | 109.42 | 117.548 | 124.866 | 127.54 | 128.118 | 131.976 | 115.99 | 101.908 | 96.42 | 2410.8459
28.11.2024 | 84.63 | 78.6 | 73.528 | 72.426 | 75.276 | 75.746 | 78.182 | 87.284 | 95.704 | 89.912 | 87.906 | 94.026 | 86.44 | 90.336 | 94.848 | 100.514 | 105.548 | 114.174 | 115.266 | 118.646 | 119.448 | 117.414 | 102.688 | 89.318 | 2247.8599
29.11.2024 | 81.652 | 77.868 | 75.812 | 73.776 | 75.328 | 77.008 | 79.806 | 90.014 | 99.67 | 101.322 | 106.236 | 108.83 | 105.558 | 109.574 | 105.724 | 112.152 | 118.384 | 123.328 | 121.676 | 123.002 | 117.98 | 111.746 | 104.572 | 94.462 | 2395.4799
30.11.2024 | 83.976 | 77.374 | 76.188 | 75.818 | 77.912 | 79.38 | 82.412 | 85.48 | 99.698 | 104.994 | 110.204 | 110.694 | 106.746 | 105.664 | 103.624 | 109.148 | 116.618 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1605.9299
Итого | 2580.3959 | 2435.4419 | 2374.2159 | 2335.638 | 2332.6419 | 2369.4119 | 2495.5019 | 2718.4979 | 2821.3039 | 2781.8979 | 2810.3519 | 2698.4659 | 2651.2379 | 2618.068 | 2664.9279 | 2761.5279 | 3061.6979 | 3287.0879 | 3406.6679 | 3506.3839 | 3484.5039 | 3326.4459 | 3026.7339 | 2734.2899 | 67283.3383
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /