## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:00
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-3 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259103407690 |  |  | 1 |  | 100978317.2603 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-3 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 1329.6657 | 1288.4017 | 1254.6003 | 1244.0224 | 1274.5032 | 1357.7446 | 1426.4514 | 1524.8374 | 1533.2479 | 1550.5444 | 1506.0244 | 1475.5356 | 1454.3425 | 1423.6002 | 1410.4849 | 1421.3469 | 1513.1984 | 1769.5971 | 1821.0312 | 1827.802 | 1797.0239 | 1692.317 | 1582.2303 | 1447.5323 | 35926.0859
02.11.2024 | 1313.0395 | 1251.3125 | 1212.0801 | 1199.4259 | 1231.6159 | 1317.0954 | 1399.2337 | 1504.8214 | 1505.7897 | 1536.3317 | 1555.5519 | 1526.7824 | 1467.8077 | 1425.1353 | 1408.1261 | 1422.2754 | 1525.8021 | 1747.7721 | 1789.7629 | 1798.5208 | 1749.2432 | 1665.9546 | 1550.6931 | 1422.5966 | 35526.77
03.11.2024 | 1293.9144 | 1241.3707 | 1214.3061 | 1199.2859 | 1224.3335 | 1249.4379 | 1322.4336 | 1413.2921 | 1538.6571 | 1645.8906 | 1692.3236 | 1716.5439 | 1687.4308 | 1676.6398 | 1695.2739 | 1707.1682 | 1807.2472 | 1925.9521 | 1942.9306 | 1886.3553 | 1816.8316 | 1751.8457 | 1611.6781 | 1490.1282 | 37751.2711
04.11.2024 | 1352.1066 | 1284.0746 | 1257.1274 | 1237.7754 | 1269.7225 | 1293.6294 | 1373.5608 | 1449.7311 | 1520.3128 | 1594.8253 | 1614.0947 | 1578.0246 | 1566.7281 | 1532.9437 | 1509.4807 | 1546.1115 | 1677.0404 | 1877.3131 | 1904.9839 | 1922.361 | 1863.3322 | 1768.9184 | 1630.9852 | 1496.3913 | 37121.5746
05.11.2024 | 1380.7834 | 1307.2309 | 1287.4621 | 1322.6495 | 1354.2559 | 1398.9969 | 1532.8049 | 1658.1106 | 1635.9297 | 1667.3026 | 1709.6517 | 1666.5432 | 1680.7517 | 1678.4381 | 1681.6727 | 1683.6569 | 1744.5043 | 1944.4084 | 1975.5524 | 1957.5869 | 1897.335 | 1803.8781 | 1663.4133 | 1509.2319 | 39142.1511
06.11.2024 | 1376.0975 | 1332.0128 | 1297.1206 | 1295.4897 | 1326.3945 | 1376.1127 | 1524.7247 | 1672.0222 | 1668.8919 | 1574.2706 | 1504.3218 | 1429.4478 | 1490.2496 | 1585.7324 | 1550.1577 | 1583.3951 | 1717.7627 | 1964.1925 | 2003.2039 | 2009.4429 | 1957.2441 | 1873.8024 | 1721.0924 | 1569.0188 | 38402.2013
07.11.2024 | 1411.8919 | 1352.8394 | 1323.211 | 1316.0644 | 1345.3472 | 1435.4966 | 1547.1225 | 1669.0849 | 1648.4702 | 1664.2434 | 1593.4823 | 1599.6673 | 1572.7834 | 1552.8244 | 1529.2194 | 1539.5924 | 1658.5136 | 1918.5277 | 1984.3601 | 1988.4646 | 1945.3579 | 1863.8889 | 1709.8989 | 1537.2883 | 38707.6409
08.11.2024 | 1399.6364 | 1338.4985 | 1311.0354 | 1308.8193 | 1339.469 | 1379.6414 | 1539.3119 | 1692.9941 | 1608.4903 | 1531.7538 | 1485.3611 | 1427.1095 | 1401.8062 | 1396.0655 | 1431.0574 | 1582.9726 | 1735.0365 | 1958.6829 | 2003.5239 | 1995.6702 | 1946.5593 | 1858.6151 | 1725.6572 | 1576.4046 | 37974.1721
09.11.2024 | 1467.3218 | 1381.8323 | 1340.8061 | 1333.7154 | 1380.1692 | 1426.6331 | 1487.7043 | 1565.1484 | 1635.0767 | 1672.5196 | 1675.9664 | 1637.4894 | 1610.6056 | 1547.0197 | 1573.5281 | 1611.3491 | 1744.5423 | 1920.1638 | 1934.1563 | 1907.2382 | 1846.1659 | 1777.1156 | 1669.6681 | 1540.2152 | 38686.1508
10.11.2024 | 1437.3777 | 1390.0393 | 1358.7568 | 1368.0878 | 1358.5014 | 1400.7159 | 1421.4326 | 1497.4572 | 1601.9446 | 1662.8519 | 1635.3809 | 1627.1188 | 1620.8157 | 1577.4292 | 1547.1041 | 1581.6298 | 1722.2842 | 1935.4056 | 1972.7484 | 1959.4538 | 1912.2906 | 1824.1824 | 1704.9767 | 1547.2824 | 38665.2678
11.11.2024 | 1408.7764 | 1361.1868 | 1331.3362 | 1336.0438 | 1354.4324 | 1436.5563 | 1579.149 | 1674.1792 | 1672.0244 | 1706.1238 | 1695.2372 | 1530.6547 | 1640.8271 | 1623.5219 | 1668.8446 | 1708.2762 | 1829.0116 | 1942.9683 | 1967.0887 | 1972.3778 | 1935.5133 | 1829.0437 | 1652.5286 | 1492.4917 | 39348.1936
12.11.2024 | 1372.2809 | 1323.2364 | 1288.3963 | 1282.6199 | 1313.7093 | 1356.6654 | 1556.4027 | 1686.0082 | 1660.9551 | 1686.2064 | 1661.6896 | 1641.1747 | 1634.0419 | 1626.4003 | 1636.0577 | 1639.9064 | 1769.9092 | 1929.7019 | 1931.7394 | 1954.9548 | 1911.2904 | 1842.6199 | 1687.8321 | 1544.3111 | 38938.1101
13.11.2024 | 1429.9789 | 1353.4129 | 1324.5531 | 1319.0132 | 1381.3529 | 1434.3691 | 1556.1402 | 1649.6189 | 1642.3228 | 1700.2438 | 1644.2638 | 1580.1491 | 1534.6012 | 1511.4406 | 1560.1071 | 1577.4172 | 1714.66 | 1945.4856 | 1974.9037 | 1975.6018 | 1931.0332 | 1843.8833 | 1718.1859 | 1567.6798 | 38870.4179
14.11.2024 | 1424.4074 | 1368.3126 | 1341.3621 | 1337.7047 | 1378.8249 | 1419.6472 | 1581.4908 | 1705.9055 | 1688.7661 | 1753.6008 | 1750.1527 | 1723.8079 | 1699.0111 | 1612.7512 | 1454.3909 | 1403.7971 | 1707.2826 | 1986.5356 | 2007.9097 | 1994.2111 | 1955.8095 | 1877.7081 | 1722.8987 | 1571.2364 | 39467.5247
15.11.2024 | 1437.9626 | 1377.5154 | 1345.8122 | 1344.8036 | 1380.5667 | 1467.1961 | 1590.4766 | 1707.7009 | 1693.7244 | 1733.0943 | 1667.4613 | 1621.1011 | 1632.2131 | 1575.3385 | 1574.1264 | 1634.8385 | 1742.1701 | 1959.4073 | 1994.7111 | 1958.9391 | 1926.5537 | 1860.7819 | 1756.4202 | 1592.087 | 39575.0022
16.11.2024 | 1469.8214 | 1389.2633 | 1359.5652 | 1345.8444 | 1373.9889 | 1392.1735 | 1480.5724 | 1574.7316 | 1661.4437 | 1724.0209 | 1729.3289 | 1695.382 | 1681.1259 | 1691.8604 | 1732.9108 | 1801.7117 | 1916.4349 | 2024.3138 | 2027.5756 | 2046.2512 | 1973.5564 | 1859.5366 | 1741.9877 | 1606.5868 | 40299.9882
17.11.2024 | 1490.6809 | 1407.9369 | 1381.52 | 1359.7062 | 1398.0509 | 1456.3671 | 1473.6906 | 1550.0791 | 1654.5376 | 1777.0891 | 1775.6926 | 1719.9139 | 1725.9354 | 1693.4098 | 1721.2879 | 1728.2767 | 1864.2359 | 2073.2317 | 2064.3038 | 2035.6236 | 1986.5162 | 1885.1912 | 1769.085 | 1624.1301 | 40616.4922
18.11.2024 | 1528.6522 | 1427.7826 | 1381.0453 | 1371.6441 | 1410.938 | 1442.9013 | 1542.2072 | 1590.4215 | 1697.4223 | 1765.5387 | 1805.2274 | 1825.9403 | 1774.3998 | 1757.6982 | 1742.161 | 1781.4287 | 1929.7681 | 2082.4524 | 2088.0454 | 2051.8458 | 2005.6958 | 1896.7702 | 1771.9151 | 1604.7612 | 41276.6624
19.11.2024 | 1453.1147 | 1403.5332 | 1387.6816 | 1389.2584 | 1392.4024 | 1446.6804 | 1603.279 | 1743.5739 | 1738.3428 | 1799.4806 | 1741.4311 | 1701.2814 | 1692.1449 | 1685.0359 | 1696.7374 | 1728.0096 | 1884.3211 | 2084.4944 | 2088.6701 | 2072.3009 | 1996.2604 | 1895.9868 | 1750.8279 | 1592.4499 | 40967.2987
20.11.2024 | 1456.6981 | 1396.785 | 1353.8813 | 1359.2158 | 1384.5296 | 1445.4747 | 1590.6824 | 1750.8329 | 1712.093 | 1701.6608 | 1689.6388 | 1671.0925 | 1612.5425 | 1587.5196 | 1570.2676 | 1651.7159 | 1762.0763 | 1981.0444 | 2033.2841 | 2030.7109 | 1970.8929 | 1886.2686 | 1723.6172 | 1587.4589 | 39909.9837
21.11.2024 | 1487.9392 | 1402.9932 | 1378.9814 | 1369.4235 | 1424.6534 | 1492.9207 | 1590.8134 | 1722.4832 | 1672.9108 | 1728.5512 | 1694.8268 | 1668.5202 | 1676.8521 | 1680.5983 | 1697.2332 | 1683.9676 | 1824.5541 | 1978.119 | 1995.7354 | 1984.4487 | 1939.9919 | 1857.2313 | 1723.0015 | 1541.5275 | 40218.2776
22.11.2024 | 1442.0795 | 1394.5699 | 1364.3084 | 1353.0769 | 1385.7679 | 1437.0086 | 1576.7269 | 1694.3799 | 1685.7329 | 1736.8267 | 1738.0459 | 1732.8134 | 1708.948 | 1673.5933 | 1679.142 | 1713.4188 | 1879.6874 | 2015.0009 | 1998.3241 | 1975.2784 | 1952.9227 | 1886.5051 | 1772.3954 | 1616.0814 | 40412.6347
23.11.2024 | 1474.6818 | 1407.07 | 1376.4931 | 1366.2047 | 1398.943 | 1450.6998 | 1523.6648 | 1587.5569 | 1640.2238 | 1710.7006 | 1757.4864 | 1755.937 | 1717.6823 | 1673.9055 | 1675.4056 | 1695.0672 | 1816.3166 | 1972.8768 | 1981.0033 | 1961.9519 | 1873.4046 | 1839.1025 | 1716.1221 | 1586.6153 | 39959.1156
24.11.2024 | 1442.3354 | 1363.9009 | 1324.9529 | 1315.5699 | 1341.8564 | 1369.5446 | 1450.6635 | 1503.5333 | 1608.6661 | 1748.8318 | 1769.1131 | 1778.9452 | 1774.2417 | 1698.2164 | 1750.8928 | 1806.8244 | 1957.938 | 2037.4423 | 2037.7714 | 2032.2247 | 1980.0874 | 1851.5902 | 1735.1423 | 1606.5148 | 40286.7995
25.11.2024 | 1478.9254 | 1397.052 | 1363.9204 | 1353.2558 | 1414.3609 | 1466.1837 | 1618.3826 | 1725.0329 | 1721.512 | 1784.3139 | 1771.8521 | 1773.7557 | 1747.4389 | 1770.5657 | 1827.527 | 1880.4593 | 2026.3287 | 2097.4609 | 2033.7269 | 2026.5896 | 2011.977 | 1925.2762 | 1798.4072 | 1637.9592 | 41652.2639
26.11.2024 | 1545.7903 | 1474.4172 | 1450.0971 | 1433.6782 | 1465.0719 | 1509.0649 | 1647.4199 | 1756.3098 | 1767.0983 | 1811.1024 | 1815.8819 | 1792.9327 | 1780.6076 | 1760.5586 | 1770.6204 | 1834.9863 | 1941.2561 | 2060.0934 | 2057.8583 | 2068.3012 | 2040.7505 | 1961.5773 | 1794.2302 | 1636.9013 | 42176.6059
27.11.2024 | 1486.4547 | 1438.932 | 1402.653 | 1396.1664 | 1431.5586 | 1522.7207 | 1664.3747 | 1786.5687 | 1805.4059 | 1869.4688 | 1825.8415 | 1814.9529 | 1844.5706 | 1884.0498 | 1878.9119 | 1914.241 | 2028.6541 | 2156.7979 | 2168.0016 | 2135.4215 | 2042.862 | 1956.1074 | 1819.2696 | 1672.3433 | 42946.3287
28.11.2024 | 1565.1283 | 1473.9858 | 1446.7344 | 1436.1467 | 1452.0668 | 1509.5366 | 1684.1265 | 1826.471 | 1832.4237 | 1922.6215 | 1898.817 | 1837.443 | 1821.9516 | 1805.0191 | 1821.6905 | 1884.9934 | 2017.2928 | 2170.0905 | 2162.4105 | 2143.7598 | 2075.8663 | 2015.2517 | 1841.9643 | 1693.5006 | 43339.2923
29.11.2024 | 1543.1228 | 1469.9047 | 1455.1959 | 1449.7581 | 1499.4266 | 1566.5476 | 1709.0997 | 1831.2076 | 1824.1192 | 1869.3748 | 1839.8902 | 1828.8539 | 1808.1664 | 1804.6516 | 1819.0718 | 1840.4689 | 1969.6528 | 2086.8707 | 2121.8086 | 2108.7449 | 2073.8855 | 1980.5438 | 1848.8193 | 1704.068 | 43053.2533
30.11.2024 | 1593.2162 | 1528.8173 | 1495.0096 | 1481.3534 | 1518.5991 | 1534.4218 | 1590.3006 | 1649.5991 | 1735.3097 | 1789.9054 | 1832.8919 | 1854.1433 | 1791.8964 | 1803.4141 | 1815.3276 | 1846.0968 | 2000.9557 | 2115.158 | 2128.9608 | 2104.6562 | 2055.6084 | н/д | н/д | н/д | 37265.6413
Итого | 43293.8822 | 41328.2209 | 40410.0055 | 40225.8237 | 41205.4129 | 42792.1841 | 46184.4443 | 49363.6936 | 50011.8452 | 51419.2901 | 51076.9289 | 50233.0572 | 49852.5197 | 49315.377 | 49428.8193 | 50435.3996 | 54428.4377 | 59661.561 | 60196.0862 | 59887.0897 | 58371.8618 | 53831.4938 | 49914.9435 | 45614.794 | 1188483.172
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /